## Sheet 1
Opšta bolnica Leskovac
INSTRUMENTARIJUM I SITAN MEDICINSKI INVENTAR - JN 15/16-M
Datum i broj PONUDE: | [5 empty] | 11. Tehnička specifikacija
Poslovno ime pronuđača: | [5 empty] | Матični broј:
Аdresa: | [5 empty] | Rеgistarski broj za PDV:
SEDISTE: | [5 empty] | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: | [5 empty] | PIB:
Еlektronska posta: | [5 empty] | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: | [5 empty] | Vrsta pravnog lica
Osoba za kontakt i funkcija: | [5 empty] | Nоsilac plat.prometa:
PARTIJA BR. | Red. Broj | NAZIV | Komercijalni (kao u fakturi) naziv proizvoda | Јеdinica меrе | Količina | Cena po jedinici mere bez PDV/a | Vrednost partija |  |  | Rokovi (u danima)
[7 empty] | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om | Garantni | Plaćanja | Isporuke
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol. (5 x 6) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11 | 12
INSTRUMENTARIJUM I SITAN MEDICINSKI INVENTAR - JN 15/16-M
1 |  | Partija 1 - Manometarski merač krvnog pritiska sa stetoskopom
| 1 | Manometraski merač krvnog pritiska sa stetoskopom sledećih karakteristika - veliki manometar minimalno Ø63mm koji omogućava jednostavniju čitljivost; - da može da izdrži pritisak minimum 600 mm Hg; - maksimalna tolerancija greške +/- 2 mm Hg; - aluminijumska stakla 0 - 30; - da poseduje mikrofilter koji štiti ventil i merni sistem od prašine i ostalih čestica; - da je registrovan u Ageniciji za mere i dragocene metale; - da je u celosti izrađen od latex-free materijala, otporan na udarce sa kućištem od polikarbonata; - stetoskop sa jednom glavom |  | kom | 59
VREDNOST PARTIJE 1
страна 24
2 |  | Partija 2 - Pulsni oksimetar
| 1 | Pulsni oksimetar sa sledećim karakteristikama: ekran minimalno 0,95''; autonomija rada baterije minimalno 18h; opseg merenja od 0 - 100%; rezolucija 1%; preciznost merenja 1%; interna memorija minimalno 90h; |  | kom | 6
VREDNOST PARTIJE 2
3 |  | Partija 3 - Digitalni uređaj za merenje telesne temperature
| 1 | Digitalni uređaj za merenje telesne temperature |  | kom | 100
VREDNOST PARTIJE 3
4 |  | Partija 4 - Manžetne tenziometra I stetoskopi
| 1 | Komplet manzetna tenziometara sa dva creva, za odrasle, dimenzija 25 - 35 |  | kom | 8
| 2 | Komplet manzetna tenziometara sa jednim crevom, za odrasle, dimenzija 25 - 35 |  | kom | 10
| 3 | Stetoskopi sa jednom glavom |  | kom | 20
VREDNOST PARTIJE 4 (zbir red.br. 1 -3)
5 |  | Partija 5 - Set za laparoskopsku pumpu proizvođača ''Richard Wolf''
| 1 | Set silikonskih irigacionih creva za pumpu R.WOLF 2216 (sa pakovanjem 10 kom.rezervnih membrana), višekratna autoklavabilna, za maks.20 upotreba, |  | kom | 1
VREDNOST PARTIJE 5
страна 25
6 |  | Partija 6 - InstrumentI za bronhoskop
| 1 | Biopsioni forceps, po tipu FB-231D proizvođača OLYMPUS ili odgovarajuće, ovalni, fenestrirani, sa "SwingJaw" mehanizomo tangencijalne i veće biopsije. Kolor kodirana gumena obloga za lakšu insertaciju i prepoznavanje (radna dužina 1150mm, min.radni kanal 2,0mm) |  | kom | 5
| 2 | Biopsioni forceps,po tipu FB-241D proizvođača OLYMPUS ili odgovarajuće, jednokratna, ovalna biopsiona klešta sa iglicom i otvorima na kašikama za dublje i veće biopsije, sa obloženim insercionim delom, zglobnim mehanizomom za bočne pristupe (radne dužine 1150 mm, min.radni kanal 2,0 mm) |  | kom | 5
| 3 | Biopsioni forceps, po tipu FB-211D proizvođača OLYMPUS ili odgovarajuće, Aligator, ovalna, fenestrirana, sa "SwingJaw" mehanizom za tangencijalne i veće biopsije. Kolor kodirana gumena obloga za lakšu inserciju i prepoznavanje (radna dužina 1150 mm, min.radni kanal 2,0 mm) |  | kom | 5
VREDNOST PARTIJE 6 ( zbir red.br. 1-3)
Pečat i potpis
страна 26