19.05.2016. године

(2)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке потрошног материјала за инвазивну кардиологију, ЈН 16/16-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у отвореном поступку јавне набавке потрошног материјала за инвазивну кардиологију за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 16/16-О затражило је додатна појашњења везана за конкурсну документацију:

Да ли ће наручилац прихватити за Партију 2. понуду Кратки жичани водич и уводник од 6Ф и 7Ф на дужини од 11 цм?

Да ли ће наручилац прихватити за Партију 3. понуду Дуги жичани водич и уводник од 6Ф и 7Ф на дужини од 23 цм?

Да ли ће наручилац прихватити за Партију 13. понуду Уводник од 6Ф за радијални приступ на дужини од 7цм и11 цм са пункционом иглом од 20Г и 21Г са водич жицом од 40 цм и 50 цм (0,018'' и 0,025'')?

Одговор:

Наручилац није у могућности да прихвати понуду са варијантама, већ на начин дефинисан у техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације.

Техничка спецификација сачињена је у складу са објективним потребама стручне службе.  Наручилац је из разлога обезбеђивања конкуренције међу понуђачима, предметну јавну набавку обликовао у више  целина, односно једна ставка, једна партија.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ