На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12), а на захтев заинтересованог лица, у отвореном поступку јавнe набавкe радова на замени подова у Општој болници Лесковац (ЈН бр. 20/16-О) достављамо и објављујемо

О  Д  Г  О  В  О  Р

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке радова на замени подова у Општој болници Лесковац, поставило је наручиоцу следеће питање:

Moлим појашњење везано за зидне траке. Да ли сте мислили на ПВЦ траке или да се  ПВЦ под подигне на зид у висини 10 cm на холкере или без холкера?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА ЈЕ :

ПВЦ под се подиже 10 цм уз зид на холкере.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ