## tehnicka specifikacija
Opšta bolnica Leskovac
SANITETSKI, MEDICINSKI I UGRADNI MATERIJAL JN 21/16-O
12. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA JN 16/15-O - izmena 2 ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara )
Red. Broj | NAZIV | Jedinica mere | Količina | Proizvođač | Broj rešenja (dozvole) ALIMS-a | Posedovanje standarda, srodnih dokumenta(naziv i broj) i posebne napomene
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Partija 1 - Gaza
1 | Hidro gaza 100m x 80cm, 17 niti/cm², tezine 23g/m² | kom | 1900
2 | Sterilna gaza 1/4 m | kom | 1000
3 | Sterilna gaza 1/2 m | kom | 1000
4 | Sterilna gaza 1 m | kom | 120
5 | Hidro gaza 10m x 80cm,17 niti/cm², tezine 23g/m2 | kom | 400
VREDNOST PARTIJA 1 (zbir red.br. 1 - 5 )
Partija 2 - Zavoji
1 | Zavoj 5 x 5 | kom | 5000
2 | Zavoj 6 x 5 | kom | 4500
3 | Zavoj 8 x 5 | kom | 7000
4 | Zavoj 10 x 5 | kom | 7000
5 | Zavoj 12 x 5 | kom | 12000
6 | Zavoj 15 x 5 | kom | 12000
7 | Turban zavoj - razniI | kom | 120
8 | Elastični zavoj 8 x 5 | kom | 1800
9 | Elastični zavoj 10 x 5 | kom | 1600
VREDNOST PARTIJA 2 (zbir red.br. 1 - 9 )
Partija 3 - Flasteri
1 | Flaster na platnu 5m x 2.5cm | kom | 3000
2 | Flaster na platnu 5 m x 5cm | kom | 3000
VREDNOST PARTIJA 3 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 4 - Set za epiziotomiju
1 | Set za epiziotomiju | kom | 500
Partija 5 - Set za porođaj
1 | Set za porođaj | kom | 1500
Partija 6 - Gel za olakšavanje vaginalnog prođaja
1 | Gel za olakšavanje vaginalnog porođaja | kom | 12
Partija 7 - HIPOALERGIJSKI FLASTERI
1 | Hipoalergenik flaster 2,5cmx9,14m | kom | 1000
2 | Hipoalergenik flaster 5cmx9,14m | kom | 1200
3 | Hirurški flaster 5 cm x10m(+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papirahipoalergijski | kom | 2000
4 | Hirurški flaster 2,5 cm x5m(+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papirahipoalergijski | kom | 1800
5 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 5cmx9,14m | kom | 150
6 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 2,5cmx9,14m | kom | 120
7 | Papirni flaster 2,5x9,14 | kom | 1200
8 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 100mm | kom | 200
9 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 75mm | kom | 150
10 | Transparentni flaster za iv kanilu 9x6cm sa ojačanjem | sc | 1000
11 | Transparentni flaster za bešavno zatvaranje incizija laparoskopskih intervencija/125 | kom | 4
12 | Flaster za zastitu CV kanile sa hlorheksidinom 8,5cm x 11,cm |  | 50
13 | Povoj za učvršćivanje IV katetera sa hlorheksidinglukonat 10 x 15,5 | kom | 50
VREDNOST PARTIJA 7 (zbir red.br. 1 -13 )
Partija 8 - Gipsani zavoji
1 | Gipsani zavoj 10 cm x 3 m | kom | 900
2 | Gipsani zavoj 12 cm x 3 m | kom | 1800
3 | Gipsani zavoj 15 cm x 3 m | kom | 2300
4 | Gipsani zavoj 18 cm x 3 m | kom | 3200
5 | Gipsani zavoj 20 cm x 3 m | kom | 2300
VREDNOST PARTIJA 8 (zbir red.br. 1 - 5 )
Partija 9 - Vata
1 | Sanitetska a vata 1 kg (100% pamuk) | kg | 1000
2 | Papirna vata 1 kg | kg | 800
VREDNOST PARTIJA 9 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 10 - Pomagala za inkontinenciju
1 | Pelene za odrasle veličina M min. Moći upijanja 2000ml-ili odgovarajuće | kom | 1500
2 | Pelene za odrasle veličina L min. moći upijanja 2400 ml.-ili odgovarajuće | kom | 3200
3 | Pelene za odrasle veličine XXL min. moći upijanja 2400ml. Ili odgovarajuće | kom | 2200
VREDNOST PARTIJA 10 (zbir red.br. 1 - 3)
Partija 11 - Špricevi i injekcione igle
1 | Špric 2 ml trodelni sa podelom na 0,1ml | kom | 70000
2 | Špric 5 ml trodelnii sa podelom na 0.2 ml | kom | 120000
3 | Špric 10 ml trodelni sa podelom na 0.5 ml | kom | 170000
4 | Špric 20 ml trodelni sa podelom na 1.oml | kom | 100000
5 | Špric 0.5 ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,6x25mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 300
6 | Špric 2ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 700
7 | Špric 5ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 700
8 | Špric 10ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 200
9 | Špric, trodelni, 50 ml, sa vrhom klipa od inertne gume kompatibilne sa lekovima, Luer Lock nastavak | kom | 500
10 | Pvc špric 1ml sa insulinskom podelom IU100 i integrisanom iglom 29Gx1/2" | kom | 12000
11 | Injekcione Igle 0.45 | kom | 25000
12 | Injekcione Igle 0,7 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 10000
13 | Injekcione Igle 0.8 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 220000
14 | IInjekcione Igle 0.9 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 130000
15 | Injekcione Igle 1.2 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 130000
VREDNOST PARTIJA 11 (zbir red.br. 1 - 15 )
Partija 12 - Pen igle
1 | Pen igle 8 mm a 30 G (0,30x8mm), sa ultratankim zidom | kom | 3000
Partija 13 - Igle za punkciju koštane srži
1 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G ( 25/65 mm-70 mm ) | kom | 20
2 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G ( 25/90 mm-100 mm ) | kom | 50
VREDNOST PARTIJA 13 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 14 - Igle za biopsiju prostate
1 | Igle za biopsiju prostate N 166, 20cm | kom | 20
Partija 15 - Igle za EMNG za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija''
1 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija'- veličine 0,45x50 | kom | 400
2 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat''Micromedi ' i aparat ''Racija'- veličine -0,45x40' | kom | 400
3 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat''Micromedi 'i aparat ''Racija'- za lice - veličine 0,35x30 | kom | 50
VREDNOST PARTIJA 15 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 16 - Lancete
1 | Krvne lancete - 100% metalne, pljosnate sa oštrim trouglastim vrhom | kom | 55000
Partija 17 - Lancete za kožne probe
1 | Lancete za kozne probe 100% metalne | kom | 20000
Partija 18 - Infuzioni sistemi
1 | Infuzioni sistemi - sistem za infuziju sa dužinom creva 170cm | kom | 155000
2 | Infuzion sistem sa mernom biretom 110ml - merna bireta se koristi za precizno određivanje zapreminetečnosti prilikom iv administracije leka metadon | kom | 500
3 | Bebi sistemi | kom | 20000
VREDNOST PARTIJA 18 (zbir red.br. 1 - 3)
Partija 19- Intravenske kanile
1 | Intravenska kanila sa utisnutim kontastnim linijama,trostruko oštrenom iglom,atraumatskim vrhom katetera,komorom za povrat krvi , injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. Veličine 16 - 24 G | kom | 55000
2 | Intravenska kanila sa utisnutim kontastnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene ,atraumatskim vrhom katetera,komorom za povrat krvi , injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. Veličine 18 - 22 G | kom | 2500
3 | Zatvarač za kanile sa injekcionom portom | kom | 500
VREDNOST PARTIJA 19 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 20 - Kanile za specifičnu namenu
1 | I.v. Kanile sa injekcionim portom na sredini krilaca vel. 18 G uz mogućnost dorzalne verije duž 33 mm | kom | 3000
2 | I.v. Kanile sa injekcionim portom na sredini krilaca vel. 20 G uz mogućnost dorzalne verije duž 25 mm | kom | 3000
3 | I.V. Kanila sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda 24G | kom | 1000
4 | I.V.Kanila sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda 22G | kom | 1000
5 | i.v. Kanila sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda 18G | kom | 1000
VREDNOST PARTIJA 20 (zbir red.br. 1 - 5 )
Partija 21- Dodaci za rastvaranje i aplikovanje citostatika
1 | Set za preciznu gravitacionu infuziju sa max. brzinom od 300ml/h sa roller clamp-om za dodatnu regulaciju | kom | 1000
2 | Sistem za infuziju sa stoperom za rastvor i vazduh | kom | 600
3 | Sistem za preciznu gravitacionu infuziju sa komoricom a 150ml | kom | 100
4 | Trokraka PVC slavinica za IV primenu otporna na delovanje lekova | kom | 300
5 | Dodatak za višekratno uzimanje infuzionog rastvora sa filterom | kom | 300
6 | Infuzioni sistem za primenu citostatske terapije sa filterom od 0,2 mm | kom | 300
7 | Dodatak za mešanje lekova | kom | 100
8 | Univerzalni pretakač | kom | 200
VREDNOST PARTIJA 21 (zbir red.br. 1 - 8 )
Partija 22 - Potrošni materijal za anesteziju CVC
1 | Dvolumenski central. venski kateter sa V iglom EKG kablom | kom | 40
Partija 23-Setovi i igle za spinalnu i epiduralnu anesteziju
1 | Igla za spinalnu anesteziju dužine 88mm, sa vodjicom, pensil point vrhom G25, G22 | kom | 1500
2 | Set za kombinovanu spinalnu/epiduralnu anesteziju sa spinalnom iglom 27 G, epiduralnom iglom18G, kateterom dužine 100 cm, kateter konektorom špricem od 8 ml, fiksatorom epiduralnog katetera i sigurnosnim docking sistemom | kom | 50
3 | Spinalne igle Quincke vrh , 120mm | kom | 20
4 | Uvođaći za spinalne igle | kom | 1500
5 | Igle za lumbalnu punkciju 18G i 19G | kom | 200
VREDNOST PARTIJA 23 (zbir red.br. 1 - 5)
Partija 24- Set za epiduralnu anesteziju
1 | Set za epiduralnu anesteziju sa Tuohy iglom, sa kaseterom dužine 100cm, 20G, konektorom,filterom i fiksatorom katetera i Lor špricemod 8 ml | kom | 100
Partija 25 - Setovi i igle za perifernu nervnu blokadu
1 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 50 mm | kom | 60
2 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 100 mm | kom | 40
3 | Set za kontinuiranu perifernu nervnu blokadu, igla 20Gx55mm, | kom | 20
VREDNOST PARTIJA 25 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 26 - Set za pleuralnu punkciju
1 | Set za pleuralnu punkciju | kom | 25
Partija 27 - Potrošni materijal za infuzione i špric pumpe
1 | Perfusor špric 50ml za špric pumpu BBraun | kom | 750
2 | Špric luer lok a 5 ml | kom | 10
3 | Perfusor tubing za špric pumpu BBraun | kom | 1500
4 | Infuzioni sistemi sa silikonskim delom za Bbraun pumpu (Tip infusomat space line) | kom | 600
VREDNOST PARTIJA 27 (zbir red.br. 1 - 4)
Partija 28 - Drenovi
1 | Redon dren No 16 | kom | 500
2 | Redon dren No 18 | kom | 700
3 | Drenažna vacum boca a 400ml | kom | 700
4 | Torakalni dren sa mandrenom No 24,22,26,28,30 i 32 | kom | 20
5 | T-dren 16,18,20,22 | kom | 20
6 | Abdominalni dren No 28 | kom | 600
7 | Abdominalni dren No 30 | kom | 400
8 | Abdominalni dren No 32 | kom | 400
VREDNOST PARTIJA 28 (zbir red.br. 1 - 8 )
Partija 29 - SILIKONSKI DRENOVI ZA ABDOMINALNU DRENAŽU
1 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 24fr | kom | 50
2 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 15fr | kom | 30
VREDNOST PARTIJA 29 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 30 -Sonde
1 | Gastrična sonda No 10,12 | kom | 300
2 | Gastrična sonda No 16 | kom | 600
3 | Gastrična sonda No 18 | kom | 800
4 | Gastrična sonda No 20 | kom | 700
5 | Sonda za ishranu No 8 | kom | 9000
6 | Sukcioni set No 6, 8 | kom | 2500
7 | Sonda za ishranu No . 6 | kom | 30
VREDNOST PARTIJA 30 (zbir red.br. 1 - 7)
Partija 31 - Sonda dormia
1 | Sonda dormia CH 5,5 dor 114 | kom | 6
Partija 32 - Medicinska plastika za urologiju
1 | Uretralna sonda prava 5.6.7,8 | kom | 40
2 | Uretralna sonda Shevasau 7, 9, 10, 11 | kom | 30
3 | Sonda J.J. No 6-26cm-30cm | kom. | 40
4 | Sonda J.J. No. 7 26cm-30cm | kom | 20
5 | Sonda J.J. No. 4,8- 30cm | kom | 20
6 | Prost.kateter trokraki bal.80ml (20,22,24) | kom | 250
7 | Suprapubični troakar 12,14,16 | kom | 30
VREDNOST PARTIJA 32 (zbir red.br. 1 - 7)
Partija 33 - Specifični potrošni materijal za urologiju
1 | Timan kateter ch 8,10,12,16,20,(kateteri sa bolonom) | kom | 150
2 | Bužije za dilatacijuch 8,10,12,14,16,18,20,22,24, | kom | 10
VREDNOST PARTIJA 33 (zbir red.br. 1 - 2)
Partija 34 - Kateteri
1 | Foley kateter No 6,8,10,12 | kom | 150
2 | Foley kateter No 16,18 | kom | 3800
3 | Foley kateter No 20 | kom | 3800
4 | Foley kateter silikonski No 18, 20 | kom | 150
5 | Foly kateter trožilni 22, 22, 24 (30ml) | kom | 200
6 | Nelaton kateter No 8, 10,12, 14, 16 | kom | 300
7 | Aspiracioni endobronhijalni kateter No 4, 5, 6, 8, 10 | kom | 1200
8 | Aspiracioni kateter No 12, 14 | kom | 2000
9 | Aspiracioni kateter No 16, 18 | kom | 2000
10 | Umbilikalni kateter No 4 | kom | 30
11 | Umbilikalni kateter No 6 | kom | 30
12 | Rektalni kateter No 28,30 i 32 | kom | 4500
13 | Nazalnioksigen kateter 5, 6, 12 | kom | 200
14 | Nazalni oksigen set | kom | 1500
VREDNOST PARTIJA 34 (zbir red.br. 1 - 14)
Partija 35 - Kateter za dijalizu
1 | Dvolumenski kateter za hemodijalizu lumena 12 Ga, spoljnog promera 12FR(4,0mm) i dužine 20cm , za kratkotrajnu upotrebu | kom | 50
Partija 36 - Kateter pezzer
1 | Kateter pezzer ch 10,12,14,16 18, 32 | kom | 20
Partija 37 - Set za pumpu ''Medrad''
1 | Medrad plastično crevo SSS-LP-60-T | kom | 100
2 | MEDRAD SDS-CTP-SPK DUAL ŠPRIC | kom | 60
VREDNOST PARTIJA 36 (zbir red.br. 1 - 2)
Partija 38 - Oralni tubusi
1 | Oralni tubus 2.0;2,5 | kom | 40
2 | Oralni tubus sa 3.0;3,5 | kom | 60
3 | Oralni tubus sa balonom 4.0;4,5;5,0 | kom | 120
4 | Oralni tubus sa balonom 6.0;6,5 | kom | 300
5 | Oralni tubus sa balonom 7.0 | kom | 1400
6 | Oralni tubus sa balonom 7.5 | kom | 1000
7 | Oralni tubus sa balonom 8.0 | kom | 800
8 | Oralni tubus sa balonom 8.5 | kom | 250
VREDNOST PARTIJA 37 (zbir red.br. 1 - 8)
Partija 39- Armirani tubusi
1 | Tubus armirani 3 /3,5 /4 /4,5 /5 /5,5 /6 /6,5 /7 /7,5, sa uvodjačem-žicom | kom | 100
Partija 40 - Medicinska plastika za anesteziju
1 | Airway vel.1,2,3,4,5 | kom | 160
2 | Balon za anesteziju 1,2,3 L | kom | 20
3 | Maska za anesteziju br. 1,2,3, | kom | 20
4 | Maska za kiseonik(za ambu balon) | kom | 5
5 | Neonatalni ambu balon | kom | 5
VREDNOST PARTIJA 40 (zbir red.br. 1 - 5)
Partija 41 - Zaštitne rukavice
1 | Hiruške sterilne rukavice za zaštitu od radijacije od lateksa - netalkirane - bez olova | kom | 350
Partija 42 - Pregledne rukavice
1 | Nitrilne nesterine pregledne rukavice | par | 1000000
2 | Pregledne rukavice sa lateksom, sa talkom, sterilne | par | 1000
3 | Rukavice pregledne za rizične intervencije: - netalkirane, - dužina min.295mm, - debljina na prstima min.0,33mm, - debljuna na dlanu min 0,32mm | par | 1000
VREDNOST PARTIJA 42 (zbir red.br. 1 - 3)
Partija 43 - Medicinske hirurške rukavice
1 | Hiruške sterilne rukavice ,talkirane-zadovoljavaju nivo kontrole AQL 1.0 br 6-9 | par | 60000
2 | Hiruške sterilne rukavice za ortopedske procedure - netalkirane - standard kvaliteta AQL1.0 - dužine min.280mm - debljina na prstima min.0,29mm, - debljuna na dlanu min 0,26 mm | par | 2000
3 | Hiruške sterilne rukavice , za ginekološke procedure - netalkirane - standard kvaliteta AQL1.0 - dužine min.480mm - debljina na prstima min.0,24mm, - debljuna na dlanu min 0,23 mm | par | 50
VREDNOST PARTIJA 43 (zbir red.br. 1 - 3)
Partija 44 - Urin kese
1 | Urin kese sa ispustom 2l, sterilne, dužina creva 120 cm I više | kom | 30000
2 | Bebi urin kese | kom | 3000
VREDNOST PARTIJA 43 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 45 -Hirurške maske, kape i kaljace
1 | PVC maske | kom | 60000
2 | PVC kape | kom | 42000
3 | PVC kaljače | kom | 70000
VREDNOST PARTIJA 45 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 46- Trake za medicinske aparate
1 | EKG traka 63x30 fukuda | kom | 70
2 | Ultrazvuk trake 110x20 (Mitsubishi VS) | kom | 70
3 | CTG papir 214x45 | kom | 100
4 | CTG papir 152x150x200 | kom | 50
5 | CTG papir 150x100x150 | blok | 200
6 | Papir za spirometriju 110x30 | blok | 23
7 | Usnici kartonski fi 20 | blok | 5000
8 | Usnici kartonski fi 28 | kom | 9000
9 | EKG papir za H cart Minor-1 | kom | 30
10 | Termo papir 50x50 za aparat Cybow reader 720 | kom | 150
11 | EKG trake za defibrilator "REANIMBEX 700" ( angiosala ) | kom | 30
12 | EKG papir za Schiler AT-1 | kom | 1000
13 | EKG papir za Schiller AT-2 12-kanalni | kom | 200
14 | Nihon Coden cardiofix GEM FQW 110-2-140, NKE-A730 110x140x142 | kom | 700
15 | Ekg papir fukuda 110x140x142 | kom | 300
VREDNOST PARTIJA 46 (zbir red.br. 1 - 15 )
Partija 47 - Skalpel nožići
1 | Skalpel nozi" No 10 karbonski | kom | 1000
2 | Skalpel nozi" No 11 karbonski | kom | 4000
3 | Skalpel nozi" No 15 karbonski | kom | 3000
4 | Skalpel nozi" No 20 karbonski | kom | 4000
5 | Skalpel nozi" No 21 karbonski | kom | 4000
6 | Skalpel nozi" No 22, 23, 24 karbonski | kom | 12000
VREDNOST PARTIJA 47 (zbir red.br. 1 - 6 )
Partija 48 -Hidrogen
1 | Hidrogen 30% a 1l | kom | 50
2 | Hidrogen 3% a 1l | kom | 1000
VREDNOST PARTIJA 48 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 49 - Ostali potrošni materijal
1 | Drvene špatule | lit | 200
2 | Ulje za negu beba | kom | 26000
3 | Mast za negu beba a 200g | g | 4000
4 | Gel sa lokalnim analgetskim delovanjem za ultrazvučni tretman, elektroforezu i masažu-"Biofreeze"ili odgovarajući | g | 36400
5 | Krema za EEG | ml | 28600
6 | Gel za ultra zvuk | sc | 150
7 | Sterilna četkica za za Papa bris | bidon | 4
8 | Kompleti za bris | kom | 10
9 | Štipaljka za pupčanu vrpcu | kg | 400
10 | Identifikaciona narukvica za majku i bebu | kom | 3000
11 | Poveska XX-TC | kom | 2000
12 | Esmarhova poveska | kom | 1700
VREDNOST PARTIJA 49 (zbir red.br. 1 - 12 )
Partija 50 - Trahealne kanile - matalne
1 | Trahealne kanile 11 | kom | 5
2 | Trahealne kanile 10 | kom | 3
3 | Trahealne kanile 14 | kom | 2
VREDNOST PARTIJA 50 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 51 - PVC trahealne kanile
1 | PVC Trahealne kanile , trajne, sa jednom unutrašnjom kanilom, za trajne pacijente sa traheostomom 10,11,12,13,14 | kom | 10
Partija 52- Hirurški šavni materijal – sintetski resorptivni upleteni konac za zatvaranje rana sa omotačem
1 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće -- -- igla 30 mm, pola kruga-oštra-kožna (deblj. 0, dužina konca 75 cm) | kom | 1800
2 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće - - igla 36-37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, dužina konca 75cm) | kom | 2200
3 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , ili odgovarjuće - upletena omča za endoskopsko vezivanje sa sistemom za uvođenje (deblj. 0, duž 52cm) | kom | 12
4 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće - - igla 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1, dužina konca 75cm) | kom | 1860
| Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće - - igla 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2, duž.ina konca 90cm) |  | 960
VREDNOST PARTIJA 52 (zbir red.br. 1 - 5 )
Partija 53 - Hirurški šavni materijal - sintetski resorptivni upleteni poliester sa omotačem za crevne anastomoze
1 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće -- igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0,) konac duž. 75cm | kom | 2640
2 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće -- igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, ) konac duž. 75cm | kom | 2020
3 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće -- igla 26 mm, pola kruga, cutting (deblj. 4/0,) konac duž. 75cm | kom | 240
4 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće -- igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 4/0,) konac duž. 75 cm | kom | 340
VREDNOST PARTIJA 53 (zbir red.br. 1 - 4 )
Partija 54 - Hirurški šavni materijal - sintetski spororesorptivnI monofilamentni antibakterijski konac -polydioksanon(obložen triclosanom)
1 | igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0,) konac duž. 75 tenziona snaga 70%-80%) | kom | 720
2 | igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0), konac duž. 75 tenziona snaga 70%-80%) | kom | 360
3 | igla 37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0,) konac duž. 90 tenziona snaga 70%-80%) | kom | 540
4 | igla 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1) konac duž. 90 tenziona snaga 70%-80%) | kom | 540
VREDNOST PARTIJA 54 (zbir red.br. 1 - 4 )
Partija 55 -Hirurški šavni materijal - sintetski monofilamentni najlon
1 | Dupla špatulasta igla (konac deblj.10/0. duž. 30cm) | kom | 240
Partija 56 - Hirurški šavni materijal - sintetski monofilament polipropilen
1 | igla 37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, duž. 75) | kom | 360
2 | igla 37mm,pola kruga, oštra trougla (deblj. 0, duž. 75) | kom | 540
3 | igla 40 mm pola kruga, okrugla (debljina 1, duž. 100) | kom | 180
4 | igla 24 mm, 3/8 kruga, truglasta reverse cutting microtip (deblj. 2/0, duž. 45cm) , sa dugmićima za zaključavanje (crveni i žuti) | kom | 12
5 | igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, duž. 75) | kom | 720
6 | igla 26 mm, pola kruga, kožna (deblj. 2/0, duž. 75) | kom | 1800
7 | igla 65mm, prava igla, dupla okrugla (deblj. 2/0, duž. 75) | kom | 72
8 | igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, duž. 75) | kom | 180
9 | igla 26 mm, pola kruga, kožna (deblj. 3/0, duž. 75) | kom | 180
10 | igla 20 mm, pola kruga, dup.okrugla (deblj. 4/0, duž. 90) | kom | 36
11 | igla 21 mm, pola kruga, kožna (deblj. 4/0, duž. 75) | kom | 36
12 | igla 20 mm, pola kruga, dup.okrugla (deblj. 5/0, duž. 90) | kom | 36
13 | igla 6mm, 1/8 kruga, dupla špatulasta (deblj. 5/0 duž. 30) | kom | 36
14 | igla 17 mm, pola kruga x 2, okrugla (deblj. 6/0, duž. 90) | kom | 36
VREDNOST PARTIJA 56 (zbir red.br. 1 - 14 )
Partija 57 - Hirurški šavni materijal - PGA BRZORESORPTIVNI OBLOŽEN GLYCONATOM
1 | igla 37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0,konac duž. 70cm) | kom | 900
2 | igla 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1, konac duž. 90cm) | kom | 1080
3 | igla 30 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, konac duž. 70cm) | kom | 360
VREDNOST PARTIJA57(zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 58- Laneni konac
1 | Laneni konac-debljina 18, dužina 50m | kom | 2
2 | Laneni konac debljina 30, dužina 283 | kom | 10
3 | Laneni konac debljina 50, dužina 468m | kom | 10
4 | Laneni konac debljina 70, dužina 658m | kom | 10
5 | Laneni konac debljina 90, dužina 823m | kom | 10
VREDNOST PARTIJA 58 (zbir red.br. 1 - 5 )
Partija 59- Hirurški šavni materijal - polyglactin antibakterijski konac(obložen triclosanom)
1 | igla 31 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, konac duž. 70) | kom | 1200
2 | igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0,konac duž. 70) | kom | 1800
3 | igla 40mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1,konac duž. 70) | kom | 1800
4 | igla 45mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2, konac duž. 75) | kom | 900
5 | igla36.4mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, konac duž.70) | kom | 900
VREDNOST PARTIJA 59 (zbir red.br. 1 - 5 )
Partija 60 - Resorptivni kolageni hemostatik
1 | Resorptivni hemostatik -kolagen govedjeg porekla 3x5 cm | kom | 10
2 | Resorptivni hemostatik-kolagen govedjeg porekla 5x8 cm | kom | 40
3 | Resorptivni hemostatik -kolagen govedjeg porekla 10x12cm | kom | 20
VREDNOST PARTIJA 60 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 61 - Resorptivni hemostatik oksidisana celuloza i želatinski sundjer
1 | Oksidisana regenerisana celuloza 10x20/12 ili odgovarajuće | kut | 10
2 | Resorptivni želatinski sunđer -7x5x1/20 | kut | 1
3 | Resorptivni želatinski sunđer - analni 8x3/20 | kut | 1
VREDNOST PARTIJA 61 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 62 - EKG elektode
1 | EKG elektrode za bebe | kom | 200
2 | EKG elektrode | kom | 18820
VREDNOST PARTIJA 62 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 63 - Sterilna folija za operativno polje
1 | Sterilna folija 45x20cm | kom | 200
2 | Sterilna folija,45cmx50cm | kom | 100
VREDNOST PARTIJA 63 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 64 - Trake za hemijsku kontrolu sterilizacije
1 | Indikator nalepnica- traka za kontrolu suve steril. 1x1000kom | kom | 20000
2 | Indikator traka za kontrolu parne sterilizacije 1x250kom | kom | 13400
3 | Autoklav traka sa indik. Za kontr.parne steriliz. 18mmx55m | kom | 50
4 | Test za proveru vakuma i prodornost pare u autoklavu | kom | 120
VREDNOST PARTIJA 64 (zbir red.br. 1 - 4 )
Partija 65 - Alkohol
1 | Etanol 70% a 1l | lit | 1900
Partija 66 - TRAKE ZA ODREDJIVANJE NIVOA ŠEĆERA U KRVI ZA APARAT ACCU-CHEK
1 | Trake za odredjivanje šečera u krvi ACCU-CHEK | kom | 3500
Partija 67 - TRAKE ZA ODREDJIVANJE NIVOA ŠEĆERA U KRVI ZA APARAT BAYER
1 | Trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi za aparat BAYER | kom | 6000
Partija 68 - Trake za dokazivanje droga i alkohola u urinu
1 | Multi 5 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 250
2 | Multi 10 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 50
3 | Multi 3 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 50
4 | Alcognost test traka za alkohol Abugnost ili odgovarajuće | kom | 100
VREDNOST PARTIJA 68 (zbir red.br. 1 - 4 )
Partija 69 - KOMPRESIVNA TUBULARNA ORTOZA
1 | Kompresivna tubularna ortoza otvorenih prstiju bez podčarape za lečenje venskih ulcusa, pritiska 40mm Hg-( veličine S, M,L,XL,XXL) | kom | 200
Partija 70 - Natron kreč za apsorpciju ugljen dioksida
1 | Natron kreč za apsorpciju ugljen dioksida - maksimalno a 5l | lit | 120
Partija 71 - Materijal za kolostomu
1 | Kesa za kolostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60 , kutija 30 kom. | kom | 600
2 | Kesa za ileostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60, kutija 30 kom. | kom | 150
3 | Disk za stomu, Φ 40,50,60, kutija 5 kom | kom | 200
4 | Postoperativna kesa, Φ10-100, transparentna, sa prozorom, ispusnim ventilom i samolepljivom klemom, kutija 6 kom | kom | 120
5 | Pasta za popunjavanje neravnina oko stome 60g/1 kom | kom | 4
6 | Pasta za popunjavanje većih neravnina oko stome, strip/1 kom | kom | 2
7 | Krema za negu iritirane i kože sa ranama oko stome 60g/1 kom | kom | 5
8 | Jahač za stomu | kom | 20
VREDNOST PARTIJA 71 (zbir red.br. 1 - 8 )
Partija 72 - Kese i diskovi za stomu
1 | Kese za kolostomu sa filterom 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 240
2 | Fleksibilni disk za stomu 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 40
3 | Modelirajuci disk za stomu 45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 25
4 | Pasta za bolje lepljenje diska a 60 g | kom | 1
VREDNOST PARTIJA 72 (zbir red.br. 1 - 4 )
Partija 73 - Obloge za tretman inficiranih rana
1 | Neadhezivna hidrofiber penasta podloga 10x 10 cm | kom | 5
2 | Adhezivna hidrofiber penasta podloga 12.5x12.5 | kom | 5
3 | Adhezivna hidrofiber penasta podloga 25x30 | kom | 5
4 | Hydrokoloidna eksta tanka obloga 10x10 cm | kom | 5
5 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 2x45 cm | kom | 5
6 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 10x10 cm cm | kom | 5
7 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 15x15 cm | kom | 5
VREDNOST PARTIJA 73 (zbir red.br. 1 - 7 )
Partija 74 - Prekrivke za rane I kozu
1 | POLIESTARSKA PREKRIVKA IMPREGNIRANA HIDROKOLOIDOM 10cmx10cm (+/- 10%)/10kom | pak | 200
2 | POLIURETANSKA PREKRIVKA SA SILIKONOM 10cmx10cm (+/- 10%)/2kom | pak | 300
3 | POLIURETANSKA PREKRIVKA IMPREGNIRANA GELOM NA BAZI MENTOLA I KAMFORA 15cmx15cm (+/- 10%)/1kom | pak | 20
VREDNOST PARTIJA 74 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 75 - Potrošni materijal za zagrevanje pacijenataza aparat 3M BAIR HUGGER
1 | Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu sledećih dimenzija: 213cmx91 cm, težine 150g. Jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu telapacijenata sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivk za stoplala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa. 10/CASE | pak | 10
2 | Inoperativna pokrivka za gornji deo tela -grudi, ruke, rameni pojas i vrat sledećih dimenzija: 188x61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cmx61cm i dva ulaza za crevo. Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanal ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. 10/CASE | pak | 20
3 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu sledećih dimenzija: 221x91cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cmx122cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenata uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. 5/CASE | pak | 90
VREDNOST PARTIJA 75 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 76 - Potrošni materijal za zagrevanje krvi i fluida za aparat 3M Ranger
1 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom - zapremina prvog punjenja 39 ml. Protok od 0 - 9,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Dužina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. pakovanje 10 komada | pak | 130
2 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom - zapremina prvog punjenja 89 ml. Protok od 0 - 30,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Dužina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. Pakovanje 10 komada | pak | 10
VREDNOST PARTIJA 76 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 77 - Ulošci za hirurški šišač za preoperativno uklanjanje dlaka sa rotirajućom glavom
1 | Uložak za hirurški šišač sa rotirajućom glavom. a50/kut | kom | 500
UGRADNI MATERIJAL
Partija 78 - Stapleri cirkularni zakrivljeni
1 | Cirkularni Stalper zakrivljensa sa obarajućom glavicom i četvrtastim klanfica ma31 | kom | 6
2 | Cirkularni Stalper zakrivljeni 25 | kom | 6
3 | Cirkularni Stalper zakrivljensa sa obarajućom glavicom i četvrtastim klanficama 33 | kom | 10
4 | Linearni jednokratni nosac za punjenje sa nozem sa cetvrtastim klamficama na poprecnom preseku, velicine 60mm za , 3,8mm plavo punjenje I 4,8mm zeleno punjenje | kom | 1
5 | Linearni jednokratni nosac za punjenje sa nozem sa cetvrtastim klamficama na poprecnom preseku, velicine 80mm za , 3,8mm plavo punjenje I 4,8mm zeleno punjenje | kom | 1
6 | Punjenje za linearni jednokratni nosac velicine 60mm sa nozem sa cetvrtastim klamficama na poprecnom preseku, 3,8mm I 4,8mm zeleno punjenje | kom | 10
7 | Punjenje za linearni jednokratni nosac velicine 80mm sa nozem sa cetvrtastim klamficama na poprecnom preseku, 3,8mm I 4,8mm zeleno punjenje | kom | 10
8 | Punjenje za linearni stapler sa nožem , zakrivljeno, sa klamficama promenljive veličine, 6 redova klamfi, za srednje i dreblje tkivo ljubičasto | kom | 6
9 | Puska za linearni stapler sa nožem , zakrivljeno, sa klamficama promenljive veličine, 6 redova klamfi, za srednje i deblje tkivo ljubičasto | kom | 3
VREDNOST PARTIJA 78 (zbir red.br. 1 - 9 )
Partija 79 - Stapleri cirkularni pravi
1 | Linearni stapler sa nožem zakrivljenim 40mm/4,7 | kom | 3
2 | Punjač za linearni stapler sa nožem zakrivljenim 40mm/4,7 | kom | 15
3 | Linearni stapler /sekač sa 3D tehnologijom formiranja klanfi, 6 redova za jednokratnu upotrebu 75mm | kom | 3
4 | Univerzalno punjenje sa nožem za linearni stapler/sekač sa 3D tehnologijom - za jednokratniu upotrebu-75mm | kom | 10
5 | linearni stapler /sekač sa 3D tehnologijom formiranja klanfi, 6 redova za jednokratnu upotrebu 55mm | kom | 1
6 | univerzalno punjenje sa nožem za linearni stapler/sekač za jednokratniu upotrebu-55mm | kom | 6
7 | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (pravi) - 25mm/5,5mm sa mogucnoscu podesavanje visine zatvorene nogice klanfe od 2,5mm-1,0mm- | kom | 5
8 | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (pravi) - 33mm/5,5mm sa mogucnoscu podesavanje visine zatvorene nogice klanfe od 2,5mm-1,0mm- | kom | 9
VREDNOST PARTIJA 79(zbir red.br. 1 - 8)
Partija 80 - Hirurške mrežice propilenske
1 | Polypropilenske - 8x15 cm, gramaze 48g/m2, debljine filamenta 120 mikrometra | kom | 100
2 | Polypropilenske - mrežice 6x11 cm, gramaze 48g/m2, debljine filamenta 120 mikrometra | kom | 250
3 | Polypropilenske - mrežice 15x15 cm, gramaze 48g/m2, debljine filamenta 120 mikrometra | kom | 20
4 | Polypropilenske mrežice 30x30 cm, gramaze 48g/m2, debljine filamenta 120 mikrometra | kom | 5
5 | Polypropilenske mrežice 5x11 cm , gramaze 48g/m2, debljine filamenta 120 mikrometra | kom | 5
VREDNOST PARTIJA 80(zbir red.br. 1 - 5 )
Partija 81 - Set za SUI kod žena
1 | Set za SUI kod žena, ispletena poipropilenska monofilamentna sling mrežica-traka (pore veličine >1000µ), otvorenih ivica, neresorptivna za transobturatorn uvoženje spolja ka unutra (out-in). Resorbujući tenzioni konac 4.0 PGA, dijametra tkanja 6 MIL. Plas ili odgovarajuće | kom | 6
Partija 82 - Set za ligiranje variksa
1 | Set za ligiranje varikoziteta jednjaka sa prstenovima | kom | 18
Partija 83 - Hemoklipsevi za endoskopsko zaustavljanje krvarenja, za aplikatore proizvođača ''Olympus''
1 | Hemoklipsevi za gornje endoskopije(ZA aplikator proizvodjača Olympus | kom | 60
2 | Hemoklipsevi za kolonoskopije (ZA aplikator proizvodjača Olympus | kom | 60
VREDNOST PARTIJA 83 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 84 - Materijal za laparoskopiju
1 | Liga klips LT 300 | kut | 40
2 | Gumice za troakar od 5,mm | kom | 40
3 | Gumice za troakar od 10 mm | kom | 60
4 | Membrana za vakum pumpu | kom | 20
5 | Troakar bez oštrica sa samofiksirajućom kanilom,standardne dužine,veličine5mm, sa automatskom duplom valvulom,proširenim unutrašnjim dijametrom kanile sa zaštitnim mehanizmom koji se aktivira odmah nakon prolaska kroz fasciju,za sprečavanje povreda unutrašnjih organa pacijenata | kom | 20
6 | Troakar /port sa nožem i sigurnosnom košuljicom,promera11mm sa fiksacionom kanilom | kom | 20
7 | Omča za šivenje u laparoskopiji od resorptivnog materijala | kom | 10
8 | Automatski klipser sa mogućnošču okidanja na dva načina(jednopotezno i dvopotezno) sa 20 titanijumskih klipseva veličine M/L za jednokratnu upotrebu,promera 10mm za ligiranje krvnih sudova | kom | 3
9 | Automatski klipser sa 15 titanijumskih klipseva veličine L , za jednokratnu upotrebu, promera 10 mm za ligiranje krvnih sudova | kom | 3
10 | Navlake za kameru 13x242cm | kom | 400
VREDNOST PARTIJA 84(zbir red.br. 1 - 10)
M.P. ____________________________________
(potpis ovlašćenog lica)

## struktura cene
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC
SANITETSKI, MEDICINSKI I UGRADNI MATERIJAL
JN 21/16-O
Datum i broj PONUDE: |  |  |  |  | 13. Obrazac strukture cene - izmena 2
Naziv pronuđača: |  |  |  |  | Матični broј:
Аdresa: |  |  |  |  | Rеgistar.broj za PDV.
SEDISTE |  |  |  |  | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: |  |  |  |  | PIB:
Еlektronska posta: |  |  |  |  | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: |  |  |  |  | Vrsta PD (malo, srednje, veliko) upisati
Osoba za kontakt i funkcija: |  |  |  |  | Nоsilac plat.prometa:
Red. Broj | NAZIV | Komercijalni (kao u fakturi) naziv proizvoda | Јеdinica меrе | Količina | Cena po jedinici mere bez PDV/a | Vrednost |  |  | Rokovi (u danima)
[6 empty] | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om | Plaćanja | Isporuke | Važenja ponude
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol. (5 x 6) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11 | 12
Partija 1 - Gaza
1 | Hidro gaza 100m x 80cm, 17 niti/cm², tezine 23g/m² |  | kom | 1900
2 | Sterilna gaza 1/4 m |  | kom | 1000
3 | Sterilna gaza 1/2 m |  | kom | 1000
4 | Sterilna gaza 1 m |  | kom | 120
5 | Hidro gaza 10m x 80cm,17 niti/cm², tezine 23g/m2 |  | kom | 400
VREDNOST PARTIJA 1 (zbir red.br. 1 - 5 )
Partija 2 - Zavoji
1 | Zavoj 5 x 5 |  | kom | 5000
2 | Zavoj 6 x 5 |  | kom | 4500
3 | Zavoj 8 x 5 |  | kom | 7000
4 | Zavoj 10 x 5 |  | kom | 7000
5 | Zavoj 12 x 5 |  | kom | 12000
6 | Zavoj 15 x 5 |  | kom | 12000
7 | Turban zavoj - razniI |  | kom | 120
8 | Elastični zavoj 8 x 5 |  | kom | 1800
9 | Elastični zavoj 10 x 5 |  | kom | 1600
VREDNOST PARTIJA 2 (zbir red.br. 1 - 9 )
Partija 3 - Flasteri
1 | Flaster na platnu 5m x 2.5cm |  | kom | 3000
2 | Flaster na platnu 5 m x 5cm |  | kom | 3000
VREDNOST PARTIJA 3 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 4 - Set za epiziotomiju
1 | Set za epiziotomiju |  | kom | 500
Partija 5 - Set za porođaj
1 | Set za porođaj |  | kom | 1500
Partija 6 - Gel za olakšavanje vaginalnog prođaja
1 | Gel za olakšavanje vaginalnog porođaja |  | kom | 12
Partija 7 - HIPOALERGIJSKI FLASTERI
1 | Hipoalergenik flaster 2,5cmx9,14m |  | kom | 1000
2 | Hipoalergenik flaster 5cmx9,14m |  | kom | 1200
3 | Hirurški flaster 5 cm x10m(+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papirahipoalergijski |  | kom | 2000
4 | Hirurški flaster 2,5 cm x5m(+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papirahipoalergijski |  | kom | 1800
5 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 5cmx9,14m |  | kom | 150
6 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 2,5cmx9,14m |  | kom | 120
7 | Papirni flaster 2,5x9,14 |  | kom | 1200
8 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 100mm |  | kom | 200
9 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 75mm |  | kom | 150
10 | Transparentni flaster za iv kanilu 9x6cm sa ojačanjem |  | sc | 1000
11 | Transparentni flaster za bešavno zatvaranje incizija laparoskopskih intervencija/125 |  | kom | 4
12 | Flaster za zastitu CV kanile sa hlorheksidinom 8,5cm x 11,cm |  |  | 50
13 | Povoj za učvršćivanje IV katetera sa hlorheksidinglukonat 10 x 15,5 |  | kom | 50
VREDNOST PARTIJA 7 (zbir red.br. 1 -13 )
Partija 8 - Gipsani zavoji
1 | Gipsani zavoj 10 cm x 3 m |  | kom | 900
2 | Gipsani zavoj 12 cm x 3 m |  | kom | 1800
3 | Gipsani zavoj 15 cm x 3 m |  | kom | 2300
4 | Gipsani zavoj 18 cm x 3 m |  | kom | 3200
5 | Gipsani zavoj 20 cm x 3 m |  | kom | 2300
VREDNOST PARTIJA 8 (zbir red.br. 1 - 5 )
Partija 9 - Vata
1 | Sanitetska a vata 1 kg (100% pamuk) |  | kg | 1000
2 | Papirna vata 1 kg |  | kg | 800
VREDNOST PARTIJA 9 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 10 - Pomagala za inkontinenciju
1 | Pelene za odrasle veličina M min. Moći upijanja 2000ml-ili odgovarajuće |  | kom | 1500
2 | Pelene za odrasle veličina L min. moći upijanja 2400 ml.-ili odgovarajuće |  | kom | 3200
3 | Pelene za odrasle veličine XXL min. moći upijanja 2400ml. Ili odgovarajuće |  | kom | 2200
VREDNOST PARTIJA 10 (zbir red.br. 1 - 3)
Partija 11 - Špricevi i injekcione igle
1 | Špric 2 ml trodelni sa podelom na 0,1ml |  | kom | 70000
2 | Špric 5 ml trodelnii sa podelom na 0.2 ml |  | kom | 120000
3 | Špric 10 ml trodelni sa podelom na 0.5 ml |  | kom | 170000
4 | Špric 20 ml trodelni sa podelom na 1.oml |  | kom | 100000
5 | Špric 0.5 ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,6x25mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata |  | kom | 300
6 | Špric 2ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata |  | kom | 700
7 | Špric 5ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata |  | kom | 700
8 | Špric 10ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata |  | kom | 200
9 | Špric, trodelni, 50 ml, sa vrhom klipa od inertne gume kompatibilne sa lekovima, Luer Lock nastavak |  | kom | 500
10 | Pvc špric 1ml sa insulinskom podelom IU100 i integrisanom iglom 29Gx1/2" |  | kom | 12000
11 | Injekcione Igle 0.45 |  | kom | 25000
12 | Injekcione Igle 0,7 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće |  | kom | 10000
13 | Injekcione Igle 0.8 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće |  | kom | 220000
14 | IInjekcione Igle 0.9 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće |  | kom | 130000
15 | Injekcione Igle 1.2 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće |  | kom | 130000
VREDNOST PARTIJA 11 (zbir red.br. 1 - 15 )
Partija 12 - Pen igle
1 | Pen igle 8 mm a 30 G (0,30x8mm), sa ultratankim zidom |  | kom | 3000
Partija 13 - Igle za punkciju koštane srži
1 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G ( 25/65 mm-70 mm ) |  | kom | 20
2 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G ( 25/90 mm-100 mm ) |  | kom | 50
VREDNOST PARTIJA 13 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 14 - Igle za biopsiju prostate
1 | Igle za biopsiju prostate N 166, 20cm |  | kom | 20
Partija 15 - Igle za EMNG za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija''
1 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija'- veličine 0,45x50 |  | kom | 400
2 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat''Micromedi ' i aparat ''Racija'- veličine -0,45x40' |  | kom | 400
3 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat''Micromedi 'i aparat ''Racija'- za lice - veličine 0,35x30 |  | kom | 50
VREDNOST PARTIJA 15 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 16 - Lancete
1 | Krvne lancete - 100% metalne, pljosnate sa oštrim trouglastim vrhom |  | kom | 55000
Partija 17 - Lancete za kožne probe
1 | Lancete za kozne probe 100% metalne |  | kom | 20000
Partija 18 - Infuzioni sistemi
1 | Infuzioni sistemi - sistem za infuziju sa dužinom creva 170cm |  | kom | 155000
2 | Infuzion sistem sa mernom biretom 110ml - merna bireta se koristi za precizno određivanje zapreminetečnosti prilikom iv administracije leka metadon |  | kom | 500
3 | Bebi sistemi |  | kom | 20000
VREDNOST PARTIJA 18 (zbir red.br. 1 - 3)
Partija 19- Intravenske kanile
1 | Intravenska kanila sa utisnutim kontastnim linijama,trostruko oštrenom iglom,atraumatskim vrhom katetera,komorom za povrat krvi , injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. Veličine 16 - 24 G |  | kom | 55000
2 | Intravenska kanila sa utisnutim kontastnim linijama,trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene ,atraumatskim vrhom katetera,komorom za povrat krvi , injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima. Veličine 18 - 22 G |  | kom | 2500
3 | Zatvarač za kanile sa injekcionom portom |  | kom | 500
VREDNOST PARTIJA 19 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 20 - Kanile za specifičnu namenu
1 | I.v. Kanile sa injekcionim portom na sredini krilaca vel. 18 G uz mogućnost dorzalne verije duž 33 mm |  | kom | 3000
2 | I.v. Kanile sa injekcionim portom na sredini krilaca vel. 20 G uz mogućnost dorzalne verije duž 25 mm |  | kom | 3000
3 | I.V. Kanila sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda 24G |  | kom | 1000
4 | I.V.Kanila sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda 22G |  | kom | 1000
5 | i.v. Kanila sa zaštitnim klip mehanizmom od uboda 18G |  | kom | 1000
VREDNOST PARTIJA 20 (zbir red.br. 1 - 5 )
Partija 21- Dodaci za rastvaranje i aplikovanje citostatika
1 | Set za preciznu gravitacionu infuziju sa max. brzinom od 300ml/h sa roller clamp-om za dodatnu regulaciju |  | kom | 1000
2 | Sistem za infuziju sa stoperom za rastvor i vazduh |  | kom | 600
3 | Sistem za preciznu gravitacionu infuziju sa komoricom a 150ml |  | kom | 100
4 | Trokraka PVC slavinica za IV primenu otporna na delovanje lekova |  | kom | 300
5 | Dodatak za višekratno uzimanje infuzionog rastvora sa filterom |  | kom | 300
6 | Infuzioni sistem za primenu citostatske terapije sa filterom od 0,2 mm |  | kom | 300
7 | Dodatak za mešanje lekova |  | kom | 100
8 | Univerzalni pretakač |  | kom | 200
VREDNOST PARTIJA 21 (zbir red.br. 1 - 8 )
Partija 22 - Potrošni materijal za anesteziju CVC
1 | Dvolumenski central. venski kateter sa V iglom EKG kablom |  | kom | 40
Partija 23-Setovi i igle za spinalnu i epiduralnu anesteziju
1 | Igla za spinalnu anesteziju dužine 88mm, sa vodjicom, pensil point vrhom G25, G22 |  | kom | 1500
2 | Set za kombinovanu spinalnu/epiduralnu anesteziju sa spinalnom iglom 27 G, epiduralnom iglom18G, kateterom dužine 100 cm, kateter konektorom špricem od 8 ml, fiksatorom epiduralnog katetera i sigurnosnim docking sistemom |  | kom | 50
3 | Spinalne igle Quincke vrh , 120mm |  | kom | 20
4 | Uvođaći za spinalne igle |  | kom | 1500
5 | Igle za lumbalnu punkciju 18G i 19G |  | kom | 200
VREDNOST PARTIJA 23 (zbir red.br. 1 - 5)
Partija 24- Set za epiduralnu anesteziju
1 | Set za epiduralnu anesteziju sa Tuohy iglom, sa kaseterom dužine 100cm, 20G, konektorom,filterom i fiksatorom katetera i Lor špricemod 8 ml |  | kom | 100
Partija 25 - Setovi i igle za perifernu nervnu blokadu
1 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 50 mm |  | kom | 60
2 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 100 mm |  | kom | 40
3 | Set za kontinuiranu perifernu nervnu blokadu, igla 20Gx55mm, |  | kom | 20
VREDNOST PARTIJA 25 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 26 - Set za pleuralnu punkciju
1 | Set za pleuralnu punkciju |  | kom | 25
Partija 27 - Potrošni materijal za infuzione i špric pumpe
1 | Perfusor špric 50ml za špric pumpu BBraun |  | kom | 750
2 | Špric luer lok a 5 ml |  | kom | 10
3 | Perfusor tubing za špric pumpu BBraun |  | kom | 1500
4 | Infuzioni sistemi sa silikonskim delom za Bbraun pumpu (Tip infusomat space line) |  | kom | 600
VREDNOST PARTIJA 27 (zbir red.br. 1 - 4)
Partija 28 - Drenovi
1 | Redon dren No 16 |  | kom | 500
2 | Redon dren No 18 |  | kom | 700
3 | Drenažna vacum boca a 400ml |  | kom | 700
4 | Torakalni dren sa mandrenom No 24,22,26,28,30 i 32 |  | kom | 20
5 | T-dren 16,18,20,22 |  | kom | 20
6 | Abdominalni dren No 28 |  | kom | 600
7 | Abdominalni dren No 30 |  | kom | 400
8 | Abdominalni dren No 32 |  | kom | 400
VREDNOST PARTIJA 28 (zbir red.br. 1 - 8 )
Partija 29 - SILIKONSKI DRENOVI ZA ABDOMINALNU DRENAŽU
1 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 24fr |  | kom | 50
2 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 15fr |  | kom | 30
VREDNOST PARTIJA 29 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 30 -Sonde
1 | Gastrična sonda No 10,12 |  | kom | 300
2 | Gastrična sonda No 16 |  | kom | 600
3 | Gastrična sonda No 18 |  | kom | 800
4 | Gastrična sonda No 20 |  | kom | 700
5 | Sonda za ishranu No 8 |  | kom | 9000
6 | Sukcioni set No 6, 8 |  | kom | 2500
7 | Sonda za ishranu No . 6 |  | kom | 30
VREDNOST PARTIJA 30 (zbir red.br. 1 - 7)
Partija 31 - Sonda dormia
1 | Sonda dormia CH 5,5 dor 114 |  | kom | 6
Partija 32 - Medicinska plastika za urologiju
1 | Uretralna sonda prava 5.6.7,8 |  | kom | 40
2 | Uretralna sonda Shevasau 7, 9, 10, 11 |  | kom | 30
3 | Sonda J.J. No 6-26cm-30cm |  | kom. | 40
4 | Sonda J.J. No. 7 26cm-30cm |  | kom | 20
5 | Sonda J.J. No. 4,8- 30cm |  | kom | 20
6 | Prost.kateter trokraki bal.80ml (20,22,24) |  | kom | 250
7 | Suprapubični troakar 12,14,16 |  | kom | 30
VREDNOST PARTIJA 32 (zbir red.br. 1 - 7)
Partija 33 - Specifični potrošni materijal za urologiju
1 | Timan kateter ch 8,10,12,16,20,(kateteri sa bolonom) |  | kom | 150
2 | Bužije za dilatacijuch 8,10,12,14,16,18,20,22,24, |  | kom | 10
VREDNOST PARTIJA 33 (zbir red.br. 1 - 2)
Partija 34 - Kateteri
1 | Foley kateter No 6,8,10,12 |  | kom | 150
2 | Foley kateter No 16,18 |  | kom | 3800
3 | Foley kateter No 20 |  | kom | 3800
4 | Foley kateter silikonski No 18, 20 |  | kom | 150
5 | Foly kateter trožilni 22, 22, 24 (30ml) |  | kom | 200
6 | Nelaton kateter No 8, 10,12, 14, 16 |  | kom | 300
7 | Aspiracioni endobronhijalni kateter No 4, 5, 6, 8, 10 |  | kom | 1200
8 | Aspiracioni kateter No 12, 14 |  | kom | 2000
9 | Aspiracioni kateter No 16, 18 |  | kom | 2000
10 | Umbilikalni kateter No 4 |  | kom | 30
11 | Umbilikalni kateter No 6 |  | kom | 30
12 | Rektalni kateter No 28,30 i 32 |  | kom | 4500
13 | Nazalnioksigen kateter 5, 6, 12 |  | kom | 200
14 | Nazalni oksigen set |  | kom | 1500
VREDNOST PARTIJA 34 (zbir red.br. 1 - 14)
Partija 35 - Kateter za dijalizu
1 | Dvolumenski kateter za hemodijalizu lumena 12 Ga, spoljnog promera 12FR(4,0mm) i dužine 20cm , za kratkotrajnu upotrebu |  | kom | 50
Partija 36 - Kateter pezzer
1 | Kateter pezzer ch 10,12,14,16 18, 32 |  | kom | 20
Partija 37 - Set za pumpu ''Medrad''
1 | Medrad plastično crevo SSS-LP-60-T |  | kom | 100
2 | MEDRAD SDS-CTP-SPK DUAL ŠPRIC |  | kom | 60
VREDNOST PARTIJA 36 (zbir red.br. 1 - 2)
Partija 38 - Oralni tubusi
1 | Oralni tubus 2.0;2,5 |  | kom | 40
2 | Oralni tubus sa 3.0;3,5 |  | kom | 60
3 | Oralni tubus sa balonom 4.0;4,5;5,0 |  | kom | 120
4 | Oralni tubus sa balonom 6.0;6,5 |  | kom | 300
5 | Oralni tubus sa balonom 7.0 |  | kom | 1400
6 | Oralni tubus sa balonom 7.5 |  | kom | 1000
7 | Oralni tubus sa balonom 8.0 |  | kom | 800
8 | Oralni tubus sa balonom 8.5 |  | kom | 250
VREDNOST PARTIJA 37 (zbir red.br. 1 - 8)
Partija 39- Armirani tubusi
1 | Tubus armirani 3 /3,5 /4 /4,5 /5 /5,5 /6 /6,5 /7 /7,5, sa uvodjačem-žicom |  | kom | 100
Partija 40 - Medicinska plastika za anesteziju
1 | Airway vel.1,2,3,4,5 |  | kom | 160
2 | Balon za anesteziju 1,2,3 L |  | kom | 20
3 | Maska za anesteziju br. 1,2,3, |  | kom | 20
4 | Maska za kiseonik(za ambu balon) |  | kom | 5
5 | Neonatalni ambu balon |  | kom | 5
VREDNOST PARTIJA 40 (zbir red.br. 1 - 5)
Partija 41 - Zaštitne rukavice
1 | Hiruške sterilne rukavice za zaštitu od radijacije od lateksa - netalkirane - bez olova |  | kom | 350
Partija 42 - Pregledne rukavice
1 | Nitrilne nesterine pregledne rukavice |  | par | 1000000
2 | Pregledne rukavice sa lateksom, sa talkom, sterilne |  | par | 1000
3 | Rukavice pregledne za rizične intervencije: - netalkirane, - dužina min.295mm, - debljina na prstima min.0,33mm, - debljuna na dlanu min 0,32mm |  | par | 1000
VREDNOST PARTIJA 42 (zbir red.br. 1 - 3)
Partija 43 - Medicinske hirurške rukavice
1 | Hiruške sterilne rukavice ,talkirane-zadovoljavaju nivo kontrole AQL 1.0 br 6-9 |  | par | 60000
2 | Hiruške sterilne rukavice za ortopedske procedure - netalkirane - standard kvaliteta AQL1.0 - dužine min.280mm - debljina na prstima min.0,29mm, - debljuna na dlanu min 0,26 mm |  | par | 2000
3 | Hiruške sterilne rukavice , za ginekološke procedure - netalkirane - standard kvaliteta AQL1.0 - dužine min.480mm - debljina na prstima min.0,24mm, - debljuna na dlanu min 0,23 mm |  | par | 50
VREDNOST PARTIJA 43 (zbir red.br. 1 - 3)
Partija 44 - Urin kese
1 | Urin kese sa ispustom 2l, sterilne, dužina creva 120 cm I više |  | kom | 30000
2 | Bebi urin kese |  | kom | 3000
VREDNOST PARTIJA 43 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 45 -Hirurške maske, kape i kaljace
1 | PVC maske |  | kom | 60000
2 | PVC kape |  | kom | 42000
3 | PVC kaljače |  | kom | 70000
VREDNOST PARTIJA 45 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 46- Trake za medicinske aparate
1 | EKG traka 63x30 fukuda |  | kom | 70
2 | Ultrazvuk trake 110x20 (Mitsubishi VS) |  | kom | 70
3 | CTG papir 214x45 |  | kom | 100
4 | CTG papir 152x150x200 |  | kom | 50
5 | CTG papir 150x100x150 |  | blok | 200
6 | Papir za spirometriju 110x30 |  | blok | 23
7 | Usnici kartonski fi 20 |  | blok | 5000
8 | Usnici kartonski fi 28 |  | kom | 9000
9 | EKG papir za H cart Minor-1 |  | kom | 30
10 | Termo papir 50x50 za aparat Cybow reader 720 |  | kom | 150
11 | EKG trake za defibrilator "REANIMBEX 700" ( angiosala ) |  | kom | 30
12 | EKG papir za Schiler AT-1 |  | kom | 1000
13 | EKG papir za Schiller AT-2 12-kanalni |  | kom | 200
14 | Nihon Coden cardiofix GEM FQW 110-2-140, NKE-A730 110x140x142 |  | kom | 700
15 | Ekg papir fukuda 110x140x142 |  | kom | 300
VREDNOST PARTIJA 46 (zbir red.br. 1 - 15 )
Partija 47 - Skalpel nožići
1 | Skalpel nozi" No 10 karbonski |  | kom | 1000
2 | Skalpel nozi" No 11 karbonski |  | kom | 4000
3 | Skalpel nozi" No 15 karbonski |  | kom | 3000
4 | Skalpel nozi" No 20 karbonski |  | kom | 4000
5 | Skalpel nozi" No 21 karbonski |  | kom | 4000
6 | Skalpel nozi" No 22, 23, 24 karbonski |  | kom | 12000
VREDNOST PARTIJA 47 (zbir red.br. 1 - 6 )
Partija 48 -Hidrogen
1 | Hidrogen 30% a 1l |  | kom | 50
2 | Hidrogen 3% a 1l |  | kom | 1000
VREDNOST PARTIJA 48 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 49 - Ostali potrošni materijal
1 | Drvene špatule |  | lit | 200
2 | Ulje za negu beba |  | kom | 26000
3 | Mast za negu beba a 200g |  | g | 4000
4 | Gel sa lokalnim analgetskim delovanjem za ultrazvučni tretman, elektroforezu i masažu-"Biofreeze"ili odgovarajući |  | g | 36400
5 | Krema za EEG |  | ml | 28600
6 | Gel za ultra zvuk |  | sc | 150
7 | Sterilna četkica za za Papa bris |  | bidon | 4
8 | Kompleti za bris |  | kom | 10
9 | Štipaljka za pupčanu vrpcu |  | kg | 400
10 | Identifikaciona narukvica za majku i bebu |  | kom | 3000
11 | Poveska XX-TC |  | kom | 2000
12 | Esmarhova poveska |  | kom | 1700
VREDNOST PARTIJA 49 (zbir red.br. 1 - 12 )
Partija 50 - Trahealne kanile - matalne
1 | Trahealne kanile 11 |  | kom | 5
2 | Trahealne kanile 10 |  | kom | 3
3 | Trahealne kanile 14 |  | kom | 2
VREDNOST PARTIJA 50 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 51 - PVC trahealne kanile
1 | PVC Trahealne kanile , trajne, sa jednom unutrašnjom kanilom, za trajne pacijente sa traheostomom 10,11,12,13,14 |  | kom | 10
Partija 52- Hirurški šavni materijal – sintetski resorptivni upleteni konac za zatvaranje rana sa omotačem
1 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće -- -- igla 30 mm, pola kruga-oštra-kožna (deblj. 0, dužina konca 75 cm) |  | kom | 1800
2 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće - - igla 36-37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, dužina konca 75cm) |  | kom | 2200
3 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , ili odgovarjuće - upletena omča za endoskopsko vezivanje sa sistemom za uvođenje (deblj. 0, duž 52cm) |  | kom | 12
4 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće - - igla 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1, dužina konca 75cm) |  | kom | 1860
| Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće - - igla 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2, duž.ina konca 90cm) |  |  | 960
VREDNOST PARTIJA 52 (zbir red.br. 1 - 5 )
Partija 53 - Hirurški šavni materijal - sintetski resorptivni upleteni poliester sa omotačem za crevne anastomoze
1 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće -- igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0,) konac duž. 75cm |  | kom | 2640
2 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće -- igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, ) konac duž. 75cm |  | kom | 2020
3 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće -- igla 26 mm, pola kruga, cutting (deblj. 4/0,) konac duž. 75cm |  | kom | 240
4 | Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od glikolid laktid kopolimera I kalcijum-stearoil laktilata , inicijalne tenzione snage min.130% USP, ili odgovarjuće -- igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 4/0,) konac duž. 75 cm |  | kom | 340
VREDNOST PARTIJA 53 (zbir red.br. 1 - 4 )
Partija 54 - Hirurški šavni materijal - sintetski spororesorptivnI monofilamentni antibakterijski konac -polydioksanon(obložen triclosanom)
1 | igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0,) konac duž. 75 tenziona snaga 70%-80%) |  | kom | 720
2 | igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0), konac duž. 75 tenziona snaga 70%-80%) |  | kom | 360
3 | igla 37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0,) konac duž. 90 tenziona snaga 70%-80%) |  | kom | 540
4 | igla 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1) konac duž. 90 tenziona snaga 70%-80%) |  | kom | 540
VREDNOST PARTIJA 54 (zbir red.br. 1 - 4 )
Partija 55 -Hirurški šavni materijal - sintetski monofilamentni najlon
1 | Dupla špatulasta igla (konac deblj.10/0. duž. 30cm) |  | kom | 240
Partija 56 - Hirurški šavni materijal - sintetski monofilament polipropilen
1 | igla 37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, duž. 75) |  | kom | 360
2 | igla 37mm,pola kruga, oštra trougla (deblj. 0, duž. 75) |  | kom | 540
3 | igla 40 mm pola kruga, okrugla (debljina 1, duž. 100) |  | kom | 180
4 | igla 24 mm, 3/8 kruga, truglasta reverse cutting microtip (deblj. 2/0, duž. 45cm) , sa dugmićima za zaključavanje (crveni i žuti) |  | kom | 12
5 | igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, duž. 75) |  | kom | 720
6 | igla 26 mm, pola kruga, kožna (deblj. 2/0, duž. 75) |  | kom | 1800
7 | igla 65mm, prava igla, dupla okrugla (deblj. 2/0, duž. 75) |  | kom | 72
8 | igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, duž. 75) |  | kom | 180
9 | igla 26 mm, pola kruga, kožna (deblj. 3/0, duž. 75) |  | kom | 180
10 | igla 20 mm, pola kruga, dup.okrugla (deblj. 4/0, duž. 90) |  | kom | 36
11 | igla 21 mm, pola kruga, kožna (deblj. 4/0, duž. 75) |  | kom | 36
12 | igla 20 mm, pola kruga, dup.okrugla (deblj. 5/0, duž. 90) |  | kom | 36
13 | igla 6mm, 1/8 kruga, dupla špatulasta (deblj. 5/0 duž. 30) |  | kom | 36
14 | igla 17 mm, pola kruga x 2, okrugla (deblj. 6/0, duž. 90) |  | kom | 36
VREDNOST PARTIJA 56 (zbir red.br. 1 - 14 )
Partija 57 - Hirurški šavni materijal - PGA BRZORESORPTIVNI OBLOŽEN GLYCONATOM
1 | igla 37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0,konac duž. 70cm) |  | kom | 900
2 | igla 40 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1, konac duž. 90cm) |  | kom | 1080
3 | igla 30 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, konac duž. 70cm) |  | kom | 360
VREDNOST PARTIJA57(zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 58- Laneni konac
1 | Laneni konac-debljina 18, dužina 50m |  | kom | 2
2 | Laneni konac debljina 30, dužina 283 |  | kom | 10
3 | Laneni konac debljina 50, dužina 468m |  | kom | 10
4 | Laneni konac debljina 70, dužina 658m |  | kom | 10
5 | Laneni konac debljina 90, dužina 823m |  | kom | 10
VREDNOST PARTIJA 58 (zbir red.br. 1 - 5 )
Partija 59- Hirurški šavni materijal - polyglactin antibakterijski konac(obložen triclosanom)
1 | igla 31 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, konac duž. 70) |  | kom | 1200
2 | igla 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0,konac duž. 70) |  | kom | 1800
3 | igla 40mm, pola kruga, okrugla (deblj. 1,konac duž. 70) |  | kom | 1800
4 | igla 45mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2, konac duž. 75) |  | kom | 900
5 | igla36.4mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, konac duž.70) |  | kom | 900
VREDNOST PARTIJA 59 (zbir red.br. 1 - 5 )
Partija 60 - Resorptivni kolageni hemostatik
1 | Resorptivni hemostatik -kolagen govedjeg porekla 3x5 cm |  | kom | 10
2 | Resorptivni hemostatik-kolagen govedjeg porekla 5x8 cm |  | kom | 40
3 | Resorptivni hemostatik -kolagen govedjeg porekla 10x12cm |  | kom | 20
VREDNOST PARTIJA 60 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 61 - Resorptivni hemostatik oksidisana celuloza i želatinski sundjer
1 | Oksidisana regenerisana celuloza 10x20/12 ili odgovarajuće |  | kut | 10
2 | Resorptivni želatinski sunđer -7x5x1/20 |  | kut | 1
3 | Resorptivni želatinski sunđer - analni 8x3/20 |  | kut | 1
VREDNOST PARTIJA 61 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 62 - EKG elektode
1 | EKG elektrode za bebe |  | kom | 200
2 | EKG elektrode |  | kom | 18820
VREDNOST PARTIJA 62 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 63 - Sterilna folija za operativno polje
1 | Sterilna folija 45x20cm |  | kom | 200
2 | Sterilna folija,45cmx50cm |  | kom | 100
VREDNOST PARTIJA 63 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 64 - Trake za hemijsku kontrolu sterilizacije
1 | Indikator nalepnica- traka za kontrolu suve steril. 1x1000kom |  | kom | 20000
2 | Indikator traka za kontrolu parne sterilizacije 1x250kom |  | kom | 13400
3 | Autoklav traka sa indik. Za kontr.parne steriliz. 18mmx55m |  | kom | 50
4 | Test za proveru vakuma i prodornost pare u autoklavu |  | kom | 120
VREDNOST PARTIJA 64 (zbir red.br. 1 - 4 )
Partija 65 - Alkohol
1 | Etanol 70% a 1l |  | lit | 1900
Partija 66 - TRAKE ZA ODREDJIVANJE NIVOA ŠEĆERA U KRVI ZA APARAT ACCU-CHEK
1 | Trake za odredjivanje šečera u krvi ACCU-CHEK |  | kom | 3500
Partija 67 - TRAKE ZA ODREDJIVANJE NIVOA ŠEĆERA U KRVI ZA APARAT BAYER
1 | Trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi za aparat BAYER |  | kom | 6000
Partija 68 - Trake za dokazivanje droga i alkohola u urinu
1 | Multi 5 test Abugnost ili odgovarajuće |  | kom | 250
2 | Multi 10 test Abugnost ili odgovarajuće |  | kom | 50
3 | Multi 3 test Abugnost ili odgovarajuće |  | kom | 50
4 | Alcognost test traka za alkohol Abugnost ili odgovarajuće |  | kom | 100
VREDNOST PARTIJA 68 (zbir red.br. 1 - 4 )
Partija 69 - KOMPRESIVNA TUBULARNA ORTOZA
1 | Kompresivna tubularna ortoza otvorenih prstiju bez podčarape za lečenje venskih ulcusa, pritiska 40mm Hg-( veličine S, M,L,XL,XXL) |  | kom | 200
Partija 70 - Natron kreč za apsorpciju ugljen dioksida
1 | Natron kreč za apsorpciju ugljen dioksida - maksimalno a 5l |  | lit | 120
Partija 71 - Materijal za kolostomu
1 | Kesa za kolostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60 , kutija 30 kom. |  | kom | 600
2 | Kesa za ileostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60, kutija 30 kom. |  | kom | 150
3 | Disk za stomu, Φ 40,50,60, kutija 5 kom |  | kom | 200
4 | Postoperativna kesa, Φ10-100, transparentna, sa prozorom, ispusnim ventilom i samolepljivom klemom, kutija 6 kom |  | kom | 120
5 | Pasta za popunjavanje neravnina oko stome 60g/1 kom |  | kom | 4
6 | Pasta za popunjavanje većih neravnina oko stome, strip/1 kom |  | kom | 2
7 | Krema za negu iritirane i kože sa ranama oko stome 60g/1 kom |  | kom | 5
8 | Jahač za stomu |  | kom | 20
VREDNOST PARTIJA 71 (zbir red.br. 1 - 8 )
Partija 72 - Kese i diskovi za stomu
1 | Kese za kolostomu sa filterom 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm |  | kom | 240
2 | Fleksibilni disk za stomu 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm |  | kom | 40
3 | Modelirajuci disk za stomu 45 mm, 57 mm, 70 mm |  | kom | 25
4 | Pasta za bolje lepljenje diska a 60 g |  | kom | 1
VREDNOST PARTIJA 72 (zbir red.br. 1 - 4 )
Partija 73 - Obloge za tretman inficiranih rana
1 | Neadhezivna hidrofiber penasta podloga 10x 10 cm |  | kom | 5
2 | Adhezivna hidrofiber penasta podloga 12.5x12.5 |  | kom | 5
3 | Adhezivna hidrofiber penasta podloga 25x30 |  | kom | 5
4 | Hydrokoloidna eksta tanka obloga 10x10 cm |  | kom | 5
5 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 2x45 cm |  | kom | 5
6 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 10x10 cm cm |  | kom | 5
7 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 15x15 cm |  | kom | 5
VREDNOST PARTIJA 73 (zbir red.br. 1 - 7 )
Partija 74 - Prekrivke za rane I kozu
1 | POLIESTARSKA PREKRIVKA IMPREGNIRANA HIDROKOLOIDOM 10cmx10cm (+/- 10%)/10kom |  | pak | 200
2 | POLIURETANSKA PREKRIVKA SA SILIKONOM 10cmx10cm (+/- 10%)/2kom |  | pak | 300
3 | POLIURETANSKA PREKRIVKA IMPREGNIRANA GELOM NA BAZI MENTOLA I KAMFORA 15cmx15cm (+/- 10%)/1kom |  | pak | 20
VREDNOST PARTIJA 74 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 75 - Potrošni materijal za zagrevanje pacijenataza aparat 3M BAIR HUGGER
1 | Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu sledećih dimenzija: 213cmx91 cm, težine 150g. Jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu telapacijenata sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivk za stoplala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa. 10/CASE |  | pak | 10
2 | Inoperativna pokrivka za gornji deo tela -grudi, ruke, rameni pojas i vrat sledećih dimenzija: 188x61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cmx61cm i dva ulaza za crevo. Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanal ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. 10/CASE |  | pak | 20
3 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu sledećih dimenzija: 221x91cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cmx122cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenata uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. 5/CASE |  | pak | 90
VREDNOST PARTIJA 75 (zbir red.br. 1 - 3 )
Partija 76 - Potrošni materijal za zagrevanje krvi i fluida za aparat 3M Ranger
1 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom - zapremina prvog punjenja 39 ml. Protok od 0 - 9,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Dužina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. pakovanje 10 komada |  | pak | 130
2 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom - zapremina prvog punjenja 89 ml. Protok od 0 - 30,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Dužina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. Pakovanje 10 komada |  | pak | 10
VREDNOST PARTIJA 76 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 77 - Ulošci za hirurški šišač za preoperativno uklanjanje dlaka sa rotirajućom glavom
1 | Uložak za hirurški šišač sa rotirajućom glavom. a50/kut |  | kom | 500
UGRADNI MATERIJAL
Partija 78 - Stapleri cirkularni zakrivljeni
1 | Cirkularni Stalper zakrivljensa sa obarajućom glavicom i četvrtastim klanfica ma31 |  | kom | 6
2 | Cirkularni Stalper zakrivljeni 25 |  | kom | 6
3 | Cirkularni Stalper zakrivljensa sa obarajućom glavicom i četvrtastim klanficama 33 |  | kom | 10
4 | Linearni jednokratni nosac za punjenje sa nozem sa cetvrtastim klamficama na poprecnom preseku, velicine 60mm za , 3,8mm plavo punjenje I 4,8mm zeleno punjenje |  | kom | 1
5 | Linearni jednokratni nosac za punjenje sa nozem sa cetvrtastim klamficama na poprecnom preseku, velicine 80mm za , 3,8mm plavo punjenje I 4,8mm zeleno punjenje |  | kom | 1
6 | Punjenje za linearni jednokratni nosac velicine 60mm sa nozem sa cetvrtastim klamficama na poprecnom preseku, 3,8mm I 4,8mm zeleno punjenje |  | kom | 10
7 | Punjenje za linearni jednokratni nosac velicine 80mm sa nozem sa cetvrtastim klamficama na poprecnom preseku, 3,8mm I 4,8mm zeleno punjenje |  | kom | 10
8 | Punjenje za linearni stapler sa nožem , zakrivljeno, sa klamficama promenljive veličine, 6 redova klamfi, za srednje i deblje tkivo ljubičasto |  | kom | 6
9 | Puska za linearni stapler sa nožem , zakrivljeno, sa klamficama promenljive veličine, 6 redova klamfi, za srednje i deblje tkivo ljubičasto |  | kom | 3
VREDNOST PARTIJA 78 (zbir red.br. 1 - 9 )
Partija 79 - Stapleri cirkularni pravi
1 | Linearni stapler sa nožem zakrivljenim 40mm/4,7 |  | kom | 3
2 | Punjač za linearni stapler sa nožem zakrivljenim 40mm/4,7 |  | kom | 15
3 | Linearni stapler /sekač sa 3D tehnologijom formiranja klanfi, 6 redova za jednokratnu upotrebu 75mm |  | kom | 3
4 | Univerzalno punjenje sa nožem za linearni stapler/sekač sa 3D tehnologijom - za jednokratniu upotrebu-75mm |  | kom | 10
5 | linearni stapler /sekač sa 3D tehnologijom formiranja klanfi, 6 redova za jednokratnu upotrebu 55mm |  | kom | 1
6 | univerzalno punjenje sa nožem za linearni stapler/sekač za jednokratniu upotrebu-55mm |  | kom | 6
7 | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (pravi) - 25mm/5,5mm sa mogucnoscu podesavanje visine zatvorene nogice klanfe od 2,5mm-1,0mm- |  | kom | 5
8 | Cirkularni stapler za jednokratnu upotrebu (pravi) - 33mm/5,5mm sa mogucnoscu podesavanje visine zatvorene nogice klanfe od 2,5mm-1,0mm- |  | kom | 9
VREDNOST PARTIJA 79(zbir red.br. 1 - 8)
Partija 80 - Hirurške mrežice propilenske
1 | Polypropilenske - 8x15 cm, gramaze 48g/m2, debljine filamenta 120 mikrometra |  | kom | 100
2 | Polypropilenske - mrežice 6x11 cm, gramaze 48g/m2, debljine filamenta 120 mikrometra |  | kom | 250
3 | Polypropilenske - mrežice 15x15 cm, gramaze 48g/m2, debljine filamenta 120 mikrometra |  | kom | 20
4 | Polypropilenske mrežice 30x30 cm, gramaze 48g/m2, debljine filamenta 120 mikrometra |  | kom | 5
5 | Polypropilenske mrežice 5x11 cm , gramaze 48g/m2, debljine filamenta 120 mikrometra |  | kom | 5
VREDNOST PARTIJA 80(zbir red.br. 1 - 5 )
Partija 81 - Set za SUI kod žena
1 | Set za SUI kod žena, ispletena poipropilenska monofilamentna sling mrežica-traka (pore veličine >1000µ), otvorenih ivica, neresorptivna za transobturatorn uvoženje spolja ka unutra (out-in). Resorbujući tenzioni konac 4.0 PGA, dijametra tkanja 6 MIL. Plas ili odgovarajuće |  | kom | 6
Partija 82 - Set za ligiranje variksa
1 | Set za ligiranje varikoziteta jednjaka sa prstenovima |  | kom | 18
Partija 83 - Hemoklipsevi za endoskopsko zaustavljanje krvarenja, za aplikatore proizvođača ''Olympus''
1 | Hemoklipsevi za gornje endoskopije(ZA aplikator proizvodjača Olympus |  | kom | 60
2 | Hemoklipsevi za kolonoskopije (ZA aplikator proizvodjača Olympus |  | kom | 60
VREDNOST PARTIJA 83 (zbir red.br. 1 - 2 )
Partija 84 - Materijal za laparoskopiju
1 | Liga klips LT 300 |  | kut | 40
2 | Gumice za troakar od 5,mm |  | kom | 40
3 | Gumice za troakar od 10 mm |  | kom | 60
4 | Membrana za vakum pumpu |  | kom | 20
5 | Troakar bez oštrica sa samofiksirajućom kanilom,standardne dužine,veličine5mm, sa automatskom duplom valvulom,proširenim unutrašnjim dijametrom kanile sa zaštitnim mehanizmom koji se aktivira odmah nakon prolaska kroz fasciju,za sprečavanje povreda unutrašnjih organa pacijenata |  | kom | 20
6 | Troakar /port sa nožem i sigurnosnom košuljicom,promera11mm sa fiksacionom kanilom |  | kom | 20
7 | Omča za šivenje u laparoskopiji od resorptivnog materijala |  | kom | 10
8 | Automatski klipser sa mogućnošču okidanja na dva načina(jednopotezno i dvopotezno) sa 20 titanijumskih klipseva veličine M/L za jednokratnu upotrebu,promera 10mm za ligiranje krvnih sudova |  | kom | 3
9 | Automatski klipser sa 15 titanijumskih klipseva veličine L , za jednokratnu upotrebu, promera 10 mm za ligiranje krvnih sudova |  | kom | 3
10 | Navlake za kameru 13x242cm |  | kom | 400
VREDNOST PARTIJA 84(zbir red.br. 1 - 10)
M.P. ____________________________________
(potpis ovlašćenog lica)