24.05.2016. године

(1)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке санитетског, медицинског и уградног материјала, ЈН 21/16-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у отвореном поступку јавне набавке санитетског, медицинског и уградног материјала за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 21/16-О затражило је додатна појашњења везана за конкурсну документацију:

“Сет за СУИ код жена, исплетена полипропиленска монофиламентна слинг мрежица-трака (поре величине >1000µ), отворених ивица, нересорптивна за трансобтураторн увожење споља ка унутра (оут-ин). Ресорбујући тензиони конац 4.0 ПГА, дијаметра ткања 6 МИЛ. Плас “ .

Молимо вас појашњење  за следеће:

С обзиром да је задатом спецификацијом фаворизован само један добављач , да ли ће те прихватити као одговарајуће добро за партију 81 са следећом спецификацијом : “ТОТ трака за стресс инконтиненцију код жена - Траке ТОТ (оутсиде-ин) 100%  монофиламентна-полипропиленска трансоптураторна трака. Плетена 0,3 мм густине, макропорозна, димензија 1.1x60 цм, промера поре 80 µм, величине поре 550x170µм, 78 г/м2 тежине, глатких ивица, еластитета 7,5%, са хелико инструментима”?

Одговор:

Техничка спецификација сачињена је искључиво у складу са објективним потребама и искуством у раду стручне службе.  Наручиоцу није познато да само један понуђач може понудити добро из партије 82. Међутим, наручилац је прихватио вашу сугестију и у циљу обезбеђивања веће конкуренције међу понуђачима уз технички опис за партију 82 додао ''или одговарајуће''. Конкурсном документацијом, у делу додатних услова, наручилац је описао начин доказивања одговарјућег производа.

Измењена техничка спецификација објављена је на Порталу јавних набавки и интернет страници Установе.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ