03.06.2016. године

(13)

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке санитетског, медицинског и уградног материјала, ЈН 21/16-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у отвореном поступку јавне набавке санитетског, медицинског и уградног материјала за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 21/16-О затражило је додатна појашњења везана за конкурсну документацију:

Za partiju 23:

Stavka 1. Da li je za Naručioca prihvatljiva ponuda spinalnih igala na 90 mm istih tehničkih karakteristika?

Stavka 2. Da li je za Naručioca prihvatljiva ponuda epidural-spinalblok seta, ako se u setu nalaze med. sredstva sledećih karakteristika: Epiduralna igla 18G, spinalna igla 26G/130cm, epiduralni kateter, epiduralni filter 0,2µm, low-resistence spric 10ml, 10ml regularni špric, scarifier 1.6x35mm, igla za administraciju lekova 0,9x40mm, igla za subcutanu anesteziju 0.5x25mm.

Stavka 3: Da li je za Naručioca prihvatljiva ponuda spinalnih igala na 130 mm?

Partija 50:

Da li je za naručioca prihvatljiva ponuda kanile od poliuretana koja ima debljinu zida 1/3 (tj. istu kao i metalna kanila) ima jaku radijalnu silu a pri tom je 9 puta lakša od traženih metalnih kanila?

Одговор наручиоца:

За партију 23:

- Прихватљива је игла од 90 мм са зашиљеним врхом ''Pencil Point''.

- Епидурално спинални сет мора бити у складу са техничким захтевима наручиоца

- Спиналне игле могу бити максимално до 120 мм.

За партију 50:

- Наручилац нема искуства у раду са полиуретанским канилама, те остаје при техничком захтеву да буду од метала.

За ставку 1. и ставку 3. у окиру партије 23. Наручилац ће изменити конкурсну документацију и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Установе у законском року.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ