16.06.2016. године

(23)

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке санитетског, медицинског и уградног материјала, ЈН 21/16-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у отвореном поступку јавне набавке санитетског, медицинског и уградног материјала за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 21/16-О затражило је додатна појашњења везана за конкурсну документацију:

- Да ли је јединица мере за ставке 1 и 3 у партији 39 комад или пар? Става смо да је направљен превид и да је јединица мере за ставке 1 и 3 у партији 39  комад а не пар, обзиром да су у питању нестерилне прегледне рукавице које су паковане у кутијама по 100комада.

| Partija 39 - Pregledne rukavice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nitrilne nesterine pregledne rukavice |  | par | 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pregledne rukavice sa lateksom, sa talkom, sterilne |  | par | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rukavice pregledne za rizične intervencije: - netalkirane, - dužina min.295mm, - debljina na prstima min.0,33mm, - debljuna na dlanu min 0,32mm |  | par | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VREDNOST PARTIJA 39 (zbir red.br. 1 - 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Одговор:

- Приликом израде техничке спецификације за партије 38 и 39 начињена је техничка грешка у дефинисању јединице мере. Наручилац је изменио конкурсну документацију и исту објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници Установе.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ