26.05.2016. године

(3)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке санитетског, медицинског и уградног материјала, ЈН 21/16-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у отвореном поступку јавне набавке санитетског, медицинског и уградног материјала за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 21/16-О затражило је додатна појашњења везана за конкурсну документацију:

- Молимо да нам појасните да ли је у предметној набавци за партије 52-59 прихватљиво одступање од специфициране дужине игле од +/- 1мм, као што је то било прихватљиво и на вашим претходим набавкама хируршких конаца?

Одговор:

- Наручила ће прихватити одступање у дужини игала за +/- 1мм за паертије од броја 52 до 59.

- Измењена техничка спецификација објављена је на Порталу јавних набавки и интернет страници Установе.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ