Датум: 11.01.2017. год.

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 68/15), а на основу захтева заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 34/16-О, у поступку јавне набавке материјала за дијализу за потребе Опште болнице Лесковац,

на питања заинтересованог лица:

- Уколико циљ Наручиоца није кршење Начела обезбеђивања конкуренције, Начела једнакости понуђача, Начела економичности, да ли ће Наручилац извршити измену конкурсне документације тако да све партије у Групи I – Дијализатори, буду расписане као опсег ефективних површина, по принципу "од-до" како би конкурсну документацију ускладио са начелима из Члана 9., Члана 10. и Члана 12. Закона о јавним набавкама?

- У вези са претходним питањем, такође питамо Наручиоца да ли остаје при ставу да за своје пацијенте набави потенцијално функционално лошије дијализаторе или ће конкурсну документацију изменити и ускладити са елементарним морално-етичким начелима, као и одредбама Закона о правима пацијената, омогућавајући да и дијализатори бољe функционалности и мањих здравствених ризика буду конкурентни у предметној јавној набавци, тако да све партије у Групи I – Дијализатори, буду расписане као опсег ефективних површина, по принципу "од-до"?

објављујемо

О Д Г О В О Р

Наручилац је конкурсну документацију и у оквиру ње – техничку спецификацију припремио у складу са својим потребама, а пре свега потребама пацијената Службе за нефрологију са центром за дијализу.

При том је вођено рачуна о поштовању начела обезбеђивања конкуренције и начела једнакости понуђача, а такође и начела ефикасности и економичности јавне набавке.

Истраживањем тржишта и искуства других наручилаца који су на сличан или идентичан начин припремили техничке спецификације , а који су спровели поступак јавне набавке, утврђено је да постоји најмање 2 или више потенцијалних понуђача за сваку од партија, који могу да понуде предметна добра.

Управо овако дефинисана техничка спецификација, на начин да се тачно дефинишу површине мембране дијализатора, припремљена је на основу анализе потреба наших пацијената, и на основу већ устаљене потрошње ових добара.

Одређивањем распона површина по принципу "од-до", Наручилац би могао да дође у ситуацију да ипак мора набавити дијализаторе једне одређене површине у оквиру тог распона, а да они нису у складу са потребама наручиоца, тј. не би се могли појединачно прописивати пацијентима.

Према томе, на основу наведеног, наручилац неће вршити измене конкурсне документације на начин како је предложено, јер је обезбеђено поштовање како одредаба Закона о јавним набавкама, тако и Закона о правима пацијената.