Датум: 21.12.2016.г.

(4)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 i 68/2015), на захтев за измену конкурсне документације од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке лабораторијског и трансфузионог материјала за потребе Опште болнице Лесковац, јавна набавка 36/16-О, објављујемо

**О Д ГО В О Р**

На захтеве за додатно појашњење конкурсне документације:

1. „ Партија 10 – Траке за квалитативни преглед урина

Да ли је неопходно уз понуду доставити каталог, упутство за употребу или техничку спецификацију понуђеног апарата, којим се доказују захтеване техничке карактеристике “

Одговор је:

* Наручилац је конкурсном документацијом захтевао да за добра из партије 10 – траке за квалитативни преглед урина, изабрани понуђач испоручи апарат за читање трака за урин са уграђеним принтером и брзином од 500 и више узорака на час. Потребно је да апарат поседује преносни механизам за транспорт трака до оптичког сензора – да апарат самостално транспортује траке до мерне јединице. Брзина транспорта трака до оптичког дела инструмента треба да одговара времену инкубације трака пре очитавања, да се после очитавања употребљене траке аутоматски одбацују у отпадни контејнер или специјалну кесу, да апарат има могућност појединачног подешавања осетљивости поједних параметара. Уз апарат је потребно испоручити и одговарјући количину калибрационих трака уколико оне нису спаковане са тест тракама. Калибрација се обавља према упутству и препоруци произвођача. Обавезна је обука особља лабораторије за рад на апарату.

Понуђач доставља изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да ће испоручити апарат за читање трака за урин, у складу са техничким захтевима наручиоца и обезбедитити обуку особља лабораторије за рад на апарату.

Комисија за јавне набавке