Датум: 02.12.2016.г.

(1)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број  124/12, 14/15 i 68/2015), на захтев за измену  конкурсне документације од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке лабораторијског и трансфузионог материјала за потребе Опште болнице Лесковац, јавна набавка 36/16-О, објављујемо

О Д ГО В О Р

На  захтев за измену конкурсне документације:

- „У  партији 18 навели сте „Микрокивете за одређ.  хемоглобина код давалаца крви на преносном апарату  Hemo control“ без додатка или „одговарајуће“ у супротности је са чланом 72, Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Инсистирањем да кивете буду за хемоглобин метар  „Hemokontrol“ онемогућавате учешће других потенцијалних понуђача. Што је у супротности са чланом 10. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС , бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015). Сви потенцијални понуђачи кивета за мерење хемоглобина уз кивете бесплатно дају уређај на коришћење.

Зато вас молимо да за партију 18. Ставите да изабрани понуђач мора да достави апарат на коришћење за кивете које понуди. И тиме омогућите већем броју понуђача да учествује у јавној набавци бр.36/16-О, партија 18

Одговор:

- Наручилац је сачинио техничку спецификацију у складу са својим потребама, имајући у виду да дуги низ година, поседује медицинске апарате Hemo control, произвођача ''EKF diagnostic''.

Наручилац остаје при захтеву да за партију 18., микрокивете буду  за апарат Hemo control, произвођача ''EKF diagnostic''.

.

Комисија за јавне набавке