Датум: 09.03.2017.г.

(2)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број  124/12, 14/15 i 68/2015), на захтев за измену  конкурсне документације од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке лабораторијског и трансфузионог материјала за потребе Опште болнице Лесковац, јавна набавка 36/16-О, за партију 18 – микрокивете за одређивање хемоглобина код давалаца крви на преносном апарату Хемоконтрол“  објављујемо:

О Д ГО В О Р

На  захтев за измену конкурсне документације:

ОДГОВОР

Начин на који је наручилац набавио апарат «Хемоконтрол» произвођача «ЕКФ диагностик» је потпуно ирелевантан за предметну јавну набавку.

О томе зашто наручилац инсистира на микрокиветама само за апарат «Хемоконтрол» наручилац је већ дао објашњење у поступку заштите права – због тога јер је стручна служба наручиоца тако захтевала у складу са њеним објективним потребама, односно са апаратом који већ поседује.

У истом поступку је одговорено и на питање да ли се на овај начин ограничава конкуренција, односно да ли се фаворизује одређени понуђач.

Дакле, понуђачи могу понудити и «или одговарајуће» микрокивете, уколико су оне компатибилне са апаратом «Хемоконтрол», што ће се у фази стручне оцене понуда утврђивати путем каталога, који је предвиђен као доказно средство.

Конкурсном документацијом наручиоца захтеване су само микрокивете, а не и уређаји које би наручилац добио на коришћење, јер сам апарат (уређај) наручилац већ поседује.

О критеријумима за оцењивање понуда, такође одлучује сам наручилац, а они су установљени у складу са Законом о јавним набавкама.

Техничка спецификација је такође сачињена у складу са Законом о јавним набавкама, а према објективним потребама наручиоца.

Доказно средство је каталог произвођача добара. Уколико у каталогу стоји да се понуђене кивете могу користити на апарату «Хемоконтрол» произвођача «ЕКФ диагностиц», за наручиоца ће таква понуда бити прихватљива.

Наручилац не прихвата захтев заинтересованог лица да за партију 18 промени услове у конкурсној документацији, на начин – да потенцијални понуђач мора да достави апарат на коришћење за кивете које нуди.

Комисија за јавне набавке ОБ Лесковац