## Obrazac strukture cene
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC
SET ZA UKLJUČENJE I SET ZA ISKLJUČENJE DIJALIZE JN 14/16 - O
Datum i broj PONUDE: | [5 empty] | 11. Obrazac strukture cene
Poslovno ime pronuđača:
Аdresa:
SEDISTE:
Теlefon/Fax:
Еlektronska posta:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora:
Osoba za kontakt i funkcija:
Red. Broj | NAZIV | Naziv proizvoda kao u fakturi | Јеdinica меrе | Količina | Cene po jedinici mere | Ukupna vrednost ponude |  |  | Rokovi (u danima)
[5 empty] | Ponuđena cena bez PDV-a | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om | Plaćanja | Isporuke
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol. (4 x 5) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11
SET ZA UKLJUČENJE I SET ZA ISKLJUČENJE DIJALIZE
1 | Set za uključenje dijalize i set za isključenje dijalize - 1 kom. sterilne nepropusne podloge ne manje od 50x50 cm, najmanje 4 rukavica, najmanje 8 flaster trake, samolepljive širine od 1 do 2 cm i dužine od 10 do 20 cm, najmanje jedan dezinfekcioni set za dezinfekciju mesta bodenja, najmanje 8 višeslojnih gaza dimenzija od 7,5 x7,5 cm i najmanje dva kompresivna hemostatska flastera od 5x5 do 10 x 5cm u originalnom pakovanju. |  | pak | 14500
NAPOMENA: Ukoliko ponuđači nude posebno upakovan set za uključenje i posebno upakovan set za isključenje dijalize, potrebno je da daju ponudu
za 14500 setova za uključenje dijalize i 14500 setova za isključenje dijalize. Takođe su u obavezi, da izračunaju ukupnu cenu za oba seta i
izraze je u obrascu strukture cene. U koloni 7 tehničke specifikacije ponuđači treba da naglase da se nude odvojeni setovi.
M.P. _____________________
potpis ovlašćenog lica

## Tehnicka specifikacija
Opšta bolnica Leskovac
SET ZA UKLJUČENJE I SET ZA ISKLJUČENJE DIJALIZE JN 14/16-O
12. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara )
Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Komercijalni naziv proizvoda | Broj resenja ALIMS-a | Proizvođač | Rok vazenja ponude | Posebne napomene
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
SET ZA UKLJUČENJE I SET ZA ISKLJUČENJE DIJALIZE
1 | 2: Set za uključenje dijalize i set za isključenje dijalize - 1 kom. sterilne nepropusne podloge ne manje od 50x50 cm, najmanje 4 rukavica, najmanje 8 flaster trake, samolepljive širine od 1 do 2 cm i dužine od 10 do 20 cm, najmanje jedan dezinfekcioni set za dezinfekciju mesta bodenja, najmanje 8 višeslojnih gaza dimenzija od 7,5 x7,5 cm i najmanje dva kompresivna hemostatska flastera od 5x5 do 10 x 5cm u originalnom pakovanju.; 3: pak; 4: 14500
NAPOMENA: Ukoliko ponuđači nude posebno upakovan set za uključenje i posebno upakovan set za isključenje dijalize, potrebno je da daju ponudu
za 14500 setova za uključenje dijalize i 14500 setova za isključenje dijalize. Takođe su u obavezi, da izračunaju ukupnu cenu za oba seta i
izraze je u obrascu strukture cene. U koloni 7 tehničke specifikacije ponuđači treba da naglase da se nude odvojeni setovi.
M.P. _____________________
potpis ovlašćenog lica