28.02.2017. године

(1)

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке реагенаса и потрошног материјала за апарате у Служби за лабораторијску дијагностику за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 1/17-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у отвореном поступку јавне набавке реагенаса и потрошног материјала за апарате у Служби за лабораторијску дијагностику за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 1/17-О затражило је измену конкурсне документације:

Kонкурсном документацијом, за партију 6- Реагенси и потрошни материјал за апарат Аdvia 120, произвођача Siemens, под редним бројем 1 у конкурсној документацији стоји:

ЕZ kleen    5 kom,

Kako је произвођач добара, током 2016. године извршио измену назива реагенса, односно ЕZ kleen    је заменио реагенсом EZ Wash који има исту намену и исту величину паковања, заинтересовано лице је затражило измену конкурсне документације.

Одговор:

Наручилац је уважио сугестију потенцијалног понуђача, изменио је конкурсну документацију (техничка спецификација и образац структуре цена) и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Установе.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ