Opšta bolnica Leskovac

ul. Rade Konчara br. 9

Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504

website: www.bolnicaleskovac.org;

email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org

Matični broj: 17710206

PIB: 105030888

Tekući račun: 840-767661-22

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/12, 14/15 i 68/2015), na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke usluge servisiranja medicinskih aparata za potrebe Opšte bolnice Leskovac, javna nabavka broj 09/17-O, daje se

POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJE:

1.

Pitanje za partiju 5.  Servisiranje vaga i tenziometara.

Molimo vas da navedete tipove vaga i količinu jer je ovako nemoguće odrediti cenu redovnog servisa ako  ne znamo šta je predmet istog.

Takođe je nemoguće odrediti cenu putnih troškova bez navedenih tipova vaga, naime nije isto ako moramo tegove transportovati kamionom ili putničkim vozilom.

2.

Pitanje za partiju 74.  Laminarna komora.

Da li kao dokaz o osposobljenosti može biti i referenc lista (ugovori) sa vašom bolnicom i drugim bolnicama u Srbiji.

ODGOVOR:

1.

Naručilac poseduje sledeće vage:

- Analogna bebi vaga Maxima do 10kg proizvođača Libela Celje - 10 kom;

- Analogna vaga sa visinomerom OVB do 150kg proizvođača Metalija Subotica - 5 kom;

- Elektronska vaga Tanina do 200kg proizvođača Schrenk bwb - 2 kom;

- Elektronska vaga Pela-600/150 Diva II do 150kg - 1 kom

- Elektronska vaga Beurer do 10 kg - 2 kom.

2.

Naručilac je u konkursnoj dokumentaciji na strani 18. naveo da kao dodatni uslov traži da ponuđač raspolaže neophodnim kadrovskim i tehničkim kapacitetom.                                                                  Za one partije gde je tip ili proizvođač aparata imenovan u naslovu partije ponuđač daje dokaz da je ovlašćeni serviser aparata ili da ima završenu edukaciju u oblasti servisiranja predmetnih aparata za koje podnosi ponudu.

Dokazi su: Pisano ovlašćenje proizvođača aparata ili sertifikat o završenoj edukaciji, cenovnik rezervnih delova koji se prilikom pružanja usluga najčešće zamenjuju.

Kako je u naslovu pomenute partije naveden naziv proizvođača aparata ponuda koja ne sadrži  tražene dokaze biće odbijena kao neprihvatljiva.

U Leskovcu 13.04.2017.god.

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE