Opšta bolnica Leskovac

ul. Rade Konчara br. 9

Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504

website: www.bolnicaleskovac.org;

email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org

Matični broj: 17710206

PIB: 105030888

Tekući račun: 840-767661-22

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/12, 14/15 i 68/2015), na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke usluge servisiranja medicinskih aparata za potrebe Opšte bolnice Leskovac, javna nabavka broj 09/17-O, daje se

POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJA:

- Da li možete da precizirate o kojim proizvođačima i modelima tihe komore (stavka 2) i

timpanometra (stavka 3) se radi u partiji br 14.? I da li će biti moguće razdvajanje partije ukoliko su su to proizvođači za koje smo ovlašćeni servis?

- Takođe, u partiji 5, o kojim proizvođačima tenziometara se radi?

I da li ćete biti u mogućnosti da razdvojite partiju ukoliko se ispostavi da su to tenziometri proizvođača čiji smo ovlašćeni servis?

- U partiji 63, možete li navesti model rashladnog uređaja Fioccheti?  Da li ćete biti u mogućnosti da razdvojite partiju ukoliko se ispostavi da je to aparat za koji smo ovlašćeni servis?

- U partiji 88 možete li da precizirate o kojim proizvođačima i modelima ultrazvučnih sondi se radi?

ODGOVORI:

- Naručilac poseduje tihu komoru na kojoj je nakon dugogodišnje upotrebe nemoguće očitati ime proizvođača i oznaku modela. Timpanometar je model Madsen 331. Naručilac je grupisao uslugu servisiranja prema funkcionalnoj povezanosti aparata i smatra da nema osnova razdvajanju usluga u posebne partije.

- Naručilac poseduje tenziometre proizvođača PIC solution. Naručilac je grupisao uslugu servisiranja prema funkcionalnoj povezanosti aparata i smatra da nema osnova razdvajanju usluga u posebne partije.

- Naručilac poseduje rashladni uređaj Fiocheti, model emoteca 700. Naručilac je grupisao uslugu servisiranja prema funkcionalnoj povezanosti aparata i smatra da nema osnova razdvajanju usluga u posebne partije.

- Ultrazvučne sonde su za sve ultrazvučne aparate navedene po partijama koje poseduje Opšta bolnica Leskovac a pod uslovom da mogu da se repariraju.

U Leskovcu 27.04.2017.god.

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE