Opšta bolnica Leskovac

ul. Rade Konчara br. 9

Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504

website: www.bolnicaleskovac.org;

email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org

Matični broj: 17710206

PIB: 105030888

Tekući račun: 840-767661-22

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/12, 14/15 i 68/2015), na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke usluge servisiranja aparata za potrebe Opšte bolnice Leskovac, javna nabavka broj 09/17-O, daje se

POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJE:

Postovani,

molimo Vas za pojasnjenje konkursne dokumentacije,a u sprezi JN 09/17-O

Kao jedan od uslova ste naveli:

"1. Da ponuđač raspolaže neophodnim kadrovskim i tehničkim kapacitetom"

Za one partije gde je tip ili proizvođać aparata imenovan u naslovu partije, ponuđač je dužan da dostavi dokaz da je ovlašćeni serviser aparata ili da ima završenu edukaciju u oblasti servisiranja predmetnih aparata za koje podnosi ponudu.

Da raspolaže rezervnim delovima za servisiranje aparata.

Dokazi:

- Pisano ovlašćenje proizvođaća aparata ili sertifikat o završenoj edukaciji...

Navedeni uslov nije primenljiv za sledece​ partije​ ​​:​

- 6 Partija: Servisiranje servokarda i defibrilatora „EI-Niš“

​- ​11 Partija: Servisiranje elektroskalpela „EI-Niš“

- 27 Partija: Servisiranje rehabilitaciono elektroterapeutskih aparata „ЕI-Niš“

- 29 Partija: Servisiranje rendgen aparata Jugorendgen Niš

- 37 Partija:  Servisiranje aparate sterilizacionog bloka, autoklava, suvih sterilizatora i destilat aparata „Sutjeska“ i „Instrumentarija“

​- ​92 Partija:  Servisiranje EKG aparata "El-Niš"

​Proizvodjaci EI Nis, Jugorendgen Nis, Sutjeska Beograd i  Instrumentarija Zagreb ne postoje vec duzi niz godina​ tako da je ovaj uslov neprimenljiv za navedene partije. Molimo Vas da za navedene partije izopstite ovaj uslov i izbacite nazive proizvodjaca iz naziva partija i uskladite iste sa osnovnim Nacelima JN:

- Nacelo obezbedjivanja konkurencije, Čl.10 stav 2

- Nacelo jednakosti ponudjaca, Čl.12 stav 1,2

2. Ovlasceni servisi( ERBE, DEM,SIEMENS,MEDISON,GENERAL ELECTRICS, BELIMED, MARQUET, ESAOTE, DRAEGER, NIKOLA TESLA, COBAMS, TRISMED...)     sluze da u grantnom roku rese problem sa aparatom,eventualno poprave isti ili izvrse servis, bez nadoknade. Ukoliko ste hteli sa ovim uslovima da postavite tender, onda ste mogli da raspisete pregovaracki postupak,samo ne znamo kako bi definisali obrazlozenje Upravi za Javne Nabavke opravdanost iste.

Na teritoriji Republike Srbije samo jedan ponudjac moze da bude ovlasceni od strane proizvodjaca. Molimo Vas da ovaj uslov izopstite jer je ogranicavajuci i diskriminisuc,kosi se sa osnovnim Nacelima JN:  Nacelo obezbedjivanja konkurencije,Čl.10 stav 2,Nacelo jednakosti ponudjaca, Čl.12 stav 1 i 2, a ista gubi smisao.

ODGOVOR:

1. Za partije gde su u naslovu navedeni proizvođači EI Niš i Jugorentgen Niš naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju na taj način što neće zahtevati ovlašćenje proizvođača niti sertifikat o završenoj edukaciji.

2. Za ostale aparate, nabrojane u drugom pitanju, Naručilac zahteva DA JE PONUĐAČ OVLAŠĆENI SERVISER PREDMETNIH APARATA ILI DA IMA ZAVRŠENU OBUKU ZA NJIHOVO SERVISIRANJE. Dakle, zahteva se ili ovlašćenje ili završena obuka. Radi se o veoma složenim aparatima, tako da Naručilac ne može dozvoliti da iste popravlja lice koje nije edukovano za njihovu popravku.

U Leskovcu 13.04.2017. godina

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE