Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/12, 14/15 i  68/2015), na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke  hirurškog šavnog materijala, javna nabavka broj 18/17-O, daje se

ODGOVOR NA POSTAVLJENA PITANJA

PITANJE 1:

U partiji 1  su precizno  opisane   karakteristike  traženog  konca    s   tim   što  je   u stavci  3 tražen   proizvod   koji  je  patent  proizvođača   Covidien   pa   samim  tim  je   onemogućeno  da   I  drugi  ponuđači  dostave  ponudu  sa  istim  ili odgovarajućim karakteristikama  traženog  konca  u toj  partiji  , molimo  vas   da   se stavka 3   u partiji 1   izdvoji  u posebnu partiju   kako  ne bi  kršili  ZJN  član 10 I član 12  I   kako  bi  ste omogućili  veći broj ponuda   za  tu  partiju  čime   bi  ste   dobili    naj povoljniju ponudu  za tražena dobra  .

PITANJE 2:

U  partiji  7  su stavljene tehničke karakteristike  tenzione snage     koje  odgovaraju   samo   jednom  proizvođaču  ASSUT   , obzirom   da   ovaj   proizvodjač  ima  veoma   brzu   resorpciju  konca  u prve dve  odnosno tri  nedelje  za traženi  srednje resorptivni  konac  PGA  konačne  resorpcije  od 60 do 90 dana  pa samim  tim  I   lošiju   karakteristiku  tenzione snage  od   drugih  proizvodjača  na   tržištu  na  teritoriji Rpublike  Srbije.   Da  li je  prihvatljivo  ponuditi  konac   boljih   karakteristika   od   traženih  ( tenzione snage   80%  u prvih 14 dana I    50%  nakon tri nedelje  ) obzirom   da   nikako  ne utiču  na   bezbednost   pacijenata  I  rad   hirurga  a u upotrebi  su  na  Srpskom  tržištu  više   godina  .

ODGOVORI NA PITANJA 1 i 2:

1. Naručilac nije zahtevao  u konkursnoj dokumentaciji da pravo učešća mogu imati samo ponuđači koji su nosioci registracije kod ALIMS-a nego svi koji imaju  ovlašćenja nosioca dozvole. Na napred naveden način obezbeđena je neograničena  konkurencija među ponuđačima.

Takođe, analizom tržišta, pre pokretanja postupka predmetne javne nabavke, stručna služba              naručioca utrvrdila je da na tržištu postoji više proizvođača i ponuđača koji mogu ponuditi sintetski   resorptivni upleteni konac za zatvaranje rana sa omotačem istih tehničkih karakteristika, istog svojstva i namene.

U partiji br.1 - sintetski resorptivni upleteni konac za zatvaranje rana sa omotačem, u svih 9 pozicija, definisana su istovrsna dobra, odnosno dobra koja imaju isti sastav, svojstva i namenu, te ne vidimo razlog za razdvajanje u posebne partije.

Još jednom ističemo, naručilac je izvršio analizu tržišta pre pokretanja postupka javne nabavke i     utvrdio da na tržištu postoji više ponuđača koji mogu ponuditi pomenuti hirurški konac . U suprotnom,   odnosno, kada bi vaša tvrdnja o ''patentu'' bila  istinita, tada bi naručilac primenio pregovarački  postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 2. ZJN sa nosiocem isključivih prava, a ne otvoreni postupak javne nabavke gde ponude mogu podneti svi zainteresovani ponuđači.

Pored ostalog, ističimo da tehničku specifikaciju za partiju br.1 prate reči ''ili odgovarajuće'' kako je definisano članom 71. Stav 1. ZJN.

2. Naručilac je sačinio tehničku specifikaciju u skladu sa svojim potrebama i ostaje pri svom  zahtevu   iz  konkursne dokumentacije.

14.06.2017. godine

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE