## Sheet1
ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ
XII. ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА, СТРУКТУРА ЦЕНЕ И ПРОИЗВОЂАЧ
Општи електроматеријал , електро медицински материјал и остали потрошни материјал за потребе Опште болнице Лесковац бр. ЈН 27/17-M
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Редни број | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Цена по јединици мере са ПДВ-ом | УКУПАН ИЗНОС |  | Произвођач | Гарантни период у месецима
[7 empty] | Без ПДВ-а | Са ПДВ-ом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (4Х5) | 9 = (4Х7) | 10 | 11
Партија 1: Електро расвета
1 | Арматура лед - панел 1x8W лед стрела | ком | 4
2 | Арматура лед - панел 1x48W (уградна 60x60цм) | ком | 4
3 | Арматура лед - панел 1x48W (надзидна 60x60цм) | ком | 4
4 | Арматура лед - панел 1x45W (надзидна 120x30цм) | ком | 4
5 | Арматура лед - панел 2x9W (надзидна 60x30цм) | ком | 4
6 | Арматура лед панел 4x18W сјајни растер (надзидна) | ком | 4
7 | Арматура лед панел 3x18W сјајни растер (надзидна) | ком | 5
8 | Држач флуо цеви ( више модела ) | ком | 80
9 | Држач флуо цеви са стартером ( више модела) | ком | 30
10 | Пригушнице 20W индукциона | ком | 10
11 | Пригушнице 125W (živina) индукциона | ком | 5
12 | Флуо цев 8 W (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 10
13 | Флуо цев 15w (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 20
14 | Флуо цев 18w (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 100
15 | Флуо цев 36w (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 200
16 | Лед цев 600мм 8w 6500К | ком | 50
17 | Лед цев 1200мм 18w 6500К | ком | 30
18 | Лед цев 1500мм 27w 6500К | ком | 10
Стр. 24/40
19 | Лед рефлектор 50W | ком | 5
20 | Стартери флуо цеви (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 300
21 | Сијалица E-27 100W | ком | 150
22 | Сијалица E-27 лед 9W ) | ком | 10
23 | Сијалица E-27 лед 15W | ком | 50
24 | Сијалица E-27 150W (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 5
25 | Натријум сијалица 110W Е27, жуто светло (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 17
26 | Метал халогена сијалица 75/150W | ком | 9
27 | Рефлектор ЛЕД 20/30W | ком | 4
28 | Сијалица 26W ПЛ-Ц2П | ком | 25
29 | ПА арматура са опал куглом | ком | 3
30 | ЗА арматура са опал куглом | ком | 3
31 | Паник лед светло 8-10 вати комплет са батеријама | ком | 5
32 | Гермицидна арматура 15W комплет са ф.ц. и индукционом пригушницом | ком | 2
33 | Гермицидна арматура 30W комплет са ф.ц. и индукционом пригушницом | ком | 3
34 | Гермицидна цев 15w (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 15
35 | Гермицидна цев 30w (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 15
36 | Сијалица штедиша E-27 20W (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 50
37 | Електронска пригушница 10 W | kom | 15
38 | Електронска пригушница 18 W | ком | 20
39 | Електронска пригушница 36 W | kom | 10
40 | Фасунг Е-27 за плафоњеру | ком | 20
41 | Живина коса арматура 125 W (комплет) | ком | 4
42 | Пригушнице 40W индукциона | ком | 40
Укупна понуђена цена за партију 1: | [10 empty] | 365000
У __________________ ___.08.2017.год |  |  |  | М.П. |  | _________________________
[6 empty] | Одговорно лице |  |  | Стр. 25/40
Партија 2: Потрошни општи електро материјал
1 | Фасунг E-14 бакелит (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 10
2 | Фасунг E-27 бакелит (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 45
3 | Фасунг E-27 керамика (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 45
4 | Осигурачи аутоматски 6-32А (Искра, ЕТи, GE,или одг.)(због габарита потребно је понудити један од наведених осигурача) | ком | 90
5 | Прекидач обичан (Мајурка, Нопал, Елид, или одг.) | ком | 42
6 | Прекидач серијски (Мајурка, Нопал, Елид, или одг.) | ком | 28
7 | Прекидач унакрсни (Мајурка, Нопал, Елид, или одг.) | ком | 18
8 | Прекидач наизменични (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 18
9 | Шина за аутоматске осигураче | ком | 5
10 | Прикључница моно (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 42
11 | Прикључница моно дупла (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 18
12 | Утичница трофазна (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 18
13 | Утикач моно (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 62
14 | Утикач трофазни (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 18
15 | ОГ прекидач обичан (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 15
16 | ОГ прекидач серијски (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 10
17 | ОГ тастер звона (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 20
18 | ОГ прикључница моно (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 35
19 | ОГ прикључница трофазна (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 8
20 | ОГ разводна кутија 80х80 | ком | 15
21 | ОГ разводна кутија 150х150 | ком | 10
Стр. 26/40
22 | Прекидач бојлера оф-он (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 18
23 | Тастер звона (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 25
24 | Звоно - зујалица (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 5
25 | Звоно даљинско (комплет) | ком | 5
26 | Прикључница телефонска (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 5
27 | Утичница телефонска (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 5
28 | Утикач Т разводник (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 5
29 | Продужни кабли 5прикљ. 3метра (Кабли ППЛ 3х2,5) (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 15
30 | Продужни кабли 3прикљ. 5метра (Кабли ППЛ 3х2,5) (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 15
31 | Продужни кабли 5прикљ. 5метра (Кабли ППЛ 3х2,5) (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 15
32 | Продужни кабли 6прикљ. 5метра са прекид. (Кабли ППЛ 3х2,5) (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 15
33 | Подсклоп са 5 места (са прекидачem) (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 10
34 | Изолир трака 20м | ком | 40
35 | Редне стезаљке 6мм / 12мм | ком | 38
36 | Клемице (женске) челичне | ком | 450
37 | ДМ склопка 10-16А | ком | 1
38 | ДМ склопка 20-25А | ком | 2
39 | VS клеме 10 | ком | 5
40 | VS клеме 16 | ком | 10
41 | VS клеме 25 | ком | 2
42 | VS клеме 35. | ком | 10
43 | Склопка FID 63A 63/0,5А (Искра ,Ети или одг.) | ком | 2
44 | Контактор CN10 | ком | 2
45 | Контактор CN16 | ком | 9
Стр. 27/40
46 | Контактор CN25 | ком | 9
47 | Контактор CN40 | Ком | 3
48 | Контактор CN63 | ком | 3
49 | Гребенасти прекидач 16A, (0,1) 220/240 V | ком | 8
50 | Гребенасти прекидач 20A, (0,1) 220/240 V | ком | 5
51 | Гребенасти прекидач 25А, (0,1) 220/240 V | ком | 8
52 | Гребенасти прекидач 40A (0,1) 220/240 V | ком | 8
53 | Гребенасти прекидач 50A (0,1) 220/240 V | ком | 8
54 | Гребенасти прекидач 63A (0,1) 220/240 V | ком | 8
55 | ЕЗ осигурач компл. 10,16,20,I 25 A (Искра ,Ети или одг.) | ком | 18
56 | ЕЗ осигурач компл. 35,50,63 A (Искра ,Ети или одг.) | ком | 18
57 | Патрон осигурача 6,10,16,25 A (Искра ,Ети или одг.) | ком | 200
58 | Патрон осигурача 35,50,63 A (Искра ,Ети или одг.) | ком | 100
59 | Ножасти осигурач 25A NT00-NH00 | ком | 9
60 | Ножасти осигурач 100A HV1 – HN1 | ком | 9
61 | Ножасти осигурач 150A HV1 – HN1 | ком | 9
62 | Везице 150 мм | ком | 200
63 | Везице 400 мм | ком | 200
64 | Помоћни контакт за контактор | ком | 20
65 | Склопка FID трофазна 40А/0,3мА (Искра ,Ети или одг.) | ком | 2
66 | Склопка FID моно 25A/0,3мА (Искра ,Ети или одг.) | ком | 2
67 | Биметали 0.1-16 | ком | 8
68 | Временски релеј 16А 250V универзални | ком | 5
69 | Релеј са подножјем 10А (са више контакта) | ком | 5
70 | Релеј са подножјем 16А (са више контакта) | ком | 5
Стр. 28/40
71 | Тастер прекидач (зелени и црвени) | ком | 16
72 | Чешаљ бакарни 1м изоловани-трофазни | ком | 2
73 | Чешаљ бакарни 1м изоловани-монофазни | ком | 2
74 | Пертинекс 5мм | м2 | 1.5
75 | Индикатор купатила вертикални и хоризонтални | ком | 12
76 | Ножасти осигурач 35А NT00-NH00 | ком | 8
77 | Редне стезаљке 2,5/12 мм | ком | 40
78 | Редне стезаљке 16/12 мм | ком | 40
79 | Редне стезаљке 25/12 мм | ком | 40
80 | Керамичка редна стезаљка 3х2,5 | ком | 40
81 | Керамичка редна стезаљка 2x2,5 | ком | 40
82 | Обујмица на ексер 6 мм² | ком | 250
83 | Обујмица на ексер 10 мм² | ком | 250
84 | Поклопац разводне кутије Ø78 | ком | 20
85 | Поклопац разводне касете 100 х 100 | ком | 20
86 | Ножасти осигурач 125А NT2-NH2 | ком | 5
87 | Ножасти осигурач 200А NT2 – NH2 | ком | 5
88 | Подножје ножастог осигурача NT2 – NH2 | ком | 4
89 | Термоскупљајући бужир 1,0/0,5 – 90/45 | мет | 20
90 | Кумплунг дозна - монофазна | ком | 15
91 | Међугајтански прекидач - бакелитни | ком | 15
92 | Утикач индустријски петополни 25А | ком | 2
93 | Прикључница индустријска петополна 25А | ком | 2
94 | Прекидач кварцне пећи | ком | 25
95 | Тињалица округла на шраф | ком | 40
96 | Уградни дигитални термостат 0 – 250 C | ком | 2
97 | Ф-конектор коаксијалног кабла | ком | 40
98 | Сплитер за КТВ 11 | ком | 18
Стр. 29/40
99 | Сплитер за КТВ 1/2 | ком | 18
100 | Сплитер за КТВ 1/3 | ком | 25
101 | ТВ прикључак - мушки | ком | 25
102 | ТВ прикључак - женски | ком | 10
103 | Папучица 4мм² | ком | 40
104 | Папучица на шраф М8 16мм² | ком | 20
105 | Папучица на шраф М8 25мм² | ком | 20
106 | Папучица на шраф М8 35 мм² | ком | 20
107 | Капа осигурача 16А | ком | 45
108 | Капа осигурача 35А | ком | 15
109 | Утикач Т-разводник са 3 прикључка | ком | 5
110 | Спратна табла 3 осигурача - надзидна | ком | 2
111 | Спратна табла 12 осигурача - надзидна | ком | 3
112 | Кабловске везице 100-300 | ком | 300
113 | Al-Cu кабловске папучице за гњечење 16 | ком | 8
114 | Al-Cu кабловске папучице за гњечење 25 | ком | 8
115 | Al-Cu кабловске папучице за гњечење 35 | ком | 8
116 | Al-Cu кабловске папучице за гњечење 50 | ком | 8
117 | Al-Cu кабловске папучице за гњечење 70 | ком | 8
118 | Al-Cu кабловске папучице за гњечење 95 | ком | 8
119 | Cu спојне чауре за гњечење ФСЦЦУ 95 | ком | 8
120 | Окасте изоловане кабловске папучице 1,5-10мм² | ком | 80
121 | Окасте неизоловане кабловске папучице 1,5-10мм² | ком | 120
122 | Фастон изоловане кабл. Папучице женске 1,5-6мм² | ком | 85
123 | Фастон неизоловане кабл.папучице женске са додатним мушким прикључком 1,5-6мм² | ком | 85
124 | Изоловане кабловске папучице мушке 0,75-6мм² | ком | 85
125 | Неизоловане бакарне кабл.папучице за пресовање и лемљење ФПГ 1,5/3 – ФПГ 50/10 | ком | 50
Стр. 30/40
126 | Шлицовани ПВЦ канал за ел.водове | мет | 50
127 | Игличасте изоловане кабловске папучице 1,5-6мм² | ком | 175
128 | Игличасте неизоловане кабловске папучице 1,5-6мм² | ком | 175
129 | Изоловане хилзне за лицнасте проводнике 1,5-10мм² | ком | 175
130 | Уводнице FUPG 13,5 | ком | 25
131 | Уводнице FUPG 16 | ком | 25
132 | Уводнице FUPG 21 | ком | 25
133 | ОГ прекидач бојлера, склопка (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 16
Укупна понуђена цена за партију 2: | [10 empty] | 420000
У __________________ ___.08. 2017.год |  |  |  | М.П. |  | _________________________
Одговорно лице
Стр. 31/40
Партија 3: Грејна тела и делови за ТА пећи, електричне шпорете и веш машине
1 | Грејач ВМ 2000W Примат | ком | 18
2 | Грејач ВМ 3000W Примат | ком | 25
3 | Грејач 5/4 9KW прохром | ком | 14
4 | Грејач 5/4 4KW прохром | ком | 14
5 | Грејач 6/4 6KW прохром | ком | 14
6 | Грејач за кипер 1500W 220V | ком | 14
7 | Грејач за сушару 220V | ком | 10
8 | Грејач бојлера 2000W прохром | ком | 18
9 | Грејач пећнице шпорета 2500W (индустријски) | ком | 25
10 | Фланша грејача бојлера прохром | ком | 9
11 | Термостат бојлера шипкасти, убодни | ком | 9
12 | Термостат 0-220C° моно капиларни (за стерилизаторе-прецизни) | ком | 18
13 | Термостат бојлера заштитни | ком | 15
14 | Термостат бојлера регулациони | ком | 25
15 | Термостат од 50 до 325C моно капиларни | ком | 25
16 | Термостат од 50 до 325C трофазни капиларни | ком | 9
17 | Програматор веш машине 1300 | ком | 3
18 | Ел.магнетни вентил за испуштање воде 50HZ 2΄ Примат 220 v | ком | 4
19 | Сијалица сигнална за бојлер | ком | 12
20 | Грејна плоча 450W обична | ком | 9
21 | Грејна плоча 1000W обична | ком | 25
22 | Грејна плоча 1500W обична | ком | 18
23 | Грејна плоча 2000W обична | ком | 9
24 | Грејна плоча 300x300 индустријска | ком | 6
25 | Прекидач шпорета индустријски 32A AK13 | ком | 10
Стр. 32/40
26 | Грејач 5/4" 2KW | ком | 25
27 | Прекидач шпорета обичан 3+0 | ком | 15
28 | Дихтунг азбестни 5/4" и 6/4" | ком | 45
29 | Клема Шкаро 6мм² | ком | 10
30 | Грејач за ТА пећ MK 833 | ком | 3
31 | Грејач за ТА пећ MK 1500 | ком | 3
32 | Вентилатор за ТА пећ Елинд | ком | 5
33 | Вентилатор за ТА пећ МК | ком | 5
34 | Собни термостат за ТА пећ | ком | 5
35 | Гумице вентилатора за ТА пећи силиконске гарн. | гарн. | 10
36 | Држач фланше за грејач бојлера | ком | 10
37 | Гумице грејача - дихтунг бојлера | гарн. | 20
38 | Вентилатор (аспиратор) фи 100-110 | ком | 8
39 | Шпулна испусног ел.магн.вентила Примат | ком | 10
40 | Грејна плоча EXP. 1500W | kom | 9
41 | Прекидач решоа бакелит 0-1-2-3 | ком | 40
42 | Капиларна цев бојлера | ком | 5
43 | Нивостат пресостат веш машине | ком | 9
44 | Дугме прекидача за индустријски шпорет | ком | 14
45 | Дугме прекидача за шпорет | ком | 12
46 | Герета за решо | ком | 9
47 | Гума испусног електромагнетног вентила Energo tippo IEV 2" | ком | 18
48 | Термостат решоа | ком | 14
49 | Електромаг. вентил AC24V P(0,3-10bar) 90°C ¾" | ком | 5
50 | Мотор вентилатора за пећницу - Горење | ком | 9
Стр. 33/40
51 | Програматор веш машине - ПГ-501 | ком | 3
52 | Рукохват програматора - ПГ-501 | ком | 3
53 | Програматор веш машине - WA 583(ec4746.01) | ком | 3
54 | Термо брава веш машине - Горење | ком | 5
55 | МЕК 2000 | ком | 2
56 | Трансформатор 24V-5A | ком | 3
57 | Трансформатор 12V-5A | ком | 3
Укупна понуђена цена за партију 3: | [10 empty] | 600000
У __________________ ___.08. 2017.год |  |  |  | М.П. |  | _________________________
Одговорно лице
Стр. 34/40
Партија 4: Електро проводници
1 | Жица силиконска 1,5мм | мет | 100
2 | Жица силиконска 2,5мм | мет | 100
3 | Кабли коаксијални 75Ω RG6 | мет | 300
4 | Кабли 2x1,5 ПГП | мет | 50
5 | Кабли 3x1,5 ПГП | мет | 180
6 | Кабли 3x2,5 ПГП | мет | 235
7 | Кабли 5x2,5 ПГП | мет | 150
8 | Кабли 5x4 ПГП | мет | 50
9 | Кабли 5x6 ПГП | мет | 50
10 | Кабли 5x10 ПГП | мет | 25
11 | Кабли 2x0,75 лицнасти | мет | 100
12 | Кабли 3x0,75 лицнасти | мет | 100
13 | Кабли 3x1,5 лицнасти | мет | 150
14 | Кабли 3x2,5 лицнасти | мет | 150
15 | Пок канал 17x17 | мет | 180
16 | Пок канал 25x25 | мет | 100
17 | Пок канал 20x30 | мет | 100
18 | Пок канал 30x40 | мет | 50
19 | Пок канал 40x40 | мет | 50
20 | Пок канал 60x40 | мет | 50
21 | Пок канал 60x60 | мет | 50
22 | Кабли за пеглу 3м | ком | 10
23 | Жица телефонска 2x0.8 плаво-бела | мет | 100
24 | Кабли UTP (кутија 305м) | мет | 305
25 | Жица p/f 1.5мм | мет | 30
26 | Жица p/f 2.5мм | мет | 30
27 | Жица p/f 4мм | мет | 40
Стр. 35/40
28 | Жица p/f 0.14мм | мет | 50
29 | Кабли гумирани gg/j 3х1.5мм | мет | 20
30 | Кабли гумирани gg/j 3х2.5мм | мет | 50
31 | Кабли гумирани gg/j 5х2.5мм | мет | 20
32 | Жила кабла лицнаста 16мм² | мет | 50
33 | Кабли 4 х 0.75 | мет | 50
34 | Кабли 10 х 0.75 | мет | 20
Укупна понуђена цена за партију 4: | [10 empty] | 215000
У __________________ ___.08. 2017.год |  |  |  | М.П. |  | _________________________
Одговорно лице
Стр. 36/40
Партија 5: Батерије
1 | Батерија 1,5v LR-3 AAA алкална (GP,Varta или одг.) | ком | 150
2 | Батерија 1,5v LR-6 AA алкална (GP,Varta или одг.) | ком | 100
3 | Батерија 1,5v LR-14 (GP,Varta или одг.) | ком | 50
4 | Батерија 9V алкална (GP,Varta или одг.) | ком | 25
5 | Батерија 9V (GP,Varta или одг.) | ком | 2
6 | Батерија 2032 | ком | 5
7 | Батерија 1,2V поново пуњиве 2.500 mah AA (GP,Varta или одг.) | ком | 8
8 | Батерија 1,2V поново пуњиве 2.100 mah AA (GP,Varta или одг.) | ком | 8
9 | Батерија 1,2V поново пуњиве 1.000mah AA (GP,Varta или одг.) | ком | 20
10 | Батерија1,2V поново пуњиве 800mah AAA (GP,Varta или одг.) | ком | 25
11 | Батерија 6V 2CR5 | ком | 4
12 | Склоп аку. батерија поново пуњиве 12V-10Ah | ком | 3
13 | Склоп аку. батерија поново пуњиве 12V-1,2Ah | ком | 5
14 | Склоп аку. батерија поново пуњиве 12V-2,6Ah | ком | 10
Укупна понуђена цена за партију 5: | [10 empty] | 100000
Напомена: За позиције 12. 13. и 14. потребно је доставити каталог са сликом понуђеног добра.
У __________________ ___.08. 2017.год |  |  |  | М.П. |  | _________________________
Одговорно лице
Стр. 37/40
Партија 6: Сијалице за електро медицинске апарате
1 | Фототерапијска цев TL20W/52 | kom | 40
2 | Сијалица за ларингоскоп 2.7 | kom | 8
3 | Сијалица 6V 35W G4 | kom | 9
4 | Сијалица 6V 20W PY16-1,25JC | kom | 9
5 | Сијалица 12V 100W GY6,35 | kom | 9
6 | Сијалица 6V 6W Z12 | kom | 9
7 | Сијалица 24V 60W | kom | 9
8 | Сијалица 24V 70W PK22S | kom | 8
9 | Сијалица 24V 150W HLX G6,35 | kom | 8
10 | Сијалица за RO vizir 15V 60W | kom | 6
11 | Сијалица за шпалт лампу 6V-4,5A | kom | 6
12 | Сијалица за клар 6V-0,5A E10 | kom | 10
13 | Сијалица халогена 15V 150W | kom | 4
14 | Сијалица 230V 150W (infrared) | kom | 4
15 | Сијалица 12V 50Wp17-531 | kom | 6
16 | Сијалица 22,8V 150W | kom | 15
17 | Сијалица за операциону лампу 24V 50W | kom | 5
18 | Сијалица за операциону лампу 12V 25W | kom | 5
19 | Сијалица за операциону лампу 22.8V 40W | kom | 12
20 | Сијалица за ултра виолетну лампу | ком | 6
21 | Сијалица за ултра руж лампу | ком | 5
22 | Сијалица 15V 150W G6.35 | ком | 5
23 | Сијалица 6V 20W PY 16-1.25 | ком | 10
24 | Сијалица TL-D 18W/15 | ком | 5
Укупна понуђена цена за партију 6:
У __________________ ___.08.2017.год |  |  |  | М.П. |  | _________________________
Одговорно лице
Стр. 38/40
Партија 7: Електро каблови и потрошни материјал за медицинске апарате
1 | 1-жилни кабли са држачем без прекидача за 400T | ком | 2
2 | 2-жилни кабли са држачем и прекидачем | ком | 2
3 | 5-жилни кабли за EKG 120T | ком | 2
4 | Кабли двожилни за хируршки нож | ком | 10
5 | Држач са прекидачем - тастер | ком | 5
6 | Операциони држач са прекидачем | ком | 5
7 | Електрода за једнократну употребу | ком | 25
8 | Жила кабла | ком | 10
9 | EKG игла писача дужа | ком | 5
10 | Термометар угаони за стерилизатор 0-200C° | ком | 14
11 | Термометар Instrumentarija +40+220C угаони | ком | 15
12 | Термометар прави 0-250C° Sutjeska | ком | 2
13 | Графитна електрода 50x50 | ком | 15
14 | Графитна електрода 60x80 | ком | 10
15 | Утикач банана у боји | ком | 20
16 | Електроде за KTD (kratkotalasnu dijatermiju) | ком | 3
17 | Електроде за примену галванске струје 5x5cm | ком | 3
18 | Електроде за примену дијадемских струја | ком | 5
19 | Повеске за електроде | ком | 15
20 | 10-жилни кабли пацијент | ком | 5
21 | Пацијент кабли за EKG ŠHILLER | ком | 3
22 | Пацијент кабли за EKG Mak 500 | ком | 2
23 | Пацијент кабли за EKG Heart miror | ком | 2
24 | Кабли за неутрал електроду | ком | 7
25 | Грудно усисна електрода | ком | 60
Стр. 39/40
26 | EKG штипаљка | ком | 60
27 | Ланцета електрода | ком | 2
28 | Electrone Handle 4mm/2switch/cable4mm (вишекратна) | ком | 20
29 | Bipolar forceps (pinceta-igla) | ком | 1
30 | Неутрал електрода (вишекратна) | ком | 9
31 | SpO2 сензор за одрасле | ком | 2
32 | NIBP црево са конектором,GE | ком | 1
33 | Манжетна за NIBP 25-35цм | ком | 15
34 | 5-жилни кабли за пацијент монитор | ком | 6
35 | SpO2 сензор, неонатални | ком | 3
36 | Врх за сечење 4мм | ком | 15
37 | Пацијент кабли за апарат "МТМ 1500 Schiller" | ком | 4
38 | ПВЦ неутрал за апарат Vallyalab - ligasure | ком | 50
Укупна понуђена цена за партију 7:
Напомена: За позиције од 20. до 37. понуђач је у обавези да достави решење (дозволу) Алимс-а за стављање предметних добара у промет.
У __________________ ___.08.2017.год |  |  |  | М.П. |  | _________________________
Одговорно лице
Стр. 40/40