|  |  | 16000 Leskovac, ul. Rade Konчara br. 9 Info pult: 016/252-500, 3454-544; faks: 016/3444-504 website: www.bolnicaleskovac.org; email: uprava.bolnice@bolnicaleskovac.org Mati~ni broj: 17710206 PIB: 105030888 Teku}i ra~un: 840-767661-22 |
| --- | --- | --- |

На основу чл. 63. став. 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС“број  124/12, 14/15 и 68/2015), на захтев за појашњење конкурсне документације од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке општег електроматеријала и електромедицинског материјала за потребе Опште болнице Лесковац,  јавна набавка број 27/17-M, даје се

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА:

- Арматура лед - панел 1x8W  - Молимо вас да нам дате приближније информације о производу због нелогичности које на тржишту (да ли се мисли на лед стрелу)

- Арматура лед - панел 1x40W  (надзидна 60x60цм) – Молимо вас да нам дате приближније информације о производу због нелогичности које постоје на тржишту (постоји снага од 36 и 48w за ту димензију)

- Арматура лед - панел 1x20W  (надзидна 60x30цм) - Молимо вас да нам дате приближније информације о производу због нелогичности које на тржишту (постоји снага од 2x9w за ту димензију)

- Арматура лед - панел 1x40W  (надзидна 120x30цм) - Молимо вас да нам дате приближније информације о производу због нелогичности које на тржишту  (постоји снага од 45 и 48w за ту димензију).

- Арматура лед панел 4x36W сјајни растер (надзидна) - Молимо вас да нам дате приближније информације о производу због нелогичности које на тржишту  (да ли се мисли на класичну арматуру са лед цевима, лед цеви нису те снаге, лед панел не постоји 4x36w)

- Арматура лед панел 3x36W сјајни растер (надзидна) - Молимо вас да нам дате приближније информације о производу због нелогичности које на тржишту  (да ли се мисли на класичну арматуру са лед цевима, лед цеви нису те снаге, лед панел не постоји 3x36w)

ОДГОВОРИ:

- Наручилац је мислио на лед стрелу и прихватиће примедбу понуђача и допуниће опис добра у техничкој спецификацији.

- Наручулац је мислио на лед арматуру од 1х48W и прихватиће примедбу понуђача и измениће опис добара у техничкој спецификацији.

3.    Наручилац је мислио на лед арматуру 2x9W и прихватиће примедбу понуђача и измениће опис добра у техничкој спецификацији.

4.    Наручилац је мислио на лед арматуру 1х45w и прихватиће примедбу понуђача и измениће опис добра у техничкој спецификацији.

5.    Наручилац је мислио на на арматуру 4х18w, лед цеви дужине 120цм и прихватиће примедбу понуђача и измениће опис добра у техничкој спецификацији.

6.    Наручилац је мислио на на арматуру 3х18w, лед цеви дужине 120цм и прихватиће примедбу понуђача и измениће опис добра у техничкој спецификацији.

Наручилац је у складу са овим одговорима изменио опис за поменуте лед арматуре у техничку соецификацију и продужио рок за приспеће понуда.

У Лесковцу 07.08.2017.год

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ