06.12.2017.godine (3)

Na osnovu člana 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl.Glasnik RS“ BR.124/12,14/15 I 68/15) a na zahtev zainteresovanog lica, u otvorenom postupku javne nabavke laboratorijskog i transfuzionog materijala, za potrebe Opšte bolnice Leskovac, JN 27/17-O, dostavljamo i objavljujemo

ОDGOVOR

Pitanje:

Da li je moguće ponuditi za partiju 12.stavka br.4 - vakuum epruvete, sa konzervansom 3,8% (3,2%) Na-citricum, zapremine 4,5 ml, dimenzije 13x100?

Odgovor:

Naručilac je u skladu sa svojim potrebama sačinio tehničku specifikaciju i definisao dimenzije trazenih dobara. Naručilac ne prihvata odstupanje od definisane dimenzije epruvete 13X75.

Komisija za javne nabavke