## Tehnicka specifikacija
Opšta bolnica Leskovac
Laboratorijski i transfuzioni materijal, JN 27/17-O
12. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA JN 27/17-O ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara )
Broj partije | Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Proizvođač | Broj rešenja ALIMS-a | Rok važnosti ponude u danima | Posebne napomene
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Partija 1 - Pribor za sedimentacije - univerzalna karta
| 1 | Pribor za sedimentacije - univerzalana karta | kom | 4000
2 |  | Partija 2 - Potrošni materijal za merenje glukoze iz kapilarnog uzorka za aparat "Biosen C-line",proizv.“EKF Diagnostics”.
| 1 | Chip sensor glukose, type II | kom | 1
| 2 | Multistandard solution, 50 pcs | kom | 4
| 3 | Glucose system soluion, 2,5 Lit. | kom | 4
| 4 | Glucose hemolysingsol. 1000 pc | kom | 15
| 5 | RedyCon Norm | kom | 4
| 6 | RedyCon Pat | kom | 3
| 7 | Cleaning solution | kom | 2
| 8 | Termo papir | kom | 1
3 |  | Partija 3 - Laboratorijske hemikalije
| 1 | Acidum sulfosalicilium pa | g | 2000
| 2 | Hrom sumporna kiselina | l | 2
| 3 | Dietil etar | l | 4
| 4 | Gimza -MERCK | ml | 3000
| 5 | May grunwald - Merck | ml | 3000
| 6 | Ziehl neelzen | ml | 1000
| 7 | 4-Dimethil amino benzaldehid p.a. | g | 100
| 8 | NaOH p.a. | g | 2000
| 9 | EDTA K p.a. | g | 1000
| 10 | K3-EDTA 10% | ml | 100
| 11 | CH3COOH Glacijalna sirćetna kiselina p.a. | ml | 1000
| 12 | Medicinski benzin | l | 350
| 13 | Formaldehid sol. | l | 60
| 14 | Rivanol pulvis | g | 200
| 15 | Acidi borici pulvis | g | 30000
| 16 | Talcum pulvis | kg | 10
| 17 | Kalijum-jodid | ml | 1000
| 18 | Primarni Na fosfat | gr | 100 |  |  |  | str.1
| 19 | Sekundarni Na fosfat | gr | 100
| 20 | Glicerin | l | 230
| 21 | Parafinsko ulje | l | 100
| 22 | Čvrst parafin | kg | 50
| 23 | Sumporna kiselina p.a. | lit | 1
| 24 | Hlorovodonična kiselina p.a. | lit | 1
| 25 | Kalijum-Auminijum sulfat | gr | 5000
| 26 | KH2Po4(kalijum dihidrofosfat) | gr | 100
| 27 | Na-citricum p.a. | gr | 500
| 28 | Sol. Na-citricum 3.8% | ml. | 6000
| 29 | Asparagin | g | 100
| 30 | Glukoza pulvis ph Jug III | g | 3000
| 31 | Litijum karbonat | g | 3000
| 32 | Živa II oksid | g | 500
| 33 | Azotna kiselina | l | 1
| 34 | Na Cl p.a.a. | g | 1000
4 | Partija 4 - Pokrovna stakla
| 1 | Pokrovno staklo 20X20 | kom | 5300
| 2 | Predmetna stakla 76X26 | kom | 11500
5 |  | Partija 5 - Ostalo laboratorijsko staklo
| 1 | Pasterova pipeta staklena 230 mm | kom | 200
| 2 | Epruvete 16X160 | kom | 500
| 3 | Centrifuška epruveta A 12 | kom | 3000
| 4 | Staklena epruveta bacto10x80 | kom | 2000
| 5 | Staklena epruveta bacto12x75 | kom | 2000
| 6 | Menzura a 100 ml | kom | 8
| 7 | Menzura a 1000 ml | kom | 7
| 8 | Stakleni levak - veliki | kom | 6
| 9 | Erlennajer a 500ml | kom. | 6
| 10 | Urinometar | kom | 2
| 11 | Normalni sud a 1000 ml | kom | 1
6 |  | Partija 6 - Laboratorijska plastika
| 1 | Plastične epruvete 30/115ml | kom | 1000
| 2 | Plastične epruvete 12/75 | kom | 30000
| 3 | Plastične epruvete FI 12 | kom | 55000
| 4 | Plastične epruvete 13 x 75 | kom | 15000
| 5 | Posude za urin sa navojnim čepom | kom | 20000
| 6 | Posude za urin sa navojnim čepom-sterilne | kom | 5000
| 7 | Posude za feces | kom | 1500 |  |  |  | str.2
| 8 | Posuda za sputum | kom | 1000
| 9 | Pločica za analizu sedimenta urina sa deset polja | kom | 100
7 |  | Partija 7 - Laboratorijska plastika - nastavci
| 1 | Plastični nastavci 0,1-0,2 ml za automatsku pipetu | kom | 95000
| 2 | Plastični nastavci 0,5 - 1 ml za automatsku pipetu | kom | 26000
,
8 |  | Partija 8 - Materijal za uzimanje kapilarne krvi
| 1 | EDTA kapilarne tube | kom | 10000
9 |  | Partija 9 - Trake za kvalitativni pregled urina
| 1 | Urin trake sa 11 parametra | kom | 14000
10 |  | Partija 10 - Vakum epruvete, igle i držač za iglu i epruvetu
| 1 | Vakum epruvete sa gel separacijom a 3,5ml | kom | 9000
| 2 | Luer adapter za uzorkovanje krvi iz kanile | kom | 100
| 3 | Vakum epruvete sa konzervansom EDTA epruveta zapremine3ml | kom | 8100
| 4 | Multi igla 0.8 -0.9 | kom | 9000
| 5 | Mikrotajner K3EDTA | kom | 150
| 6 | Vakutajner sa trombinom,6ml, ili odgovarajući (brzina koagulacije do 5 min) | kom | 300
| 7 | Igla sa holdrom i zastitnom kapicom | kom | 100
| 8 | Drzač za iglu sa navojem | kom | 500
| 9 | Mikrotajner KF Na EDTA '' ili odgovarajuce'' | kom | 150
11 |  | Partija 11 - Imunohematološki reagensi za rad u transfuziologiji
| 1 | Serum anti-A monoklonski | ml | 1300
| 2 | Serum anti-B monoklonski | ml | 1300
| 3 | Serum anti-AB monoklonski | ml | 1200
| 4 | Serum anti-A1 monoklonski | ml | 15
| 5 | Serum anti-D-monoklonski polispecifični (IgG-IgM) | ml | 1400
| 6 | Serum anti-D-monoklonski monospecifični (IgM) | ml | 200
| 7 | Serumi za Rh fenotip monoklonski (C,c,E,e) komplet | kompleta | 6
| 8 | Reagens monoklonski polispecificni za detekciju antitela na eritrocitima u direktnom I indirektnom antiglobulin testu (AHG) | ml | 500
| 9 | Modifikovani reagens niske jonske jacine za suspenziju eritrocita (LISS reagens) | ml | 500 |  |  |  | str.3
| 10 | Test eritrociti za identifikaciju eritrocitnih antitela in vitro, 10-11 uzoraka za antitela najucestalih krvnogrupnih sistema, uzorak do 5 ml zapremine,panel | ml | 440
| 11 | Reagensi (eritrociti) za spoljasnju kontrolu krvnih grupa (ABO, RhD,skrining antitela, identifikacija, DAT i crossmatch) | pak | 3
12 |  | Partija 12 - Vakum epruvete i igle za uzimanje uzoraka
| 1 | Vakum epruvete ( bez aditiva i gela), zapremine 4 ml, dimenzije 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 1000
| 2 | Multi igla za vakum epruvete -0,8 do 0.9 | kom | 3000
| 3 | Vakum epruvete sa EDTA K2, zapremine 4ml dimenzije epruvete 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 20000
| 4 | Vakum epruvete sa konzervansom 3,8%(3,2%) Na-citricum, zapremine 4,5ml (odnos citrat krv 1:9),dimenzije epruvete 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 20000
13 |  | Partija 13 - Lancete
| 1 | Kontakt aktivirajuća lanceta 21G - 2,2mm za uzimanje uzorka | kom | 10000
14 | Partija 14 - Mikrokivete za određivanje hemoglobina kod davalaca krvi na prenosivom aparatu
| 1 | Mikrokivete za određivanje Hgb iz kapilarne krvi kod davalaca krvi na prenosivom aparatu | kom | 3200
15 | Partija 15 - Sistem za davanje transfuzije sa filterom i iglom
| 1 | Sistem za davanje transfuzije sa filterom i iglom | kom | 4000
16 | Partija 16 - Dvostruke kese za uzimanje krvi sa sistemom za uzorkovanje, štitnikom za igle i epruvetama (5-10ml volumen), pojedinačno pakovanje sa maksimalnim rokom trajanja naznačenim na kesama
| 1 | Dvostruka kesa za CPDA1 a 350ml u pojedinačnom pakovanju sa maksimalnim rokom trajanja naznačenim na kesama ili pakovanje sa najviše 6 upakovanih kesa, sa minimalnim rokom trajanja od 15 dana nakon otvaranja | kom | 2000
str.4
17 | Partija 17 - Četvorostruke kese za uzimanje krvi sa sistemom za uzorkovanje, štitnikom za igle i epruvetama (5-10ml volumen), pojedinačno pakovanje sa maksimalnim rokom trajanja naznačenim na kesama
| 1 | Četvorostruke kese za krv sa dodatnom kesom za izdvajanje trombocita iz PRP-a CPD/SAGM a 450ml, pojedinačno pakovanje sa maksimalnim rokom trajanja naznačenim na kesama ili pakovanje sa najviše 6 upakovanih kesa, sa minimalnim rokom trajanja od 15 dana nakon otvaranja | kom | 2000
18 | Partija 18 - Transfer kese
| 1 | Transfer kese a 300ml pojedinačno pakovanje | kom | 100
M.P. ____________________________________
(potpis ovlašćenog lica)
str.5

## Obrazac strukture cena
Opšta bolnica Leskovac
Laboratorijski i transfuzioni materijal, JN 27/17-O
| Datum i broj PONUDE: | [5 empty] | 13. Obrazac strukture cena
| Poslovno ime pronuđača: | [5 empty] | Матični broј:
| Аdresa: | [5 empty] | Rеgistarski broj za PDV:
| SEDISTE: | [5 empty] | Šifra delatnosti:
| Теlefon/Fax: | [5 empty] | PIB:
| Еlektronska posta: | [5 empty] | Теkuci-racun:
| Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: | [5 empty] | Vrsta pravnog lica (malo, srednje, veliko):
| Osoba za kontakt i funkcija: | [5 empty] | Nоsilac plat.prometa:
Laboratorijski i transfuzioni materijal, JN 27/17-O
| Broj partije | Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Komercijalni (fakturni) naziv proizvoda | Cena po jedinici mere bez PDV/a | Vrednost |  |  | Rokovi (u danima)
[8 empty] | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om | Plaćanja | Isporuke
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol. (4 x 6) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11
| 1 | 2: Partija 1 - Pribor za sedimentacije - univerzalna karta
|  | 1 | Pribor za sedimentacije - univerzalana karta | kom | 4000
VREDNOST PARTIJE 1
| 2 | 2: Partija 2 - Potrošni materijal za merenje glukoze iz kapilarnog uzorka za aparat "Biosen C-line",proizv.“EKF Diagnostics”.
|  | 1 | Chip sensor glukose, type II | kom | 1
|  | 2 | Multistandard solution, 50 pcs | kom | 4
|  | 3 | Glucose system soluion, 2,5 Lit. | kom | 4
|  | 4 | Glucose hemolysingsol. 1000 pc | kom | 15
|  | 5 | RedyCon Norm | kom | 4
|  | 6 | RedyCon Pat | kom | 3
|  | 7 | Cleaning solution | kom | 2
|  | 8 | Termo papir | kom | 1
VREDNOST PARTIJE 2 (zbir red. Br. 1 - 8)
| 3 | 2: Partija 3 - Laboratorijske hemikalije
|  | 1 | Acidum sulfosalicilium pa | g | 2000
|  | 2 | Hrom sumporna kiselina | l | 2
|  | 3 | Dietil etar | l | 4
|  | 4 | Gimza -MERCK | ml | 3000
|  | 5 | May grunwald - Merck | ml | 3000 | [6 empty] | str.1
|  | 6 | Ziehl neelzen | ml | 1000
|  | 7 | 4-Dimethil amino benzaldehid p.a. | g | 100
|  | 8 | NaOH p.a. | g | 2000
|  | 9 | EDTA K p.a. | g | 1000
|  | 10 | K3-EDTA 10% | ml | 100
|  | 11 | CH3COOH Glacijalna sirćetna kiselina p.a. | ml | 1000
|  | 12 | Medicinski benzin | l | 350
|  | 13 | Formaldehid sol. | l | 60
|  | 14 | Rivanol pulvis | g | 200
|  | 15 | Acidi borici pulvis | g | 30000
|  | 16 | Talcum pulvis | kg | 10
|  | 17 | Kalijum-jodid | ml | 1000
|  | 18 | Primarni Na fosfat | gr | 100
|  | 19 | Sekundarni Na fosfat | gr | 100
|  | 20 | Glicerin | l | 230
|  | 21 | Parafinsko ulje | l | 100
|  | 22 | Čvrst parafin | kg | 50
|  | 23 | Sumporna kiselina p.a. | lit | 1
|  | 24 | Hlorovodonična kiselina p.a. | lit | 1
|  | 25 | Kalijum-Auminijum sulfat | gr | 5000
|  | 26 | KH2Po4(kalijum dihidrofosfat) | gr | 100
|  | 27 | Na-citricum p.a. | gr | 500
|  | 28 | Sol. Na-citricum 3.8% | ml. | 6000
|  | 29 | Asparagin | g | 100
|  | 30 | Glukoza pulvis ph Jug III | g | 3000
|  | 31 | Litijum karbonat | g | 3000
|  | 32 | Živa II oksid | g | 500
|  | 33 | Azotna kiselina | l | 1
|  | 34 | Na Cl p.a.a. | g | 1000
VREDNOST PARTIJE 3 (zbir red. Br. 1 - 34)
| 4 | 1: Partija 4 - Pokrovna stakla
|  | 1 | Pokrovno staklo 20X20 | kom | 5300
|  | 2 | Predmetna stakla 76X26 | kom | 11500
VREDNOST PARTIJE 4 (zbir red. Br. 1-2)
| 5 | 2: Partija 5 - Ostalo laboratorijsko staklo
|  | 1 | Pasterova pipeta staklena 230 mm | kom | 200
|  | 2 | Epruvete 16X160 | kom | 500
|  | 3 | Centrifuška epruveta A 12 | kom | 3000
|  | 4 | Staklena epruveta bacto10x80 | kom | 2000
|  | 5 | Staklena epruveta bacto12x75 | kom | 2000
|  | 6 | Menzura a 100 ml | kom | 8 | [6 empty] | str.2
|  | 7 | Menzura a 1000 ml | kom | 7
|  | 8 | Stakleni levak - veliki | kom | 6
|  | 9 | Erlennajer a 500ml | kom. | 6
|  | 10 | Urinometar | kom | 2
|  | 11 | Normalni sud a 1000 ml | kom | 1
VREDNOST PARTIJE 5 (zbir red. Br. 1-11)
| 6 | 2: Partija 6 - Laboratorijska plastika
|  | 1 | Plastične epruvete 30/115ml | kom | 1000
|  | 2 | Plastične epruvete 12/75 | kom | 30000
|  | 3 | Plastične epruvete FI 12 | kom | 55000
|  | 4 | Plastične epruvete 13 x 75 | kom | 15000
|  | 5 | Posude za urin sa navojnim čepom | kom | 20000
|  | 6 | Posude za urin sa bavojnim čepom-sterilne | kom | 5000
|  | 7 | Posude za feces | kom | 1500
|  | 8 | Posuda za sputum | kom | 1000
|  | 9 | Pločica za analizu sedimenta urina sa deset polja | kom | 100
VREDNOST PARTIJE 6 (zbir red. Br. 1-9)
| 7 | 2: Partija 7 - Laboratorijska plastika - nastavci
|  | 1 | Plastični nastavci 0,1-0,2 ml za automatsku pipetu | kom | 95000
|  | 2 | Plastični nastavci 0,5 - 1 ml za automatsku pipetu | kom | 26000
VREDNOST PARTIJE 7 (zbir red. Br. 1-2)
,
| 8 | 2: Partija 8 - Materijal za uzimanje kapilarne krvi
|  | 1 | EDTA kapilarne tube | kom | 10000
VREDNOST PARTIJE 8
| 9 | 2: Partija 9 - Trake za kvalitativni pregled urina
|  | 1 | Urin trake sa 11 parametra | kom | 14000
VREDNOST PARTIJE 9
| 10 | 2: Partija 10 - Vakum epruvete, igle i držač za iglu i epruvetu
|  | 1 | Vakum epruvete sa gel separacijom a 3,5ml | kom | 9000
|  | 2 | Luer adapter za uzorkovanje krvi iz kanile | kom | 100
|  | 3 | Vakum epruvete sa konzervansom EDTA epruveta zapremine 3ml | kom | 8100
|  | 4 | Multi igla -0.8 -0.9 | kom | 9000
|  | 5 | Mikrotajner K3EDTA | kom | 150
|  | 6 | Vakutajner sa trombinom,6ml, ili odgovarajući (brzina koagulacije do 5 min) | kom | 300
|  | 7 | Igla sa holdrom i zastitnom kapicom | kom | 100
|  | 8 | Drzač za iglu sa navojem | kom | 500
|  | 9 | Mikrotajner KF Na EDTA '' ili odgovarajuce'' | kom | 150 | [6 empty] | str.3
VREDNOST PARTIJE 10 (zbir red. br. 1-9)
| 11 | 2: Partija 11 - Imunohematološki reagensi za rad u transfuziologiji
|  | 1 | Serum anti-A monoklonski | ml | 1300
|  | 2 | Serum anti-B monoklonski | ml | 1300
|  | 3 | Serum anti-AB monoklonski | ml | 1200
|  | 4 | Serum anti-A1 monoklonski | ml | 15
|  | 5 | Serum anti-D-monoklonski polispecifični (IgG-IgM) | ml | 1400
|  | 6 | Serum anti-D-monoklonski monospecifični (IgM) | ml | 200
|  | 7 | Serumi za Rh fenotip monoklonski (C,c,E,e) komplet | kompleta | 6
|  | 8 | Reagens monoklonski polispecificni za detekciju antitela na eritrocitima u direktnom I indirektnom antiglobulin testu | ml | 500
|  | 9 | Modifikovani reagens niske jonske jacine za suspenziju eritrocita (LISS reagens) | ml | 500
|  | 10 | Test eritrociti za identifikaciju eritrocitnih antitela in vitro, 10-11 uzoraka za antitela najucestalih krvnogrupnih sistema, uzorak do 5 ml zapremine,panel | ml | 440
|  | 11 | Reagensi (eritrociti) za spoljasnju kontrolu krvnih grupa (ABO, RhD,skrining antitela, identifikacija at, DAT i cross -match) | pak | 3
VREDNOST PARTIJE 11 (zbir red. br. 1-11)
| 12 | 2: Partija 12 - Vakum epruvete i igle za uzimanje uzoraka
|  | 1 | Vakum epruvete ( bez aditiva i gela), zapremine 4 ml, dimenzije 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 1000
|  | 2 | Multi igla za vakum epruvete -0,8 do 0.9 | kom | 3000
|  | 3 | Vakum epruvete sa EDTA K2, zapremine 4ml dimenzije epruvete 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 20000
|  | 4 | Vakum epruvete sa konzervansom 3,8%(3,2%) Na-citricum, zapremine 4,5ml (odnos citrat krv 1:9),dimenzije epruvete 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 20000
|  | 2: VREDNOST PARTIJE 12 (zbir red. Br. 1-4) |  |  |  |  | str.4
| 13 | 2: Partija 13 - Lancete
|  | 1 | Kontakt aktivirajuća lanceta 21G - 2,2mm za uzimanje uzorka | kom | 10000
VREDNOST PARTIJE 13
| 14 | 1: Partija 14 - Mikrokivete za određivanje hemoglobina kod davalaca krvi na prenosivom aparatu
|  | 1 | Mikrokivete za određivanje Hgb iz kapilarne krvi kod davalaca krvi na prenosivom aparatu | kom | 3200
VREDNOST PARTIJE 14
| 15 | 1: Partija 15 - Sistem za davanje transfuzije sa filterom i iglom
|  | 1 | Sistem za davanje transfuzije sa filterom i iglom | kom | 4000
VREDNOST PARTIJE 15
| 16 | 1: Partija 16 - Dvostruke kese za uzimanje krvi sa sistemom za uzorkovanje, štitnikom za igle i epruvetama (5-10ml volumen), pojedinačno pakovanje sa maksimalnim rokom trajanja naznačenim na kesama
|  | 1 | Dvostruka kesa za CPDA1 a 350ml u pojedinačnom pakovanju sa maksimalnim rokom trajanja naznačenim na kesama ili pakovanje sa najviše 6 upakovanih kesa, sa minimalnim rokom trajanja od 15 dana nakon otvaranja | kom | 2000
VREDNOST PARTIJE 16
| 17 | 1: Partija 17 - Četvorostruke kese za uzimanje krvi sa sistemom za uzorkovanje, štitnikom za igle i epruvetama (5-10ml volumen), pojedinačno pakovanje sa maksimalnim rokom trajanja naznačenim na kesama
|  | 1 | Četvorostruke kese za krv sa dodatnom kesom za izdvajanje trombocita iz PRP-a CPD/SAGM a 450ml, pojedinačno pakovanje sa maksimalnim rokom trajanja naznačenim na kesama ili pakovanje sa najviše 6 upakovanih kesa, sa minimalnim rokom trajanja od 15 dana nakon otvaranja | kom | 2000
VREDNOST PARTIJE 17
| 18 | 1: Partija 18 - Transfer kese
|  | 1 | Transfer kese a 300ml pojedinačno pakovanje | kom | 100
VREDNOST PARTIJE 18
M.P. ____________________________________
|  | 6: (potpis ovlašćenog lica) |  |  |  |  | str.5