Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/12, 14/15 i 68/2015), na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke materijala za dijalizu za potrebe Opšte bolnice Leskovac, javna nabavka broj 29/17-O, daje se

POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJE:

Uvidom u konkursnu dokumentaciju, molimo Vas da istu izmenite u delu koji se odnosi na sterilizaciju dijalizatora tako da se taj deo izbriše kao uslov. Po Pravilniku Fonda treba da stoji samo da nisu sterilisani etilen-oksida. Takođe, steriilizacija nije depuraciona karakteristika dijalizatora koja određuje i služi za programiranje dijalize i čišćenja krvi te zato ne može biti deo tehničke specifikacije, stoga tražimo da se to izbaci kao karakteristika.

Jedina karakteristika koja može i treba da se stavi je koeficijent propustljivosti dijalizatora za datu površinu (KoA – mass transfer area coefficient). Svaki dijalizator ima svoj KoA na osnovu koga se određuje način dijalize pojedinačno za svakog pacijenta. Naručilac treba da stavi koji KoA dijalizatora traži u delu tehničke specifikacije. Zato tražimo da se KoA unese u Vašu dokumentaciju za svaki dijalizator koji Vam je potreban jer na osnovu takvog pristupa je jedino moguće proračunavati stepen očišćenja krvi i programirati vreme dijalize svakog pacijenta posebno.

ODGOVOR:

Naručilac će prihvatiti deo sugestije i izmeniti opis u partijama 4 i 6.

Naručilac neće prihvatiti deo sugestije vezan za koeficijent propustljivosti dijalizatora (KoA – mass transfer area coefficient).

U Leskovcu 04.12.2017.god.

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE