Општа болница Лесковац

Ул. Раде Кончара бр.9

16000 Лесковац

ПИБ: 105030888

Мат.број 17710206

На основу чл. 63. став. 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС“број  124/12, 14/15 и 68/2015), на захтев за појашњење конкурсне документације од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке услуге сервисирања апарата на анестезији за потребе Опште болнице Лесковац,  јавна набавка број 32/17-M, даје се

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊЕ:  Имајући у виду значај Ваше установе, значај уређаја који су наведени у партији, предлажемо измену конкурсне документације у погледу додатних услова, са циљем да ви као  корисник добијете адекватан доказ/ писмени извештај о исправности медицинске опреме коју поседујете и то како следи:

- Поседовање калибрисаних мерних биомедицинских уређаја за испитивање електробезбедности и параметара који се налазе у партији и то за минимум

За партију бр.1

Пацијент монитори (електробезбедност у складу са произвођачким стандардом IEC 60601 и параметри – истовремено минимум за ЕКГ, Респирације, NIBP и Spo2).

За дефибрилаторе: електробезбедност у складу са произвођачким стандардом IEC 60601 и параметри (минимално следећи параметри: нумерички графички приказ криве испоручене енергије, вредност напона испорученост импулса, вредност струје испорученог импулса, времена пуњења на задату вредност енергије).

Доказ: Важећи сертификат о калибрацији мерног уређаја, доказ о поседовању мерних уређаја, примерак писменог извештаја мерног уређаја о резултатима испитивања.

За партије бр.2,5,6, и 8

За дефибрилаторе: (електробезбедност у складу са произвођачким стандардом IEC 60601 и параметри (минимално следећи параметри: нумерички графички приказ криве испоручене енергије, вредност напона испорученост импулса, вредност струје испорученог импулса, времена пуњења на задату вредност енергије).

Доказ: Важећи сертификат о калибрацији мерног уређаја, доказ о поседовању мерних уређаја, примерак писменог извештаја мерног уређаја о резултатима испитивања.

За партију бр. 3

Пацијент монитори (електробезбедност у складу са произвођачким стандардом IEC 60601 и параметри – истовремено минимум за ЕКГ, Респирације, NIBP и Spo2).

Доказ: Важећи сертификат о калибрацији мерног уређаја, доказ о поседовању мерних уређаја, примерак писменог извештаја мерног уређаја о резултатима испитивања.

1

За партије бр.4 и 7.

Инфузионе пумпе (електробезбедност у складу са произвођачким стандардом IEC 60601 и параметри (минимално проток, волумен, притисак, PCA bolus).

Доказ: Важећи сертификат о калибрацији мерног уређаја, доказ о поседовању мерних уређаја, примерак писменог извештаја мерног уређаја о резултатима испитивања.

ОДГОВОР:

Наручилац је сачинио конкурсну документацију у складу са својим потребама те у том смислу неће прихватити сугестије Понуђача.

У Лесковцу 18.10.2017.год

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ