## Образац структуре цена
Opšta bolnica Leskovac
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL JN 16/17-O
Datum i broj PONUDE: | [5 empty] | 11. Obrazac struktura cene
Poslovno ime pronuđača: | [5 empty] | Матični broј:
Аdresa: | [5 empty] | Rеgistarski broj za PDV:
SEDISTE: | [5 empty] | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: | [5 empty] | PIB:
Еlektronska posta: | [5 empty] | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: | [5 empty] | Vrsta pravnog lica:
Osoba za kontakt i funkcija: | [5 empty] | Nоsilac plat.prometa:
BR.PART. | Red. Br. | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Komercijalni (fakturni) naziv proizvoda | Cena po jedinici mere bez PDV/a | Vrednost partija |  |  | Rokovi (u danima)
[7 empty] | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om | Plaćanja | Isporuke | Vazenja ponude
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol. (4 x 6) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11 | 12
1 |  | Partija 1 - Gaze
| 1 | Hidro gaza 100m x 80cm, 17 niti/cm², tezine 23g/m² | kom | 1500
| 2 | Sterilna gaza 1/4 m | kom | 1000
| 3 | Sterilna gaza 1/2 m | kom | 1000
| 4 | Sterilna gaza 1 m | kom | 120
| 5 | Hidro gaza 10m x 80cm,17 niti/cm², tezine 23g/m2 | kom | 300
| 6 | Ginekološka tamponada 115 x 5cm (115x20) (gaza 12/8) 17/17, nonsteril | kom | 150
| 7 | Ginekološka tamponada 150 x 10cm (150x40) (gaza 12/8) 17/17, nonsteril | kom | 200
| 8 | Tampon od gaze br.1(8x10cm) 12/8, 17/17 | kom | 3000
| 9 | Tampon od gaze br.2(19x19cm) 12/8, 17/17 | kom | 5000
| 10 | Op.set - op.komprese 20x10cm, kn, 16 slojeva, a 10 kom, steril., duplo pak, podpak, po 10 set | set | 200
VREDNOST PARTIJE 1 (zbir red.br. 1- 10)
2 |  | Partija 2 - Zavoji
| 1 | Zavoj 6cm x 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 4500
| 2 | Zavoj 8 cm x 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajući) | kom | 7000
| 3 | Zavoj 10 cm x 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 7000
| 4 | Zavoj 12 cm x 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 10000
| 5 | Zavoj 15 cm x 10 m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 10000
| 6 | Turban zavoj - raznii | kom | 120
| 7 | Elastični zavoj 8cm x 4m bele boje, od pamuka, viskoze i polamida, elastičnost 120%, ( (Vivalast iili odgovarajuće) | kom | 1500
| 8 | Elastični zavoj 10 cmx 4m,bele boje, od pamuka, viskoze i polamida, elastičnost 120%, ( (Vivalast iili odgovarajuće) | kom | 1500
VREDNOST PARTIJE 2 (zbir red.br. 1-15)
3 |  | Partija 3 - Flasteri
| 1 | Flaster na platnu 2.5cm x 5m | kom | 4000
| 2 | Flaster na platnu 5 cm x 5m | kom | 4000
| 3 | Meki perforirani silikonski flaster 4cmx150cm | kom | 10
| 4 | Meki perforirani silikonski flaster 2cmx300cm | kom | 20
VREDNOST PARTIJE 3 (zbir red.br. 1-4)
4 |  | Partija 4 - Set za epiziotomiju
| 1 | Set za epiziotomiju- sterilni Specifikacija seta: kompresa od gaze 10x10cm, 12-slojna...12 kom, operaciona podloga 90x90cm...2 kom, mantil...1 kom | kom | 400
VREDNOST PARTIJE 4
5 |  | Partija 5 - Set za porođaj
| 1 | Set za porođaj- sterilni Specifikacija seta: kompresa od gaze 10x10cm, 12-slojna....2 kom, tampon od gaze..3 kom, tetra pelena 80x80cm...1 kom, operaciona podloga 90x90cm...1 kom | kom | 1000
VREDNOST PARTIJE 5
6 |  | Partija 6 - Jejunalna sonda za enteralnu ishranu
| 1 | Jejunalna sonda za enteralnu ishranu | kom | 3
VREDNOST PARTIJE 6
7 |  | Partija 7 - Perkutano-endoskopska gastrostoma (PEG):
| 1 | Perkutano-endoskopska gastrostoma (PEG) CH/FR 15 | kom | 5
VREDNOST PARTIJE 7
8 |  | Partija 8 - Hipoalergijski flasteri
| 1 | Hipoalergenik flaster 2,5cmx9,14m | kom | 1200
| 2 | Hipoalergenik flaster 5cmx9,14m | kom | 1400
| 3 | Hirurški flaster 5 cm x10m(+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papirahipoalergijski | kom | 2000
| 4 | Hirurški flaster 2,5 cm x5m(+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papirahipoalergijski | kom | 1800
| 5 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 5cmx9,14m | kom | 150
| 6 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 2,5cmx9,14m | kom | 120
| 7 | Papirni flaster 2,5x9,14 | kom | 1200
| 8 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 100mm | kom | 200
| 9 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 75mm | kom | 150
| 10 | Transparentni flaster za iv kanilu 9x6cm sa ojačanjem | kom | 1000
| 11 | Transparentni flaster za bešavno zatvaranje incizija laparoskopskih intervencija/125 | sc | 4
| 12 | Flaster za zastitu CV kanile sa hlorheksidinom 8,5cm x 11,cm | kom | 65
| 13 | Povoj za učvršćivanje IV katetera sa hlorheksidinglukonat 10 x 15,5 | kom | 64
VREDNOST PARTIJE 8 (zbir red.br.1-13)
9 |  | Partija 9 - Gipsani zavoji
| 1 | Gipsani zavoj 10 cm x 3 m | kom | 1000
| 2 | Gipsani zavoj 12 cm x 3 m | kom | 1800
| 3 | Gipsani zavoj 15 cm x 3 m | kom | 3000
| 4 | Gipsani zavoj 18 cm x 3 m | kom | 3500
| 5 | Gipsani zavoj 20 cm x 3 m | kom | 4000
VREDNOST PARTIJE 9 (zbir red.br.1- 5)
10 |  | Partija 10 - Vata
| 1 | Sanitetska vata 1 kg (100% pamuk) | kg | 1000
| 2 | Papirna vata 1 kg | kg | 800
VREDNOST PARTIJE 10 (zbir red.br.1- 2)
11 |  | Partija 11 - Pomagala za inkontinenciju
| 1 | Pelene za odrasle veličina XS min. Moći upijanja 1400ml-ili odgovarajuće | kom | 500
| 2 | Pelene za odrasle veličina M min. Moći upijanja 2000ml-ili odgovarajuće | kom | 1500
| 3 | Pelene za odrasle veličina L min. moći upijanja 2400 ml.-ili odgovarajuće | kom | 3200
| 4 | Pelene za odrasle veličine XL min. moći upijanja 2400ml. Ili odgovarajuće | kom | 2200
VREDNOST PARTIJE 11 (zbir red.br.1- 4)
12 |  | Partija 12 - Špricevi i injekcione igle
| 1 | Špric 2 ml trodelni sa podelom na 0,1ml | kom | 70000
| 2 | Špric 5 ml trodelnii sa podelom na 0.2 ml | kom | 120000
| 3 | Špric 10 ml trodelni sa podelom na 0.5 ml | kom | 150000
| 4 | Špric 20 ml trodelni sa podelom na 1.oml | kom | 80000
| 5 | Špric 0.5 ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,6x25mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 300
| 6 | Špric 2ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 700
| 7 | Špric 5ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 700
| 8 | Špric 10ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 200
| 9 | Špric, trodelni, 50 ml, sa vrhom klipa od inertne gume kompatibilne sa lekovima, Luer Lock nastavak | kom | 700
| 10 | Pvc špric 1ml, insulinski sa iglom - trodelni | kom | 12000
| 11 | PVC igla 0,45 x 13mm | kom | 25000
| 12 | Injekcione Igle 0,7 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 10000
| 13 | Injekcione Igle 0.8 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 220000
| 14 | IInjekcione Igle 0.9 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 130000
| 15 | Injekcione Igle 1.2 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 130000
VREDNOST PARTIJE 12 (zbir red.br.1- 15)
13 |  | Partija 13 -Pen igle
| 1 | Pen igle - 0,25x31G/ 6mm; 025x31G/8mm; 033x29G/12mm sa univerzalnom''klik'' tehnologiojom nametanja na insulinski pen ili odgovarajuce | kom | 4500
VREDNOST PARTIJE 13
14 |  | Partija 14 -Igle za punkciju koštane srži
| 1 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G ( 25/65 mm-70 mm ) | kom | 20
| 2 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G ( 25/90 mm-100 mm ) | kom | 50
VREDNOST PARTIJE 14 (zbir red.br.1- 2)
15 |  | Partija 15 - Igle za biopsiju dojke I prostate za pištolj Pro Mag 2,2 ultra
| 1 | Igle za biopsiju dojke za pištolj Pro Mag 2,2 ultra 14 Gx 12cm | kom | 100
| 2 | Igle za biopsiju prostate za pištolj Pro Mag 2,2 ultra 18 Gx 12cm | kom | 50
VREDNOST PARTIJE 15 (zbir red.br.1- 2)
16 |  | Partija 16- Igle za EMNG za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija''
| 1 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija'- veličine 0,45x50 | kom | 300
| 2 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat''Micromedi ' i aparat ''Racija'- veličine -0,45x40' | kom | 300
| 3 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat''Micromedi 'i aparat ''Racija'- za lice - veličine 0,35x30 | kom | 50
VREDNOST PARTIJE 16 (zbir red.br.1- 3)
17 |  | Partija 17 - Lancete
| 1 | Krvne lancete - 100% metalne, pljosnate sa oštrim trouglastim vrhom | kom | 25000
VREDNOST PARTIJE 17
18 |  | Partija 18 - Lancete za kožne probe
| 1 | Lancete za kozne probe 100% metalne | kom | 10000
VREDNOST PARTIJE 18
19 |  | Partija 19- Infuzioni sistemi
| 1 | Infuzioni sistemi - sistem za infuziju sa dužinom creva 185cm | kom | 145000
| 2 | Infuzioni sistem sa mernom biretom za preciznu distribuciju leka od 100ml | kom | 500
| 3 | Bebi sistemi 23G,25G | kom | 20000
| 4 | Sistem za transfuziju sa plastičnom iglom | kom | 8000
VREDNOST PARTIJE 19 (zbir red.br.1- 4)
20 |  | Partija 20 - Kanile
| 1 | Intravenska kanila sa utisnutim kontrasnim linijama,fiksacionim krilcima i injekcionim portom i providnom komorom za povrat krvi. Veličine 16-24 G | kom | 55000
| 2 | Intravenska kanila 18G, za dorzalnu primenu, dužina katetera 33 mm. Kanila treba da bude sa utisnutim kontrasnim linijama,fiksacionim krilcima i injekcionim portom i providnom komorom za povrat krvi. | kom | 3000
| 3 | Intravenska kanila 20G, za dorzalnu primenu, dužina katetera 25 mm. Kanila treba da bude sa utisnutim kontrasnim linijama,fiksacionim krilcima i injekcionim portom i providnom komorom za povrat krvi. | kom | 3000
| 4 | Intravenska kanila sa samoaktivirajućim zaštitnim klip mehanizmom od uboda 18G i 20G.Kanila treba da bude sa utisnutim kontrasnim linijama,fiksacionim krilcima i injekcionim portom i providnom komorom za povrat krvi. | kom | 3000
| 5 | Intravenska kanila 18 - 22G od poliuretana za traumatsku administraciju leka | kom | 50
| 6 | Zatvarač za kanile | kom | 500
VREDNOST PARTIJE 20 (zbir red.br.1- 6)
21 |  | Partija 21- Dodaci za rastvaranje i aplikovanje citostatika
| 1 | Set za preciznu gravitacionu infuziju sa max. brzinom od 300ml/h sa roller clamp-om za dodatnu regulaciju | kom | 1200
| 2 | Sistem za infuziju sa stoperom za rastvor i vazduh | kom | 600
| 3 | Trokraka PVC slavinica za IV primenu otporna na delovanje lekova | kom | 300
| 4 | Dodatak za višekratno uzimanje infuzionog rastvora sa filterom | kom | 300
| 5 | Infuzioni sistem za primenu citostatske terapije sa filterom od 0,2 mm | kom | 300
| 6 | Univerzalni pretakač | kom | 200
VREDNOST PARTIJA 21 (zbir red.br. 1 - 6 )
22 |  | Partija 22- Potrošni materijal za anesteziju CVC
| 1 | Dvolumenski central. venski kateter sa V iglom EKG kablom | kom | 40
VREDNOST PARTIJA 22
23 |  | Partija 23- Setovi i igle za spinalnu i epiduralnu anesteziju
| 1 | Igla za spinalnu anesteziju dužine 88mm ili 90mm, pensil point vrhom G25, | kom | 800
| 2 | Set za kombinovanu spinalnu/epiduralnu anesteziju sa spinalnom iglom 27 G, epiduralnom iglom18G, kateterom dužine 100 cm, kateter konektorom špricem od 8 ml, fiksatorom epiduralnog katetera i sigurnosnim docking sistemom | kom | 10
| 3 | Spinalne igle Quincke vrh , maksimalno do 120mm | kom | 25
| 4 | Uvođaći za spinalne igle | kom | 800
| 5 | Igle za lumbalnu punkciju 18G i 19G | kom | 200
VREDNOST PARTIJE 23 (zbir red.br. 1 - 5 )
24 |  | Partija 24- Set za epiduralnu anesteziju
| 1 | Set za epiduralnu anesteziju sa Tuohy iglom, sa kaseterom dužine 100cm, 20G, konektorom,filterom i fiksatorom katetera i Lor špricemod 8 ml | kom | 20
VREDNOST PARTIJE 24
25 |  | Partija 25- Setovi i igle za perifernu nervnu blokadu
| 1 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 50 mm | kom | 25
| 2 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 100 mm | kom | 25
| 3 | Set za kontinuiranu perifernu nervnu blokadu, igla 20Gx55mm, | kom | 10
VREDNOST PARTIJE 25 (zbir red.br. 1 - 3 )
26 |  | Partija 26- Set za pleuralnu punkciju
| 1 | Set za pleuralnu punkciju | kom | 25
VREDNOST PARTIJE 27
27 |  | Partija 27- Potrošni materijal za infuzione i špric pumpe
| 1 | Perfusor špric 50ml za špric pumpu BBraun | kom | 200
| 2 | Špric luer lok a 5 ml | kom | 10
| 3 | Perfusor tubing za špric pumpu BBraun | kom | 300
| 4 | Infuzioni sistemi sa silikonskim delom za BBraun pumpu (Tip infusomat space line) | kom | 300
VREDNOST PARTIJE 27 (zbir red.br. 1 - 4 )
28 |  | Partija 28 - Drenovi
| 1 | Redon dren No 16 | kom | 500
| 2 | Redon dren No 18 | kom | 700
| 3 | Drenažna vacum boca a 400ml | kom | 700
| 4 | Torakalni dren sa mandrenom No 24,22,26,28,30 i 32 | kom | 20
| 5 | T-dren 16,18,20,22 | kom | 20
| 6 | Abdominalni dren No 28 | kom | 600
| 7 | Abdominalni dren No 30 | kom | 400
| 8 | Abdominalni dren No 32 | kom | 400
| 9 | Rebrasti dren 15cm x 30cm lateks | kom | 50
VREDNOST PARTIJE 28 (zbir red.br.1- 9)
29 |  | Partija 29 - Silikonski drenovi za abdominalnu drenazu
| 1 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 24fr | kom | 150
| 2 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 15fr | kom | 80
VREDNOST PARTIJE 29 (zbir red.br.1- 2)
30 |  | Partija 30 - Sonde
| 1 | Gastrična sonda No 10,12 | kom | 300
| 2 | Gastrična sonda No 16 | kom | 600
| 3 | Gastrična sonda No 18 | kom | 800
| 4 | Gastrična sonda No 20 | kom | 700
| 5 | Gastro -duodenalna sonda 125cm veličine 6-20 | kom | 200
| 6 | Sonda za ishranu No 8 | kom | 9000
| 7 | Sukcioni set mukus No 6, 8,10,12 | kom | 2500
| 8 | Sonda za ishranu No . 6 | kom | 30
VREDNOST PARTIJE 30 (zbir red.br.1- 8)
31 |  | Partija 31 - BlacK Morova sonda
| 1 | Black Morova sonda | kom | 3
VREDNOST PARTIJE 31
32 |  | Partija 32 - Medicinska plastika za urologiju
| 1 | Uretralna sonda prava 5.6.7,8 | kom | 4
| 2 | Uretralna sonda Shevasau 7, 9, 10, 11 | kom | 10
| 3 | Sonda J.J. No 6-26cm-30cm | kom | 20
| 4 | Sonda J.J. No. 7 26cm-30cm | kom | 10
| 5 | Sonda J.J. No. 4,8- 30cm | kom | 50
| 6 | Prost.kateter trokraki bal.80ml (20,22,24) | kom | 250
| 7 | Suprapubični troakar 12,14,16 | kom | 30
| 8 | Timan kateter ch 8,10,12,16,20,(kateteri sa bolonom) | kom | 150
| 9 | Bužije za dilatacijuch 8,10,12,14,16,18,20,22,24, | kom | 10
| 10 | Kateter pezzer ch 10,12,14,16 18, 32 | kom | 10
VREDNOST PARTIJE 32 (zbir red.br.1- 10)
33 |  | Partija 33 - Kateteri
| 1 | Foley kateter No 6,8,10,12 | kom | 150
| 2 | Foley kateter No 16,18 | kom | 3800
| 3 | Foley kateter No 20 | kom | 3800
| 4 | Foley kateter silikonski No 18, 20 | kom | 150
| 5 | Foly kateter trožilni 22, 22, 24 (30ml) | kom | 200
| 6 | Nelaton kateter No 8, 10,12, 14, 16 | kom | 300
| 7 | Aspiracioni endobronhijalni kateter No 4, 5, 6, 8, 10 | kom | 1200
| 8 | Aspiracioni kateter No 12, 14 | kom | 2000
| 9 | Aspiracioni kateter No 16, 18 | kom | 2000
| 10 | Umbilikalni kateter No 4 | kom | 30
| 11 | Umbilikalni kateter No 6 | kom | 30
| 12 | Rektalni kateter No 28,30 i 32 | kom | 4500
| 13 | Nazalnioksigen kateter sa sundjerom No 5, 6, 12,14,16 | kom | 200
| 14 | Nazalni oksigen set | kom | 500
VREDNOST PARTIJE 34 (zbir red.br.1- 14)
34 |  | Partija 34 - Kateter za dijalizu
| 1 | Dvolumenski kateter za hemodijalizu lumena 12 Ga, spoljnog promera 12FR(4,0mm) i dužine 20cm , za kratkotrajnu upotrebu | kom | 80
VREDNOST PARTIJE 34
35 |  | Partija 35 - Set za pumpu "Medrad"
| 1 | Medrad plastično crevo SSS-LP-60-T | kom | 1000
| 2 | Medrad SDS-CTP-SPK dual špric | kom | 150
VREDNOST PARTIJE 35 (zbir red.br.1- 2)
36 |  | Partija 36 - Kateteri i vodiči za Ro
| 1 | Vodič ang.o.035 x150 | kom | 15
| 2 | DG kateter 5 FR PIGTAIL | kom | 15
| 3 | Hidrofilni kateteri 4 i 5 FR | kom | 5
| 4 | Uvodnik 5 FR 10 cm. | kom | 15
VREDNOST PARTIJE 36 (zbir red.br.1- 4)
37 |  | Partija 37 - Materijal za anesteziju
| 1 | Endotrahealni tubus bez balona za oralno nazalnu intubaciju sa RTG linijom i markacijom dubine insertovanja 2.0-3.5 | kom | 100
| 2 | Endotrahealni tubus sa balonom za oralno nazalnu intubaciju sa RTG linijom i markacijom dubine insertovanja 4.0-8.5 | kom | 3870
| 3 | Endotrahealni tubus, armirani sa balonom za oralno nazalnu intubaciju sa uvođačem i RTG linijom 3.5-7.5 | kom | 100
| 4 | Airway sterilan, polutransparentan sa ojačanim delom u standardnoj boji vel.1,2,3,4,5 | kom | 160
| 5 | Balon za disanje za aparat za anesteziju od neoprena br. 1,2 i 3litra | kom | 20
| 6 | Maska za ventilaciju veličine 1,2 i 3 | kom | 20
| 7 | Balon za vestacko disanje AMBU silikonski sa dve silikonske maske (0,1), PEEP valvulom, set, 280ml, neonatalni | kom | 5
| 8 | Kanila za oksigenaciju, za dve nozdrve, priključno crevo 210cm, PVC, neonatalna, dečija i za odrasle | kom | 500
| 9 | Nazalna oksigen kanila bez DEHP-a i DOP-a sa standardnim konektorom i dužinom 420cm | kom | 100
VREDNOST PARTIJE 37 (zbir red.br.1- 9)
38 |  | Partija 38 - Zaštitne rukavice
| 1 | Hiruške sterilne rukavice za zaštitu od radijacije od lateksa - netalkirane - bez olova | par | 350
VREDNOST PARTIJE 38
39 |  | Partija 39 - Pregledne rukavice
| 1 | Pregledne rukavice, nitrilne, bez talka, EEC 93/42, EEC 89/686,PPE standard, kategorija III(zaštitna rukavica)u skladu sa SATRA metodom, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM-F1671, vel S-XL | kom | 800000
| 2 | Pregledne rukavice, od lateksa, sa talkom, sterilne | par | 1000
| 3 | Pregled lateks rukavice za rizične intervencije: - netalkirane, - dužina min.295mm, - debljina na prstima min.0,33mm, - debljuna na dlanu min 0,32mm usaglašene sa Pravilnikom o LZO | kom | 1000
VREDNOST PARTIJE 39 (zbir red.br.1- 3)
40 |  | Partija 40 - Hiruške rukavice
| 1 | Hiruške sterilne rukavice od lateksa ,talkirane-zadovoljavaju nivo kontrole AQL 1.0, br 6-9 | par | 60000
| 2 | Hiruške sterilne rukavice za ortopedske procedure, jednostruke, od lateksa, - netalkirane - standard kvaliteta AQL1.0 - dužine min.280mm - debljina na prstima min.0,29mm, - debljuna na dlanu min 0,26 mm | par | 2000
| 3 | Hiruške sterilne rukavice za ginekološke procedure, od lateksa, - netalkirane - standard kvaliteta AQL1.0 - dužine min.480mm - debljina na prstima min.0,24mm, - debljina na dlanu min 0,23 mm | par | 50
| 4 | Hiruške rukavice sterilne od hloroprena, bez talka, standard kvaliteta AQL 1.0 (veličina 6-9) | par | 200
VREDNOST PARTIJE 40 (zbir red.br.1- 4)
41 |  | Partija 41 - Urin kese
| 1 | Urin kese sterilna zapremone 2000 ml, dužina creva 120 cm i više, sa ispusnim ventilom u najnižoj tački | kom | 30000
| 2 | Sterilna urin kesa pedijatrijska | kom | 3000
| 3 | Kesa za urin sa komorom za merenje diureze | kom | 15
VREDNOST PARTIJE 41 (zbir red.br.1- 3)
42 |  | Partija 42 - Hiruške maske, kape i kaljače
| 1 | Hirurške maske | kom | 60000
| 2 | Hirurške kape | kom | 42000
| 3 | PVC kaljače | kom | 70000
VREDNOST PARTIJE 42 (zbir red.br.1- 3)
43 |  | Partija 43 - Trake za medicinske aparate
| 1 | EKG traka 63mmx30m Fukuda | kom | 70
| 2 | Ultrazvuk trake 110x20 (Mitsubishi VS) | kom | 70
| 3 | CTG papir za aparat Bistos BT-350 | blok | 150
| 4 | CTG papir 215mmx20m za aparat BIONET FC 700 | blok | 80
| 5 | CTG papir za H.P. 150mmx100mmx150listića | blok | 150
| 6 | Papir za spirometriju 110mmx30m | blok | 25
| 7 | Usnici kartonski fi 20 | blok | 5000
| 8 | Usnici kartonski fi 28 | kom | 9000
| 9 | EKG papir za Heart Mirror-58mmx20m | kom | 30
| 10 | Termo papir 50mmx25m | kom | 150
| 11 | EKG papir za Schiler AT-1 | kom | 1000
| 12 | EKG papir za Schiller AT-2 12-kanalni | kom | 200
| 13 | Nihon Coden cardiofix GEM FQW 110-2-140, NKE-A730 110x140x142 | kom | 700
| 14 | Ekg papir fukuda 110x140x142 | kom | 300
VREDNOST PARTIJE 43 (zbir red.br.1- 14)
44 |  | Partija 44 - Skalpel nožići
| 1 | Skalpel nožići No 10 karbonski | kom | 1000
| 2 | Skalpel nožići No 11 karbonski | kom | 4000
| 3 | Skalpel nožići No 15 karbonski | kom | 3000
| 4 | Skalpel nožići No 18,20 karbonski | kom | 4000
| 5 | Skalpel nožići No 21 karbonski | kom | 4000
| 6 | Skalpel nožići No 22, 23, 24 karbonski | kom | 12000
VREDNOST PARTIJE 44 (zbir red.br.1- 6)
45 |  | Partija 45 - Hidrogen
| 1 | Hidrogen 3% a 1l | kom | 1200
VREDNOST PARTIJE 45
46 |  | Partija 46 - Ostali potrošni materijal
| 1 | Drvene špatule | kom | 26000
| 2 | Ulje za negu beba | ml | 28600
| 3 | Mast za negu beba a 200g | sc | 120
| 4 | Gel sa lokalnim analgetskim delovanjem za ultrazvučni tretman, elektroforezu i masažu-"Biofreeze"ili odgovarajući, minimalno pakovanje 3,8 litara | bidon | 4
| 5 | Krema za EEG a 260 | kom | 300
| 6 | Gel za ultra zvuk | kg | 400
| 7 | Gel za rane na bazi oktenidina, minimalno pakovanje 20ml | kom | 20
| 8 | Sterilna četkica za Papa bris | kom | 1000
| 9 | Kompleti za bris | kom | 4000
| 10 | Štipaljka za pupčanu vrpcu | kom | 2000
| 11 | Identifikaciona narukvica (od plastike) za majku i bebu | komplet za majku I bebu | 1700
| 12 | Poveska sa kopčom XX-TC | kom | 150
| 13 | Esmarhova poveska | kom | 50
VREDNOST PARTIJE 46 (zbir red.br.1- 13)
47 |  | Partija 47 - Trahealne kanile - metalne
| 1 | Trahealne kanile 11 | kom | 5
| 2 | Trahealne kanile 10 | kom | 3
VREDNOST PARTIJE 47 (zbir red.br.1- 2)
48 |  | Partija 48 - PVC trahealne kanile
| 1 | PVC Trahealne kanile , trajne, sa jednom unutrašnjom kanilom, za trajne pacijente sa traheostomom 10,11,12,13,14 | kom | 15
VREDNOST PARTIJE 48
49 |  | Partija 49 - EKG elektrode
| 1 | EKG elektrode za bebe | kom | 200
| 2 | EKG elektrode | kom | 19000
VREDNOST PARTIJE 49 (zbir red.br.1- 2)
50 |  | Partija 50 - Sterilna folija za operativno polje
| 1 | Sterilna folija 45cm x20cm | kom | 100
| 2 | Sterilna folija,45cm x 50cm | kom | 100
VREDNOST PARTIJE 50 (zbir red.br.1- 2)
51 |  | Partija 51 - Trake za hemijsku kontrolu sterilizacije
| 1 | Indikator nalepnica- traka za kontrolu suve steril. 1x1000kom | kom | 20000
| 2 | Indikator traka za kontrolu parne sterilizacije 1x250kom | kom | 15000
| 3 | Autoklav traka sa indik. Za kontr.parne steriliz. 18mmx55m | kom | 50
| 4 | Test za proveru vakuma i prodornost pare u autoklavu | kom | 120
VREDNOST PARTIJE 51 (zbir red.br.1- 4)
52 |  | Partija 52 - Akohol
| 1 | Etanol 70% a 1l | lit | 1900
VREDNOST PARTIJE 52
53 |  | Partija 53 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "Accu chek performa"
| 1 | Trake za odredjivanje šečera u krvi ACCU-CHEK | kom | 6000
VREDNOST PARTIJE 53
54 |  | Partija 54 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "Contour Plus"
| 1 | Trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi za aparat Contour Plus | kom | 6000
VREDNOST PARTIJE 54
55 |  | Partija 55 - Trake za dokazivanje droga i alkohola u urinu
| 1 | Multi 5 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 250
| 2 | Multi 10 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 50
| 3 | Multi 3 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 50
| 4 | Alcognost test traka za alkohol Abugnost ili odgovarajuće | kom | 100
VREDNOST PARTIJE 55 (zbir red.br.1- 4)
56 |  | Partija 56 - Testovi za dokazivanje Helicobacter pylory
| 1 | Biopsijski ureaza testovi za dokazivanje Helicobacter pylory ,ultrabrzi za očitavanje rezultata do 5 minuta | kom | 200
VREDNOST PARTIJE 56
57 |  | Partija 57 - Kompresivna tubularna artoza
| 1 | Kompresivna tubularna ortoza otvorenih prstiju bez podčarape za lečenje venskih ulcusa, pritiska 40mm Hg-( veličine S, M,L,XL,XXL) | kom | 170
VREDNOST PARTIJE 57
58 |  | Partija 58 - Natron kreč za apsorbciju ugljen dioksida
| 1 | Natron kreč za apsorpciju ugljen dioksida - maksimalno a 5l | lit | 120
VREDNOST PARTIJE 58
59 |  | Partija 59 -Potrošni materijal za anesteziju za aparat proizvođača "Drager", tip aparata "Fabius C"
| 1 | Antibakterijski filter za pacijenta HME twin star 55 | kom | 500
| 2 | Rebrasto crevo zaaparat za anesteziju I pacijenta -za odrasle | kom | 200
| 3 | Rebrasto crevo zaaparat za anesteziju I pacijenta -za decu | kom | 50
VREDNOST PARTIJE 60 (zbir red.br.1- 3)
60 |  | Partija 60 -Materijal za kolostomu
| 1 | Kesa za kolostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60 , kutija 30 kom. | kom | 900
| 2 | Kesa za ileostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60, kutija 30 kom. | kom | 250
| 3 | Disk za stomu, Φ 40,50,60, kutija 5 kom | kom | 150
| 4 | Postoperativna kesa, Φ10-100, transparentna, sa prozorom, ispusnim ventilom i samolepljivom klemom, kutija 6 kom | kom | 160
| 5 | Pasta za popunjavanje neravnina oko stome 60g/1 kom | kom | 7
| 6 | Pasta za popunjavanje većih neravnina oko stome, strip/1 kom | kom | 7
| 7 | Krema za negu iritirane i kože sa ranama oko stome 60g/1 kom | kom | 7
VREDNOST PARTIJE 60 (zbir red.br.1- 7)
61 |  | Partija 61 - Kese i diskovi za stomu
| 1 | Kese za kolostomu sa filterom 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 400
| 2 | Fleksibilni disk za stomu 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 40
| 3 | Modelirajuci disk za stomu 45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 25
| 4 | Pasta za bolje lepljenje diska a 60 g | kom | 1
VREDNOST PARTIJE 61 (zbir red.br.1- 4)
62 |  | Partija 62 - Obloge
| 1 | Vivamel obloga 5x5cm | kom | 100
| 2 | Vivamel obloga 10x10cm | kom | 100
| 3 | Vivamel med 20gr | kom | 50
| 4 | Vivamel mrežica 5x5cm | kom | 50
| 5 | Vivamel mrezica 10x10cm | kom | 50
VREDNOST PARTIJE 62 (zbir red.br.1- 5)
63 |  | Partija 63 - Resorptivni polisaharidni hemostatik
| 1 | hemostatski prašak od polisaharida,na biljnoj bazi,100% apsortivan,period resorpcije 48h,duplo sterilno pakovanje od 5 g,dužina aplikatora do 85 mm | ком | 10
| 2 | hemostatski prašak od polisaharida,na biljnoj bazi,100% apsortivan,period resorpcije 48h,duplo sterilno pakovanje od 3 g,dužina aplikatora do 85 mm | ком | 5
| 3 | univerzalni aplikator za laparaskopiju za hemostatski prašak,dužine 44 cm i prečnika 4 mm.Antibloking klip.Otvor aplikatora sa porezom. | ком | 15
VREDNOST PARTIJE 63 (zbir red.br.1- 3)
64 |  | Partija 64 - Resorptivni hemostatik oksidisana celuloza i želatinski sunđer
| 1 | Oksidisana regenerisana celuloza 10x20/12 ili odgovarajuće | kut | 5
| 2 | Resorptivni želatinski sunđer -7x5x1 ili 8x5x1/20 | kut | 1
| 3 | Resorptivni želatinski sunđer - analni 8x3/20 | kut | 1
VREDNOST PARTIJE 64 (zbir red.br.1- 3)
65 |  | Partija 65 - Potrošni materijal za zagrevanje pacijenata za aparat "3M Bair Hugger"
| 1 | Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu sledećih dimenzija: 213cmx91 cm, težine 150g. Jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu telapacijenata sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivk za stoplala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa. 10/CASE | kom | 10
| 2 | Inoperativna pokrivka za gornji deo tela -grudi, ruke, rameni pojas i vrat sledećih dimenzija: 188x61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cmx61cm i dva ulaza za crevo. Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanal ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. 10/CASE | kom | 20
| 3 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu sledećih dimenzija: 221x91cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cmx122cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenata uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. 5/CASE | kom | 90
VREDNOST PARTIJE 65 (zbir red.br.1- 3)
66 |  | Partija 66 - Potrošni materijal za zagrevanje krvi i fluida za aparat "3M Ranger"
| 1 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom - zapremina prvog punjenja 39 ml. Protok od 0 - 9,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Dužina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. pakovanje 10 komada | kom | 130
| 2 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom - zapremina prvog punjenja 89 ml. Protok od 0 - 30,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Dužina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. Pakovanje 10 komada | kom | 10
VREDNOST PARTIJE 66 (zbir red.br.1-2)
67 |  | Partija 67 - Ulošci za hiruški šišak za preoperativno uklanjanje dlaka, za aparat "3M Surgical Clipper 9661"
| 1 | Uložak za hirurški šišač sa rotirajućom glavom. A 50/kut | kom | 500
VREDNOST PARTIJE 67
68 |  | Partija 68 - Olive za skrining sluha za aparat "Oto Read"
| 1 | Olive za skrining sluha crvene a 4 mm | kom | 1000
| 2 | Olive za skrining sluha žute a 3mm | kom | 1000
VREDNOST PARTIJE 68 (zbir red.br.1- 2)
69 |  | Partija 69 - Sistem za merenje satne diureze
| 1 | Sistem za merenje satne diureze, sa graduisanom komorom 500ml, integrisanom komorom od 50ml za merneje malih količina i kesom od 2000ml sa ispustom i tubom od 120cm, sa sistemom za uzimanje uzoraka bez igle, komorom za prevenciju intraluminalnih infekcija i nepovratim ventilom | kom | 10
VREDNOST PARTIJE 69

## Техничка спецификација
Општа болница Лесковац
Потрошни материјал за санитетски и медицински потрошни материјал, јн 16/17-О
12. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈН 16/17-O ( врста, количина, опис и квалитет добара )
Број партије | Ред.бр | НАЗИВ | Јединица мере | Количина | Произвођач | Број решења (дозволе) АЛИМС-а | Посебне напомене
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Partija 1 - Gaze
| 1 | Hidro gaza 100m x 80cm, 17 niti/cm², tezine 23g/m² | kom | 1500
| 2 | Sterilna gaza 1/4 m | kom | 1000
| 3 | Sterilna gaza 1/2 m | kom | 1000
| 4 | Sterilna gaza 1 m | kom | 120
| 5 | Hidro gaza 10m x 80cm,17 niti/cm², tezine 23g/m2 | kom | 300
| 6 | Ginekološka tamponada 115 x 5cm (115x20) (gaza 12/8) 17/17, nonsteril | kom | 150
| 7 | Ginekološka tamponada 150 x 10cm (150x40) (gaza 12/8) 17/17, nonsteril | kom | 200
| 8 | Tampon od gaze br.1(8x10cm) 12/8, 17/17 | kom | 3000
| 9 | Tampon od gaze br.2(19x19cm) 12/8, 17/17 | kom | 5000
| 10 | Op.set - op.komprese 20x10cm, kn, 16 slojeva, a 10 kom, steril., duplo pak, podpak, po 10 set | set | 200
2 |  | Partija 2 - Zavoji
| 1 | Zavoj 6cm x 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 4500
| 2 | Zavoj 8 cm x 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajući) | kom | 7000
| 3 | Zavoj 10 cm x 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 7000
| 4 | Zavoj 12 cm x 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 10000
| 5 | Zavoj 15 cm x 10 m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 10000
| 6 | Turban zavoj - raznii | kom | 120
| 7 | Elastični zavoj 8cm x 4m bele boje, od pamuka, viskoze i polamida, elastičnost 120%, ( (Vivalast iili odgovarajuće) | kom | 1500
| 8 | Elastični zavoj 10 cmx 4m,bele boje, od pamuka, viskoze i polamida, elastičnost 120%, ( (Vivalast iili odgovarajuće) | kom | 1500
3 |  | Partija 3 - Flasteri
| 1 | Flaster na platnu 2.5cm x 5m | kom | 4000
| 2 | Flaster na platnu 5 cm x 5m | kom | 4000
| 3 | Meki perforirani silikonski flaster 4cmx150cm | kom | 10 |  |  |  | Техн
| 4 | Meki perforirani silikonski flaster 2cmx300cm | kom | 20
4 |  | Partija 4 - Set za epiziotomiju
| 1 | Set za epiziotomiju- sterilni Specifikacija seta: kompresa od gaze 10x10cm, 12-slojna...12 kom, operaciona podloga 90x90cm...2 kom, mantil...1 kom | kom | 400
5 |  | Partija 5 - Set za porođaj
| 1 | Set za porođaj- sterilni Specifikacija seta: kompresa od gaze 10x10cm, 12-slojna....2 kom, tampon od gaze..3 kom, tetra pelena 80x80cm...1 kom, operaciona podloga 90x90cm...1 kom | kom | 1000
6 |  | Partija 6 - Jejunalna sonda za enteralnu ishranu
| 1 | Jejunalna sonda za enteralnu ishranu | kom | 3
7 |  | Partija 7 - Perkutano-endoskopska gastrostoma (PEG):
| 1 | Perkutano-endoskopska gastrostoma (PEG) CH/FR 15 | kom | 5
8 |  | Partija 8 - Hipoalergijski flasteri
| 1 | Hipoalergenik flaster 2,5cmx9,14m | kom | 1200
| 2 | Hipoalergenik flaster 5cmx9,14m | kom | 1400
| 3 | Hirurški flaster 5 cm x10m(+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papirahipoalergijski | kom | 2000
| 4 | Hirurški flaster 2,5 cm x5m(+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papirahipoalergijski | kom | 1800
| 5 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 5cmx9,14m | kom | 150
| 6 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 2,5cmx9,14m | kom | 120
| 7 | Papirni flaster 2,5x9,14 | kom | 1200
| 8 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 100mm | kom | 200
| 9 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 75mm | kom | 150
| 10 | Transparentni flaster za iv kanilu 9x6cm sa ojačanjem | kom | 1000
| 11 | Transparentni flaster za bešavno zatvaranje incizija laparoskopskih intervencija/125 | sc | 4
| 12 | Flaster za zastitu CV kanile sa hlorheksidinom 8,5cm x 11,cm | kom | 65
| 13 | Povoj za učvršćivanje IV katetera sa hlorheksidinglukonat 10 x 15,5 | kom | 64
9 |  | Partija 9 - Gipsani zavoji
| 1 | Gipsani zavoj 10 cm x 3 m | kom | 1000
| 2 | Gipsani zavoj 12 cm x 3 m | kom | 1800
| 3 | Gipsani zavoj 15 cm x 3 m | kom | 3000
| 4 | Gipsani zavoj 18 cm x 3 m | kom | 3500
| 5 | Gipsani zavoj 20 cm x 3 m | kom | 4000
10 |  | Partija 10 - Vata
| 1 | Sanitetska vata 1 kg (100% pamuk) | kg | 1000
| 2 | Papirna vata 1 kg | kg | 800
11 |  | Partija 11 - Pomagala za inkontinenciju
| 1 | Pelene za odrasle veličina XS min. Moći upijanja 1400ml-ili odgovarajuće | kom | 500
| 2 | Pelene za odrasle veličina M min. Moći upijanja 2000ml-ili odgovarajuće | kom | 1500
| 3 | Pelene za odrasle veličina L min. moći upijanja 2400 ml.-ili odgovarajuće | kom | 3200
| 4 | Pelene za odrasle veličine XL min. moći upijanja 2400ml. Ili odgovarajuće | kom | 2200
12 |  | Partija 12 - Špricevi i injekcione igle
| 1 | Špric 2 ml trodelni sa podelom na 0,1ml | kom | 70000
| 2 | Špric 5 ml trodelnii sa podelom na 0.2 ml | kom | 120000
| 3 | Špric 10 ml trodelni sa podelom na 0.5 ml | kom | 150000
| 4 | Špric 20 ml trodelni sa podelom na 1.oml | kom | 80000
| 5 | Špric 0.5 ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,6x25mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 300
| 6 | Špric 2ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 700
| 7 | Špric 5ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 700
| 8 | Špric 10ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 200
| 9 | Špric, trodelni, 50 ml, sa vrhom klipa od inertne gume kompatibilne sa lekovima, Luer Lock nastavak | kom | 700
| 10 | Pvc špric 1ml, insulinski sa iglom - trodelni | kom | 12000
| 11 | PVC igla 0,45 x 13mm | kom | 25000
| 12 | Injekcione Igle 0,7 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 10000
| 13 | Injekcione Igle 0.8 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 220000
| 14 | IInjekcione Igle 0.9 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 130000
| 15 | Injekcione Igle 1.2 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 130000
13 |  | Partija 13 -Pen igle
| 1 | Pen igle - 0,25x31G/ 6mm; 025x31G/8mm; 033x29G/12mm sa univerzalnom''klik'' tehnologiojom nametanja na insulinski pen ili odgovarajuce | kom | 4500
14 |  | Partija 14 -Igle za punkciju koštane srži
| 1 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G ( 25/65 mm-70 mm ) | kom | 20
| 2 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G ( 25/90 mm-100 mm ) | kom | 50
15 |  | Partija 15 - Igle za biopsiju dojke I prostate za pištolj Pro Mag 2,2 ultra
| 1 | Igle za biopsiju dojke za pištolj Pro Mag 2,2 ultra 14 Gx 12cm | kom | 100
| 2 | Igle za biopsiju prostate za pištolj Pro Mag 2,2 ultra 18 Gx 12cm | kom | 50
16 |  | Partija 16- Igle za EMNG za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija''
| 1 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija'- veličine 0,45x50 | kom | 300
| 2 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat''Micromedi ' i aparat ''Racija'- veličine -0,45x40' | kom | 300
| 3 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat''Micromedi 'i aparat ''Racija'- za lice - veličine 0,35x30 | kom | 50
17 |  | Partija 17 - Lancete
| 1 | Krvne lancete - 100% metalne, pljosnate sa oštrim trouglastim vrhom | kom | 25000
18 |  | Partija 18 - Lancete za kožne probe
| 1 | Lancete za kozne probe 100% metalne | kom | 10000
19 |  | Partija 19- Infuzioni sistemi
| 1 | Infuzioni sistemi - sistem za infuziju sa dužinom creva 185cm | kom | 145000
| 2 | Infuzioni sistem sa mernom biretom za preciznu distribuciju leka od 100ml | kom | 500
| 3 | Bebi sistemi 23G,25G | kom | 20000
| 4 | Sistem za transfuziju sa plastičnom iglom | kom | 8000
20 |  | Partija 20 - Kanile
| 1 | Intravenska kanila sa utisnutim kontrasnim linijama,fiksacionim krilcima i injekcionim portom i providnom komorom za povrat krvi. Veličine 16-24 G | kom | 55000
| 2 | Intravenska kanila 18G, za dorzalnu primenu, dužina katetera 33 mm. Kanila treba da bude sa utisnutim kontrasnim linijama,fiksacionim krilcima i injekcionim portom i providnom komorom za povrat krvi. | kom | 3000
| 3 | Intravenska kanila 20G, za dorzalnu primenu, dužina katetera 25 mm. Kanila treba da bude sa utisnutim kontrasnim linijama,fiksacionim krilcima i injekcionim portom i providnom komorom za povrat krvi. | kom | 3000
| 4 | Intravenska kanila sa samoaktivirajućim zaštitnim klip mehanizmom od uboda 18G i 20G.Kanila treba da bude sa utisnutim kontrasnim linijama,fiksacionim krilcima i injekcionim portom i providnom komorom za povrat krvi. | kom | 3000
| 5 | Intravenska kanila 18 - 22G od poliuretana za traumatsku administraciju leka | kom | 50
| 6 | Zatvarač za kanile | kom | 500
21 |  | Partija 21- Dodaci za rastvaranje i aplikovanje citostatika
| 1 | Set za preciznu gravitacionu infuziju sa max. brzinom od 300ml/h sa roller clamp-om za dodatnu regulaciju | kom | 1200
| 2 | Sistem za infuziju sa stoperom za rastvor i vazduh | kom | 600
| 3 | Trokraka PVC slavinica za IV primenu otporna na delovanje lekova | kom | 300
| 4 | Dodatak za višekratno uzimanje infuzionog rastvora sa filterom | kom | 300
| 5 | Infuzioni sistem za primenu citostatske terapije sa filterom od 0,2 mm | kom | 300
| 6 | Univerzalni pretakač | kom | 200
22 |  | Partija 22- Potrošni materijal za anesteziju CVC
| 1 | Dvolumenski central. venski kateter sa V iglom EKG kablom | kom | 40
23 |  | Partija 23- Setovi i igle za spinalnu i epiduralnu anesteziju
| 1 | Igla za spinalnu anesteziju dužine 88mm ili 90mm, pensil point vrhom G25, | kom | 800
| 2 | Set za kombinovanu spinalnu/epiduralnu anesteziju sa spinalnom iglom 27 G, epiduralnom iglom18G, kateterom dužine 100 cm, kateter konektorom špricem od 8 ml, fiksatorom epiduralnog katetera i sigurnosnim docking sistemom | kom | 10
| 3 | Spinalne igle Quincke vrh , maksimalno do 120mm | kom | 25
| 4 | Uvođaći za spinalne igle | kom | 800
| 5 | Igle za lumbalnu punkciju 18G i 19G | kom | 200
24 |  | Partija 24- Set za epiduralnu anesteziju
| 1 | Set za epiduralnu anesteziju sa Tuohy iglom, sa kaseterom dužine 100cm, 20G, konektorom,filterom i fiksatorom katetera i Lor špricemod 8 ml | kom | 20
25 |  | Partija 25- Setovi i igle za perifernu nervnu blokadu
| 1 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 50 mm | kom | 25
| 2 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 100 mm | kom | 25
| 3 | Set za kontinuiranu perifernu nervnu blokadu, igla 20Gx55mm, | kom | 10
26 |  | Partija 26- Set za pleuralnu punkciju
| 1 | Set za pleuralnu punkciju | kom | 25
27 |  | Partija 27- Potrošni materijal za infuzione i špric pumpe
| 1 | Perfusor špric 50ml za špric pumpu BBraun | kom | 200
| 2 | Špric luer lok a 5 ml | kom | 10
| 3 | Perfusor tubing za špric pumpu BBraun | kom | 300
| 4 | Infuzioni sistemi sa silikonskim delom za BBraun pumpu (Tip infusomat space line) | kom | 300
28 |  | Partija 28 - Drenovi
| 1 | Redon dren No 16 | kom | 500
| 2 | Redon dren No 18 | kom | 700
| 3 | Drenažna vacum boca a 400ml | kom | 700
| 4 | Torakalni dren sa mandrenom No 24,22,26,28,30 i 32 | kom | 20
| 5 | T-dren 16,18,20,22 | kom | 20
| 6 | Abdominalni dren No 28 | kom | 600
| 7 | Abdominalni dren No 30 | kom | 400
| 8 | Abdominalni dren No 32 | kom | 400
| 9 | Rebrasti dren 15cm x 30cm lateks | kom | 50
29 |  | Partija 29 - Silikonski drenovi abdominalnu drenazu
| 1 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 24fr | kom | 150
| 2 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 15fr | kom | 80
30 |  | Partija 30 - Sonde
| 1 | Gastrična sonda No 10,12 | kom | 300
| 2 | Gastrična sonda No 16 | kom | 600
| 3 | Gastrična sonda No 18 | kom | 800
| 4 | Gastrična sonda No 20 | kom | 700
| 5 | Gastro -duodenalna sonda 125cm veličine 6-20 | kom | 200
| 6 | Sonda za ishranu No 8 | kom | 9000
| 7 | Sukcioni set mukus No 6, 8,10,12 | kom | 2500
| 8 | Sonda za ishranu No . 6 | kom | 30
31 |  | Partija 31 - BlacK Morova sonda
| 1 | Black Morova sonda | kom | 3
32 |  | Partija 32 - Medicinska plastika za urologiju
| 1 | Uretralna sonda prava 5.6.7,8 | kom | 4
| 2 | Uretralna sonda Shevasau 7, 9, 10, 11 | kom | 10
| 3 | Sonda J.J. No 6-26cm-30cm | kom | 20
| 4 | Sonda J.J. No. 7 26cm-30cm | kom | 10
| 5 | Sonda J.J. No. 4,8- 30cm | kom | 50
| 6 | Prost.kateter trokraki bal.80ml (20,22,24) | kom | 250
| 7 | Suprapubični troakar 12,14,16 | kom | 30
| 8 | Timan kateter ch 8,10,12,16,20,(kateteri sa bolonom) | kom | 150
| 9 | Bužije za dilatacijuch 8,10,12,14,16,18,20,22,24, | kom | 10
| 10 | Kateter pezzer ch 10,12,14,16 18, 32 | kom | 10
33 |  | Partija 33 - Kateteri
| 1 | Foley kateter No 6,8,10,12 | kom | 150
| 2 | Foley kateter No 16,18 | kom | 3800
| 3 | Foley kateter No 20 | kom | 3800
| 4 | Foley kateter silikonski No 18, 20 | kom | 150
| 5 | Foly kateter trožilni 22, 22, 24 (30ml) | kom | 200
| 6 | Nelaton kateter No 8, 10,12, 14, 16 | kom | 300
| 7 | Aspiracioni endobronhijalni kateter No 4, 5, 6, 8, 10 | kom | 1200
| 8 | Aspiracioni kateter No 12, 14 | kom | 2000
| 9 | Aspiracioni kateter No 16, 18 | kom | 2000
| 10 | Umbilikalni kateter No 4 | kom | 30
| 11 | Umbilikalni kateter No 6 | kom | 30
| 12 | Rektalni kateter No 28,30 i 32 | kom | 4500
| 13 | Nazalnioksigen kateter sa sundjerom No 5, 6, 12,14,16 | kom | 200
| 14 | Nazalni oksigen set | kom | 500
34 |  | Partija 34 - Kateter za dijalizu
| 1 | Dvolumenski kateter za hemodijalizu lumena 12 Ga, spoljnog promera 12FR(4,0mm) i dužine 20cm , za kratkotrajnu upotrebu | kom | 80
35 |  | Partija 35 - Set za pumpu "Medrad"
| 1 | Medrad plastično crevo SSS-LP-60-T | kom | 1000
| 2 | Medrad SDS-CTP-SPK dual špric | kom | 150
36 |  | Partija 36 - Kateteri i vodiči za Ro
| 1 | Vodič ang.o.035 x150 | kom | 15
| 2 | DG kateter 5 FR PIGTAIL | kom | 15
| 3 | Hidrofilni kateteri 4 i 5 FR | kom | 5
| 4 | Uvodnik 5 FR 10 cm. | kom | 15
37 |  | Partija 37 - Materijal za anesteziju
| 1 | Endotrahealni tubus bez balona za oralno nazalnu intubaciju sa RTG linijom i markacijom dubine insertovanja 2.0-3.5 | kom | 100
| 2 | Endotrahealni tubus sa balonom za oralno nazalnu intubaciju sa RTG linijom i markacijom dubine insertovanja 4.0-8.5 | kom | 3870
| 3 | Endotrahealni tubus, armirani sa balonom za oralno nazalnu intubaciju sa uvođačem i RTG linijom 3.5-7.5 | kom | 100
| 4 | Airway sterilan, polutransparentan sa ojačanim delom u standardnoj boji vel.1,2,3,4,5 | kom | 160
| 5 | Balon za disanje za aparat za anesteziju od neoprena br. 1,2 i 3litra | kom | 20
| 6 | Maska za ventilaciju veličine 1,2 i 3 | kom | 20
| 7 | Balon za vestacko disanje AMBU silikonski sa dve silikonske maske (0,1), PEEP valvulom, set, 280ml, neonatalni | kom | 5
| 8 | Kanila za oksigenaciju, za dve nozdrve, priključno crevo 210cm, PVC, neonatalna, dečija i za odrasle | kom | 500
| 9 | Nazalna oksigen kanila bez DEHP-a i DOP-a sa standardnim konektorom i dužinom 420cm | kom | 100
38 |  | Partija 38 - Zaštitne rukavice
| 1 | Hiruške sterilne rukavice za zaštitu od radijacije od lateksa - netalkirane - bez olova | par | 350
39 |  | Partija 39 - Pregledne rukavice
| 1 | Pregledne rukavice, nitrilne, bez talka, EEC 93/42, EEC 89/686,PPE standard, kategorija III(zaštitna rukavica)u skladu sa SATRA metodom, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM-F1671, vel S-XL | kom | 800000
| 2 | Pregledne rukavice, od lateksa, sa talkom, sterilne | par | 1000
| 3 | Pregled lateks rukavice za rizične intervencije: - netalkirane, dužina min.295mm,debljina na prstima min.0,33mm, debljina na dlanu min 0,32mm,usaglašene sa Pravilnikom o LZO | kom | 1000
40 |  | Partija 40 - Hiruške rukavice
| 1 | Hiruške sterilne rukavice od lateksa ,talkirane-zadovoljavaju nivo kontrole AQL 1.0, br 6-9 | par | 60000
| 2 | Hiruške sterilne rukavice za ortopedske procedure, jednostruke, od lateksa, netalkirane, standard kvaliteta AQL1.0, dužine min.280mm, debljina na prstima min.0,29mm, debljuna na dlanu min 0,26 mm | par | 2000
| 3 | Hiruške sterilne rukavice za ginekološke procedure, od lateksa, netalkirane, standard kvaliteta AQL1.0, dužine min.480mm, debljina na prstima min.0,24mm, debljina na dlanu min 0,23mm | par | 50
| 4 | Hiruške rukavice sterilne od hloroprena, bez talka, standard kvaliteta AQL 1.0 (veličina 6-9) | par | 200
41 |  | Partija 41 - Urin kese
| 1 | Urin kese sterilna zapremone 2000 ml, dužina creva 120 cm i više, sa ispusnim ventilom u najnižoj tački | kom | 30000
| 2 | Sterilna urin kesa pedijatrijska | kom | 3000
| 3 | Kesa za urin sa komorom za merenje diureze | kom | 15
42 |  | Partija 42 - Hiruške maske, kape i kaljače
| 1 | Hirurške maske | kom | 60000
| 2 | Hirurške kape | kom | 42000
| 3 | PVC kaljače | kom | 70000
43 |  | Partija 43 - Trake za medicinske aparate
| 1 | EKG traka 63mmx30m Fukuda | kom | 70
| 2 | Ultrazvuk trake 110x20 (Mitsubishi VS) | kom | 70
| 3 | CTG papir za aparat Bistos BT-350 | blok | 150
| 4 | CTG papir 215mmx20m za aparat BIONET FC 700 | blok | 80
| 5 | CTG papir za H.P. 150mmx100mmx150listića | blok | 150
| 6 | Papir za spirometriju 110mmx30m | blok | 25
| 7 | Usnici kartonski fi 20 | blok | 5000
| 8 | Usnici kartonski fi 28 | kom | 9000
| 9 | EKG papir za Heart Mirror-58mmx20m | kom | 30
| 10 | Termo papir 50mmx25m | kom | 150
| 11 | EKG papir za Schiler AT-1 | kom | 1000
| 12 | EKG papir za Schiller AT-2 12-kanalni | kom | 200
| 13 | Nihon Coden cardiofix GEM FQW 110-2-140, NKE-A730 110x140x142 | kom | 700
| 14 | Ekg papir fukuda 110x140x142 | kom | 300
44 |  | Partija 44- Skalpel nožići
| 1 | Skalpel nožići No 10 karbonski | kom | 1000
| 2 | Skalpel nožići No 11 karbonski | kom | 4000
| 3 | Skalpel nožići No 15 karbonski | kom | 3000
| 4 | Skalpel nožići No 18,20 karbonski | kom | 4000
| 5 | Skalpel nožići No 21 karbonski | kom | 4000
| 6 | Skalpel nožići No 22, 23, 24 karbonski | kom | 12000
45 |  | Partija 45 - Hidrogen
| 1 | Hidrogen 3% a 1l | kom | 1200
46 |  | Partija 46 - Ostali potrošni materijal
| 1 | Drvene špatule | kom | 26000
| 2 | Ulje za negu beba | ml | 28600
| 3 | Mast za negu beba a 200g | sc | 120
| 4 | Gel sa lokalnim analgetskim delovanjem za ultrazvučni tretman, elektroforezu i masažu-"Biofreeze"ili odgovarajući, minimalno pakovanje 3,8 litara | bidon | 4
| 5 | Krema za EEG a 260 | kom | 300
| 6 | Gel za ultra zvuk | kg | 400
| 7 | Gel za rane na bazi oktenidina, minimalno pakovanje 20ml | kom | 20
| 8 | Sterilna četkica za Papa bris | kom | 1000
| 9 | Kompleti za bris | kom | 4000
| 10 | Štipaljka za pupčanu vrpcu | kom | 2000
| 11 | Identifikaciona narukvica (od plastike) za majku i bebu | komplet za majku I bebu | 1700
| 12 | Poveska sa kopčom XX-TC | kom | 150
| 13 | Esmarhova poveska | kom | 50
47 |  | Partija 47 - Trahealne kanile - metalne
| 1 | Trahealne kanile 11 | kom | 5
| 2 | Trahealne kanile 10 | kom | 3
48 |  | Partija 48 - PVC trahealne kanile
| 1 | PVC Trahealne kanile , trajne, sa jednom unutrašnjom kanilom, za trajne pacijente sa traheostomom 10,11,12,13,14 | kom | 15
49 |  | Partija 49 - EKG elektrode
| 1 | EKG elektrode za bebe | kom | 200
| 2 | EKG elektrode | kom | 19000
50 |  | Partija 50 - Sterilna folija za operativno polje
| 1 | Sterilna folija 45cm x20cm | kom | 100
| 2 | Sterilna folija,45cm x 50cm | kom | 100
51 |  | Partija 51 - Trake za hemijsku kontrolu sterilizacije
| 1 | Indikator nalepnica- traka za kontrolu suve steril. 1x1000kom | kom | 20000
| 2 | Indikator traka za kontrolu parne sterilizacije 1x250kom | kom | 15000
| 3 | Autoklav traka sa indik. Za kontr.parne steriliz. 18mmx55m | kom | 50
| 4 | Test za proveru vakuma i prodornost pare u autoklavu | kom | 120
52 |  | Partija 52 - Akohol
| 1 | Etanol 70% a 1l | lit | 1900
53 |  | Partija 53 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat " Accu chek performa"
| 1 | Trake za odredjivanje šečera u krvi ACCU-CHEK | kom | 6000
54 |  | Partija 54 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "Contour Plus"
| 1 | Trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi za aparat Contour Plus | kom | 6000
55 |  | Partija 55 - Trake za dokazivanje droga i alkohola u urinu
| 1 | Multi 5 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 250
| 2 | Multi 10 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 50
| 3 | Multi 3 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 50
| 4 | Alcognost test traka za alkohol Abugnost ili odgovarajuće | kom | 100
56 |  | Partija 56 - Testovi za dokazivanje Helicobacter pylory
| 1 | Biopsijski ureaza testovi za dokazivanje Helicobacter pylory ,ultrabrzi za očitavanje rezultata do 5 minuta | kom | 200
57 |  | Partija 57 - Kompresivna tubularna artoza
| 1 | Kompresivna tubularna ortoza otvorenih prstiju bez podčarape za lečenje venskih ulcusa, pritiska 40mm Hg-( veličine S, M,L,XL,XXL) | kom | 170
58 |  | Partija 58 - Natron kreč za apsorbciju ugljen dioksida
| 1 | Natron kreč za apsorpciju ugljen dioksida - maksimalno a 5l | lit | 120
59 |  | Partija 59 -Potrošni materijal za anesteziju za aparat proizvođača "Drager", tip aparata "Fabius C"
| 1 | Antibakterijski filter za pacijenta HME twin star 55 | kom | 500
| 2 | Rebrasto crevo zaaparat za anesteziju I pacijenta -za odrasle | kom | 200
| 3 | Rebrasto crevo zaaparat za anesteziju I pacijenta -za decu | kom | 50
60 |  | Partija 60 -Materijal za kolostomu
| 1 | Kesa za kolostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60 , kutija 30 kom. | kom | 900
| 2 | Kesa za ileostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60, kutija 30 kom. | kom | 250
| 3 | Disk za stomu, Φ 40,50,60, kutija 5 kom | kom | 150
| 4 | Postoperativna kesa, Φ10-100, transparentna, sa prozorom, ispusnim ventilom i samolepljivom klemom, kutija 6 kom | kom | 160
| 5 | Pasta za popunjavanje neravnina oko stome 60g/1 kom | kom | 7
| 6 | Pasta za popunjavanje većih neravnina oko stome, strip/1 kom | kom | 7
| 7 | Krema za negu iritirane i kože sa ranama oko stome 60g/1 kom | kom | 7
61 |  | Partija 61 - Kese i diskovi za stomu
| 1 | Kese za kolostomu sa filterom 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 400
| 2 | Fleksibilni disk za stomu 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 40
| 3 | Modelirajuci disk za stomu 45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 25
| 4 | Pasta za bolje lepljenje diska a 60 g | kom | 1
62 |  | Partija 62 - Obloge
| 1 | Vivamel obloga 5x5cm | kom | 100
| 2 | Vivamel obloga 10x10cm | kom | 100
| 3 | Vivamel med 20gr | kom | 50
| 4 | Vivamel mrežica 5x5cm | kom | 50
| 5 | Vivamel mrezica 10x10cm | kom | 50
63 |  | Partija 63 - Resorptivni polisaharidni hemostatik
| 1 | hemostatski prašak od polisaharida,na biljnoj bazi,100% apsortivan,period resorpcije 48h,duplo sterilno pakovanje od 5 g,dužina aplikatora do 85 mm | ком | 10
| 2 | hemostatski prašak od polisaharida,na biljnoj bazi,100% apsortivan,period resorpcije 48h,duplo sterilno pakovanje od 3 g,dužina aplikatora do 85 mm | ком | 5
| 3 | univerzalni aplikator za laparaskopiju za hemostatski prašak,dužine 44 cm i prečnika 4 mm.Antibloking klip.Otvor aplikatora sa porezom. | ком | 15
64 |  | Partija 64 - Resorptivni hemostatik oksidisana celuloza i želatinski sunđer
| 1 | Oksidisana regenerisana celuloza 10x20/12 ili odgovarajuće | kut | 5
| 2 | Resorptivni želatinski sunđer -7x5x1 ili 8x5x1/20 | kut | 1
| 3 | Resorptivni želatinski sunđer - analni 8x3/20 | kut | 1
65 |  | Partija 65 - Potrošni materijal za zagrevanje pacijenata za aparat" 3M Bair Hugger"
| 1 | Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu sledećih dimenzija: 213cmx91 cm, težine 150g. Jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu telapacijenata sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivk za stoplala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa. 10/CASE | kom | 10
| 2 | Inoperativna pokrivka za gornji deo tela -grudi, ruke, rameni pojas i vrat sledećih dimenzija: 188x61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cmx61cm i dva ulaza za crevo. Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanal ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. 10/CASE | kom | 20
| 3 | Podloška za čitavo telo sa potpunim pristupom pacijentu sledećih dimenzija: 221x91cm, sa plastičnom prekrivkom dimenzija 61cmx122cm, za brže zagrevanje pacijenta, dva ulaza za crevo i dve lepljive trake za fiksiranje podloške za podlogu. Podloška sadrži drenažne otvore za nesmetano oticanje tečnosti. Perforacije na stranama omogućavaju raznovrsno pozicioniranje pacijenata uz efikasno zagrevanje. Materijal je mek, radiolucentan i bez lateksa. Ulazi za creva se mogu po želji zatvarati i otvarati. 5/CASE | kom | 90
66 |  | Partija 66 - Potrošni materijal za zagrevanje krvi i fluida za aparat "3M Ranger"
| 1 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom - zapremina prvog punjenja 39 ml. Protok od 0 - 9,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Dužina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. pakovanje 10 komada | kom | 130
| 2 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom - zapremina prvog punjenja 89 ml. Protok od 0 - 30,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Dužina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. Pakovanje 10 komada | kom | 10
67 |  | Partija 67 - Ulošci za hiruški šišak za preoperativno uklanjanje dlaka, za aparat "3M Surgical Clipper 9661"
| 1 | Uložak za hirurški šišač sa rotirajućom glavom. A 50/kut | kom | 500
68 |  | Partija 68 - Olive za skrining sluha za aparat "Oto Read"
| 1 | Olive za skrining sluha crvene a 4 mm | kom | 1000
| 2 | Olive za skrining sluha žute a 3mm | kom | 1000
69 |  | Partija 69 - Sistem za merenje satne diureze
| 1 | Sistem za merenje satne diureze, sa graduisanom komorom 500ml, integrisanom komorom od 50ml za merneje malih količina i kesom od 2000ml sa ispustom i tubom od 120cm, sa sistemom za uzimanje uzoraka bez igle, komorom za prevenciju intraluminalnih infekcija i nepovratim ventilom | kom | 10