30.06.2017. године

(10)

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке санитетског и медицинског потрошног материјала за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 16/17-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Питања:

Партија 9 – молимо вас да дефинишете тип хилзне на којој су намотани гипсани завоји као и да проверите тражене димензије.

Партија 20- молимо вас да нам ближе опишете карактеристике тражених производа у наведеној партији а у циљу дефинисања неопходних елемената које треба да задовоље производи и то:

-постојање индикатора протока,

-филтера у комори за поврат крви,

- опције интегрисане трокраке славинице,

- тип катетера FEP/PU

Одговори:

Партија 9 – У техничкој спецификацији, наведено је да су гипсани завоји на папирној хилзни. Наручилац је у складу са својим потребама сачинио техничку спецификацију и кроз њу дефинисао  димензије тражених добара.

Наручилац  је у техничкој спецификацији, за партију 20, већ дефинисао карактеристике тражених добара.

Kомисија за јавну набавку