08.07.2017. godine

(13)

Na osnovu člana 63. Stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl.Glasnik RS“ BR.124/12,14/15 I 68/15) a na zahtev zainteresovanog lica, u otvorenom postupku javne nabavke sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala za potrebe Opšte bolnice Leskovac, JN 16/17-O, dostavljamo i objavljujemo

ОDGOVOR

Pitanje:

Vezano za javnu nabavku br.16/17-O – Sanitetski I medicinski I potrošni material, Partija br.16-Igle za EMNG za aparate Micromed I aparat Racija, pod rednim brojem 2 traze se igle za EMNG za jednokratnu upotrebu, za aparat Micromed I aparat Racija veličine 0.45 x 40 mm.

Da li su za naručioca prihvatljive igle za EMNG za jednokratnu upotrebu, za aparat Micromed I aparat Racija veličine 0.45 x 38mm- Odnosno igle koje su za 2 mm kraće od traženih

Оdgovor:

Naručilac je u skladu sa svojim potrebama sačinio tehničku specifikaciju I definisao dimenzije trazenih dobara. Naručilac ne prihvata odstupanje od definisane veličine igala za EMNG za jednokratnu upotrebu, za aparat Micromed I aparat Racija

Komisija za javnu  nabavku