19.06.2017. године

(2)

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке санитетског и медицинског потрошног материјала за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 16/17-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у отвореном поступку јавне набавке санитетског и медицинског потрошног материјала за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 16/17-О затражило је појашњење конкурсне документације:

Imamo pitanje u vezi partije broj 39 - pregledne rukavice.

Naime, u partiji 39,stavka broj 3,se traze pregledne rukavice gde je navedena debljina rukavice na prstima minimalmo 33mm a na dlanu minimalno 32 mm. Pitanje je: da li su ti parametri dati za jednostruko ili dvostruko merenje debljine trazene rukavice?​

Одговор:

Наручилац у партији 39 – прегледне рукавице, на позицији 3, тражи прегледне латекс рукавице за ризичне интервенције: неталкиране, дужина мин.295 мм, дебљина на прстима мин. 0,33мм, дебљина на длану мин.0,32мм а не дебљине коју је навело заинтересовано лице.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ