10.04.2017. године

(1)

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке протеза кукова и колена за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 04/17-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у отвореном поступку јавне набавке протеза кукова и колена  за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 04/17-О затражило је захтев за појашњење:

Dana 04.04.2017. na Portalu JN ste objavili izmenu konkursne dokumentacije u delu  tehničke specifikacije za Partiju 9(obuhvata 2 stavke)-Sterilni koštani cement sa antibiotikom,pakovanje 40 grama(standardne viskoznosti), na sledeći način:

| 1 | Sterilni koštani cement standardne viskoznosti sa antibiotikom (pak. 40 gr.) | kom | 290 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sterilni koštani cement , standardne viskoznosti, sa dva antibiotika, u standardnom pakovanju i u zatvorenom sistemu za mešanje i aplikovanje u vakuumu, pakovanje 40 gr | kom | 10 |

Pojašnjenje 1

Molimo da nam pojasnite  izmenu u Partiji 9,tako što,

-  definišete zatvoren sistem za mešanje i  vakumsku aplikaciju cementa, kao i da navedete od kojih elemenata se traženi sisitem sastoji;

-  odgovorite na pitanje, da li traženi sistem predstavlja jedinstvenu celinu  sa  koštanim cementom sa 2 antibiotika i sastavni je deo istog pakovanja, te kao takav, da li je registrovan u  ALIMS-a kao jedno medicinsko sredstvo?

Kako ste istovremeno u Partiji 8 predmetne JN  zahtevali Set za mešanje i aplikaciju koštanog cementa u vakumu, tež. od 20 gr. do 120 gr.nedefinišući pri tom, da li se radi o potrebi da njime aplikujete cement sa 1 ili 2 antibiotika ,što implicira upotrebu za oba,molimo vas da odgovorite iz kog razloga je isti set ponovo definisan u kompletu sa cementom  za stavku 2 u Partiji 9.?

Ukazujemo na činjenicu, da je konkretnom izmenom partije 9 za stavku 2 naručilac  u potpunosti onemogućio konkurenciju i time narušio načelo ekonomičnosti u postupcima JN,  suprotno članovima 9 i 10 ZJN.  Osim toga, medicinsko sredstvo -koštani cement sa 2 antibiotika u sistemu za vakumsko mešanje, ako je kao takvo registrovano   u ALIMS-u  nije definisano u Pravilniku RFZO kao ugradni materijal u ortopediji,te nije označeno posebnom šifrom, kojom zdravstvena ustanova prema RFZO razdužuje finansijski konto opredeljen bolnici za ugradne materijale u ortopediji(implantate i ostali ugradni materijal u ortopediji).

Imajuci u vidu da se postupak JN br 04/17-O odnosi na implantate za kukove i kolena (ugradni materijal u ortopediji) molimo vas da u skladu sa navedenim, postupite  prema ZJN i Pravilniku RFZO o vrstama i standardima medicinskih sredstava koja se ugradjuju u ljudski organizam na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a kojim se definiše ugradni materijal u ortopediji ,i preformulisete Partiju 9 odnosno izdvojite ovako definisanu stavku 2 iz Partije 9 , čime u zakonitom postupanju obezbedjujete  konkurenciju najmanje dva ponudjaca,kao i racionalnu i ekonomičnu nabavku,vodeci racčuna o trošenju budžetskih sredstava.

Pojašnjenje 2

Da li je za prihvatljivost ponude potrebno dostaviti za svaku partiju u kojoj ponudjač učestvuje katalog preveden na srpski jezik?

Pojašnjenje 3

Da li je za prihvatljivost ponude potrebno dostaviti za svaku partiju u kojoj ponudjač učestvuje uzorke?

Pojašnjenje 4

U KD na strani 21 kao drugi rezervni kriterium za donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude definisali ste rok važenja ponude.Obzirom da je rok važenja ponude definisan Zakonom o javnim nabavkama (član 90),a naručilac, shodno tome može da definiše svoj rok važenja ponude, jasno je da rok važenja ponude ne može istovremeno biti kriterijum  za donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude,te vas molimo da izmenite konkursnu dokumentaciju i produžite rok za podnošenje ponuda  u skladu sa definisanim rokovima u postupcima JN prema ZJN.

Одговор:

Одговор на захтев за појашњење бр. 1:

Наручилац уважава вашу сугестију везану за партију 9, позиција 2. – стерилни коштани цемент, стандардне вискозности, са два антибиотика, у стандардном паковању и у затвореном систему за мешање и апликовање у вакууму, паковање 40гр. Ограничавање конкурениције, свакако није била намера наручиоца приликом сачињавања техничке спецификације, како сте навели у вашем допису. Наручилац је изменио конкурсну документацију и исту објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници Установе.

Одговор на захтев за појашњење бр. 2:

Конкурсном документацијом за ЈН 04/17-О, на страни бр.12, наведено је,  да понуђач уз понуду потребно је да  достави каталоге произвођача за све протезе колена.

На страни 15, наведено је да понуда и остала документација која се подноси уз понуду мора бити на српском језику или мора бити преведена на српски језик.

Одговор на захтев за појашњење бр. 3:

Конкурсном документацијом за ЈН 04/17-О, на страни бр.12, наведено је,  да понуђач уз понуду је  потребно  да достави оригинално паковање тражених елемената (узорака) за све цементне и бесцементне протезе кукова.

Одговор на захтев за појашњење бр. 4:

Наручилац је уважио сугестију и изменио конкурсну документацију, исту је објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници ОБ Лесковац.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ