10.04.2017. године

(2)

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке протеза кукова и колена за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 04/17-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у отвореном поступку јавне набавке протеза кукова и колена  за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 04/17-О затражило је захтев за појашњење:

Pitanje br.1

Partija 2.

Bescementna endoproteza kuka,obložena plazma sprejem u proksimalnom delu stema I acetabulumom obrađenim plazma sprejem

Da li će kao ekvivalent biti prihvaćena endoproteza sa sledećom tehničkom specifikacijom?

a.Bescementni stem bez kolara legura Ti6Al4V sa Poro Ti u proksimalnom delu, taper 12/14, CCD 135 stepeni

b.Acetabularna kapa,sa pres - fit stabilizacijom,mehanizmom za zaključavanje I otključavanje, legure ( Ti6Al4V i Ti6Al4V +Poro TI+HA), sa 3 ili više otvora, veličina šela I inserta 44 - 66 mm,5.Koštani zavrtnji, legura Ti, dia 6,5 mm, self tapping, dižine, 20-55 mm

c.Insert, neutralni i sa antiluksacionim produžetkom (20 stepeni), materijal UHMWPE X-Lima+ Ti6Al4V, za unutrašnji dijametar 28,32, 36 mm

d.Femoralna glava, izrađena od legura CoCrMo, dostupna u raspoloživim dijametrima od 28, 32 i 36 mm, za konus 12/14, sa 6 različitih dužina vrata

Pitanje br.2

Partija 3.

Cementne endoproteze kuka , bez kolara sa promenljivim offsetom

Da li će kao ekvivalent biti prihvaćena endoproteza sa sledećom tehničkom specifikacijom?

a.Cementni stem, od legure gvožđa, 7 veličina, sa promenljivom dužinom vrata i distalnim "centralizerom" .CCD ugao 135 stepeni, taper 12/14

b.Acetabularna kapa standardna i sa antiluksacionim uloškom izrađena od UHMWPE ultra visokomolekularnog polietilena, dostupana u tri raspoložive veličine unutrašnjeg dijametra 28, 32 i 36 mm. U 10 različitih veličina spoljnog dijametra

c.Femoralna glava, izrađena od legure CoCrMo dostupna u raspoloživim dijametrima od 28, 32 i 36 mm, za konus 12/14, sa 6 različitih dužina vrata

Pitanje br.3

Partija 4.

Endoproteze kuka,parcijalna biartikularna

Da li će kao ekvivalent biti prihvaćena endoproteza sa sledećom tehničkom specifikacijom?

a.Cementni stem, od legure gvožđa, 7 veličina, sa promenljivom dužinom vrata I distalnim "centralizerom"

b.Femoralna glava, izrađena od legura CoCrMo, dostupna u raspoloživim dijametrima od 28, 32 i 36 mm, za konus 12/14, sa 6 različitih dužina vrata

c.Bipolarna femoralna glava izrađena od legura AISI sa raspoloživim veličinama dijametra od 41-57 (17 veličina), polirane spoljašnje površine, sa plastičnim uloškom od UHMWPE polietilena i plastičnim retencionim osiguračem za zaključavanje glavice

Pitanje br.4

Partija 6.

Cementna Endoproteza kolena- poliaksijalna sa zadnjom stabilizacijom

Da li će kao ekvivalent biti prihvaćena endoproteza sa sledećom tehničkom specifikacijom?

a.Femoralna bikondilarna komponenta izrađena od legura CoCrMo, leva i desna, dostupna u minimalno 6 veličina

b.Tibijalna komponenta izrađena od legura Ti6Al4V, bikondilarna, raspoloživo minimalno 6 veličina Da ima mogućnost nadgradnje stemnim produžecima, klinovima i blokovima

c.Tibijalna artikularna površina,da je raspon veličina minimalno 5, izrađena od UHMWPE polietilena

d.Da postoji mogućnost kombinovanja standardne veličine femoralne komponente sa najmanje 4 veličine tibijalnih komponenti

e .Cementni tibijalni stem, izgrađen od legura Ti6Al4V, u dužinama od 60 i 90 mm

f.Tibijalni blokovi, izrađeni od legura Ti6Al4V, u dve veličine 7 i 12mm za kombinovanje sa pet različitih veličina tibijalne komponente

Predložene izmene su u cilju proširenja tehničkih karakteristika konkursne dokumentacije, radi omogućavanja ravnopravnog učestvovanja više od jednog ponuđača, pri čemu se ne umanjuje kvalitet endoproteza koje bi bile ugrađivane

Одговор:

Наручилац није у могућности да прихвати понуду са варијантама, већ на начин дефинисан у техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације за ЈН 04/17-О.

Техничка спецификација сачињена је у складу са објективним потребама стручне службе.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ