31.03.2017. године

(1)

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН 08/17-М, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

Заинтересовано лице у поступку јавне набавке мале вредности за радове на реконструкцији канализационе мреже за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 08/17-О затражило је додатна појашњења везана за конкурсну документацију:

Питање:

Молимо вас да нам разјасните, којом позицијом требамо обрачунати потребну арматуру, или ћете накнадно дати спецификацију арматуре?

Одговор:

Потребна араматура дефинисана је у техничкој спецификацији наручиоца у делу C – БЕТОНСКИ РАДОВИ, позиције: 2, 3 и 4.  Нраучилац је захтевао армирани бетон, те је потребно изразити цену бетона са потребном количином арматуре.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ