## Obrazac strukture cena
Opšta bolnica Leskovac
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL, JN 09/18-O
Datum i broj PONUDE: | [5 empty] | 11. Obrazac struktura cene
Poslovno ime pronuđača: | [5 empty] | Матični broј:
Аdresa: | [5 empty] | Rеgistarski broj za PDV:
SEDISTE: | [5 empty] | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: | [5 empty] | PIB:
Еlektronska posta: | [5 empty] | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: | [5 empty] | Vrsta pravnog lica:
Osoba za kontakt i funkcija: | [5 empty] | Nоsilac plat.prometa:
BR.PART. | Red. Br. | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Komercijalni (fakturni) naziv proizvoda | Cena po jedinici mere bez PDV/a | Vrednost partija |  |  | Rokovi (u danima)
[7 empty] | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om | Plaćanja | Isporuke | Vazenja ponude
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol. (4 x 6) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11 | 12
1 |  | Partija 1 - Gaze
| 1 | Hidro gaza 100m x 80cm, 17 niti/cm², tezine 23g/m² | kom | 1200
| 2 | Sterilna gaza 1/4 m | kom | 500
| 3 | Sterilna gaza 1/2 m | kom | 500
| 4 | Sterilna gaza 1 m | kom | 300
| 5 | Hidro gaza 10m x 80cm,17 niti/cm², tezine 23g/m2 | kom | 150
VREDNOST PARTIJE 1 (zbir red.br. 1- 5)
2 |  | Partija 2 - Zavoji
| 1 | Zavoj 6cm x min 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 3500
| 2 | Zavoj 8 cm x min 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajući) | kom | 5000
| 3 | Zavoj 10 cm x min 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 6000
| 4 | Zavoj 12 cm x min 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 7000
| 5 | Zavoj 15 cm x min 5 m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 6000
| 6 | Zavoj 5 x 5 m | kom | 2000
| 7 | Turban zavoj -No 4,5,6,7, 8 i 9, duzina zavoja min 1m | kom | 100
| 8 | Elastični zavoj 8cm x 4m bele boje, od pamuka, viskoze i polamida, elastičnost 120%, ( (Vivalast iili odgovarajuće) | kom | 2400
| 9 | Elastični zavoj 10 cmx 4m,bele boje, od pamuka, viskoze i polamida, elastičnost 120%, ( (Vivalast iili odgovarajuće) | kom | 2400
VREDNOST PARTIJE 2 (zbir red.br. 1-9)
3 |  | Partija 3 - Plastični zavoji
| 1 | Plastični zavoj, fiberglass, 10cm x 3.6m, inpregniran poliuretanskom masom, vreme aktivacije 3-4 min, vreme vezivanja 30min, lagan, porozan na vazduh I X zrake, nepropustan za vodu | kom | 50
| 2 | Plastični zavoj, fiberglass, 12cm x 3.6m, inpregniran poliuretanskom masom, vreme aktivacije 3-4 min, vreme vezivanja 30min, lagan, porozan na vazduh I X zrake, nepropustan za vodu | kom | 50
| 3 | Podloga za gips,15cm x 3m sintetička,mekana,elastična,propusna za vazduh,vlakna dovoljno čvrsta,a pri tom elastična,da poseduje kompaktnost,da se može postavljati cirkularno,mogućnost istezanja kod zatezanja a da ne dovede do pucanja | kom | 50
| 4 | Podloga za gips,20cm x 3m sintetička,mekana,elastična,propusna za vazduh,vlakna dovoljno čvrsta,a pri tom elastična,da poseduje kompaktnost,da se može postavljati cirkularno,mogućnost istezanja kod zatezanja a da ne dovede do pucanja | kom | 50
| 5 | Peta gumena veličinaS, M, L,sintetska guma , lagana, sprečava klizanje , ublažava pritisak , sa ispupčenjima i brazdama na spoljašnjem delu | kom | 5
| 6 | Longeta,sedmoslojna,koja se sastoji iz sintetičkog gipsa(fiberglasa) koji je obavijen sintetičkim omotačem(podloga za gips),upakovan u aluminijumsku vrećicu,kako bi se sačuvala vlažnost sintetičkog gipsa ,vreme aktivacije 3-4 minuta,vreme vezivanja(očvršćavanja) 30 min,lagana,porozna za vazduh i X-zrake,čvrsta,nepropustana za vodu.,10x76cm | kom | 5
| 7 | Zavoj sa Zn pastom 10cmx10m, za previjanje posle amputacije ekstremiteta , za sekundarno previjanje frakturai luksacija , kod hronične venske insuficijencije , limfatičnog edema i tromboflebitisa izrađen od pamučnih vlakana, impregniran cink oksidom , sa visokim sadržajem vlažnosti, pakovan pojedinačno, u aluminijumskoj foliji | kom | 15
| 8 | Rukavice pamučne , zaštitne,za višekratnu upotrebu,za prevenciju infekcije kože ruku i za primenu kod postavljanja plastičnog zavoja, 100% nebeljeni pamuk, prošiven koncem od poliestera, da se mogu prati I sterilisati parom na 134 stepeni C | kom | 5
VREDNOST PARTIJE 3 (zbir red.br. 1-8)
4 |  | Partija 4 - Flasteri
| 1 | Flaster na platnu 2.5cm x 5m | kom | 3000
| 2 | Flaster na platnu 5 cm x 5m | kom | 3000
VREDNOST PARTIJE 4 (zbir red.br. 1-2)
,
5 |  | PARTIJA 5 - Silikonski flasteri
| 1 | Meki perforirani silikonski flaster 4cmx150cm | kom | 30
| 2 | Meki perforirani silikonski flaster 2cmx300cm | kom | 30
VREDNOST PARTIJE 5 (zbir red.br. 1-2)
6 |  | Partija 6 - Set za epiziotomiju
| 1 | Set za epiziotomiju- sterilni Specifikacija seta: kompresa od gaze 10x10cm, 12-slojna...12 kom, operaciona podloga 90x90cm...2 kom, mantil...1 kom | pak | 300
VREDNOST PARTIJE 6
7 |  | Partija 7 - Set za porođaj
| 1 | Set za porođaj- sterilni Specifikacija seta: kompresa od gaze 10x10cm, 12-slojna....2 kom, tampon od gaze..3 kom, tetra pelena 80x80cm...1 kom, operaciona podloga 90x90cm...1 kom | pak | 700
VREDNOST PARTIJE 7
8 |  | Partija 8 - Iridium gaze
|  | Sterilna pamučna kompresa za jednokratnu primenu kod blepharitisa, pre i postoperativno i tokom lečenja blokiranog suznog kanala u pakovanju od 20 komada, svaki komad u zasebnoj kesici | kut | 40
VREDNOST PARTIJE 8
9 |  | Partija 9 - Perkutano-endoskopska gastrostoma (PEG):
| 1 | Perkutano-endoskopska gastrostoma (PEG) CH/FR 15 | kom | 2
VREDNOST PARTIJE 9
10 |  | Partija 10 - Hipoalergijski flasteri
| 1 | Hipoalergenik flaster 2,5cmx9,14m | kom | 1400
| 2 | Hipoalergenik flaster 5cmx9,14m | kom | 1400
| 3 | Hirurški flaster 5 cm x10m(+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papirahipoalergijski | kom | 1400
| 4 | Hirurški flaster 2,5 cm x5m(+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papirahipoalergijski | kom | 1400
| 5 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 5cmx9,14m | kom | 120
| 6 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 2,5cmx9,14m | kom | 180
| 7 | Papirni flaster 2,5x9,14 | kom | 800
| 8 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 100mm | kom | 100
| 9 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 75mm | kom | 400
| 10 | Transparentni flaster za iv kanilu 9x6cm sa ojačanjem | kom | 1600
| 11 | Transparentni flaster za bešavno zatvaranje incizija laparoskopskih intervencija/125 | sc | 5
| 12 | Flaster za zastitu CV kanile sa hlorheksidinom 8,5cm x 11,cm | kom | 200
| 13 | Povoj za učvršćivanje IV katetera sa hlorheksidinglukonat 10 x 15,5 | kom | 200
VREDNOST PARTIJE 10 (zbir red.br.1-13)
11 |  | Partija 11 - Gipsani zavoji
| 1 | Gipsani zavoj 10 cm x 3 m | kom | 1000
| 2 | Gipsani zavoj 12 cm x 3 m | kom | 1600
| 3 | Gipsani zavoj 15 cm x 3 m | kom | 1800
| 4 | Gipsani zavoj 18 cm x 3 m | kom | 2800
| 4 | Gipsani zavoj 20 cm x 3 m | kom | 2800
| 5 | Gipsani zavoj 25 cm x 3 m | kom | 800
VREDNOST PARTIJE 11 (zbir red.br.1- 5)
12 |  | Partija 12 - Vata
| 1 | Sanitetska vata 1 kg (100% pamuk) | kg | 900
| 2 | Papirna vata 1 kg | kg | 700
VREDNOST PARTIJE 12 (zbir red.br.1- 2)
13 |  | Partija 13 - Pomagala za inkontinenciju
| 1 | Pelene za odrasle veličina XS min. Moći upijanja 1400ml-ili odgovarajuće | kom | 400
| 2 | Pelene za odrasle veličina M min. Moći upijanja 2000ml-ili odgovarajuće | kom | 1800
| 3 | Pelene za odrasle veličina L min. moći upijanja 2400 ml.-ili odgovarajuće | kom | 2800
| 4 | Pelene za odrasle veličine XXL min. moći upijanja 2400ml. Ili odgovarajuće | kom | 1800
VREDNOST PARTIJE 13 (zbir red.br.1- 4)
14 |  | Partija 14 - Špricevi i injekcione igle
| 1 | Špric 2 ml trodelni sa podelom na 0,1ml | kom | 58000
| 2 | Špric 5 ml trodelni sa podelom na 0.2 ml | kom | 90000
| 3 | Špric 10 ml trodelni sa podelom na 0.5 ml | kom | 119500
| 4 | Špric 20 ml trodelni sa podelom na 1.o ml | kom | 70000
| 5 | Špric 2ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 700
| 6 | Špric 5ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 700
| 7 | Špric 10ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 200
| 8 | Špric, trodelni, 50 ml, sa vrhom klipa od inertne gume kompatibilne sa lekovima, Luer Lock nastavak | kom | 20
| 9 | Špric 1ml, insulinski sa iglom - trodelni | kom | 80000
| 10 | Igla 0,45 x 13mm | kom | 75000
| 11 | Injekcione Igle 0,7, po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 8000
| 12 | Injekcione Igle 0.8 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 190000
| 13 | Injekcione Igle 0.9 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 100000
| 14 | Injekcione Igle 1.2 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 50000
| 15 | Špric 0,5 ml Luer slip sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i fiksiranom iglom, sigurnosnim sistem-klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica - obezbedjuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijenata | kom | 100
| 16 | Špric 1 ml Luer slip sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i fiksiranom iglom, sigurnosnim sistem-klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica - obezbedjuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijenata | kom | 100
| 17 | Špric 2 ml Luer slip sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i fiksiranom iglom, sigurnosnim sistem-klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica - obezbedjuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijenata | kom | 100
| 18 | Špric 20 ml Luer slip sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe, I iglom, sigurnosni sistem-klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica - obezbedjuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijenata | kom | 100
VREDNOST PARTIJE 14 (zbir red.br.1- 18)
15 |  | Partija 15 -Pen igle
| 1 | Pen igle - 0,25x31G/ 6mm; 025x31G/8mm; 033x29G/12mm sa univerzalnom''klik'' tehnologiojom nametanja na insulinski pen ili odgovarajuce | kom | 4500
VREDNOST PARTIJE 15
16 |  | Partija 16 -Igle za punkciju koštane srži
| 1 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G ( 25/65 mm-70 mm ) | kom | 50
| 2 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G ( 25/90 mm-100 mm ) | kom | 20
VREDNOST PARTIJE 16 (zbir red.br.1- 2)
17 |  | Partija 17 - Igle za biopsiju dojke I prostate za pištolj Pro Mag 2,2 ultra
| 1 | Igle za biopsiju dojke za pištolj Pro Mag 2,2 ultra 14 Gx 12cm, dužina uzorka 19 mm | kom | 100
| 2 | Igle za biopsiju prostate za pištolj Pro Mag 2,2 ultra 18 G x 20cm, dužina uzorka 19mm | kom | 50
VREDNOST PARTIJE 17 (zbir red.br.1- 2)
18 |  | Partija 18- Igle za EMNG za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija''
| 1 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija'- veličine 0,45x50 | kom | 200
| 2 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat''Micromed" i aparat ''Racija"- veličine -0,45x40' | kom | 200
| 3 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat''Micromedi 'i aparat ''Racija'- za lice - veličine 0,35x30 | kom | 50
VREDNOST PARTIJE 18 (zbir red.br.1- 3)
19 |  | Partija 19 - Lancete
| 1 | Krvne lancete - 100% metalne, pljosnate sa oštrim trouglastim vrhom | kom | 40000
VREDNOST PARTIJE 19
20 |  | Partija 20 - Lancete za kožne probe
| 1 | Lancete za kozne probe 100% metalne | kom | 15000
VREDNOST PARTIJE 20
21 |  | Partija 21- Infuzioni sistemi
| 1 | Infuzioni sistemi - sistem za infuziju sa dužinom creva 185cm | kom | 130000
| 2 | Infuzioni sistem sa mernom biretom za preciznu distribuciju leka od 100ml | kom | 500
| 3 | Bebi sistemi 23G,25G | kom | 11500
| 4 | Sistem za transfuziju sa plastičnom iglom | kom | 70
| 5 | Sistemi za infuziju, sa ugradjenim anti-bakterijskim filterom od 0,2 mikrona, i filterom koji sprečava isticanje tečnosti prilikom prvog punjenja sistema | kom | 100
| 6 | Bebi sistem, Luer Lock sa zaštitnim mehanizmom od ponovne upotrebe i slučajnog uboda, DEHP free, veličina 18G - 26G | kom | 200
VREDNOST PARTIJE 21 (zbir red.br.1- 6)
22 |  | Partija 22 - Kanile
| 1 | Intravenska kanila sa 4 utisnute kontrasne linije,fiksacionim krilcima i injekcionim portom i providnom komorom za povrat krvi. Veličine 16-24 G | kom | 45800
| 2 | Intravenska kanila 18G, za dorzalnu primenu, dužina katetera 33 mm. | kom | 1500
| 3 | Intravenska kanila 20G, za dorzalnu primenu, dužina katetera 25 mm. | kom | 1500
VREDNOST PARTIJE 22 (zbir red.br.1- 3)
23 |  | Partija 23- Dodaci za rastvaranje i aplikovanje citostatika
| 1 | Set za preciznu gravitacionu infuziju sa max. brzinom od 300ml/h sa roller clamp-om za dodatnu regulaciju | kom | 800
| 2 | Set za infuziju sa stoperom za rastvor na kraju tubinga i stoper za vazduh na kraju komore bez DEHP-a, sa mogućnošću back chek valvule na kraju tubinga | kom | 5000
| 3 | Trokraka PVC slavinica za IV primenu otporna na delovanje lekova | kom | 900
| 4 | Dodatak za višekratno uzimanje infuzionog rastvora sa filterom | kom | 200
| 5 | Univerzalni pretakač | kom | 200
| 6 | Infuzioni sistem za primenu citostatske terapije sa filterom od 0,2 mm | kom | 500
| 7 | Bezigleni konektor za mesanje lekova u flakon bocicama ,ulaz promera 20mm | kom | 3000
VREDNOST PARTIJA 23 (zbir red.br. 1 - 7 )
24 |  | Partija 24- Potrošni materijal za anesteziju CVC
| 1 | Dvolumenski central. venski kateter sa V iglom EKG kablom | kom | 20
VREDNOST PARTIJA 24
25 |  | Partija 25- Setovi i igle za spinalnu i epiduralnu anesteziju
| 1 | Igla za spinalnu anesteziju dužine 88mm ili 90mm, pensil point vrhom G25, | kom | 800
| 2 | Set za kombinovanu spinalnu/epiduralnu anesteziju sa spinalnom iglom 27 G, epiduralnom iglom18G, kateterom dužine 100 cm, kateter konektorom špricem od 8 ml, fiksatorom epiduralnog katetera i sigurnosnim docking sistemom | kom | 20
| 3 | Spinalne igle Quincke vrh , maksimalno do 120mm | kom | 30
| 4 | Uvođaći za spinalne igle | kom | 800
| 5 | Igle za lumbalnu punkciju 18G i 19G | kom | 200
VREDNOST PARTIJE 25 (zbir red.br. 1 - 5 )
26 |  | Partija 26- Set za epiduralnu anesteziju
| 1 | Set za epiduralnu anesteziju sa Tuohy iglom, sa kaseterom dužine 100cm, 20G, konektorom,filterom i fiksatorom katetera i Lor špricemod 8 ml | kom | 50
VREDNOST PARTIJE 26
27 |  | Partija 27 - Setovi i igle za perifernu nervnu blokadu
| 1 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 50 mm | kom | 80
| 2 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 100 mm | kom | 250
| 3 | Set za kontinuiranu perifernu nervnu blokadu, igla 20Gx55mm, | kom | 25
VREDNOST PARTIJE 27 (zbir red.br. 1 - 3 )
28 |  | Partija 28- Set za pleuralnu punkciju
| 1 | Set za pleuralnu punkciju | kom | 20
VREDNOST PARTIJE 28
29 |  | Partija 29- Potrošni materijal za infuzione i špric pumpe
| 1 | Perfusor špric 50ml za špric pumpu Bbraun Perfusor space | kom | 400
| 2 | Špric luer lok a 5 ml | kom | 10
| 3 | PCA KIT | kom | 1
| 4 | Perfusor tubing za špric pumpu Bbraun Perfusor space | kom | 750
| 5 | Infuzioni sistemi sa silikonskim delom za BBraun pumpu (Tip infusomat space line) | kom | 200
VREDNOST PARTIJE 29 (zbir red.br. 1 - 5 )
30 |  | Partija 30 - Drenovi
| 1 | Redon dren No 14,16 | kom | 1000
| 2 | Redon dren No 18 | kom | 400
| 3 | Drenažna vacum boca a 400ml | kom | 700
| 4 | Torakalni dren sa mandrenom No 24,22,26,28,30 i 32 | kom | 10
| 5 | T-dren 16,18,20,22 | kom | 10
| 6 | Abdominalni dren No 28 | kom | 600
| 7 | Abdominalni dren No 30 | kom | 500
| 8 | Abdominalni dren No 32 | kom | 300
| 9 | Rebrasti dren 15cm x 30cm lateks | kom | 10
VREDNOST PARTIJE 30 (zbir red.br.1- 9)
31 |  | Partija 31 - Silikonski drenovi za abdominalnu drenazu
| 1 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 24fr | kom | 80
| 2 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 15fr | kom | 80
VREDNOST PARTIJE 31 (zbir red.br.1- 2)
32 |  | Partija 32 - Sonde
| 1 | Gastrična sonda - No 10,12,14,16,18,20 | kom | 2400
| 2 | Gastro -duodenalna sonda 125cm veličine 6-20 | kom | 50
| 3 | Sonda za ishranu No 8 | kom | 6000
| 4 | Sukcioni set mukus No 6, 8,10,12 | kom | 1200
| 5 | Sonda za ishranu No . 6 | kom | 100
VREDNOST PARTIJE 32 (zbir red.br.1- 5)
33 |  | Partija 33 - BlacK Morova sonda
| 1 | Black Morova sonda | kom | 3
VREDNOST PARTIJE 33
34 |  | Partija 34 - Medicinska plastika za urologiju
| 1 | Uretralna sonda prava 5.6.7,8 | kom | 10
| 2 | Sonda J.J. No 6-26cm-30cm | kom | 15
| 3 | Sonda J.J. No. 4,8- 30cm | kom | 50
| 4 | Prost.kateter trokraki bal.80ml (20,22,24) | kom | 250
| 5 | Suprapubični troakar 12,14,16 | kom | 20
| 6 | Timan kateter ch 8,10,12,16,20,(kateteri sa bolonom) | kom | 100
VREDNOST PARTIJE 34 (zbir red.br.1 - 6)
35 |  | Partija 35 - Kateteri
| 1 | Foley kateter No 6,8,10,12 | kom | 50
| 2 | Foley kateter No 16,18,20 | kom | 6000
| 3 | Foley kateter silikonski No 18, 20 | kom | 150
| 4 | Foly kateter trožilni 22, 22, 24 (30ml) | kom | 100
| 5 | Nelaton kateter No 8, 10,12, 14, 16 | kom | 100
| 6 | Aspiracioni kateter No 4,5,6,8,10,12,14,16, 18 | kom | 1500
| 7 | Umbilikalni kateter No 4,6 | kom | 30
| 8 | Rektalni kateter No 28,30 i 32 | kom | 3600
| 9 | Maska za terap.kiseonikom | kom | 60
| 10 | Nazalne kanile sa sundjerom No 5, 6, 12,14,16 | kom | 100
| 11 | Nazalni oksigen set | kom | 1200
VREDNOST PARTIJE 35 (zbir red.br.1- 11)
36 |  | Partija 36 - Kateter za dijalizu
| 1 | Dvolumenski kateter za hemodijalizu lumena 12 Ga, spoljnog promera 12FR(4,0mm) i dužine 20cm , za kratkotrajnu upotrebu | kom | 80
VREDNOST PARTIJE 36
37 |  | Partija 37 - Set za pumpu "Medrad"
| 1 | Medrad plastično crevo SSS-LP-60-T | kom | 1600
| 2 | Medrad SDS-CTP-SPK dual špric | kom | 160
VREDNOST PARTIJE 37 (zbir red.br.1- 2)
38 |  | Partija 38 - Materijal za anesteziju
| 1 | Endotrahealni tubus bez balona za oralno nazalnu intubaciju sa RTG linijom i markacijom dubine insertovanja 2.0-3.5 | kom | 300
| 2 | Endotrahealni tubus sa balonom za oralno nazalnu intubaciju sa RTG linijom i markacijom dubine insertovanja 4.0-8.5 | kom | 2500
| 3 | Endotrahealni tubus, armirani sa balonom za oralno nazalnu intubaciju sa uvođačem i RTG linijom 3.5-7.5 | kom | 400
| 4 | Airway sterilan, polutransparentan sa ojačanim delom u standardnoj boji vel.1,2,3,4,5 | kom | 150
| 5 | Balon za disanje za aparat za anesteziju od neoprena br. 1,2 i 3 litra | kom | 20
| 6 | Maska za ventilaciju veličine 1,2 i 3 | kom | 20
| 7 | Balon za vestacko disanje AMBU silikonski sa dve silikonske maske (0,1), PEEP valvulom, set, 280ml, neonatalni | kom | 5
VREDNOST PARTIJE 38 (zbir red.br.1- 7)
39 |  | Partija 39 - Zaštitne rukavice
| 1 | Hiruške sterilne rukavice za zaštitu od radijacije, od lateksa - zaštitni materijal: mešavina bezolovnih elemenata, - netalkirane, bez olova - ostatak talka:< 2mg po rukavici - sadržaj proteina: manje od 50 mikrograma/gram - debljina na prstima: 0,2 - 0,25 mm, - minimalna dužina rukavica: 290mm | par | 200
| 2 | Hiruške sterilne rukavice za zaštitu od radijacije, od lateksa, - netalkirane, - bez olova | par | 200
VREDNOST PARTIJE 39 (zbir red.br.1- 2)
40 |  | Partija 40 - Pregledne rukavice
| 1 | Pregledne rukavice, od lateksa, sa talkom, sterilne, EEC 93/42, EEC 89/686,PPE kategorija I, AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F 1671 | kom | 1000
| 2 | Pregledne rukavice, nitrilne, bez talka, EEC 93/42, EEC 89/686,PPE standard, kategorija III(zaštitna rukavica)u skladu sa SATRA metodom, AQL 1,0 otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM-F1671, na propuštanje citostatika u skladu sa ASTM D6978, minimalne dužine 295 mm, accelerator free | kom | 500
| 3 | Pregled lateks rukavice za rizične intervencije: - netalkirane, AQL 1,0 - dužina min.295mm, - debljina na prstima 0,33mm, - debljuna na dlanu 0,32mm | kom | 500
| 4 | Pregledne rukavice, nitrilne, bez talka, EEC 93/42, EEC 89/686,PPE standard, kategorija III(zaštitna rukavica)u skladu sa SATRA metodom, AQL 1,0 otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM-F1671, vel S-XL | kom | 1000000
VREDNOST PARTIJE 40 (zbir red.br.1- 4)
41 |  | Partija 41 - Hirurške rukavice
| 1 | Hirurške sterilne rukavice od lateksa ,talkirane-zadovoljavaju nivo kontrole AQL 1.0, | par | 50000
| 2 | Hirurške sterilne rukavice za ortopedske procedure, jednostruke, od lateksa, - netalkirane - standard kvaliteta AQL1.0 - dužine min.280mm - debljina na prstima 0,29mm, - debljina na dlanu 0,26 mm | par | 1000
| 3 | Hirurške sterilne rukavice za ginekološke procedure, od lateksa, - netalkirane - standard kvaliteta AQL1.0 - dužine min.480mm - debljina na prstima 0,24mm, - debljina na dlanu 0,23 mm | par | 30
| 4 | Hirurške rukavice sterilne od hloroprena, bez talka, standard kvaliteta AQL 1.0 | par | 180
VREDNOST PARTIJE 41 (zbir red.br.1- 4)
42 |  | Partija 42 - Urin kese
| 1 | Urin kese sterilna zapremone 2000 ml, dužina creva 120 cm i više, sa ispusnim ventilom u najnižoj tački | kom | 30000
| 2 | Sterilna urin kesa pedijatrijska | kom | 2800
| 3 | Kesa za urin sa komorom za merenje diureze | kom | 20
VREDNOST PARTIJE 42 (zbir red.br.1- 3)
43 |  | Partija 43 - Hiruške maske, kape i kaljače
| 1 | Hirurške maske | kom | 65000
| 2 | Hirurške kape | kom | 45000
| 3 | PVC kaljače | kom | 60000
VREDNOST PARTIJE 43 (zbir red.br.1- 3)
44 |  | Partija 44 - Trake za medicinske aparate
| 1 | EKG traka 63mmx30m Fukuda | kom | 40
| 2 | Ultrazvuk trake 110x20 (Mitsubishi VS) | kom | 10
| 3 | CTG papir za aparat Bistos BT-350 | blok | 150
| 4 | CTG papir 215mmx20m za aparat BIONET FC 700 | blok | 100
| 5 | CTG papir za H.P. 150mmx100mmx150listića | blok | 100
| 6 | Papir za spirometriju 110mmx30m | blok | 10
| 7 | Usnici kartonski fi 20,28 | blok | 10000
| 10 | Termo papir 50mmx25m | kom | 50
| 11 | EKG papir za Schiler AT-1 | kom | 800
| 12 | EKG papir za Schiller AT-2 12-kanalni | kom | 150
| 13 | CTG papir 150x100 za aparat CTG 7 - proizvodjaca SHENZEN GOLDWAY industrial INC. ili odgovarajuci | kom | 50
| 14 | Nihon Coden cardiofix GEM FQW 110-2-140, NKE-A730 110x140x142 | kom | 300
| 15 | Ekg papir fukuda 110x140x142 | kom | 400
VREDNOST PARTIJE 44 (zbir red.br.1- 15)
45 |  | Partija 45 - Skalpel nožići
|  | Skalpel nožići No10,11,15,18,20,21, 22, 23, 24 karbonski | kom | 24000
VREDNOST PARTIJE 45
46 |  | Partija 46 - Hidrogen
| 1 | Hidrogen 3% a 1l | kom | 1200
VREDNOST PARTIJE 46
47 |  | Partija 47 - Ostali potrošni materijal
| 1 | Drvene špatule | kom | 20000
| 2 | Ulje za negu beba | ml | 12000
| 3 | Mast za negu beba a 200g | sc | 80
| 4 | Gel sa lokalnim analgetskim delovanjem za ultrazvučni tretman, elektroforezu i masažu-"Biofreeze"ili odgovarajući, minimalno pakovanje 3,8 litara | bidon | 2
| 5 | Krema za EEG a 260 | kom | 280
| 6 | Gel za ultra zvuk | kg | 400
| 7 | Gel za rane na bazi oktenidina, minimalno pakovanje 20ml | kom | 20
| 8 | Sterilna četkica za Papa bris | kom | 1000
| 9 | Kompleti za bris | kom | 3000
| 10 | Štipaljka za pupčanu vrpcu | kom | 1500
| 11 | Identifikaciona narukvica (od plastike) za majku i bebu | komplet za majku I bebu | 1500
| 12 | Poveska sa kopčom XX-TC | kom | 120
| 13 | Esmarhova poveska | kom | 120
VREDNOST PARTIJE 47 (zbir red.br.1- 13)
48 |  | Partija 48 - Trahealne kanile - metalne
| 1 | Trahealne kanile 14 | kom | 5
VREDNOST PARTIJE 48
49 |  | Partija 49 - EKG elektrode
| 1 | EKG elektrode za bebe | kom | 150
| 2 | EKG elektrode | kom | 18000
VREDNOST PARTIJE 49 (zbir red.br.1- 2)
50 |  | Partija 50 - Trake za hemijsku kontrolu sterilizacije
| 1 | Indikator nalepnica- traka za kontrolu suve steril. 1x1000kom | kom | 20000
| 2 | Indikator traka za kontrolu parne sterilizacije 1x250kom | kom | 6000
| 3 | Autoklav traka sa indik. Za kontr.parne steriliz. 18mmx55m | kom | 50
| 4 | Test za proveru vakuma i prodornost pare u autoklavu | kom | 200
VREDNOST PARTIJE 50 (zbir red.br.1- 4)
51 |  | Partija 51 - Akohol
| 1 | Etanol 70% a 1l | lit | 1500
VREDNOST PARTIJE 51
52 |  | Partija 52 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "Accu chek performa"
| 1 | Trake za odredjivanje šečera u krvi ACCU-CHEK | kom | 2800
VREDNOST PARTIJE 52
53 |  | Partija 53 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "Bayer"
| 1 | Trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi za aparat BAYER | kom | 2800
VREDNOST PARTIJE 53
54 |  | Partija 54 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "ELEMENT"
| 1 | Trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi za aparat ,,ELEMENT" | kom | 2800
VREDNOST PARTIJE 54
55 |  | Partija 55 - Trake za dokazivanje droga i alkohola u urinu
| 1 | Multi 5 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 200
| 2 | Multi 10 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 80
| 3 | Multi 3 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 40
| 4 | Alcognost test traka za alkohol Abugnost ili odgovarajuće | kom | 40
VREDNOST PARTIJE 55 (zbir red.br.1- 4)
56 |  | Partija 56 - Test za dokazivanje Helicobacter pylory
| 1 | Ekspres test za detekciju ureazne aktivnosti bakterije Helicobacter pylori u biopsijskom uzorku za digitalni čitač AMA RUT Expert | kom | 200
VREDNOST PARTIJE 56
57 |  | Partija 57 - Elastična tubularna artoza
| 1 | Elastična graduisana tubularna ortoza otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape za lečenje ulcus cruris-a venskog porekla, pritiska 39- 40mm Hg- ( u pakovanju su 2 čarape veličine S, M,L,XL,XXL) | kom | 150
| 2 | Antiembolijske čarape II(po francuskoj klasifikaciji)pritiska 15-20mm Hg, bele boje, otvorenih prstiju, do prepona sa silikonskom trakom na vrhu, u četiri veličine ( T1,T2, T3, T4)i dve dužine ( normalne i duge) , u jednom pakovanju su 2 čarape perive 100 puta na temparaturi do 40*C | kom | 30
VREDNOST PARTIJE 57 (zbir red.br.1-2)
58 |  | Partija 58- Natron kreč za apsorbciju ugljen dioksida
| 1 | Natron kreč za apsorpciju ugljen dioksida - maksimalno a 5l | lit | 80
VREDNOST PARTIJE 58
59 |  | Partija 59 - Potrošni materijal za anesteziju
| 1 | Sterilni antibakterijski i antivirusni filter sa efikasnošću filtracije bakterija 99,9999% i virusa 99,999% uz dokaz nezavisne laboratorije sa konektorom za kapnografiju, sa ovlaživačem sa mrtvim prostorom max 55 ml | kom | 160
| 2 | Linija za praćenje gasova (kapnometrija) dužine 2 m | kom | 30
| 3 | Anesteziološka maska vel.2 | kom | 10
| 4 | Anesteziološka maska vel.3,4,5 | kom | 30
VREDNOST PARTIJE 59 (zbir red.br.1- 4)
60 |  | Partija 60-Potrošni materijal za anesteziju za aparat proizvođača "Drager", tip aparata "Fabius C"
| 1 | Čašice za vlagu za anesteziju | kom | 20
| 2 | Crevo silikonsko za aspiraciju | kom | 20
| 3 | Usisna cevčica za aspirator | kom | 15
| 4 | Silikonsko crevo za sukciju | kom | 20
| 5 | Pacijent maska dečija No 1 | kom | 5
| 6 | Pacijent maska dečija No 2 | kom | 5
VREDNOST PARTIJE 60 (zbir red.br.1- 6)
61 |  | Partija 61 -Materijal za kolostomu
| 1 | Kesa za kolostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60 , kutija 30 kom. | kom | 270
| 2 | Kesa za ileostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60, kutija 30 kom. | kom | 180
| 3 | Disk za stomu, Φ 40,50,60, kutija 5 kom | kom | 140
| 4 | Postoperativna kesa, Φ10-100, transparentna, sa prozorom, ispusnim ventilom i samolepljivom klemom, kutija 6 kom | kom | 228
| 5 | Pasta za popunjavanje neravnina oko stome 60g/1 kom | kom | 4
| 6 | Pasta za popunjavanje većih neravnina oko stome, strip/1 kom | kom | 4
| 7 | Krema za negu iritirane i kože sa ranama oko stome 60g/1 kom | kom | 4
VREDNOST PARTIJE 61 (zbir red.br.1- 7)
62 |  | Partija 62 - Kese i diskovi za stomu
| 1 | Kese za kolostomu sa filterom 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 500
| 2 | Fleksibilni disk za stomu 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 60
| 3 | Modelirajuci disk za stomu 45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 35
| 4 | Pasta za bolje lepljenje diska a 60 g | kom | 5
VREDNOST PARTIJE 62 (zbir red.br.1- 4)
63 |  | Partija 63 - Obloge
| 1 | Alginatna obloga sa medicinskim medom 5x5cm | kom | 100
| 2 | Alginatna obloga sa medicinskim medom 10x10cm | kom | 100
| 3 | Medicinski med 20gr | kom | 50
| 4 | Kontaktna mrežica sa medicinskim medom 5x5cm | kom | 50
| 5 | Kontaktna mrezica sa medicinskim medom 10x10cm | kom | 50
VREDNOST PARTIJE 63 (zbir red.br.1- 5)
64 |  | Partija 64 - Resorptivni polisaharidni hemostatik
| 1 | Hemostatski prašak od polisaharida,na biljnoj bazi,100% apsortivan,period resorpcije 48h,duplo sterilno pakovanje od 5 g,dužina aplikatora do 85 mm | ком | 5
| 2 | Hemostatski prašak od polisaharida,na biljnoj bazi,100% apsortivan,period resorpcije 48h,duplo sterilno pakovanje od 3 g,dužina aplikatora do 85 mm | ком | 1
| 3 | Univerzalni aplikator za laparaskopiju za hemostatski prašak,dužine 44 cm i prečnika 4 mm.Antibloking klip.Otvor aplikatora sa porezom. | ком | 1
VREDNOST PARTIJE 64 (zbir red.br.1- 3)
65 |  | Partija 65 - Resorptivni hemostatik oksidisana celuloza i želatinski sunđer
| 1 | Oksidisana regenerisana celuloza 10x20/12 ili odgovarajuće | kut | 5
| 2 | Resorptivni želatinski sunđer -7x5x1 ili 8x5x1/20 | kut | 1
| 3 | Resorptivni želatinski sunđer - analni 8x3/20 | kut | 1
VREDNOST PARTIJE 65 (zbir red.br.1- 3)
66 |  | Partija 66 - Potrošni materijal za zagrevanje pacijenata za aparat "3M Bair Hugger"
| 1 | Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu sledećih dimenzija: 213cmx91 cm, težine 150g. Jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu telapacijenata sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivk za stoplala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa. 10/CASE | kom | 20
| 2 | Inoperativna pokrivka za gornji deo tela -grudi, ruke, rameni pojas i vrat sledećih dimenzija: 188x61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cmx61cm i dva ulaza za crevo. Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanal ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. 10/CASE | kom | 20
VREDNOST PARTIJE 66 (zbir red.br.1 - 2)
67 |  | Partija 67 - Potrošni materijal za zagrevanje krvi i fluida za aparat "3M Ranger"
| 1 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom - zapremina prvog punjenja 39 ml. Protok od 0 - 9,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Dužina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. pakovanje 10 komada | kom | 40
| 2 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom - zapremina prvog punjenja 89 ml. Protok od 0 - 30,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Dužina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. Pakovanje 10 komada | kom | 10
VREDNOST PARTIJE 67 (zbir red.br.1-2)
68 |  | Partija 68 - Ulošci za hiruški šišak za preoperativno uklanjanje dlaka, za aparat "3M Surgical Clipper 9661"
| 1 | Uložak za hirurški šišač sa rotirajućom glavom. A 50/kut | kom | 320
VREDNOST PARTIJE 68
69 |  | Partija 69 - Olive za skrining sluha za aparat "Oto Read"
| 1 | Olive za skrining sluha crvene a 4 mm | kom | 300
| 2 | Olive za skrining sluha žute a 3mm | kom | 300
VREDNOST PARTIJE 69 (zbir red.br.1- 2)
70 |  | Partija 70 - Potrošni materijal za ultrazvučni nož za aparat "Eticon Endo Surgery"
| 1 | Makaze za ultrazvučni nož, zakrivljene makaze za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom 23 cm/5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom | 3
| 2 | Makaze za ultrazvučni nož, zakrivljene makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 36cm/5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom | 4
VREDNOST PARTIJE 70 (zbir red.br.1 - 2)
71 |  | Partija 71 - Instrumenti za jednokratnu upotrebu za forceps trijadu
| 1 | Instrument 5mm, dužine 37 cm, za fuziju krvnih sudova, tkiva i parenhimatoznih organa do i uključujući 7 mm promera, sa pravom čeljusti, mogućnost ručne i nožne aktivacije, sečenje izmedju dva ciklusa, jednokratan | kom | 3
| 2 | Instrument 10mm, dužine 20 cm, za fuziju krvnih sudova, tkiva i parenhimatoznih organa do i uključujući 7 mm promera, sa pravom čeljusti, mogućnost ručne i nožne aktivacije, sečenje izmedju dva ciklusa, jednokratan | kom | 4
| 3 | Instrument dužine 18,80 cm, dužine radne elektrode 16,5 mm, za fuziju krvnih sudova, tkiva i parenhimatoznih organa do i uključujući 7 mm promera, sa zakrivljenom obečeženom čeljusti, ručnom aktivacijom, sečenje izmedju dva ciklusa, jednokratan | kom | 3
VREDNOST PARTIJE 71 (zbir red.br.1 -3)
72 |  | Partija 72 - Potrošni materijal za V.A.C pumpu
| 1 | Kanister za jednokratnu upotrebu, sterilan,a 500ml, sa petokrilnim crevom | kom | 20
| 2 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom - mala rana - sadrži: sunđer 10x7,5 cm, 1x samolepljiva folija 32x25cm, 1x petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanisterom | kom | 30
| 3 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom - srednja rana - sadrži: sunđer 18x12,5 cm, 2x samolepljiva folija 32x25cm, 1x petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanisterom | kom | 8
| 4 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom - velika rana - sadrži: sunđer 25,6 x15 cm, 2x samolepljiva folija 32x25cm, 1x petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanisterom | kom | 16
| 5 | Y Konektor koji povezuje dve rane | kom | 4
VREDNOST PARTIJE 72 (zbir red.br.1 -5)
73 |  | Partija 73 - Potrošni materijal za plazma sterilizator "Sterrad"
| 1 | Sterrad NX kasete | pak | 3
| 2 | Folija 200 mm x 70 m | pak | 1
| 3 | Folija 350 mm x 70 m | pak | 1
VREDNOST PARTIJE 73 (zbir red.br.1 -3)
74 |  | Partija 74 - Hiruški setovi za jednokratnu upotrebu
| 1 | Sterilni set za laparoskopiju, opis i tehničke karakteristike: na pakovanju su slike komponenti; Prekrivke za sto za instrumente 80x145 cm - 1 komad; Peškir za ruke 30 х 40cm - 2 komada; Prekrivke za sto 150x190 cm- 1 komad; Laparoskopska prekrivka sa piktogramom, sa abdominalnim otvorom 28 х 32 cm, sa ojačanjem oko otvora, sa integrisanim držačima za creva, sa prekrivkama za ruke, ukupnih dimenzija 260/200 х 335cm - 1 komad; Ojačani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tečnosti 405 ml/m², brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 60
| 2 | Set za carski rez, sadrži: prekivka za sto 150x190 cm; komprese od celuloze 20x30 cm, 2 komada; prekrivka za instrumentarski sto 80x145 cm; Prekrivka za prihvat bebe koja upija tečnost, netkani materijal, 90x90 cm; Prekrivka za carski rez 230/200x312 cm, sa abdominalnim otvorom 27x33 cm, integrisanom incizionom folijom preko cele površine otvora, sa integrisanom kesom za prikupljanje tečnosti sa odvodom, sa prekrivkama za ruke; | kom | 80
| 3 | Sterilni set univerzalni za opštu hirurgiju, opis i tehničke karakteristike seta: na pakovanju su slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80 х145cm - 1 komad; Peškir za ruke 20 х 30cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150 х 190cm - 1 komad; Samolepljiva traka 9 х 25 cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa jednom, dužom,samolepljivom ivicom dimenzija 75 х 90 - 2 komada; Prekrivka sa piktogramom, jednom samolepljivom ivicom (80 cm)na kraćoj strani, ukupnih dimenzija 175x170 cm - 1 komad; Prekrivka sa piktogramom, jednom samolepljiviom ivicom (80 cm) na dužoj strani ukupnih dimenzija 140x240 cm - 1 komad | kom | 120
| 4 | Sterilni set univerzalni za opštu hirurgiju sa ojačanjem, opis i tehničke karakteristike seta: Prekrivka za sto za instrumente 80 х145cm - 1 komad; Peškir za ruke 30 х 40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150 х 190 cm - 1 komad; Lepljiva traka 9 х 50 cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 75 х 90 - 2 komada; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (80cm) 175 х 180cm; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2 х 15cm) i integrisanim držačima za creva, 150 х 250cm - 1 кomad; Ojačani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tečnosti 405 ml/m², brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 30
VREDNOST PARTIJE 74 (zbir red.br.1 -4)
75 |  | Partija 75 - Obloge za rane
| 1 | Hidrokoloidna obloga sa alginatima 10x10cm | kom | 10
| 2 | Konturna, hidrokoloidna obloga sa aginatima (za predilekciona mesta) 9x11cm | kom | 5
| 3 | Transparentna, hidrokoloidna obloga 10x10cm | kom | 10
| 4 | Transparentna, hidrokoloidna obloga 15x15cm | kom | 5
| 5 | Hidroaktivna pena za eksudirajuce rane, nelepljiva 15x15cm, dimenzije aktivne povrsine obloge 15x15cm | kom | 5
| 6 | Hidroaktivna pena za eksudirajuce rane, samolepljiva 15x15cm,aktivne povrsine obloge 10x10cm, ostalo je samolepljivi rub | kom | 5
| 7 | Hidroaktivna pena sa srebrom za inficirane rane, nelepljiva 15x15cm,dimenzije aktivne povrsine obloge 15x15cm | kom | 5
| 8 | Hidroaktivna pena sa srebrom za inficirane rane, samolepljiva 15x15cm, dimenzije aktivne povrsine obloge 10x10cm, ostalo je samolepljivi rub | kom | 5
| 9 | Alginatna, meka, trakasta obloga za duboke rane sa CMC, 3x44cm | kom | 6
| 10 | Hidrogel sa alginatima i CMC za debridman rane 15g | kom | 1
| 7 | Folija 420 mm x 70 m | pak | 1 |  | 84406 | 84406
VREDNOST PARTIJE 75 (zbir red.br.1 - 10)
76 |  | Partija 76 - Obloge za tretman inficiranih rana
| 1 | Neadhezivna hidrofiber penasta podloga 10x 10 cm | kom | 5
| 2 | Adhezivna hidrofiber penasta podloga 12.5x12.5 | kom | 5
| 3 | Adhezivna hidrofiber penasta podloga 25x30 | kom | 5
| 4 | Hydrokoloidna eksta tanka obloga 10x10 cm | kom | 5
| 5 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 2x45 cm | kom | 5
| 6 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 10x10 cm cm | kom | 5
| 7 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 15x15 cm | kom | 5
VREDNOST PARTIJE 76 (zbir red.br.1 -7)
77 |  | Partija 77 - EEG elektrode za BIS monitoring(EIT/EEG)
| 1 | EEG elektrode za BIS monitoring - EIT/EEG | kom | 120
VREDNOST PARTIJE 77
M.P.
Potpis ovlašćenog lica

## Tehnička specifikacija
Оpšta bolnica Leskovac
Sanitetski i medicinski potrošni materijal, JN 09/18-O
12. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA JN 09/18-O ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara)
Broj partije | Redni broj | Naziv | Jed.mere | Količina | Proizvođač | Broj rešenja (dozvole) АLIMS-а | Posebne napomene
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Partija 1 - Gaze
| 1 | Hidro gaza 100m x 80cm, 17 niti/cm², tezine 23g/m² | kom | 1200
| 2 | Sterilna gaza 1/4 m | kom | 500
| 3 | Sterilna gaza 1/2 m | kom | 500
| 4 | Sterilna gaza 1 m | kom | 300
| 5 | Hidro gaza 10m x 80cm,17 niti/cm², tezine 23g/m2 | kom | 150
2 |  | Partija 2 - Zavoji
| 1 | Zavoj 6cm x min 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 3500
| 2 | Zavoj 8 cm x min 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajući) | kom | 5000
| 3 | Zavoj 10 cm x min 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 6000
| 4 | Zavoj 12 cm x min 4,5m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 7000
| 5 | Zavoj 15 cm x min 5 m, 100% pamuk , (Vivasoft extra ili odgovarajuće) | kom | 6000
| 6 | Zavoj 5 x 5 m | kom | 2000
| 7 | Turban zavoj -No 4,5,6,7, 8 i 9, duzina zavoja min 1m | kom | 100
| 8 | Elastični zavoj 8cm x 4m bele boje, od pamuka, viskoze i polamida, elastičnost 120%, ( (Vivalast iili odgovarajuće) | kom | 2400
| 9 | Elastični zavoj 10 cmx 4m,bele boje, od pamuka, viskoze i polamida, elastičnost 120%, ( (Vivalast iili odgovarajuće) | kom | 2400
3 |  | Partija 3 - Plastični zavoji
| 1 | Plastični zavoj, fiberglass, 10cm x 3.6m, inpregniran poliuretanskom masom, vreme aktivacije 3-4 min, vreme vezivanja 30min, lagan, porozan na vazduh I X zrake, nepropustan za vodu | kom | 50
| 2 | Plastični zavoj, fiberglass, 12cm x 3.6m, inpregniran poliuretanskom masom, vreme aktivacije 3-4 min, vreme vezivanja 30min, lagan, porozan na vazduh I X zrake, nepropustan za vodu | kom | 50
| 3 | Podloga za gips,15cm x 3m sintetička,mekana,elastična,propusna za vazduh,vlakna dovoljno čvrsta,a pri tom elastična,da poseduje kompaktnost,da se može postavljati cirkularno,mogućnost istezanja kod zatezanja a da ne dovede do pucanja | kom | 50
| 4 | Podloga za gips,20cm x 3m sintetička,mekana,elastična,propusna za vazduh,vlakna dovoljno čvrsta,a pri tom elastična,da poseduje kompaktnost,da se može postavljati cirkularno,mogućnost istezanja kod zatezanja a da ne dovede do pucanja | kom | 50
| 5 | Peta gumena veličinaS, M, L,sintetska guma , lagana, sprečava klizanje , ublažava pritisak , sa ispupčenjima i brazdama na spoljašnjem delu | kom | 5
| 6 | Longeta,sedmoslojna,koja se sastoji iz sintetičkog gipsa(fiberglasa) koji je obavijen sintetičkim omotačem(podloga za gips),upakovan u aluminijumsku vrećicu,kako bi se sačuvala vlažnost sintetičkog gipsa ,vreme aktivacije 3-4 minuta,vreme vezivanja(očvršćavanja) 30 min,lagana,porozna za vazduh i X-zrake,čvrsta,nepropustana za vodu.,10x76cm | kom | 5
| 7 | Zavoj sa Zn pastom 10cmx10m, za previjanje posle amputacije ekstremiteta , za sekundarno previjanje frakturai luksacija , kod hronične venske insuficijencije , limfatičnog edema i tromboflebitisa izrađen od pamučnih vlakana, impregniran cink oksidom , sa visokim sadržajem vlažnosti, pakovan pojedinačno, u aluminijumskoj foliji | kom | 15
| 8 | Rukavice pamučne , zaštitne,za višekratnu upotrebu,za prevenciju infekcije kože ruku i za primenu kod postavljanja plastičnog zavoja, 100% nebeljeni pamuk, prošiven koncem od poliestera, da se mogu prati I sterilisati parom na 134 stepeni C | kom | 5
4 |  | Partija 4 - Flasteri
| 1 | Flaster na platnu 2.5cm x 5m | kom | 3000
| 2 | Flaster na platnu 5 cm x 5m | kom | 3000
,
5 |  | PARTIJA 5 - Silikonski flasteri
| 1 | Meki perforirani silikonski flaster 4cmx150cm | kom | 30
| 2 | Meki perforirani silikonski flaster 2cmx300cm | kom | 30
6 |  | Partija 6 - Set za epiziotomiju
| 1 | Set za epiziotomiju- sterilni Specifikacija seta: kompresa od gaze 10x10cm, 12-slojna...12 kom, operaciona podloga 90x90cm...2 kom, mantil...1 kom | pak | 300
7 |  | Partija 7 - Set za porođaj
| 1 | Set za porođaj- sterilni Specifikacija seta: kompresa od gaze 10x10cm, 12-slojna....2 kom, tampon od gaze..3 kom, tetra pelena 80x80cm...1 kom, operaciona podloga 90x90cm...1 kom | pak | 700
8 |  | Partija 8 - Iridium gaze
| 1 | Sterilna pamučna kompresa za jednokratnu primenu kod blepharitisa, pre i postoperativno i tokom lečenja blokiranog suznog kanala u pakovanju od 20 komada, svaki komad u zasebnoj kesici | kut | 40
9 |  | Partija 9 - Perkutano-endoskopska gastrostoma (PEG):
| 1 | Perkutano-endoskopska gastrostoma (PEG) CH/FR 15 | kom | 2
10 |  | Partija 10 - Hipoalergijski flasteri
| 1 | Hipoalergenik flaster 2,5cmx9,14m | kom | 1400
| 2 | Hipoalergenik flaster 5cmx9,14m | kom | 1400
| 3 | Hirurški flaster 5 cm x10m(+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papirahipoalergijski | kom | 1400
| 4 | Hirurški flaster 2,5 cm x5m(+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papirahipoalergijski | kom | 1400
| 5 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 5cmx9,14m | kom | 120
| 6 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 2,5cmx9,14m | kom | 180
| 7 | Papirni flaster 2,5x9,14 | kom | 800
| 8 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 100mm | kom | 100
| 9 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 75mm | kom | 400
| 10 | Transparentni flaster za iv kanilu 9x6cm sa ojačanjem | kom | 1600
| 11 | Transparentni flaster za bešavno zatvaranje incizija laparoskopskih intervencija/125 | sc | 5
| 12 | Flaster za zastitu CV kanile sa hlorheksidinom 8,5cm x 11,cm | kom | 200
| 13 | Povoj za učvršćivanje IV katetera sa hlorheksidinglukonat 10 x 15,5 | kom | 200
11 |  | Partija 11 - Gipsani zavoji
| 1 | Gipsani zavoj 10 cm x 3 m | kom | 1000
| 2 | Gipsani zavoj 12 cm x 3 m | kom | 1600
| 3 | Gipsani zavoj 15 cm x 3 m | kom | 1800
| 4 | Gipsani zavoj 18 cm x 3 m | kom | 2800
| 4 | Gipsani zavoj 20 cm x 3 m | kom | 2800
| 5 | Gipsani zavoj 25 cm x 3 m | kom | 800
12 |  | Partija 12 - Vata
| 1 | Sanitetska vata 1 kg (100% pamuk) | kg | 900
| 2 | Papirna vata 1 kg | kg | 700
13 |  | Partija 13 - Pomagala za inkontinenciju
| 1 | Pelene za odrasle veličina XS min. Moći upijanja 1400ml-ili odgovarajuće | kom | 400
| 2 | Pelene za odrasle veličina M min. Moći upijanja 2000ml-ili odgovarajuće | kom | 1800
| 3 | Pelene za odrasle veličina L min. moći upijanja 2400 ml.-ili odgovarajuće | kom | 2800
| 4 | Pelene za odrasle veličine XXL min. moći upijanja 2400ml. Ili odgovarajuće | kom | 1800
14 |  | Partija 14 - Špricevi i injekcione igle
| 1 | Špric 2 ml trodelni sa podelom na 0,1ml | kom | 58000
| 2 | Špric 5 ml trodelni sa podelom na 0.2 ml | kom | 90000
| 3 | Špric 10 ml trodelni sa podelom na 0.5 ml | kom | 119500
| 4 | Špric 20 ml trodelni sa podelom na 1.o ml | kom | 70000
| 5 | Špric 2ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 700
| 6 | Špric 5ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 700
| 7 | Špric 10ml sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i iglom 0,8x38mm sigurnosni sistem- klip se posle prve upotrebe automatski lomi-obezbeđuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijanata | kom | 200
| 8 | Špric, trodelni, 50 ml, sa vrhom klipa od inertne gume kompatibilne sa lekovima, Luer Lock nastavak | kom | 20
| 9 | Špric 1ml, insulinski sa iglom - trodelni | kom | 80000
| 10 | Igla 0,45 x 13mm | kom | 75000
| 11 | Injekcione Igle 0,7, po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 8000
| 12 | Injekcione Igle 0.8 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 190000
| 13 | Injekcione Igle 0.9 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 100000
| 14 | Injekcione Igle 1.2 sa ekstra tankim zidom po ISO standardu 9626 ili odgovarajuće | kom | 50000
| 15 | Špric 0,5 ml Luer slip sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i fiksiranom iglom, sigurnosnim sistem-klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica - obezbedjuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijenata | kom | 100
| 16 | Špric 1 ml Luer slip sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i fiksiranom iglom, sigurnosnim sistem-klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica - obezbedjuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijenata | kom | 100
| 17 | Špric 2 ml Luer slip sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe i fiksiranom iglom, sigurnosnim sistem-klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica - obezbedjuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijenata | kom | 100
| 18 | Špric 20 ml Luer slip sa sigurnosnim sistemom protiv ponovne upotrebe, I iglom, sigurnosni sistem-klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica - obezbedjuje zaštitu zdravstvenih radnika i pacijenata | kom | 100
15 |  | Partija 15 -Pen igle
| 1 | Pen igle - 0,25x31G/ 6mm; 025x31G/8mm; 033x29G/12mm sa univerzalnom''klik'' tehnologiojom nametanja na insulinski pen ili odgovarajuce | kom | 4500
16 |  | Partija 16 -Igle za punkciju koštane srži
| 1 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G ( 25/65 mm-70 mm ) | kom | 50
| 2 | Igle za aspiracionu punkciju koštane srži 15G ( 25/90 mm-100 mm ) | kom | 20
17 |  | Partija 17 - Igle za biopsiju dojke I prostate za pištolj Pro Mag 2,2 ultra
| 1 | Igle za biopsiju dojke za pištolj Pro Mag 2,2 ultra 14 Gx 12cm, dužina uzorka 19 mm | kom | 100
| 2 | Igle za biopsiju prostate za pištolj Pro Mag 2,2 ultra 18 Gx 20cm, dužina uzorka 19mm | kom | 50
18 |  | Partija 18- Igle za EMNG za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija''
| 1 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija'- veličine 0,45x50 | kom | 200
| 2 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat''Micromed" i aparat ''Racija"- veličine -0,45x40' | kom | 200
| 3 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat''Micromedi 'i aparat ''Racija'- za lice - veličine 0,35x30 | kom | 50
19 |  | Partija 19 - Lancete
| 1 | Krvne lancete - 100% metalne, pljosnate sa oštrim trouglastim vrhom | kom | 40000
20 |  | Partija 20 - Lancete za kožne probe
| 1 | Lancete za kozne probe 100% metalne | kom | 15000
21 |  | Partija 21- Infuzioni sistemi
| 1 | Infuzioni sistemi - sistem za infuziju sa dužinom creva 185cm | kom | 130000
| 2 | Infuzioni sistem sa mernom biretom za preciznu distribuciju leka od 100ml | kom | 500
| 3 | Bebi sistemi 23G,25G | kom | 11500
| 4 | Sistem za transfuziju sa plastičnom iglom | kom | 70
| 5 | Sistemi za infuziju, sa ugradjenim anti-bakterijskim filterom od 0,2 mikrona, i filterom koji sprečava isticanje tečnosti prilikom prvog punjenja sistema | kom | 100
| 6 | Bebi sistem, Luer Lock sa zaštitnim mehanizmom od ponovne upotrebe i slučajnog uboda, DEHP free, veličina 18G - 26G | kom | 200
22 |  | Partija 22 - Kanile
| 1 | Intravenska kanila sa 4 utisnute kontrasne linije,fiksacionim krilcima i injekcionim portom i providnom komorom za povrat krvi. Veličine 16-24 G | kom | 45800
| 2 | Intravenska kanila 18G, za dorzalnu primenu, dužina katetera 33 mm. | kom | 1500
| 3 | Intravenska kanila 20G, za dorzalnu primenu, dužina katetera 25 mm. | kom | 1500
23 |  | Partija 23- Dodaci za rastvaranje i aplikovanje citostatika
| 1 | Set za preciznu gravitacionu infuziju sa max. brzinom od 300ml/h sa roller clamp-om za dodatnu regulaciju | kom | 800
| 2 | Set za infuziju sa stoperom za rastvor na kraju tubinga i stoper za vazduh na kraju komore bez DEHP-a, sa mogućnošću back chek valvule na kraju tubinga | kom | 5000
| 3 | Trokraka PVC slavinica za IV primenu otporna na delovanje lekova | kom | 900
| 4 | Dodatak za višekratno uzimanje infuzionog rastvora sa filterom | kom | 200
| 5 | Univerzalni pretakač | kom | 200
| 6 | Infuzioni sistem za primenu citostatske terapije sa filterom od 0,2 mm | kom | 500
| 7 | Bezigleni konektor za mesanje lekova u flakon bocicama ,ulaz promera 20mm | kom | 3000
24 |  | Partija 24- Potrošni materijal za anesteziju CVC
| 1 | Dvolumenski central. venski kateter sa V iglom EKG kablom | kom | 20
25 |  | Partija 25- Setovi i igle za spinalnu i epiduralnu anesteziju
| 1 | Igla za spinalnu anesteziju dužine 88mm ili 90mm, pensil point vrhom G25, | kom | 800
| 2 | Set za kombinovanu spinalnu/epiduralnu anesteziju sa spinalnom iglom 27 G, epiduralnom iglom18G, kateterom dužine 100 cm, kateter konektorom špricem od 8 ml, fiksatorom epiduralnog katetera i sigurnosnim docking sistemom | kom | 20
| 3 | Spinalne igle Quincke vrh , maksimalno do 120mm | kom | 30
| 4 | Uvođaći za spinalne igle | kom | 800
| 5 | Igle za lumbalnu punkciju 18G i 19G | kom | 200
26 |  | Partija 26- Set za epiduralnu anesteziju
| 1 | Set za epiduralnu anesteziju sa Tuohy iglom, sa kaseterom dužine 100cm, 20G, konektorom,filterom i fiksatorom katetera i Lor špricemod 8 ml | kom | 50
27 |  | Partija 27 - Setovi i igle za perifernu nervnu blokadu
| 1 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 50 mm | kom | 80
| 2 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 100 mm | kom | 250
| 3 | Set za kontinuiranu perifernu nervnu blokadu, igla 20Gx55mm, | kom | 25
28 |  | Partija 28- Set za pleuralnu punkciju
| 1 | Set za pleuralnu punkciju | kom | 20
29 |  | Partija 29- Potrošni materijal za infuzione i špric pumpe
| 1 | Perfusor špric 50ml za špric pumpu Bbraun Perfusor space | kom | 400
| 2 | Špric luer lok a 5 ml | kom | 10
| 3 | PCA KIT | kom | 1
| 4 | Perfusor tubing za špric pumpu Bbraun Perfusor space | kom | 750
| 5 | Infuzioni sistemi sa silikonskim delom za BBraun pumpu (Tip infusomat space line) | kom | 200
30 |  | Partija 30 - Drenovi
| 1 | Redon dren No 14,16 | kom | 1000
| 2 | Redon dren No 18 | kom | 400
| 3 | Drenažna vacum boca a 400ml | kom | 700
| 4 | Torakalni dren sa mandrenom No 24,22,26,28,30 i 32 | kom | 10
| 5 | T-dren 16,18,20,22 | kom | 10
| 6 | Abdominalni dren No 28 | kom | 600
| 7 | Abdominalni dren No 30 | kom | 500
| 8 | Abdominalni dren No 32 | kom | 300
| 9 | Rebrasti dren 15cm x 30cm lateks | kom | 10
31 |  | Partija 31 - Silikonski drenovi za abdominalnu drenazu
| 1 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 24fr | kom | 80
| 2 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 15fr | kom | 80
32 |  | Partija 32 - Sonde
| 1 | Gastrična sonda - No 10,12,14,16,18,20 | kom | 2400
| 2 | Gastro -duodenalna sonda 125cm veličine 6-20 | kom | 50
| 3 | Sonda za ishranu No 8 | kom | 6000
| 4 | Sukcioni set mukus No 6, 8,10,12 | kom | 1200
| 5 | Sonda za ishranu No . 6 | kom | 100
33 |  | Partija 33 - BlacK Morova sonda
| 1 | Black Morova sonda | kom | 3
34 |  | Partija 34 - Medicinska plastika za urologiju
| 1 | Uretralna sonda prava 5.6.7,8 | kom | 10
| 2 | Sonda J.J. No 6-26cm-30cm | kom | 15
| 3 | Sonda J.J. No. 4,8- 30cm | kom | 50
| 4 | Prost.kateter trokraki bal.80ml (20,22,24) | kom | 250
| 5 | Suprapubični troakar 12,14,16 | kom | 20
| 6 | Timan kateter ch 8,10,12,16,20,(kateteri sa bolonom) | kom | 100
35 |  | Partija 35 - Kateteri
| 1 | Foley kateter No 6,8,10,12 | kom | 50
| 2 | Foley kateter No 16,18,20 | kom | 6000
| 3 | Foley kateter silikonski No 18, 20 | kom | 150
| 4 | Foly kateter trožilni 22, 22, 24 (30ml) | kom | 100
| 5 | Nelaton kateter No 8, 10,12, 14, 16 | kom | 100
| 6 | Aspiracioni kateter No 4,5,6,8,10,12,14,16, 18 | kom | 1500
| 7 | Umbilikalni kateter No 4,6 | kom | 30
| 8 | Rektalni kateter No 28,30 i 32 | kom | 3600
| 9 | Maska za terap.kiseonikom | kom | 60
| 10 | Nazalne kanile sa sundjerom No 5, 6, 12,14,16 | kom | 100
| 11 | Nazalni oksigen set | kom | 1200
36 |  | Partija 36 - Kateter za dijalizu
| 1 | Dvolumenski kateter za hemodijalizu lumena 12 Ga, spoljnog promera 12FR(4,0mm) i dužine 20cm , za kratkotrajnu upotrebu | kom | 80
37 |  | Partija 37 - Set za pumpu "Medrad"
| 1 | Medrad plastično crevo SSS-LP-60-T | kom | 1600
| 2 | Medrad SDS-CTP-SPK dual špric | kom | 160
38 |  | Partija 38 - Materijal za anesteziju
| 1 | Endotrahealni tubus bez balona za oralno nazalnu intubaciju sa RTG linijom i markacijom dubine insertovanja 2.0-3.5 | kom | 300
| 2 | Endotrahealni tubus sa balonom za oralno nazalnu intubaciju sa RTG linijom i markacijom dubine insertovanja 4.0-8.5 | kom | 2500
| 3 | Endotrahealni tubus, armirani sa balonom za oralno nazalnu intubaciju sa uvođačem i RTG linijom 3.5-7.5 | kom | 400
| 4 | Airway sterilan, polutransparentan sa ojačanim delom u standardnoj boji vel.1,2,3,4,5 | kom | 150
| 5 | Balon za disanje za aparat za anesteziju od neoprena br. 1,2 i 3 litra | kom | 20
| 6 | Maska za ventilaciju veličine 1,2 i 3 | kom | 20
| 7 | Balon za vestacko disanje AMBU silikonski sa dve silikonske maske (0,1), PEEP valvulom, set, 280ml, neonatalni | kom | 5
39 |  | Partija 39 - Zaštitne rukavice
| 1 | Hiruške sterilne rukavice za zaštitu od radijacije, od lateksa - zaštitni materijal: mešavina bezolovnih elemenata, - netalkirane, bez olova - ostatak talka:< 2mg po rukavici - sadržaj proteina: manje od 50 mikrograma/gram - debljina na prstima: 0,2 - 0,25 mm, - minimalna dužina rukavica: 290mm | par | 200
| 2 | Hiruške sterilne rukavice za zaštitu od radijacije, od lateksa, - netalkirane, - bez olova | par | 200
40 |  | Partija 40 - Pregledne rukavice
| 1 | Pregledne rukavice, od lateksa, sa talkom, sterilne, EEC 93/42, EEC 89/686,PPE kategorija I, AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F 1671 | kom | 1000
| 2 | Pregledne rukavice, nitrilne, bez talka, EEC 93/42, EEC 89/686,PPE standard, kategorija III(zaštitna rukavica)u skladu sa SATRA metodom, AQL 1,0 otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM-F1671, na propuštanje citostatika u skladu sa ASTM D6978, minimalne dužine 295 mm, accelerator free | kom | 500
| 3 | Pregled lateks rukavice za rizične intervencije: - netalkirane, AQL 1,0 - dužina min.295mm, - debljina na prstima 0,33mm, - debljuna na dlanu 0,32mm | kom | 500
| 4 | Pregledne rukavice, nitrilne, bez talka, EEC 93/42, EEC 89/686,PPE standard, kategorija III(zaštitna rukavica)u skladu sa SATRA metodom, AQL 1,0 otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM-F1671, vel S-XL | kom | 1000000
41 |  | Partija 41 - Hirurške rukavice
| 1 | Hirurške sterilne rukavice od lateksa ,talkirane-zadovoljavaju nivo kontrole AQL 1.0, | par | 50000
| 2 | Hirurške sterilne rukavice za ortopedske procedure, jednostruke, od lateksa, - netalkirane - standard kvaliteta AQL1.0 - dužine min.280mm - debljina na prstima 0,29mm, - debljina na dlanu 0,26 mm | par | 1000
| 3 | Hirurške sterilne rukavice za ginekološke procedure, od lateksa, - netalkirane - standard kvaliteta AQL1.0 - dužine min.480mm - debljina na prstima 0,24mm, - debljina na dlanu 0,23 mm | par | 30
| 4 | Hirurške rukavice sterilne od hloroprena, bez talka, standard kvaliteta AQL 1.0 | par | 180
42 |  | Partija 42 - Urin kese
| 1 | Urin kese sterilna zapremone 2000 ml, dužina creva 120 cm i više, sa ispusnim ventilom u najnižoj tački | kom | 30000
| 2 | Sterilna urin kesa pedijatrijska | kom | 2800
| 3 | Kesa za urin sa komorom za merenje diureze | kom | 20
43 |  | Partija 43 - Hiruške maske, kape i kaljače
| 1 | Hirurške maske | kom | 65000
| 2 | Hirurške kape | kom | 45000
| 3 | PVC kaljače | kom | 60000
44 |  | Partija 44 - Trake za medicinske aparate
| 1 | EKG traka 63mmx30m Fukuda | kom | 40
| 2 | Ultrazvuk trake 110x20 (Mitsubishi VS) | kom | 10
| 3 | CTG papir za aparat Bistos BT-350 | blok | 150
| 4 | CTG papir 215mmx20m za aparat BIONET FC 700 | blok | 100
| 5 | CTG papir za H.P. 150mmx100mmx150listića | blok | 100
| 6 | Papir za spirometriju 110mmx30m | blok | 10
| 7 | Usnici kartonski fi 20,28 | blok | 10000
| 10 | Termo papir 50mmx25m | kom | 50
| 11 | EKG papir za Schiler AT-1 | kom | 800
| 12 | EKG papir za Schiller AT-2 12-kanalni | kom | 150
| 13 | CTG papir 150x100 za aparat CTG 7 - proizvodjaca SHENZEN GOLDWAY industrial INC. ili odgovarajuci | kom | 50
| 14 | Nihon Coden cardiofix GEM FQW 110-2-140, NKE-A730 110x140x142 | kom | 300
| 15 | Ekg papir fukuda 110x140x142 | kom | 400
45 |  | Partija 45 - Skalpel nožići
|  | Skalpel nožići No10,11,15,18,20,21, 22, 23, 24 karbonski | kom | 24000
46 |  | Partija 46 - Hidrogen
| 1 | Hidrogen 3% a 1l | kom | 1200
47 |  | Partija 47 - Ostali potrošni materijal
| 1 | Drvene špatule | kom | 20000
| 2 | Ulje za negu beba | ml | 12000
| 3 | Mast za negu beba a 200g | sc | 80
| 4 | Gel sa lokalnim analgetskim delovanjem za ultrazvučni tretman, elektroforezu i masažu-"Biofreeze"ili odgovarajući, minimalno pakovanje 3,8 litara | bidon | 2
| 5 | Krema za EEG a 260 | kom | 280
| 6 | Gel za ultra zvuk | kg | 400
| 7 | Gel za rane na bazi oktenidina, minimalno pakovanje 20ml | kom | 20
| 8 | Sterilna četkica za Papa bris | kom | 1000
| 9 | Kompleti za bris | kom | 3000
| 10 | Štipaljka za pupčanu vrpcu | kom | 1500
| 11 | Identifikaciona narukvica (od plastike) za majku i bebu | komplet za majku I bebu | 1500
| 12 | Poveska sa kopčom XX-TC | kom | 120
| 13 | Esmarhova poveska | kom | 120
48 |  | Partija 48 - Trahealne kanile - metalne
| 1 | Trahealne kanile 14 | kom | 5
49 |  | Partija 49 - EKG elektrode
| 1 | EKG elektrode za bebe | kom | 150
| 2 | EKG elektrode | kom | 18000
50 |  | Partija 50 - Trake za hemijsku kontrolu sterilizacije
| 1 | Indikator nalepnica- traka za kontrolu suve steril. 1x1000kom | kom | 20000
| 2 | Indikator traka za kontrolu parne sterilizacije 1x250kom | kom | 6000
| 3 | Autoklav traka sa indik. Za kontr.parne steriliz. 18mmx55m | kom | 50
| 4 | Test za proveru vakuma i prodornost pare u autoklavu | kom | 200
51 |  | Partija 51 - Akohol
| 1 | Etanol 70% a 1l | lit | 1500
52 |  | Partija 52 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "Accu chek performa"
| 1 | Trake za odredjivanje šečera u krvi ACCU-CHEK | kom | 2800
53 |  | Partija 53 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "Bayer"
| 1 | Trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi za aparat BAYER | kom | 2800
54 |  | Partija 54 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "ELEMENT"
| 1 | Trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi za aparat ,,ELEMENT" | kom | 2800
55 |  | Partija 55 - Trake za dokazivanje droga i alkohola u urinu
| 1 | Multi 5 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 200
| 2 | Multi 10 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 80
| 3 | Multi 3 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 40
| 4 | Alcognost test traka za alkohol Abugnost ili odgovarajuće | kom | 40
56 |  | Partija 56 - Test za dokazivanje Helicobacter pylory
| 1 | Ekspres test za detekciju ureazne aktivnosti bakterije Helicobacter pylori u biopsijskom uzorku za digitalni čitač AMA RUT Expert | kom | 200
57 |  | Partija 57 - Elastična tubularna artoza
| 1 | Elastična graduisana tubularna ortoza otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape za lečenje ulcus cruris-a venskog porekla, pritiska 39- 40mm Hg- ( u pakovanju su 2 čarape veličine S, M,L,XL,XXL) | kom | 150
| 2 | Antiembolijske čarape II(po francuskoj klasifikaciji)pritiska 15-20mm Hg, bele boje, otvorenih prstiju, do prepona sa silikonskom trakom na vrhu, u četiri veličine ( T1,T2, T3, T4)i dve dužine ( normalne i duge) , u jednom pakovanju su 2 čarape perive 100 puta na temparaturi do 40*C | kom | 30
58 |  | Partija 58- Natron kreč za apsorbciju ugljen dioksida
| 1 | Natron kreč za apsorpciju ugljen dioksida - maksimalno a 5l | lit | 80
59 |  | Partija 59 - Potrošni materijal za anesteziju
| 1 | Sterilni antibakterijski i antivirusni filter sa efikasnošću filtracije bakterija 99,9999% i virusa 99,999% uz dokaz nezavisne laboratorije sa konektorom za kapnografiju, sa ovlaživačem sa mrtvim prostorom max 55 ml | kom | 160
| 2 | Linija za praćenje gasova (kapnometrija) dužine 2 m | kom | 30
| 3 | Anesteziološka maska vel.2 | kom | 10
| 4 | Anesteziološka maska vel.3,4,5 | kom | 30
60 |  | Partija 60-Potrošni materijal za anesteziju za aparat proizvođača "Drager", tip aparata "Fabius C"
| 1 | Čašice za vlagu za anesteziju | kom | 20
| 2 | Crevo silikonsko za aspiraciju | kom | 20
| 3 | Usisna cevčica za aspirator | kom | 15
| 4 | Silikonsko crevo za sukciju | kom | 20
| 5 | Pacijent maska dečija No 1 | kom | 5
| 6 | Pacijent maska dečija No 2 | kom | 5
61 |  | Partija 61 -Materijal za kolostomu
| 1 | Kesa za kolostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60 , kutija 30 kom. | kom | 270
| 2 | Kesa za ileostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60, kutija 30 kom. | kom | 180
| 3 | Disk za stomu, Φ 40,50,60, kutija 5 kom | kom | 140
| 4 | Postoperativna kesa, Φ10-100, transparentna, sa prozorom, ispusnim ventilom i samolepljivom klemom, kutija 6 kom | kom | 228
| 5 | Pasta za popunjavanje neravnina oko stome 60g/1 kom | kom | 4
| 6 | Pasta za popunjavanje većih neravnina oko stome, strip/1 kom | kom | 4
| 7 | Krema za negu iritirane i kože sa ranama oko stome 60g/1 kom | kom | 4
62 |  | Partija 62 - Kese i diskovi za stomu
| 1 | Kese za kolostomu sa filterom 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 500
| 2 | Fleksibilni disk za stomu 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 60
| 3 | Modelirajuci disk za stomu 45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 35
| 4 | Pasta za bolje lepljenje diska a 60 g | kom | 5
63 |  | Partija 63 - Obloge
| 1 | Alginatna obloga sa medicinskim medom 5x5cm | kom | 100
| 2 | Alginatna obloga sa medicinskim medom 10x10cm | kom | 100
| 3 | Medicinski med 20gr | kom | 50
| 4 | Kontaktna mrežica sa medicinskim medom 5x5cm | kom | 50
| 5 | Kontaktna mrezica sa medicinskim medom 10x10cm | kom | 50
64 |  | Partija 64 - Resorptivni polisaharidni hemostatik
| 1 | Hemostatski prašak od polisaharida,na biljnoj bazi,100% apsortivan,period resorpcije 48h,duplo sterilno pakovanje od 5 g,dužina aplikatora do 85 mm | ком | 5
| 2 | Hemostatski prašak od polisaharida,na biljnoj bazi,100% apsortivan,period resorpcije 48h,duplo sterilno pakovanje od 3 g,dužina aplikatora do 85 mm | ком | 1
| 3 | Univerzalni aplikator za laparaskopiju za hemostatski prašak,dužine 44 cm i prečnika 4 mm.Antibloking klip.Otvor aplikatora sa porezom. | ком | 1
65 |  | Partija 65 - Resorptivni hemostatik oksidisana celuloza i želatinski sunđer
| 1 | Oksidisana regenerisana celuloza 10x20/12 ili odgovarajuće | kut | 5
| 2 | Resorptivni želatinski sunđer -7x5x1 ili 8x5x1/20 | kut | 1
| 3 | Resorptivni želatinski sunđer - analni 8x3/20 | kut | 1
66 |  | Partija 66 - Potrošni materijal za zagrevanje pacijenata za aparat "3M Bair Hugger"
| 1 | Postoperativna prekrivka sa višestrukim pristupom pacijentu sledećih dimenzija: 213cmx91 cm, težine 150g. Jedan ulaz za crevo, 6 perforiranih panela (krilaca) po stranama, koji omogućavaju brzi pristup bilo kom delu telapacijenata sa obe strane. Dve lepljive trake na gornjoj strani za osiguravanje pozicije podignutih panela (krilca). Prekrivk za stoplala sprečava zagrevanje stopala i posledičnu termalnu povredu. Radiolucentni, bez lateksa. 10/CASE | kom | 20
| 2 | Inoperativna pokrivka za gornji deo tela -grudi, ruke, rameni pojas i vrat sledećih dimenzija: 188x61cm sa integrisanom plastičnom prekrivkom za prekrivanje glave i vrata dimenzija 61cmx61cm i dva ulaza za crevo. Sistem sa centralnim kanalom za ravnomernu distribuciju toplote, dva ulaza za crevo koji se mogu po želji otvarati i zatvarati. Dva topla kanal ka venama vrata. Integrisane trake za vezivanje i stabilizaciju prekrivke. Radiolucentni, bez lateksa. 10/CASE | kom | 20
67 |  | Partija 67 - Potrošni materijal za zagrevanje krvi i fluida za aparat "3M Ranger"
| 1 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom - zapremina prvog punjenja 39 ml. Protok od 0 - 9,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Dužina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. pakovanje 10 komada | kom | 40
| 2 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom - zapremina prvog punjenja 89 ml. Protok od 0 - 30,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Dužina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. Pakovanje 10 komada | kom | 10
68 |  | Partija 68 - Ulošci za hiruški šišak za preoperativno uklanjanje dlaka, za aparat "3M Surgical Clipper 9661"
| 1 | Uložak za hirurški šišač sa rotirajućom glavom. A 50/kut | kom | 320
69 |  | Partija 69 - Olive za skrining sluha za aparat "Oto Read"
| 1 | Olive za skrining sluha crvene a 4 mm | kom | 300
| 2 | Olive za skrining sluha žute a 3mm | kom | 300
70 |  | Partija 70 - Potrošni materijal za ultrazvučni nož za aparat "Eticon Endo Surgery"
| 1 | Makaze za ultrazvučni nož, zakrivljene makaze za otvorenu hirurgiju sa ručnom aktivacijom 23 cm/5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom | 3
| 2 | Makaze za ultrazvučni nož, zakrivljene makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 36cm/5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom | 4
71 |  | Partija 71 - Instrumenti za jednokratnu upotrebu za forceps trijadu
| 1 | Instrument 5mm, dužine 37 cm, za fuziju krvnih sudova, tkiva i parenhimatoznih organa do i uključujući 7 mm promera, sa pravom čeljusti, mogućnost ručne i nožne aktivacije, sečenje izmedju dva ciklusa, jednokratan | kom | 3
| 2 | Instrument 10mm, dužine 20 cm, za fuziju krvnih sudova, tkiva i parenhimatoznih organa do i uključujući 7 mm promera, sa pravom čeljusti, mogućnost ručne i nožne aktivacije, sečenje izmedju dva ciklusa, jednokratan | kom | 4
| 3 | Instrument dužine 18,80 cm, dužine radne elektrode 16,5 mm, za fuziju krvnih sudova, tkiva i parenhimatoznih organa do i uključujući 7 mm promera, sa zakrivljenom obečeženom čeljusti, ručnom aktivacijom, sečenje izmedju dva ciklusa, jednokratan | kom | 3
72 |  | Partija 72 - Potrošni materijal za V.A.C pumpu
| 1 | Kanister za jednokratnu upotrebu, sterilan,a 500ml, sa petokrilnim crevom | kom | 20
| 2 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom - mala rana - sadrži: sunđer 10x7,5 cm, 1x samolepljiva folija 32x25cm, 1x petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanisterom | kom | 30
| 3 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom - srednja rana - sadrži: sunđer 18x12,5 cm, 2x samolepljiva folija 32x25cm, 1x petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanisterom | kom | 8
| 4 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom - velika rana - sadrži: sunđer 25,6 x15 cm, 2x samolepljiva folija 32x25cm, 1x petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanisterom | kom | 16
| 5 | Y Konektor koji povezuje dve rane | kom | 4
73 |  | Partija 73 - Potrošni materijal za plazma sterilizator "Sterrad"
| 1 | Sterrad NX kasete | pak | 3
| 2 | Folija 200 mm x 70 m | pak | 1
| 3 | Folija 350 mm x 70 m | pak | 1
74 |  | Partija 74 - Hiruški setovi za jednokratnu upotrebu
| 1 | Sterilni set za laparoskopiju, opis i tehničke karakteristike: na pakovanju su slike komponenti; Prekrivke za sto za instrumente 80x145 cm - 1 komad; Peškir za ruke 30 х 40cm - 2 komada; Prekrivke za sto 150x190 cm- 1 komad; Laparoskopska prekrivka sa piktogramom, sa abdominalnim otvorom 28 х 32 cm, sa ojačanjem oko otvora, sa integrisanim držačima za creva, sa prekrivkama za ruke, ukupnih dimenzija 260/200 х 335cm - 1 komad; Ojačani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tečnosti 405 ml/m², brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 60
| 2 | Set za carski rez, sadrži: prekivka za sto 150x190 cm; komprese od celuloze 20x30 cm, 2 komada; prekrivka za instrumentarski sto 80x145 cm; Prekrivka za prihvat bebe koja upija tečnost, netkani materijal, 90x90 cm; Prekrivka za carski rez 230/200x312 cm, sa abdominalnim otvorom 27x33 cm, integrisanom incizionom folijom preko cele površine otvora, sa integrisanom kesom za prikupljanje tečnosti sa odvodom, sa prekrivkama za ruke; | kom | 80
| 3 | Sterilni set univerzalni za opštu hirurgiju, opis i tehničke karakteristike seta: na pakovanju su slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80 х145cm - 1 komad; Peškir za ruke 20 х 30cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150 х 190cm - 1 komad; Samolepljiva traka 9 х 25 cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa jednom, dužom,samolepljivom ivicom dimenzija 75 х 90 - 2 komada; Prekrivka sa piktogramom, jednom samolepljivom ivicom (80 cm)na kraćoj strani, ukupnih dimenzija 175x170 cm - 1 komad; Prekrivka sa piktogramom, jednom samolepljiviom ivicom (80 cm) na dužoj strani ukupnih dimenzija 140x240 cm - 1 komad | kom | 120
| 4 | Sterilni set univerzalni za opštu hirurgiju sa ojačanjem, opis i tehničke karakteristike seta: Prekrivka za sto za instrumente 80 х145cm - 1 komad; Peškir za ruke 30 х 40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150 х 190 cm - 1 komad; Lepljiva traka 9 х 50 cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 75 х 90 - 2 komada; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (80cm) 175 х 180cm; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2 х 15cm) i integrisanim držačima za creva, 150 х 250cm - 1 кomad; Ojačani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tečnosti 405 ml/m², brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 30
75 |  | Partija 75 - Obloge za rane
| 1 | Hidrokoloidna obloga sa alginatima 10x10cm | kom | 10
| 2 | Konturna, hidrokoloidna obloga sa aginatima (za predilekciona mesta) 9x11cm | kom | 5
| 3 | Transparentna, hidrokoloidna obloga 10x10cm | kom | 10
| 4 | Transparentna, hidrokoloidna obloga 15x15cm | kom | 5
| 5 | Hidroaktivna pena za eksudirajuce rane, nelepljiva 15x15cm, dimenzije aktivne povrsine obloge 15x15cm | kom | 5
| 6 | Hidroaktivna pena za eksudirajuce rane, samolepljiva 15x15cm,aktivne povrsine obloge 10x10cm, ostalo je samolepljivi rub | kom | 5
| 7 | Hidroaktivna pena sa srebrom za inficirane rane, nelepljiva 15x15cm,dimenzije aktivne povrsine obloge 15x15cm | kom | 5
| 8 | Hidroaktivna pena sa srebrom za inficirane rane, samolepljiva 15x15cm, dimenzije aktivne povrsine obloge 10x10cm, ostalo je samolepljivi rub | kom | 5
| 9 | Alginatna, meka, trakasta obloga za duboke rane sa CMC, 3x44cm | kom | 6
| 10 | Hidrogel sa alginatima i CMC za debridman rane 15g | kom | 1
76 |  | Partija 76 - Obloge za tretman inficiranih rana
| 1 | Neadhezivna hidrofiber penasta podloga 10x 10 cm | kom | 5
| 2 | Adhezivna hidrofiber penasta podloga 12.5x12.5 | kom | 5
| 3 | Adhezivna hidrofiber penasta podloga 25x30 | kom | 5
| 4 | Hydrokoloidna eksta tanka obloga 10x10 cm | kom | 5
| 5 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 2x45 cm | kom | 5
| 6 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 10x10 cm cm | kom | 5
| 7 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 15x15 cm | kom | 5
77 |  | Partija 77 - EEG elektrode za BIS monitoring(EIT/EEG)
| 1 | EEG elektrode za BIS monitoring - EIT/EEG | kom | 120
M.P.
Potpis ovlašćenog lica