Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/12, 14/15 i  68/2015), na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke  hirurškog šavnog materijala, javna nabavka broj 13/18-O, daje se

ODGOVOR  NA  POSTAVLJENO  PITANJE

PITANJE :

Poštovani   dana   12.06.2018   je   postavljen   odgovor   na    portalu   javnih   nabavki   na naše   postavljeno   pitanje    u   vezi   partije   1   stavke   3

Sintetski resorptivni upredeni polyester sa omotačem od  glikolid laktid kopolimera i kalcijum-stearoil laktilata , ili odgovarjuće  - upletena omča za endoskopsko vezivanje sa sistemom za uvođenje, ±1mm dužina igle (deblj. 0, duž 52cm)

Odgovor   koji   ste   dali     se   odnosi   isključivo  na    opis   odnosno  hemijski   sastav  traženog    konca   koji  niko   nije   osporio,  čak   se  I   u  obrazloženju  pitanja   to   I   naglašava   da     nije   sporno.

U partiji   br  1      stavka   3    je   sporna .

Naime   ovo  je     upletena   omča  za   endoskopsko  vezivanje   sa   sistemom   za   uvodjenje    što   je   I   posebno   registrovano   u   ALIMSU   I   nikako   nije   tražena   partija   koja   glasi

Partija 1 - Sintetski resorptivni upleteni konac za zatvaranje rana  i crevne anastomoze sa omotačem

Ovo   jeste   patent  proizvodjača   COVIDIEN    što   je   više   puta   bilo   proveravano   u   ALIMSU  I  registrovano   je   kao   sistem   za  plasiranje   omče  -generičkog naziva : Hirurški konac, resorptivni i neresorptivni, set   što   svakako   ne odgovara    traženom   opisu   partije  1

Umetanjem   ovog   proizvoda    u  partiju   1   direktno   favorizuje    jednog   proizvođača  , čak   je  I   količina   minimalna    ( 12 kom)  u   odnosu   na   ostale   stavke   u  partiji 1   jer   nikako  ne    pripada    traženom   opisu    partije .

Što   se   tiče    vašeg   dela   odgovora   da   niste   partiju   ograničili   na  nosioca    dozvole   to   svakako  I  ne  smete  da   uradite   ali  imajte   u  vidu  da  nosilac   dozvole   može  da   da   ovlašćenje  samo     jednom   ponuđaču  u jednom   bolničkom  centru    kako  ne bi   stvarao   veštačku   konkurenciju    na  tržištu  što   je   zakonom   zabranjeno .

Kako   bi   izbegli   kršenje   zakona  JN    propisanim  članom 10

Da li ćete    stavku  3   u partiji 1  izdvojiti   u   posebnu   partiju   kao     što   čine  I   drugi   zdravstveni   centri   u  Republici   Srbiji  koji   imaju   potrebu   za   ovim    sistemom   ?

Molimo   Vas   da   nam   date   odgovor   u   zakonom    predviđenom    roku.

ODGOVOR :

Tehnička specifikacija Partije 1 je napravljena imajući u vidu Načelo efikasnosti i ekonomičnosti, članom  9 Zakona o javnim nabavkama, po kojima je Naručilac dužan da u postuku javne nabavke pribavi dobra, usluge ili radove odgovarajućeg kvaliteta, imajući u vidu svrhu, namenu i vrednost javne nabavke. Svrha i namena dotičnog dobra je zatvaranje rana i za crevne anastomoze i u skladu sa tom činjenicom je napravljena tehnička specifikacija.

Činjenica je da naslov partije (svrha i namena dotičnog dobra) obuhvata kako otvorene tako i laparoskopske procedure, a količine su definisane prema potrebama Naručioca, te pojedinačni opisi stavki u partiji u  svakom pogledu odgovara traženom opisu partije.

.

Analizom tržišta, a pre objavljivanja tendera, utvrđeno je da postoji barem 2 (dva) proizvođača i minimum 4 (četiri) ponuđača koji imaju sistem za endoskopsko vezivanje sa sistemom za uvođenje, poznat još i kao Endoloop. U tehničkoj specifikaciji je navedeno precizno koje karakteristike su potrebne, a netačno je da postoji samo jedan proizvođač/ponuđač koji bi mogao da odgovori na zahtevane karakteristike.

Takođe,  utvrđeno je i da nije tačno da su sve druge ustanove izdvajale hirurški šavni materijal za laparoskopske namene u posebne partije, već da su, u skladu sa svojim potrebama formirali odgovarajuće tehničke specifikacije i partije.

U opisu nije naveden nikakav patent, a kako, na primer, svetski poznate kompanije Ethicon, Johnson & Johnson, i Medtronic, inače obe pristune i na srpskom tržištu, imaju dobra koja odgovaraju traženim karakteristikama, smatramo da je tehnička specifikacija Partije broj 1 formirana poštujući član  10 Zakona o javnim nabavkama, te ova  primedba  nije na mestu.

Gore pomenutim se dokazuje da se ni na koji način ne favorizuje nijedan proizvođač, a još manje ponuđač (naručiocu poznato minimum 4 ponuđača na srpskom tržištu).

Što se tiče Vaše primedbe da nosilac dozvole može da da ovlašćenje samo jednom ponuđaču u jednom bolničkom centru, iako ovim smatramo da izlazimo iz okvira naših nadležnosti, želimo da skrenemo pažnju da bi to bila povreda člana 10 Zakona o zaštiti konkurencije jer bi to bio direktan primer ograničavanja, narušavanja i sprečavanja konkurencije na teritoriji Srbije.

Dakle, nećemo vršiti ispravku  tehničke specifikacije za Partiju 1, tako što bismo stavku 3 izdvojili u posebnu partiju.

15.06.2018. godine

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE