Општа болница Лесковац

Светозара Марковића 110

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 i 68/2015), на захтев за појашњење конкурсне документације од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке услуга, сервисирање медицинских апарата 18/18-О, даје се

ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊЕ:

Молимо вас да прецизирате у партији 10 - Сервисирање респиратора, сервисирање концентратора који су произвођачи и који је модел.

ОДГОВОР:

Општа болница Лесковац поседује

Респираторе произвођача:

- „Dreger” – моделе, savina, Babylog 8000plus, Oxylog 1000

- „Siare“  - модел S2/T

Концентраторе произвођача:

- „Медицина“ модел КД 500

- „Heser” модел елите, new life

У Лесковцу, 17.08.2018.године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ