Општа болница Лесковац

Светозара Марковића 110

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 i 68/2015), на захтев за појашњење конкурсне документације од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке добара, јавна набавка општег електроматеријала и електромедицинског материјала 20/18-M, даје се

ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:

За 1 партију:

Позиција 3.  Лед арматура 2x18W, 220-240V, од 2700 до 6500К, 120цм - комплет

- da li je sa 2 LED cevi 18W ili sa integrisanim LED-om, koji stepen zastite? Da li je u pitanju vododihtovana svetiljka?

- Са две лед цеви 18W, степен заштите ИП20,  није вододихтована светиљка.

- Лед арматура 2x18W (2 лед цеви), IP20, 220-240V, од 2700 до 6500К, 120цм - комплет

Позиција 50. Лед лампа 3W, 200 лумена, 4200К, са потезачем (изнад кревета пацијента)          - molim vas detaljnije opisite svetiljku, navedite naziv prizvodjaca, kako bismo lakse mogli da je nadjemo. Koji je oblik svetiljke, navedite oznaku ili referencu.

- Зидна лед лампа, стрела 4W, са ротирајућом главом, век трајања 20000 сати, 180-265V, хладно бела светлост, 240 лумена, 6500К, прекидач на лампи, дужина кабла мин 1.5м, IP20 (Произвођача Митеа или одг.)

Позиција 52. Розетна подна уградана 5W са ИП заштитом и сијалицом

- koji stepen zastite, da li je i ovo LED ili halogena i koje grlo?

- степен заштите ИП65, лед светло, интегрисана

- Лед розетна подна уградана 5х1W, IP65, интегрисана, Ø90, пречник лампе Ø120, 6500К

Позиција 112. Звоно даљинско (комплет)

- sta znaci daljinsko i komplet, blize definisati?

- Бежично

- Звоно бежично (комплет) домет мин. 80м, напајање батеријама које су садржане у 2 партији овог тендера (стране 42 и 43 техничке спецификације)

Позиција 136. Склопка FID 63A 63/0,5А (Искра ,Ети или одг.)

- koliko polova, 4 ili 2?

- број полова 4

- Склопка FID 63A 63/0,5А, број полова 4 (Искра ,Ети или одг.)

Позиција 173. Помоћни контакт за контактор Искра 16А, 2 радна 2 мирна контакт

- za koju seriju kontaktora, K, KNL

- Серија контактора KNL

- Помоћни контакт за контактор Искра 16А, 2 радна 2 мирна контакт, KNL

Позиција 174. Помоћни контакт за контактор Искра 16А, 4 радна контакта

- za koju seriju kontaktora, K, KNL

- Серија контактора KNL

- Помоћни контакт за контактор Искра 16А, 4 радна контакта, KNL

Позиција 175. Помоћни контакт за контактор Искра 20А, 2 радна 2 мирни контакт

- za koju seriju kontaktora, K, KNL

- Серија контактора KNL

- Помоћни контакт за контактор Искра 20А, 2 радна 2 мирни контакт, KNL

Позиција 176. Помоћни контакт за контактор Искра 20А, 4 радна контакта

- za koju seriju kontaktora, K, KNL

- Серија контактора KNL

- Помоћни контакт за контактор Искра 20А, 4 радна контакта, KNL

Позиција 188. Временски релеј 16А 250V универзални

- digitalni ili analogni?

- Дигитални

- Временски релеј дигитални 16А 250V универзални

Позиција 190. Тастер прекидач (зелени и црвени)

– da li je fi22 ili fi30?

- Ø22

- Тастер прекидач (зелени и црвени) Ø22

Позиција 194. Пертинекс 5мм

– Koja je dimenzija ploce?

- Пертинекс 5мм (цена по м2)

Позиција 234. Тињалица округла на шраф

– Koja tinjalica je u pitanju, za sta?

- Сигнална сијалица Ø22 за за разводне ормане

Позиција 315. Грејач 5/4 9KW прохром, 60цм

- Da li je grejac za sterilizator?

- (за аутоклав Сутјеска)

- Грејач 5/4 9KW прохром, 60цм (за аутоклав Сутјеска)

Позиција 337. Термостат капиларни са прекидачем од 50 до 350°С монофазни

– ovakav thermostat se proizvodi do 326°С. S’ obzirom da dostavljamo uzorke molim vas isravite ovu poziciju.

- Термостат капиларни са предпрекидачем од 50 до 320°С монофазни

Позиција 338. Термостат од 50 до 325°C трофазни капиларни

- da li treba sa predprekidacem?

- Треба са предпрекидачем

- Термостат од 56 до 326°C трофазни капиларни са предпрекидачем

Позиција 391. Трансформатор 24V-5A

- cemu sluzi, gde se ugradjuje?

- Служи за формирање исправљача – извора напајања, једносмерна струја за  плочу

- Трансформатор 24V-5A, DC, за плочу

Позиција 392. Трансформатор 12V-5A

- cemu sluzi, gde se ugradjuje?

- Служи за формирање исправљача – извора напајања, једносмерна струја за  плочу

- Трансформатор 12V-5A DC, за плочу

Позиција 428. Кабли UTP (кутија 305м)

- koja kategorija ( 5e, 6a, 7 )?

- Кабли UTP 5е, (кутија 305м)

Позиција 429. Кабли за напајање компјутера

- peciznije definisati, duzina kabla?

- Кабли за напајање компјутера дужине мин. 1.5м

У складу са одговорима на ваша питања извршена је промена у техничкој спецификацији и продужен је рок за приспеће и отварање понуда.

У Лесковцу, 17.08.2018.године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ