## Sheet1
ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ
XII. ВРСТА, ОПИС ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА, СТРУКТУРА ЦЕНЕ И ПРОИЗВОЂАЧ
Општи електроматеријал и електромедицински материјал за потребе Опште болнице Лесковац бр. ЈН 20/18-M
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Редни број | Назив производа | Јед. Мере | Количина | Цена по јединици мере без ПДВ-а | Стопа ПДВ-а % | Цена по јединици мере са ПДВ-ом | УКУПАН ИЗНОС |  | Произвођач | Гарантни период у месецима
[7 empty] | Без ПДВ-а | Са ПДВ-ом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (4Х5) | 9 = (4Х7) | 10 | 11
Партија 1: Општи електроматеријал
1 | Лед стрела 9W, 220-240V, од 2700 до 6500К, 60цм - комплет | ком | 1
2 | Лед стрела 18W, 220-240V, од 2700 до 6500К, 120цм - комплет | ком | 1
3 | Лед арматура 2x18W, 220-240V, од 2700 до 6500К, 120цм - комплет | ком | 1
4 | Лед панел min 20W, 220-240V, од 2700 до 6500К, 60x30цм, надзидни | ком | 1
5 | Лед панел min 20W, 220-240V, од 2700 до 6500К, 60x30цм, уградни | ком | 1
6 | Лед панел min 24W, 220-240V, од 2700 до 6500К, 30x30цм, надзидни | ком | 1
7 | Лед панел min 24W, 220-240V, од 2700 до 6500К, Ø30цм, надзидни | ком | 1
8 | Лед панел min 24W, 220-240V, од 2700 до 6500К, 30x30цм, уградни | ком | 1
9 | Лед панел min 24W, 220-240V, од 2700 до 6500К, Ø30цм, уградни | ком | 1
10 | Лед панел min 40W, 220-240V, од 2700 до 6500К, 60x60цм, надзидни | ком | 1
11 | Лед панел min 40W, 220-240V, од 2700 до 6500К, 60x60цм, уградни | ком | 1
12 | Лед панел min 40W, 220-240V, од 2700 до 6500К, 120x30цм, надзидни | ком | 1
Стр. 24/46
13 | Лед панел min 40W, 220-240V, од 2700 до 6500К, 120x30цм, уградни | ком | 1
14 | Лед рефлектор min30W, 220-240V, од 2700 до 6500К, min30000 h | ком | 1
15 | Лед рефлектор min50W, 220-240V, од 2700 до 6500К, min30000 h | ком | 1
16 | Лед цев 8W, 60цм, од 2700 до 6500К | ком | 1
17 | Лед цев 18W, 120цм, од 2700 до 6500К | ком | 1
18 | Лед цев 27W, 150цм, од 2700 до 6500К | ком | 1
19 | Паник лед светло 8-10W, комплет са батеријама | ком | 1
20 | Лед трака црвена 12V, са трафоом, 5m дужине, са IP65 заштитом | ком | 1
21 | Флуо арматура 4x18W, надзидна, сјајни растер | ком | 1
22 | Флуо арматура 4x18W, уградна, сјајни растер | ком | 1
23 | Флуо арматура 2x36W, надзидна, сјајни растер | ком | 1
24 | Флуо арматура 2x36W, уградна, сјајни растер | ком | 1
25 | Флуо арматура 3x36W, надзидна, сјајни растер | ком | 1
26 | Флуо арматура 3x36W, уградна, сјајни растер | ком | 1
27 | Флуо арматура 4x36W, надзидна, сјајни растер | ком | 1
28 | Флуо арматура 4x36W, уградна, сјајни растер | ком | 1
29 | Флуо цев 8W од 2700 до 6500К (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
30 | Флуо цев 15W од 2700 до 6500К (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
31 | Флуо цев 18W од 2700 до 6500К (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
32 | Флуо цев 21W од 2700 до 6500К (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
33 | Флуо цев 36W од 2700 до 6500К (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
34 | Држач флуо цеви ( више модела ) | ком | 1
35 | Држач флуо цеви са стартером ( више модела) | ком | 1
36 | Пригушница 18W индукциона | ком | 1
37 | Пригушнице 125W (živina) индукциона | ком | 1
38 | Стартери флуо цеви (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
39 | Сијалица E-14 од 25 до 60W (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
40 | Сијалица E-27 100W (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
Стр. 25/46
41 | Сијалица E-27 150W (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
42 | Сијалица E-14 лед 6W од 2700 до 6500К | ком | 1
43 | Сијалица E-27 лед 9W од 2700 до 6500К | ком | 1
44 | Сијалица E-27 лед 15W од 2700 до 6500К | ком | 1
45 | Сијалица лед G45-5W од 2700 до 6500К | ком | 1
46 | Сијалица лед 3x1W GU10W од 2700 до 6500К | ком | 1
47 | Натријум сијалица 110W Е27, 2000K, жуто светло (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
48 | Метал халогена сијалица 70W , E27 (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
49 | Метал халогена сијалица 150W, E27 (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
50 | Лед лампа 3W, 200 лумена, 4200К, са потезачем (изнад кревета пацијента) | ком | 1
51 | Лампа стубна баштенска висине 60цм, грло Е27, лед светло 10 до 15W | ком | 1
52 | Розетна подна уградана 5W са ИП заштитом и сијалицом | ком | 1
53 | Розетна са лед сијалицом за спуштене плафоне, 220-240V, Ø60 | ком | 1
54 | Розетна са лед сијалицом за спуштене плафоне, 220-240V Ø90 | ком | 1
55 | Сијалица 26W ПЛ-Ц2П | ком | 1
56 | ПА арматура са опал куглом | ком | 1
57 | ЗА арматура са опал куглом | ком | 1
58 | Гермицидна арматура 15W комплет са ф.ц. и индукционом пригушницом | ком | 1
59 | Гермицидна арматура 30W комплет са ф.ц. и индукционом пригушницом | ком | 1
60 | Гермицидна цев 15w (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
61 | Гермицидна цев 30w (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
62 | Гермицидна цев 36W (G.E, Philips,Osram или одг.) | ком | 1
63 | Електронска пригушница 10 W | ком | 1
64 | Електронска пригушница 1x18 W | ком | 1
65 | Електронска пригушница 2x18 W | ком | 1
Стр. 26/46
66 | Електронска пригушница 4x18 W | ком | 1
67 | Електронска пригушница 1x36 W | ком | 1
68 | Електронска пригушница 2x36 W | ком | 1
69 | Електронска пригушница 4x36 W | ком | 1
70 | Светиљка коса натријум 70 W (комплет са сијалицом) | ком | 1
71 | Светиљка коса натријум 100W (комплет са сијалицом) | ком | 1
72 | Сијалица халогена 130W | ком | 1
73 | Стакло (тегла) за живину сијалицу до 200W | ком | 1
74 | Сенило за живину сијалицу | ком | 1
75 | Пригушнице 36W индукциона | ком | 1
76 | Сензор светла на покрет, угао до 180 степени | ком | 1
77 | Фото релеј са сондом | ком | 1
78 | Фасунг E-14 (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
79 | Фасунг Е-14 за плафоњеру (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
80 | Фасунг E-27 бакелит (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
81 | Фасунг E-27 керамика (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
82 | Фасунг Е-27 за плафоњеру (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
83 | Осигурачи аутоматски 6-25А (Искра, ЕТи, GE, или одг.) (због габарита потребно је понудити један од наведених осигурача) | ком | 1
84 | Осигурачи аутоматски 32А (Искра, ЕТи, GE, или одг.) (због габарита потребно је понудити један од наведених осигурача) | ком | 1
85 | Осигурач аутоматски 63А | ком | 1
86 | Прекидач обичан (Мајурка, Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
87 | Прекидач серијски (Мајурка, Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
88 | Прекидач унакрсни (Мајурка, Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
89 | Прекидач наизменични (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
90 | Прекидач на потез | ком | 1
Стр. 27/46
91 | Шина за аутоматске осигураче | ком | 1
92 | Прикључница моно (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
93 | Прикључница моно керамичка (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
94 | Прикључница моно дупла (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
95 | Прикључница моно дупла керамичка (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
96 | Прикључница трофазна керамичка (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
97 | Утикач моно (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
98 | Утикач трофазни (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
99 | ОГ прекидач обичан (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
100 | ОГ прекидач серијски (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
101 | ОГ прекидач наизменични (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
102 | ОГ тастер звона (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
103 | ОГ прикључница монофазна (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
104 | ОГ прикључница монофазна керамичка (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
105 | ОГ прикључница трофазна керамичка (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
106 | ОГ разводна кутија 80х80 | ком | 1
107 | ОГ разводна кутија 150х110 | ком | 1
108 | ОГ разводна кутија 190х145 | ком | 1
109 | Прекидач бојлера оф-он (кип прекидач) (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
110 | Тастер звона (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
111 | Звоно - зујалица (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
112 | Звоно даљинско (комплет) | ком | 1
113 | Прикључница телефонска РЈ11 (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
114 | ОГ прикључница телефонска (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
115 | Утикач Т разводник (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
116 | Продужни кабли 6 прикљ. 3 метра (Кабли ППЈ 3х1,5) (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
Стр. 28/46
117 | Продужни кабли 3 прикљ. 5 метра (Кабли ППЈ 3х1,5) (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
118 | Продужни кабли 6 прикљ. 5 метра (Кабли ППЈ 3х1,5) (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
119 | Продужни кабли 6 прикљ. 5 метра са прекид. (Кабли ППЈ 3х1,5) (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
120 | Прекидач продужног кабла (широки) | ком | 1
121 | Прекидач микро TLV-10 | ком | 1
122 | Прекидач микро 250V AC 10А 02 тип 1 A1, без полуге, (произв.HIGHLY или сл.) | ком | 1
123 | Релеј финдер F4161-24 1XU 24V 16A | ком | 1
124 | Тастер старт-стоп (печурка) | ком | 1
125 | Подсклоп са 6 места (са прекидачem) (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
126 | Подсклоп са 3 места (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
127 | Изолир трака 20м | ком | 1
128 | Клемице (женске) челичне (Буксна) | ком | 1
129 | Клема сигма керамичка за ТА пећ | ком | 1
130 | ДМ склопка 10-16А | ком | 1
131 | ДМ склопка 20-25А | ком | 1
132 | VS клеме 10 | ком | 1
133 | VS клеме 16 | ком | 1
134 | VS клеме 25 | ком | 1
135 | VS клеме 35 | ком | 1
136 | Склопка FID 63A 63/0,5А (Искра ,Ети или одг.) | ком | 1
137 | Контактор 9А, (Schneider electric, ETI, Siemens или одг.) | ком | 1
138 | Контактор 12А, (Schneider electric, ETI, Siemens или одг.) | ком | 1
139 | Контактор 18А, (Schneider electric, ETI, Siemens или одг.) | ком | 1
140 | Контактор 25А, (Schneider electric, ETI, Siemens или одг.) | ком | 1
Стр. 29/40
141 | Контактор 40А, (Schneider electric, ETI, Siemens или одг.) | ком | 1
142 | Контактор 63А, (Schneider electric, ETI, Siemens или одг.) | ком | 1
143 | Гребенасти прекидач CS- 10- 10 U (ETI, Eltex, Končar или одг.) | ком | 1
144 | Гребенасти прекидач CS- 10- 51 U (ETI, Eltex, Končar или одг.) | ком | 1
145 | Гребенасти прекидач CS- 10- 53 U (ETI, Eltex, Končar или одг.) | ком | 1
146 | Гребенасти прекидач CS- 10- 90 U (ETI, Eltex, Končar или одг.) | ком | 1
147 | Гребенасти прекидач CS- 16- 10 U (ETI, Eltex, Končar или одг.) | ком | 1
148 | Гребенасти прекидач CS- 16- 51 U (ETI, Eltex, Končar или одг.) | ком | 1
149 | Гребенасти прекидач CS- 16- 53 U (ETI, Eltex, Končar или одг.) | ком | 1
150 | Гребенасти прекидач CS- 16- 90 U (ETI, Eltex, Končar или одг.) | ком | 1
151 | Гребенасти прекидач CS- 25- 10 U (ETI, Eltex, Končar или одг.) | ком | 1
152 | Гребенасти прекидач CS- 25- 51 U (ETI, Eltex, Končar или одг.) | ком | 1
153 | Гребенасти прекидач CS- 25- 53 U (ETI, Eltex, Končar или одг.) | ком | 1
154 | Гребенасти прекидач CS- 25- 90 U (ETI, Eltex, Končar или одг.) | ком | 1
155 | Гребенасти прекидач CS- 40- 10 U (ETI, Eltex, Končar или одг.) | ком | 1
156 | Гребенасти прекидач CS- 40- 53 U (ETI, Eltex, Končar или одг.) | ком | 1
157 | ЕЗ основа - 25 A (Искра ,Ети или одг.) (комплет) | ком | 1
158 | ЕЗ основа - 63 A (Искра ,Ети или одг.) (комплет) | ком | 1
159 | Патрон осигурача од 6 до 25 A (Искра ,Ети или одг.) | ком | 1
160 | Патрон осигурача 35A (Искра ,Ети или одг.) | ком | 1
161 | Патрон осигурача 50A (Искра ,Ети или одг.) | ком | 1
162 | Патрон осигурача 63A (Искра ,Ети или одг.) | ком | 1
163 | Осигурач патрон 1-6А CH10 | ком | 1
164 | Контакт шраф за патроне осигурача од 6 до 25А | ком | 1
165 | Контакт шраф за патроне осигурача од 35 до 63А | ком | 1
166 | Ножасти осигурач 25A NT00-NH00 | ком | 1
167 | Ножасти осигурач 100A HV1 – HN1 | ком | 1
Стр. 30/46
168 | Ножасти осигурач 150A HV1 – HN1 | ком | 1
169 | Везице пвц 100 мм | ком | 1
170 | Везице пвц 200 мм | ком | 1
171 | Везице пвц 350 мм | ком | 1
172 | Везице пвц 500 мм | ком | 1
173 | Помоћни контакт за контактор Искра 16А, 2 радна 2 мирна контакт | ком | 1
174 | Помоћни контакт за контактор Искра 16А, 4 радна контакта | ком | 1
175 | Помоћни контакт за контактор Искра 20А, 2 радна 2 мирни контакт | ком | 1
176 | Помоћни контакт за контактор Искра 20А, 4 радна контакта | ком | 1
177 | Склопка FID трофазна 40А/0,3мА (Искра ,Ети или одг.) | ком | 1
178 | Склопка FID моно 25A/0,3мА (Искра ,Ети или одг.) | ком | 1
179 | Биметали 0,63-1А | ком | 1
180 | Биметали 1,2-1,8А | ком | 1
181 | Биметали 1,8-2,8А | ком | 1
182 | Биметали 2,8-4А | ком | 1
183 | Биметали 4-6,3А | ком | 1
184 | Биметали 5,6-8А | ком | 1
185 | Биметали 7-10А | ком | 1
186 | Биметали 10-15А | ком | 1
187 | Биметали 15-23А | ком | 1
188 | Временски релеј 16А 250V универзални | ком | 1
189 | Релеј са подножјем 10А, 4ЦО (са више контакта) | ком | 1
190 | Тастер прекидач (зелени и црвени) | ком | 1
191 | Чешаљ бакарни 1м изоловани-трофазни | ком | 1
192 | Чешаљ бакарни 1м изоловани-монофазни | ком | 1
193 | Чешаљ за аутоматски осигурач | ком | 1
194 | Пертинекс 5мм | ком | 1
Стр. 31/46
195 | Индикатор купатила вертикални и хоризонтални | ком | 1
196 | Ножасти осигурач 35А NT00-NH00 | ком | 1
197 | Редне стезаљке 2,5mm²/12 | ком | 1
198 | Редне стезаљке 6mm²/12 | ком | 1
199 | Редне стезаљке 16mm²/12 | ком | 1
200 | Редне стезаљке 25mm²/12 | ком | 1
201 | Керамичка редна стезаљка 3х2,5mm² | ком | 1
202 | Обујмица на ексер 6mm² | ком | 1
203 | Обујмица на ексер 10mm² | ком | 1
204 | Поклопац разводне кутије Ø78 | ком | 1
205 | Поклопац разводне кутије 100 х 100 | ком | 1
206 | Разводна кутија пвц 100/100 | ком | 1
207 | Разводна кутија за кнауф 65мм | ком | 1
208 | Разводна кутија за кнауф 80мм | ком | 1
209 | Разводна кутија за кнауф 100x100x45 | ком | 1
210 | Разводна кутија ПВЦ Ø 60 | ком | 1
211 | Разводна кутија ПВЦ Ø 78 | ком | 1
212 | Ножасти осигурач 125А NT2-NH2 | ком | 1
213 | Ножасти осигурач 200А NT2 – NH2 | ком | 1
214 | Подножје ножастог осигурача NT2 – NH2 | ком | 1
215 | Термоскупљајући бужир 1мм | мет | 1
216 | Термоскупљајући бужир 2мм | мет | 1
217 | Термоскупљајући бужир 4мм | мет | 1
218 | Термоскупљајући бужир 6мм | мет | 1
219 | Термоскупљајући бужир 8мм | мет | 1
220 | Термоскупљајући бужир 10мм | мет | 1
Стр. 32/46
221 | Термоскупљајући бужир 20мм | мет | 1
222 | Термоскупљајући бужир 40мм | мет | 1
223 | Термоскупљајући бужир 60мм | мет | 1
224 | Термоскупљајући бужир 80мм | мет | 1
225 | Термоскупљајући бужир 90мм | мет | 1
226 | Кумплунг спојка - монофазна - гумена | ком | 1
227 | Утикач гумени монофазни | ком | 1
228 | Међугајтански прекидач - бакелитни | ком | 1
229 | Утикач индустријски 5 х 16А | ком | 1
230 | Утикач индустријски 5 х 32А | ком | 1
231 | Прикључница индустријска 5 х 16А | ком | 1
232 | Прикључница индустријска 5 х 32А | ком | 1
233 | Прекидач кварцне пећи | ком | 1
234 | Тињалица округла на шраф | ком | 1
235 | Уградни дигитални термостат 0 – 250 C | ком | 1
236 | Ф-конектор коаксијалног кабла | ком | 1
237 | Наставак коаксиалног кабла | ком | 1
238 | Сплитер за КТВ 1/2 | ком | 1
239 | Сплитер за КТВ 1/3 | ком | 1
240 | Сплитер за КТВ 1/4 | ком | 1
241 | ТВ прикључак - мушки | ком | 1
242 | ТВ прикључак - женски | ком | 1
243 | Папучица 4мм² | ком | 1
244 | Папучица на шраф М8 16mm² | ком | 1
245 | Папучица на шраф М8 25mm² | ком | 1
246 | Папучица на шраф М8 35mm² | ком | 1
247 | Капа осигурача К II | ком | 1
Стр. 33/46
248 | Капа осигурача K III | ком | 1
249 | Утикач Т-разводник са 3 прикључка | ком | 1
250 | Кутија за 3 лимитатора - надзидна | ком | 1
251 | Спратна табла 8 осигурача - надзидна | ком | 1
252 | Спратна табла 12 осигурача - надзидна | ком | 1
253 | Спратна табла 24 осигурача - надзидна | ком | 1
254 | Разводни орман 400x300x200 са кључем метални | ком | 1
255 | Неизоловане папучице за гњечење FPG-1,5/4 | ком | 1
256 | Неизоловане папучице за гњечење FPG-2,5/4 | ком | 1
257 | Неизоловане папучице за гњечење FPG-2,5/6 | ком | 1
258 | Неизоловане папучице за гњечење FPG-4,6/4 | ком | 1
259 | Неизоловане папучице за гњечење FPG-4,6/6 | ком | 1
260 | Неизоловане папучице за гњечење FPG-4,6/8 | ком | 1
261 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 10/ 6 | ком | 1
262 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 10/ 8 | ком | 1
263 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 16/ 6 | ком | 1
264 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 16/ 8 | ком | 1
265 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 16/10 | ком | 1
266 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 16/12 | ком | 1
267 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 25/ 6 | ком | 1
268 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 25/ 8 | ком | 1
269 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 25/10 | ком | 1
270 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 25/12 | ком | 1
271 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 25/16 | ком | 1
272 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 35/ 6 | ком | 1
273 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 35/ 8 | ком | 1
Стр. 34/46
274 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 35/10 | ком | 1
275 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 35/12 | ком | 1
276 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 50/ 8 | ком | 1
277 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 50/10 | ком | 1
278 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 50/12 | ком | 1
279 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 70/10 | ком | 1
280 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 70/12 | ком | 1
281 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 70/16 | ком | 1
282 | Неизоловане папучице за гњечење FPG- 95/10 | ком | 1
283 | Папучица окаста изолована FOP-1,5/3 | ком | 1
284 | Папучица окаста изолована FOP-1,5/4 | ком | 1
285 | Папучица окаста изолована FOP-1,5/5 | ком | 1
286 | Папучица окаста изолована FOP-1,5/6 | ком | 1
287 | Папучица окаста изолована FOP-1,5/8 | ком | 1
288 | Папучица окаста изолована FOP-2,5/3 | ком | 1
289 | Папучица окаста изолована FOP-2,5/4 | ком | 1
290 | Папучица окаста изолована FOP-2,5/5 | ком | 1
291 | Папучица окаста изолована FOP-2,5/6 | ком | 1
292 | Папучица окаста изолована FOP-2,5/8 | ком | 1
293 | Папучица окаста изолована FOP-2,5/10 | ком | 1
294 | Папучица окаста изолована FOP-4,6/4 | ком | 1
295 | Папучица окаста изолована FOP-4,6/5 | ком | 1
296 | Папучица окаста изолована FOP-4,6/6 | ком | 1
297 | Папучица окаста изолована FOP-4,6/8 | ком | 1
298 | Папучица окаста изолована FOP-4,6/10 | ком | 1
299 | Папучице фастон изоловане женске FFZ-1,5-6.3 | ком | 1
Стр. 35/46
300 | Папучице фастон изоловане женске FFZ-2,5-6.3 | ком | 1
301 | Папучице фастон изоловане женске FFZ-4,6-6.3 | ком | 1
302 | Папучице фастон неизоловане женске FFZ-1,5-6.3 | ком | 1
303 | Папучице фастон неизоловане женске FFZ-2,5-6.3 | ком | 1
304 | Папучице фастон неизоловане женске FFZ-4,6-6.3 | ком | 1
305 | Вијачна папучица - Cu FPV- 10/8 | ком | 1
306 | Вијачна папучица -CU FPV- 16/ 8 | ком | 1
307 | Вијачна папучица -CU FPV- 25/ 8 | ком | 1
308 | Вијачна папучица -CU FPV- 35/ 8 | ком | 1
309 | Уводнице FUPG 13,5 | ком | 1
310 | Уводнице FUPG 16 | ком | 1
311 | Уводнице FUPG 21 | ком | 1
312 | ОГ прекидач бојлера са индикаторском сијалицом (Нопал, Елид, или одг.) | ком | 1
313 | Грејач ВМ 2000W Примат | ком | 1
314 | Грејач ВМ 3000W Примат | ком | 1
315 | Грејач 5/4 9KW прохром, 60цм | ком | 1
316 | Грејач 5/4 4KW прохром | ком | 1
317 | Грејач 6/4 6KW прохром | ком | 1
318 | Грејач за кипер 1500W 220V | ком | 1
319 | Грејач за сушару 220V 3kW | ком | 1
320 | Грејач бојлера 2000W прохром | ком | 1
321 | Грејач кварцне пећи 800-1000W | ком | 1
322 | Грејач пећнице шпорета 2500W (индустријски) | ком | 1
323 | Фланша грејача бојлера прохром | ком | 1
324 | Термостат бојлера шипкасти, убодни | ком | 1
325 | Термостат 0-220°C моно капиларни (за стерилизаторе-прецизни) | ком | 1
Стр. 36/46
326 | Термостат бојлера заштитни | ком | 1
327 | Термостат капиларни 110°С са мирним и радним контактом (котларница) | ком | 1
328 | Термостат капиларни 150°С са мирним и радним контактом (котларница) | ком | 1
329 | Термостат кварцне пећи 0-35°С | ком | 1
330 | Термостат биметални заштитни, радни опсег 5-54°С (грејалица) | ком | 1
331 | Термостат сигурносни 160°С (парни котао) | ком | 1
332 | Термостат заштитни за ТАП | ком | 1
333 | Термостат ВМ (кликсона) | ком | 1
334 | Термостат ВМ 38°C - 90°C (кликсона) | ком | 1
335 | Температурни осигурач 10 А (за мали бојлер) | ком | 1
336 | Термостат бојлера регулациони капиларни | ком | 1
337 | Термостат капиларни са прекидачем од 50 до 350°С монофазни | ком | 1
338 | Термостат од 50 до 325°C трофазни капиларни | ком | 1
339 | Програматор веш машине 1300 | ком | 1
340 | Ел.магнетни вентил за испуштање воде 50HZ 2΄ Примат 220 v | ком | 1
341 | Вентил испусни ЕМ Д-76 220V/24V равни (50 Hz, 2") Енерготипо | ком | 1
342 | Сијалица сигнална за бојлер | ком | 1
343 | Грејна плоча 450W обична | ком | 1
344 | Грејна плоча 1000W обична | ком | 1
345 | Грејна плоча 1500W обична | ком | 1
346 | Грејна плоча 2000W обична | ком | 1
347 | Грејна плоча 300x300 индустријска | ком | 1
348 | Прекидач шпорета индустријски 32A AK13 | ком | 1
349 | Грејач 5/4" 2KW | ком | 1
Стр. 37/46
350 | Прекидач шпорета обичан 3+0 | ком | 1
351 | Прекидач шпорета керамички на шраф 0-1-2-3 | ком | 1
352 | Дихтунг азбестни 5/4" и 6/4" | ком | 1
353 | Клема Шкаро 6mm² | ком | 1
354 | Грејач за ТА пећ MK 833 | ком | 1
356 | Вентилатор за ТА пећ Елинд | ком | 1
357 | Вентилатор за ТА пећ МК | ком | 1
358 | Собни термостат за ТА пећ | ком | 1
359 | Држач фланше за грејач бојлера | ком | 1
360 | Гумице вентилатора за ТА пећи силиконске гарн. | гарнитура | 1
361 | Гумице грејача - дихтунг бојлера |  | 1
362 | Гумица грејача бојлера Леов 80 лит - 8 рупа |  | 1
363 | Вентилатор пећнице 230W 28V (стерилизатор) | ком | 1
364 | Вентилатор (аспиратор) Ø 100-110 | ком | 1
365 | Шпулна испусног ел.магн.вентила Примат | ком | 1
366 | Грејна плоча EXP 1500W | ком | 1
367 | Прекидач решоа бакелит 0-1-2-3 | ком | 1
368 | Капиларна цев бојлера | ком | 1
369 | Нивостат - пресостат веш машине | ком | 1
370 | Дугме прекидача за индустријски шпорет | ком | 1
371 | Дугме прекидача за шпорет | ком | 1
372 | Герета за решо | ком | 1
373 | Гума испусног електромагнетног вентила Energo tippo IEV 2" | ком | 1
374 | Комплет заптивки за пнеуматски цилиндар Ø63мм (аутоклав) | ком | 1
375 | Термостат решоа | ком | 1
376 | Електромаг. вентил AC24V P(0,3-10bar) 90°C ¾" | ком | 1
377 | Мотор вентилатора за пећницу - Горење | ком | 1
378 | Програматор веш машине - ПГ-501 | ком | 1
Стр. 38/46
379 | Рукохват програматора - ПГ-501 | ком | 1
380 | Програматор ЕАТ 351а (веш машина) | ком | 1
381 | Клавијатурни прекидач KS315 (веш машина) | ком | 1
382 | Програматор веш машине - WA 583 (ec4746.01) | ком | 1
383 | Прекидач укљ./искљ. веш машине Горење WA 583 | ком | 1
384 | Тињалица веш машине Горење WA 583 | ком | 1
385 | Термо брава веш машине - Горење WA 583 | ком | 1
386 | Утикач мрежни кабловски ж. (веш машина) | ком | 1
387 | Прекидач ВМ Горење WA 583 | ком | 1
388 | Пумпа ВМ Горење WA 583 | ком | 1
389 | Пуша програматора Горење WA 583 | ком | 1
390 | МЕК 2000 | ком | 1
391 | Трансформатор 24V-5A | ком | 1
392 | Трансформатор 12V-5A | ком | 1
393 | Адаптер за регулацију струје AC/DC 12V/1000mA | ком | 1
394 | Адаптер за регулацију струје AC/DC 12V/150mA | ком | 1
395 | Дозатор за ВМ Горење WA 583 | ком | 1
396 | Жица силиконска (проводник) 1,5mm² | мет | 1
397 | Жица силиконска (проводник) 2,5mm² | мет | 1
398 | Кабли коаксијални 75Ω RG6 | мет | 1
399 | Кабли 2x1,5мм² PPY | мет | 1
400 | Кабли 3x1,5мм² PPY | мет | 1
401 | Кабли 3x2,5мм² PPY | мет | 1
402 | Кабли 5x2,5мм² PPY | мет | 1
403 | Кабли 5x4мм² PPY | мет | 1
404 | Кабли 5x6мм² PPY | мет | 1
405 | Кабли 5x10 PPY | мет | 1
406 | Жица p/f 1.5mm² | мет | 1
Стр. 39/46
407 | Жица p/f 2.5mm² | мет | 1
408 | Жица p/f 4mm² | мет | 1
409 | Жица p/f 6mm² | мет | 1
410 | Жица p/f 10mm² | мет | 1
411 | Жица p/f 16mm² | мет | 1
412 | Кабли PPOO 4х35mm² | мет | 1
413 | Кабли PPOO-A-Y 4x70mm² | мет | 1
414 | Кабли 2x0,75 лицнасти PPL | мет | 1
415 | Кабли 3x0,75 лицнасти PPL | мет | 1
416 | Кабли 3x1,5 лицнасти PPL | мет | 1
417 | Кабли 3x2,5 лицнасти PPL | мет | 1
418 | Пок канал 17x17 | мет | 1
419 | Пок канал 25x25 | мет | 1
420 | Пок канал 30x20 | мет | 1
421 | Пок канал 30x40 | мет | 1
422 | Пок канал 40x40 | мет | 1
423 | Пок канал 60x40 | мет | 1
424 | Пок канал 60x60 | мет | 1
425 | Пок канал 100x60 | мет | 1
426 | Кабли за пеглу 3м | мет | 1
427 | Жица телефонска 2x0.8 плаво-бела | мет | 1
428 | Кабли UTP (кутија 305м) | мет | 1
429 | Кабли за напајање компјутера | ком | 1
430 | Кабли гумирани gg/j 3х1.5mm² | мет | 1
431 | Кабли гумирани gg/j 3х2.5mm² | мет | 1
432 | Кабли гумирани gg/j 5х2.5mm² | мет | 1
433 | Кабли 4 х 0.75mm² | мет | 1
434 | Кабли 5 х 0.75mm² | мет | 1
Стр. 40/46
435 | Сапа црево за каблове Ø11 | мет | 1
436 | Сапа црево за каблове Ø14 | мет | 1
437 | Сапа црево за каблове Ø16 | мет | 1
438 | Сапа црево за каблове Ø21 | мет | 1
439 | Црево ПВЦ ребрасто за каблове Ø11 | мет | 1
440 | Црево ПВЦ ребрасто за каблове Ø13,5 | мет | 1
441 | Црево ПВЦ ребрасто за каблове Ø16 | мет | 1
442 | Црево ПВЦ ребрасто за каблове Ø23 | мет | 1
444 | Жица тинол 1,00мм 100/ГР | ком | 1
Укупна јединична цена за партију 1:
Напомена: уз понуду неопходно је доставити узорке понуђених добара, и то за позиције од 1. до 5., 10., 11., од 15. до 17., 31., 33., 39. до 44., 50., 78. до 89., 92., 93., 96. до 98., 109., 119., 125., 127., 137., 143., 315., 337. и 338. са назнаком на самом узорку на којем је редном броју понуђено добро. Понуда понуђача који не достави тражене узорке сматраће се неисправном.
Напомена: за добра са позиције од 399. до 413. је потребно доставити декларацију о усаглашености или атест о испитивању производа издат од овлашћене лабораторије. Понуда понуђача који не достави тражене доказе сматраће се неисправном.
Напомена: Понуђач је код описивања добара на неким позицијама из области расвете одредио јачину у Келвинима од 2.700 до 6.500 где задржава право да приликом поруџбине поручи јачину у Келвинима која му је потребна.
Напомена: Минимални гарантни рок на комплетну лед расвету (лед стреле, лед арматуре, лед панели, лед рефлектори, лед цеви, лед сијалице, паник лед светла, лед лампе, лед розетне) је 24 месеца. Понуда понуђача који понуди краћи гарантни рок биће одбијена као неприхватљива.
| У __________________________, ___.08.2018.год. |  |  | М.П. |  | ___________________________________
Одговорно лице
Стр. 41/46
Партија 2: Батерије за медицинске апарате
1 | Батерија 1,5v LR-3 AAA алкална (GP,Varta или одг.) макс. унутрашњи отпор 135 mohm | ком | 1
2 | Батерија 1,5v LR-6 AA алкална (GP,Varta или одг.) макс. унутрашњи отпор105 mohm | ком | 1
3 | Батерија 1,5v LR-14 (GP,Varta или одг.) макс. унутрашњи отпор100mohm | ком | 1
4 | Батерија 9V алкална (GP,Varta или одг.) макс. унутрашњи отпор 2,3ohm | ком | 1
5 | Батерија дугмаста LR-41, 1.5V | ком | 1
6 | Батерија 9V пуњива | ком | 1
7 | Батерија дугмаста 2032 | ком | 1
8 | Baterija dugmasta GPA 76 | ком | 1
9 | Baterija dugmasta CR 1620 3V | ком | 1
10 | Baterija 4LR44 6V | ком | 1
11 | Baterija Litijum CR 123 | ком | 1
12 | Baterija CR 2016 | ком | 1
13 | Baterija 3.6V, Ni-MH 250 mAh 3P | ком | 1
14 | Baterija 8.4V, HR-250, H7C-size 6P, ponovo punjive Ni-MH 250 mAh | ком | 1
15 | Поново пуњива батерија FP12 12A (12V, 1.2Ah/20Hr) | ком | 1
16 | Батерија 1,2V поново пуњиве 2.500 mah AA (GP,Varta или одг.) | ком | 1
17 | Батерија 1,2V поново пуњиве 2.100 mah AA (GP,Varta или одг.) | ком | 1
Стр. 42/46
18 | Батерија 1,2V поново пуњиве 1.000mah AA (GP,Varta или одг.) | ком | 1
19 | Батерија1,2V поново пуњиве 800mah AAA (GP,Varta или одг.) | ком | 1
20 | Батерија 6V 2CR5 | ком | 1
21 | Pb поново пуњиви акумулатор AS12/10S 12A 12Ah, макс. унутрашњи отпор 12mohm, мин. тежина 3,75kg | ком | 1
22 | Склоп аку. батерија поново пуњиве 12V-2,6Ah макс. унутрашњи отпор 22 mohm, мин. тежина 1 kg | ком | 1
Укупна јединична цена за партију 2: | [10 empty] | 100000
Напомена: За све понуђене производе потребно је доставити каталог произвођача из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају траженом квалитету и карактеристикама, са назнаком у каталогу на којој се позицији добро налази.
У __________________ ___.08. 2018.год |  |  |  | М.П. |  | _________________________
Одговорно лице
Стр. 43/46
Партија 3: Електромедицински материјал
1 | Фототерапијска цев TL20W/52 | ком | 1
2 | Сијалица за ларингоскоп 2.7 | ком | 1
3 | Сијалица za otoskop 2.7V | ком | 1
4 | Сијалица 6V 35W G4 | ком | 1
5 | Сијалица 6V 20W PY16-1,25JC | ком | 1
6 | Сијалица 12V 100W GY6,35 | ком | 1
7 | Сијалица 6V 6W Z12 | ком | 1
8 | Сијалица 24V 25W E14 | ком | 1
9 | Сијалица 24V 60W | ком | 1
10 | Сијалица 24V 70W PK22S | ком | 1
11 | Сијалица 24V 150W HLX G6,35 | ком | 1
12 | Сијалица за RO vizir 15V 60W | ком | 1
13 | Сијалица за шпалт лампу 6V-4,5A | ком | 1
14 | Сијалица за клар 6V-0,5A E10 | ком | 1
15 | Сијалица халогена 15V 150W | ком | 1
16 | Сијалица 230V 150W (infrared) | ком | 1
17 | Сијалица 12V 50Wp17-531 | ком | 1
18 | Сијалица 22,8V 150W | ком | 1
19 | Сијалица за операциону лампу 24V 50W | ком | 1
20 | Сијалица за операциону лампу 12V 25W | ком | 1
21 | Сијалица за операциону лампу 22.8V 40W | ком | 1
22 | Сијалица за ултра виолетну лампу | ком | 1
23 | Сијалица за ултра руж лампу | ком | 1
24 | Сијалица 15V 150W G6.35 | ком | 1
25 | Сијалица 6V 20W PY 16-1.25 | ком | 1
26 | Сијалица TL-D 18W/15 | ком | 1
Стр. 44/46
27 | 1-жилни кабли са држачем без прекидача за 400T | ком | 1
28 | 2-жилни кабли са држачем и прекидачем | ком | 1
29 | Кабли двожилни за хируршки нож | ком | 1
30 | Држач са прекидачем - тастер | ком | 1
31 | Операциони држач са прекидачем | ком | 1
32 | Електрода за једнократну употребу | ком | 1
33 | Жила кабла | ком | 1
34 | EKG игла писача дужа | ком | 1
35 | Термометар угаони за стерилизатор 0-200°C | ком | 1
36 | Термометар Instrumentarija +40+220°C угаони | ком | 1
37 | Термометар прави 0-250°C Sutjeska | ком | 1
38 | Термостат са прекидачем за суви стерилизатор до 220°C | ком | 1
39 | Термостат капиларни микро 60°С, NC - нормално затворен | ком | 1
40 | Вентил сигурносни HEROSE за аутоклав | ком | 1
41 | Regulator nivoa CEME RL21 1" (za sterilizaciju) | ком | 1
42 | Графитна електрода 50x50 | ком | 1
43 | Графитна електрода 60x80 | ком | 1
44 | Утикач банана у боји | ком | 1
45 | Електроде за KTD (kratkotalasnu dijatermiju) | ком | 1
46 | Електроде за примену галванске струје 5x5cm | ком | 1
47 | Електроде за примену дијадемских струја | ком | 1
48 | Повеске за електроде | ком | 1
49 | 10-жилни кабли пацијент | ком | 1
50 | Пацијент кабли за EKG SCHILLER | ком | 1
51 | Пацијент кабли за EKG Mak 500 | ком | 1
52 | Пацијент кабли за EKG Heart miror | ком | 1
53 | Кабли за неутрал електроду | ком | 1
54 | Грудно усисна електрода | ком | 1
Стр. 45/46
55 | EKG штипаљка | ком | 1
56 | Ланцета електрода | ком | 1
57 | Electrone Handle 4mm/2switch/cable4mm (вишекратна) | ком | 1
58 | Bipolar forceps (pinceta-igla) | ком | 1
59 | Неутрал електрода (вишекратна) | ком | 1
60 | Продужни кабли за SpO2 | ком | 1
61 | SpO2 сензор за одрасле | ком | 1
62 | NIBP црево са конектором,GE | ком | 1
63 | Манжетна за NIBP 25-35цм | ком | 1
64 | 5-жилни кабли за пацијент монитор | ком | 1
65 | SpO2 сензор, неонатални | ком | 1
66 | Врх за сечење 4мм | ком | 1
67 | Пацијент кабли за апарат "МТМ 1500 Schiller" | ком | 1
68 | Продужни кабли за ИБП | ком | 1
69 | Сензор за ИБП мерење притиска | ком | 1
70 | ПВЦ неутрал за апарат Vallyalab - ligasure | ком | 1
Укупна јединична цена за партију 3:
Напомена: За позиције од 49. до 70. понуђач је у обавези да достави решење (дозволу) Алимс-а за стављање предметних добара у промет.
У __________________ ___.08.2018.год |  |  |  | М.П. |  | _________________________
Одговорно лице
Стр. 46/46