На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и  68/2015), на захтев за појашњење конкурсне документације од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке  сета за укључење и искључење дијализе, јавна набавка број 24/18-О, даје се

ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

ПИТАЊЕ :

Увидом у конкурсну документацију утврдили смо да сте за Партију 1 као састав сета навели да сет мора да садржи: „ најмање 1 комад стерилне непропусне подлоге димензија 50*50цм, најмање 4 рукавице, најмање 6 фластер трака самолепљивих ширине од најмање 1-2,5 цм и дужина од 10-20цм, најмање 6 вишеслојних газа најмање 7*7, најмање 2 самолепљива компресивна хемостатска фластера у пригиналном паковању“.

Чланом 71.ЗЈН одређено је да свако позивање на члан 70.ЗЈН мора бити праћено речима или одговарајуће. Стога, да ли би за наручиоца био одговарајући сет за укључење и искључење са дијализе, који је следећег састава:

- најмање 1 стерилна непропусна подлога димензија не мањих од  50x50 цм +/- 1%

- најмање 8 фластер трака, самолепљиве, ширине од 1-2 цм и дужине 10-20 цм

- најмање 4 пара рукавица – 2 ком XЛ, 2 ком XXЛ

- најмање 1 хируршка маска

- најмање 8 вишеслојних газа димензија не мањих од 7,5x7,5 цм, 7,5x9,5 цм, 7,5x9 цм

- најмање 2 компресивна хемостатска фластера од 5x5 цм до 10x5 цм у оригинлном паковању

ОДГОВОР:

Техничка спецификација Наручиоца  je у складу са стандардима материјала прецизно

дефинисаним  Правилником о стандардима материјала за  дијализе који се обезбедјују

из  средстава обавезног здравственог осигурања.

Тумачење да материјал за дијализе који се обезбеђује из средстава обавезног здравственог    осигурања   мора бити у складу са Правилником о стандардима материјала за дијализе,

Наручилац је добио и  од Републичког фонда за  здравствено осигурање .

31.10.2018. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ