## Tehnicka specifikacija
Opšta bolnica Leskovac
Laboratorijski i transfuzioni materijal, JN 27/18-O
12. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA JN 27/18-O ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara )
Broj partije | Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Proizvođač | Broj rešenja ALIMS-a | Rok važnosti ponude u danima | Posebne napomene
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Partija 1 - Pribor za sedimentacije - univerzalna karta
| 1 | Pribor za sedimentacije - univerzalana karta | kom | 4000
2 | Partija 2 - Laboratorijske hemikalije
| 1 | Hrom sumporna kiselina | l | 1
| 2 | Dietil etar | l | 6
| 3 | Gimza -MERCK | ml | 1000
| 4 | May grunwald - Merck | ml | 1000
| 5 | NaOH p.a. | g | 1000
| 6 | Medicinski benzin | l | 350
| 7 | Formaldehid sol. | l | 60
| 8 | Acidi borici pulvis | g | 30000
| 9 | Talcum pulvis | kg | 20
| 10 | Primarni Na fosfat | gr | 100
| 11 | Sekundarni Na fosfat | gr | 100
| 12 | Glicerin | l | 180
| 13 | Čvrst parafin | kg | 60
3 |  | Partija 3 - Ostalo laboratorijsko staklo
| 1 | Pasterova pipeta staklena 230 mm | kom | 200
| 2 | Epruvete 16X160 | kom | 3000
| 3 | Centrifuška epruveta A 12 | kom | 3000
| 4 | Staklena epruveta bacto10x80 | kom | 3000
| 5 | Staklena epruveta bacto12x75 | kom | 3000
4 |  | Partija 4 - Laboratorijska plastika
| 1 | Plastične epruvete 30/115ml | kom | 1000
| 2 | Plastične epruvete 12/75 | kom | 30000
| 3 | Plastični zatvarači FI 12 | kom | 30000
| 4 | Plastične epruvete 13 x 75 | kom | 15000
| 5 | Posude za urin sa navojnim čepom | kom | 20000
| 6 | Posude za urin sa bavojnim čepom-sterilne | kom | 5000 |  |  |  | str.1
| 7 | Posude za feces | kom | 1500
| 8 | Posuda za sputum | kom | 1000
| 9 | Pločica za analizu sedimenta urina sa deset polja | kom | 100
5 | Partija 5 - Laboratorijska plastika - nastavci
| 1 | Plastični nastavci 0,1-0,2 ml za automatsku pipetu | kom | 50000
| 2 | Plastični nastavci 0,5 - 1 ml za automatsku pipetu | kom | 20000
,
6 | Partija 6 - Materijal za uzimanje kapilarne krvi
| 1 | EDTA kapilarne tube | kom | 10000
7 | Partija 7 - Trake za kvalitativni pregled urina
| 1 | Urin trake sa 11 parametra | kom | 8000
| 2 | Urin trake sa 2 parametra (glukoza,aceton) | kom | 6000
8 | Partija 8 - Vakum epruvete, igle i držač za iglu i epruvetu
| 1 | Vakuum epruvete sa gel separacijom a 3,5ml | kom | 8000
| 2 | Luer adapter za uzorkovanje krvi | kom | 100
| 3 | Vakuum epruvete sa konzervansom EDTA epruveta zapremine 3ml | kom | 4000
| 4 | Multi igla -0.8 -0.9 | kom | 8000
| 5 | Mikrotajner K3EDTA sa anatomski ugrađenim levkom | kom | 150
| 6 | Vakuum epruvete sa granula separatorom , 3.5ml | kom | 100
| 7 | Igla za bebi sistem 22G bez zaštite | kom | 100
| 8 | Drzač za iglu sa navojem | kom | 500
| 9 | Mikrotajner KF Na2EDTA sa anatomski ugrađenim levkom | kom | 150
9 | Partija 9 - Imunohematološki reagensi za rad u transfuziologiji
| 1 | Serum anti-A monoklonski | ml | 800
| 2 | Serum anti-B monoklonski | ml | 800
| 3 | Serum anti-AB monoklonski | ml | 700
| 4 | Serum anti-A1 monoklonski | ml | 10
| 5 | Serum anti-D-monoklonski polispecifični (IgG-IgM) | ml | 1200
| 6 | Serum anti-D-monoklonski monospecifični (IgM) | ml | 100
| 7 | Serumi za Rh fenotip monoklonski (C,c,E,e) komplet | kompleta | 6 |  |  |  | str.2
| 8 | Reagens monoklonski polispecificni za detekciju antitela na eritrocitima u direktnom I indirektnom antiglobulin testu | ml | 300
| 9 | Modifikovani reagens niske jonske jacine za suspenziju eritrocita (LISS reagens) | ml | 300
| 10 | Test eritrociti za identifikaciju eritrocitnih antitela in vitro, 10-11 uzoraka za antitela najucestalih krvnogrupnih sistema, uzorak do 5 ml zapremine,panel | ml | 400
| 11 | Reagensi (eritrociti) za spoljasnju kontrolu krvnih grupa (ABO, RhD,skrining antitela, identifikacija at, DAT i cross -match) | pak | 3
| 12 | Test ER A i B 2x10ml | pak | 30
10 | Partija 10 - Vakum epruvete i igle za uzimanje uzoraka
| 1 | Vakum epruvete ( bez aditiva i gela), zapremine 4 ml, dimenzije 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 2000
| 2 | Multi igla za vakum epruvete -0,8 do 0.9 | kom | 3000
| 3 | Vakum epruvete sa EDTA K2, zapremine 4ml dimenzije epruvete 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 20000
| 4 | Vakum epruvete sa konzervansom 3,8%(3,2%) Na-citricum, zapremine 4,5ml (odnos citrat krv 1:9),dimenzije epruvete 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 20000
| 5 | Vakum epruvete sa konzervansom 3,2%(3,8%) Na-citricum, zapremine 1,8ml,dimenzije epruvete 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 500
11 | Partija 11 - Lancete
| 1 | Kontakt aktivirajuća lanceta 21G, dubine od 2,0 mm do 2,4mm za uzimanje uzorka | kom | 15000
12 | Partija 12 - Mikrokivete za određivanje hemoglobina kod davalaca krvi na prenosivom aparatu
| 1 | Mikrokivete za određivanje Hgb iz kapilarne krvi kod davalaca krvi na prenosivom aparatu | kom | 1000
13 | Partija 13 - Sistem za davanje transfuzije sa filterom i iglom
| 1 | Sistem za davanje transfuzije sa filterom i iglom | kom | 4500
str.3
14 | Partija 14 - Transfer kese
| 1 | Transfer kese a 300ml pojedinačno pakovanje | kom | 100
M.P. ____________________________________
(potpis ovlašćenog lica)
str.4

## Obrazac strukure cena
Opšta bolnica Leskovac
Laboratorijski i transfuzioni materijal, JN 27/18-O
| Datum i broj PONUDE: | [5 empty] | Obrazac strukture cena
| Poslovno ime pronuđača: | [5 empty] | Матični broј:
| Аdresa: | [5 empty] | Rеgistarski broj za PDV:
| SEDISTE: | [5 empty] | Šifra delatnosti:
| Теlefon/Fax: | [5 empty] | PIB:
| Еlektronska posta: | [5 empty] | Теkuci-racun:
| Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: | [5 empty] | Vrsta pravnog lica (malo, srednje, veliko):
| Osoba za kontakt i funkcija: | [5 empty] | Nоsilac plat.prometa:
Laboratorijski i transfuzioni materijal, JN 27/18-O
| Broj partije | Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Komercijalni (fakturni) naziv proizvoda | Cena po jedinici mere bez PDV/a | Vrednost bez pdv-a | Stopa PDV/a u % | Vrednost sa pdv-om | Rokovi (u danima)
[11 empty] | Plaćanja | Isporuke
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol. (4 x 6) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11
| 1 | 2: Partija 1 - Pribor za sedimentacije - univerzalna karta
|  | 1 | Pribor za sedimentacije - univerzalana karta | kom | 4000
VREDNOST PARTIJE 1
| 2 | 2: Partija 2 - Laboratorijske hemikalije
|  | 1 | Hrom sumporna kiselina | l | 1
|  | 2 | Dietil etar | l | 6
|  | 3 | Gimza -MERCK | ml | 1000
|  | 4 | May grunwald - Merck | ml | 1000
|  | 5 | NaOH p.a. | g | 1000
|  | 6 | Medicinski benzin | l | 350
|  | 7 | Formaldehid sol. | l | 60
|  | 8 | Acidi borici pulvis | g | 30000
|  | 9 | Talcum pulvis | kg | 20
|  | 10 | Primarni Na fosfat | gr | 100
|  | 11 | Sekundarni Na fosfat | gr | 100
|  | 12 | Glicerin | l | 180
|  | 13 | Čvrst parafin | kg | 60
VREDNOST PARTIJE 2 (zbir red. Br. 1 - 13)
str.1
| 3 | 2: Partija 3 - Ostalo laboratorijsko staklo
|  | 1 | Pasterova pipeta staklena 230 mm | kom | 200
|  | 2 | Epruvete 16X160 | kom | 3000
|  | 3 | Centrifuška epruveta A 12 | kom | 3000
|  | 4 | Staklena epruveta bacto10x80 | kom | 3000
|  | 5 | Staklena epruveta bacto12x75 | kom | 3000
VREDNOST PARTIJE 3 (zbir red. Br. 1-5)
| 4 | 2: Partija 4 - Laboratorijska plastika
|  | 1 | Plastične epruvete 30/115ml | kom | 1000
|  | 2 | Plastične epruvete 12/75 | kom | 30000
|  | 3 | Plastični zatvarači FI 12 | kom | 30000
|  | 4 | Plastične epruvete 13 x 75 | kom | 15000
|  | 5 | Posude za urin sa navojnim čepom | kom | 20000
|  | 6 | Posude za urin sa bavojnim čepom-sterilne | kom | 5000
|  | 7 | Posude za feces | kom | 1500
|  | 8 | Posuda za sputum | kom | 1000
|  | 9 | Pločica za analizu sedimenta urina sa deset polja | kom | 100
VREDNOST PARTIJE 4 (zbir red. Br. 1-9)
| 5 | 2: Partija 5 - Laboratorijska plastika - nastavci
|  | 1 | Plastični nastavci 0,1-0,2 ml za automatsku pipetu | kom | 50000
|  | 2 | Plastični nastavci 0,5 - 1 ml za automatsku pipetu | kom | 20000
VREDNOST PARTIJE 5 (zbir red. Br. 1-2)
,
| 6 | 2: Partija 6 - Materijal za uzimanje kapilarne krvi
|  | 1 | EDTA kapilarne tube | kom | 10000
VREDNOST PARTIJE 6
| 7 | 2: Partija 7 - Trake za kvalitativni pregled urina
|  | 1 | Urin trake sa 11 parametra | kom | 8000
|  | 2 | Urin trake sa 2 parametra (glukoza,aceton) | kom | 6000
VREDNOST PARTIJE 7 (zbir red.br.1-2)
str.2
| 8 | 2: Partija 8 - Vakum epruvete, igle i držač za iglu i epruvetu
|  | 1 | Vakuum epruvete sa gel separacijom a 3,5ml | kom | 8000
|  | 2 | Luer adapter za uzorkovanje krvi | kom | 100
|  | 3 | Vakuum epruvete sa konzervansom EDTA epruveta zapremine 3ml | kom | 4000
|  | 4 | Multi igla -0.8 -0.9 | kom | 8000
|  | 5 | Mikrotajner K3EDTA sa anatomski ugrađenim levkom | kom | 150
|  | 6 | Vakuum epruvete sa granula separatorom , 3.5ml | kom | 100
|  | 7 | Igla za bebi sistem 22G bez zaštite | kom | 100
|  | 8 | Drzač za iglu sa navojem | kom | 500
|  | 9 | Mikrotajner KF Na2EDTA sa anatomski ugrađenim levkom | kom | 150
VREDNOST PARTIJE 8 (zbir red. br. 1-9)
| 9 | 2: Partija 9 - Imunohematološki reagensi za rad u transfuziologiji
|  | 1 | Serum anti-A monoklonski | ml | 800
|  | 2 | Serum anti-B monoklonski | ml | 800
|  | 3 | Serum anti-AB monoklonski | ml | 700
|  | 4 | Serum anti-A1 monoklonski | ml | 10
|  | 5 | Serum anti-D-monoklonski polispecifični (IgG-IgM) | ml | 1200
|  | 6 | Serum anti-D-monoklonski monospecifični (IgM) | ml | 100
|  | 7 | Serumi za Rh fenotip monoklonski (C,c,E,e) komplet | kompleta | 6
|  | 8 | Reagens monoklonski polispecificni za detekciju antitela na eritrocitima u direktnom I indirektnom antiglobulin testu | ml | 300
|  | 9 | Modifikovani reagens niske jonske jacine za suspenziju eritrocita (LISS reagens) | ml | 300
|  | 10 | Test eritrociti za identifikaciju eritrocitnih antitela in vitro, 10-11 uzoraka za antitela najucestalih krvnogrupnih sistema, uzorak do 5 ml zapremine,panel | ml | 400 | [6 empty] | str.3
|  | 11 | Reagensi (eritrociti) za spoljasnju kontrolu krvnih grupa (ABO, RhD,skrining antitela, identifikacija at, DAT i cross -match) | pak | 3
|  | 12 | Test ER A i B 2x10ml | pak | 30
VREDNOST PARTIJE 9 (zbir red. br. 1-12)
| 10 | 2: Partija 10 - Vakum epruvete i igle za uzimanje uzoraka
|  | 1 | Vakum epruvete ( bez aditiva i gela), zapremine 4 ml, dimenzije 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 2000
|  | 2 | Multi igla za vakum epruvete -0,8 do 0.9 | kom | 3000
|  | 3 | Vakum epruvete sa EDTA K2, zapremine 4ml dimenzije epruvete 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 20000
|  | 4 | Vakum epruvete sa konzervansom 3,8%(3,2%) Na-citricum, zapremine 4,5ml (odnos citrat krv 1:9),dimenzije epruvete 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 20000
|  | 5 | Vakum epruvete sa konzervansom 3,2%(3,8%) Na-citricum, zapremine 1,8ml,dimenzije epruvete 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 500
VREDNOST PARTIJE 10 (zbir red. br. 1-5)
| 11 | 2: Partija 11 - Lancete
|  | 1 | Kontakt aktivirajuća lanceta 21G, dubine od 2,0 mm do 2,4mm za uzimanje uzorka | kom | 15000
VREDNOST PARTIJE 11
| 12 | 1: Partija 12 - Mikrokivete za određivanje hemoglobina kod davalaca krvi na prenosivom aparatu
|  | 1 | Mikrokivete za određivanje Hgb iz kapilarne krvi kod davalaca krvi na prenosivom aparatu Hemokontrol, Hemoque ili odgovarajući | kom | 1000
|  | 2: VREDNOST PARTIJE 12 |  |  |  |  | str.4
| 13 | 1: Partija 13 - Sistem za davanje transfuzije sa filterom i iglom
|  | 1 | Sistem za davanje transfuzije sa filterom i iglom | kom | 4500
VREDNOST PARTIJE 13
| 14 | 1: Partija 14 - Transfer kese
|  | 1 | Transfer kese a 300ml pojedinačno pakovanje | kom | 100
VREDNOST PARTIJE 14
M.P. ____________________________________
(potpis ovlašćenog lica)
str.5