Општа болница Лесковац

Светозара Марковића 110

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 i 68/2015), на захтев за појашњење конкурсне документације од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке услуга, сервисирање медицинских апарата 29/18-О, даје се

ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊЕ:

Партија 6. Молимо вас да прецизирате о којим респираторима и концентраторима је реч (произвођач и модел)

ОДГОВОР:

Сервисирање у партији 6 се односи на следеће концентраторе и респираторе

- Концентратори  - „New elite“ произвођача  Messer medical

- „Vision Air“ произвођача  Air set

-        Респиратори      - „Savina“  произвођача Dreger

- „Hamilton“ произвођача Hamilton Medical

У Лесковцу, 13.11.2018.године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ