**Општа болница Лесковац**

Ул. Светозара Марковића бр.110

16000 Лесковац

ПИБ: 105030888

Мат.број 17710206

На основу чл. 63. став. 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС“број 124/12, 14/15 и 68/2015), a на захтев за појашњење конкурсне документације од стране заинтересованог лица у отвореном поступку јавне набавке операционе лампе за потребе Опште болнице Лесковац, јавна набавка број 17/19-О, даје се:

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ПИТАЊЕ:**

Поштовани,

У обрасцу техничка спецификација навели сте:

-Пречник светла: Главног светла до 70mm, сателита до 700mm

Мислимо да би пречник Главног светла требао да буде до 700mm и молимо Вас да у складу са тим измените конкурсну документацију.

**ОДГОВОР:**

Приликом израде техничке спецификације начињена је штампарска грешка. Наручилац је изменио конкурсну документацију и исту објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници Установе.

У Лесковцу 05.06.2019.год

 **КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**