Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/12, 14/15 i 68/2015), na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke potrošnog materijala za invazivnu kardiologiju, javna nabavka broj 01/19-O, daje se

ODGOVOR  NA POSTAVLJENA  PITANJA

PITANJE 1 : Molim Vas da mi odgovorite na pitanje vezano za JN 01/19-O, Partija broj 8, pod nazivom Y konektor, u kompletu sa torquerom i metalnim uvodnikom. Push-pull tip, sa ekstenzionim crevom 25cm.

Da li bi bio prihvatljiv  Y konektor, u kompletu sa torquerom i metalnim uvodnikom. Push-pull tip, sa ekstenzionim crevom 20cm ?

PITANJE 2 : Molim Vas da mi odgovorite na pitanje vezano za JN 01/19-O, Partija broj 12 - Crevo za transđuser - Sterilno, elastično PVC crevo visokog pritiska, izdržljivost pritiska 1000 psi, minimalne dužine 0,5m.
Da li bi bilo prihvatljivo  Crevo za transđuser - Sterilno, elastično PVC crevo visokog pritiska, izdržljivost pritiska 1200psi , minimalne dužine 0,5m.

ODGOVOR  NA PITANJE 1:

Naručilac  ostaje pri svom  zahtevu  iz konkursne dokumentacije .

ODGOVOR  NA PITANJE 2:

Naručilac je prihvatio sugestiju zainteresovanog lica  da crevo za transđuser može biti izdržljivosti pritiska do 1200 psi te je u tom smislu izmenio konkursnu dokumentaciju, s tim da ostaje pri ostalim bitnim  karakteristikama creva za transđuser: sterilno, elastično PVC crevo visokog pritiska , minimalne dužine 0,5m.

08.03. 2019. godine

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE