Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/12, 14/15 i 68/2015), na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke potrošnog materijala za invazivnu kardiologiju, javna nabavka broj 01/19-O, daje se

ODGOVOR  NA POSTAVLJENO  PITANJE

PITANJE :

Molim Vas da mi odgovorite na pitanje vezano za JN 01/19-O, Partija broj 12 - Crevo za transđuser - Sterilno, elastično PVC crevo visokog pritiska, izdržljivost pritiska 1000 psi, minimalne dužine 0,5m.

Da li bi bilo prihvatljivo da crevo za transđuser bude od poliuretana.

ODGOVOR :

Naručilac  ostaje pri svom  zahtevu  iz konkursne dokumentacije .

13.03. 2019. godine

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE