Општа болница Лесковац

Светозара Марковића 110

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 i 68/2015), на захтев за појашњење конкурсне документације од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке енергената 03/19-О, даје се

ПОЈАШЊЕЊЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊE:

Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла - СЛ.Гласник РС бр.111/2015 и 106/2016, чланом 8. и чланом 17. истог правилника, дефинисано је да се на тржиште Републике Србије у промет могу стављати уља за ложење: - Уље за ложење средње С и - Уље за ложење нискосумпорно гориво - специјално НСГС. Такође чланом 30. истог правилника, дефинисано је да садржај сумпора из члана 17. правилника може бити највише 3%, до завршетка процеса десулфуризације у рафинеријским капацитетима Републике Србије, а најдуже до 31. децембра 2019.год. Имајући у виду напред наведено а у циљу обезбеђења довољних количина енергената за нормално функционисање и уредно снабдевање, а које је директно повезано са планом производње мазута(С и НСГС) неопходно је да у тексту конкурсне документације, ЈН број 03/19-О, прецизирате које количине Мазута С се односе на 2019.годину, обзиром да планирате да део испоруке буде и у 2020.години и обзиром на горе наведено где ће се промет мазутом С, одвијати најкасније до 31.12.2019.године. У том смислу као критеријум за оцењивање понуда за партију 1 треба узети најнижу укупну понуђену вредност, а не укупну најнижу понуђену цену, обзиром да се цене мазута С и Мазута НСГ-С разликују. Друга варијанта је да одмах извршите исправку конкурсне документације где би сте уместо мазута С, за партију 1 ставили Уље за ложење ниско сумпорно - мазут НСГ-С.

ОДГОВОР:

- Наручилац ће уважити сугестију заинтересованог лица и делимично изменити конкурсну документацију.

У Лесковцу, 13.03.2019.године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ