## Obr.struk.cena.
Opšta bolnica Leskovac
UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI (OSTEOSINTETSKI MATERIJAL) JN 05/19-O
Datum i broj PONUDE: |  |  |  |  | 11. Obrazac struktura cene
Poslovno ime pronuđača: |  |  |  |  | Матični broј:
Аdresa: |  |  |  |  | Rеgistarski broj za PDV:
SEDISTE: |  |  |  |  | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: |  |  |  |  | PIB:
Еlektronska posta: |  |  |  |  | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: |  |  |  |  | Vrsta pravnog lica:
Osoba za kontakt i funkcija: |  |  |  |  | Nоsilac plat.prometa:
PARTIJA BR. | Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Cena po jedinici mere bez PDV/a | Vrednost partija |  |  | Rokovi (u danima)
[6 empty] | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om | Plaćanja | Isporuke | Važnost ponude
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol. (5 x 6) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11 | 12
UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI (OSTEOSINTETSKI MATERIJAL)
1 |  | Partija 1 - Femur interloking subtrohanterni i trohanterni klin od 125, 130 I 135 stepeni
| 1 | Intramedularni klin za proksimalnu transfiksaciju butne kosti od titanijumske legure, (dužine 170 do 240 mm kratka verzija, 300-420 mm u dugoj verziji) sa setom instrumenata za ugradnju, pripadajućim zavrtnjem za distalno zaključavanje različitih dužina 16 - 100mm; uz mogućnost dinamičkog i statičkog zaključavanja; proksimalni derotacioni klin dužina od 75- 130 mm; proksimalna transfiksacija pod uglom 125, 130, 135 stepeni sa mogućnošću augmentacije koštanim cementom kroz glavenovratni klin. | kom | 3
Mogućnost zamene klinova po svim navedenim parametrima na zahtev korisnika
VREDNOST PARTIJE 1
2 |  | Partija 2 - Interloking klin za femur
| 1 | Anatomski zakrivljen, kanulirani titanijumski intramedularni klin za femur, retrogradno anterogradni za angularnu stabilnost, za tehniku sa i bez rimovanja, raspona dužina od 160 - 480 mm, debljina od 9 - 15 mm za inserciju preko žičanog vodiča sa pripadajućim zavrtnjima za proksimalno i distalno zaključavanje, uz mogućnost izbora varijante zaključavanja sa dva paralelna zavrtnja u distalni deo klina ili zaključavanje u distalni deo uz pomoć spiralne oštrice, sa završnim zavrtnjem različitih dužina za zatvaranje proksimalnog kanala klina - komplet. | kom | 2
Mogućnost zamene klinova po svim navedenim parametrima na zahtev korisnika
VREDNOST PARTIJE 2
3 |  | Partija 3 - LCP ploča za dijafizu tibije, 8-16 otvora, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5.0mm, set od najmanje 6 zavrtnja
| 1 | LCP ploča za dijafizu tibije, 8-16 otvora, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5.0mm, set od najmanje 6 zavrtnja uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 10
VREDNOST PARTIJE 3
4 |  | Partija 4 - LCP za radius, anatomska, 6-8 otvora, za kortikalne zavrtnje 4.0mm u proksimalnom delu i kortikalne zavrtnje 3.0mm u distalnom delu, set od najmanje 6 samonarezujućih zakljucavajucih zavrtnja
| 1 | LCP za radius, anatomska, 6-8 otvora, za kortikalne zavrtnje 4.0mm u proksimalnom delu i kortikalne zavrtnje 3.0mm u distalnom delu, set od najmanje 6 samonarezujućih zakljucavajucih zavrtnja uz mogućnost zamene veličine ploče prema broju otvora i veličine-dužine zavrtnja iz dobijenog seta | kom | 9
VREDNOST PARTIJA 4
5 |  | Partija 5 - Zakljucavajuca semitubularna ploca, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5.0 mm, set od najmanje 4 zavrtnja
|  | Zakljucavajuca semitubularna ploca, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5.0 mm, set od 4 zavrtnja uz mogućnost zamene veličine ploče prema broju otvora i veličine-dužine zavrtnja iz dobijenog seta | kom | 20
VREDNOST PARTIJA 5
6 |  | Partija 6 - Philos ploča za proksimalni humerus - LCP ploča za proksimalni humerus, 6-12 otvora, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 4.0mm u distalnom delu i spongiozne zaključavajuće zavrtnje 4.0mm u proksimalnom delu, set od najmanje 6 zavrtnja
| 1 | PHILOS-LCP ploča za proksimalni humerus, 6-12 otvora, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 4.0mm u distalnom delu i spongiozne zaključavajuće zavrtnje 4.0mm u proksimalnom delu, set od 6 zavrtnja uz mogućnost zamene veličine ploče prema broju otvora i veličine-dužine zavrtnja iz dobijenog seta | kom | 10
VREDNOST PARTIJE 6
7 |  | Partija 7 - LCP za distalnu tibiju, anatomska, 3-12 otvora, za kortikalne zavrtnje 5.0mm u proksimalnom delu i spongiozne zavrtnje 4.0 mm u distalnom delu, set od najmanje 6 zavrtnja
| 1 | LCP za distalnu tibiju, anatomska, 3-12 otvora, za kortikalne zavrtnje 5.0mm u proksimalnom delu i spongiozne zavrtnje 4.0mm u distalnom delu, set od najmanje 6 zavrtnja uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 5
VREDNOST PARTIJE 7
8 |  | Partija 8 -CLOVERLEAF-LCP ploča za distalnu medijalnu tibiju sa 8,10,12 otvora za zaključavajuće zavrtnje Ø 4,0mm i 4,5mm , sa setom od najmanje 6 samonarezujućih zaključavajućih zavrtnja dužine 30-44 mm
| 1 | CLOVERLEAF-LCP ploča za distalnu medijalnu tibiju sa 8,10,12 otvora za zaključavajuće zavrtnje Ø 4,0mm i 4,5mm , sa setom od najmanje 6 samonarezujućih zaključavajućih zavrtnja dužine 30-44 mm uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 10
VREDNOST PARTIJE 8
9 |  | Partija 9 - LCP za proksimalnu medijalnu tibiju, 4-12 otvora anatomska, za spongiozne zaključavajuće zavrtnje 4,0mm i kortikalne zaključavajuće zavrtnje 4,0mm sa setom od 6 samonarezujućih zavrtnja
| 1 | LCP za proksimalnu medijalnu tibiju, 4-12 otvora anatomska, za spongiozne zaključavajuće zavrtnje 4,0mm i kortikalne zaključavajuće zavrtnje 4,0mm sa setom od 6 samonarezujućih zavrtnja uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 5
VREDNOST PARTIJE 9
10 |  | Partija 10 -Organska zamena za kost-granule ø2mm-4mm /15cm3
| 1 | Zamena za kost-koštasni grefon | kom | 9
VREDNOST PARTIJE 10
11 |  | Partija 11 -LCP ploča za distalni radijus, za volarnu ugradnju, anatomska, 5+4 otvora, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 2.4mm, set od 6 zavrtnja
| 1 | LCP ploča za distalni radijus,za volarnu ugradnju anatomska, za kortikalne zaključavajuće zavrtnja 2.4mm, set od najmanje 6 zavrtnja uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 10
VREDNOST PARTIJE 11
12 |  | Partija 12 -LCP T- ploca za proksimalnu lateralnu tibiju, anatomska ,4-12 otvora, za spongiozne zaključavajuće zavrtnje 6,5mm i kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5 mm(low profile proximal lateral tibial plate)
| 1 | LCP T- ploca za proksimalnu lateralnu tibiju, anatomska ,4-12 otvora, za spongiozne zaključavajuće zavrtnje 6,5mm i kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5 mm (low profile proximal lateral tibial plate) uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 10
VREDNOST PARTIJE 12
13 |  | Partija 13-LCP ploča za kalkaneus, -mala,srednja,velika, različitih oblika za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 3.0mm, set od najmanje 6 zavrtnja
| 1 | LCP ploča za kalkaneus, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 3.0mm, set od najmanje 6 zavrtnja , uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 5
VREDNOST PARTIJE 13
14 |  | Partija 14 -Zakljucavajuca 1/3 tubularna ploca, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 3.0 mm, set od 4 zavrtnja
| 1 | Zakljucavajuca 1/3 tubularna ploca, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 3.0 mm, set od najmanje 4 zavrtnja uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 20
VREDNOST PARTIJE 14
15 |  | Partija 15 - Kiršnerove igle zaoštrene sa oba kraja
| 1 | Kirschner igle Ø 1.5mm x 300mm | kom | 50
| 2 | Kirschner igle Ø 1.8mm x 300mm | kom | 50
| 3 | Kirschner igle Ø 2.0mm x 300mm | kom | 50
VREDNOST PARTIJE 15 (zbir red.br. 1 - 3)
16 |  | Partija 16 - Medicinska žica
| 1 | Medicinska žica 1,0 mm | metara | 10
| 2 | Medicinska žica 1,2 mm | metara | 10
VREDNOST PARTIJE 16 (zbir red.br. 1 - 2)
17 |  | Partija 17 - Koštani šav za reparaciju acetabularnog labruma kuka-sutture anchor for HIP acetabular labrum repaire (širine 2,8-3,5mm, dužine 10-15mm)
| 1 | Koštani šav za reparaciju acetabularnog labruma kuka-sutture anchor for HIP acetabular labrum repaire (širine 2,8-3,5mm, dužine 10-15mm) | kom | 6
Obaveza dobavljača da ustupi na korišćenje kompletan instrumentarijum za ugradnju anker sistema
VREDNOST PARTIJE 17
18 |  | Partija 18-Samonarezuj.kanulir. zavrtnji Ø6,5 mm, sa narezima do 30mm
| 1 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 120mm | kom | 3
| 2 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 115mm | kom | 3
| 3 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 110mm | kom | 3
| 4 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 105mm | kom | 3
| 5 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 100mm | kom | 3
| 6 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 95 mm | kom | 3
| 7 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 65 mm | kom | 3
| 8 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 60mm | kom | 3
| 9 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 55mm | kom | 3
| 10 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 50mm | kom | 3
| 11 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 45mm | kom | 3
Obaveza dobavljača da ustupi na korišćenje kompletan instrumentarijum za ugradnju kanuliranih zavrtnja
VREDNOST PARTIJE 18 (zbir 1-11)
M.P. ____________________________________
(potpis ovlašćenog lica)

## Teh.spec.
Opšta bolnica Leskovac
UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI (OSTEOSINTETSKI MATERIJAL) JN 05/19-O
12. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara )
PARTIJA BR. | Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Komercijalni naziv proizvoda | Proizvođač | Posebne napomene
0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI (OSTEOSINTETSKI MATERIJAL)
1 |  | Partija 1 -Femur interloking subtrohanterni i trohanterni klin od 125, 130 I 135 stepeni
| 1 | Intramedularni klin za proksimalnu transfiksaciju butne kosti od titanijumske legure, (dužine 170 do 240 mm kratka verzija, 300-420 mm u dugoj verziji) sa setom instrumenata za ugradnju, pripadajućim zavrtnjem za distalno zaključavanje različitih dužina 16 - 100mm; uz mogućnost dinamičkog i statičkog zaključavanja; proksimalni derotacioni klin dužina od 75- 130 mm; proksimalna transfiksacija pod uglom 125, 130, 135 stepeni sa mogućnošću augmentacije koštanim cementom kroz glavenovratni klin. |  | 3
Mogućnost zamene klinova po svim navedenim parametrima na zahtev korisnika
2 |  | Partija 2 - Interloking klin za femur
|  | Anatomski zakrivljen, kanulirani titanijumski intramedularni klin za femur, retrogradno anterogradni za angularnu stabilnost, za tehniku sa i bez rimovanja, raspona dužina od 160 - 480 mm, debljina od 9 - 15 mm za inserciju preko žičanog vodiča sa pripadajućim zavrtnjima za proksimalno i distalno zaključavanje, uz mogućnost izbora varijante zaključavanja sa dva paralelna zavrtnja u distalni deo klina ili zaključavanje u distalni deo uz pomoć spiralne oštrice, sa završnim zavrtnjem različitih dužina za zatvaranje proksimalnog kanala klina - komplet. |  | 2
1
2
3
4
Mogućnost zamene klinova po svim navedenim parametrima na zahtev korisnika
3 |  | Partija 3 - LCP ploča za dijafizu tibije, 8-16 otvora, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5.0mm, set od najmanje 6 zavrtnja
| 1 | LCP ploča za dijafizu tibije, 8-16 otvora, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5.0mm, set od najmanje 6 zavrtnja uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 10
4 |  | Partija 4 - LCP za radius, anatomska, 6-8 otvora, za kortikalne zavrtnje 4.0mm u proksimalnom delu i kortikalne zavrtnje 3.0mm u distalnom delu, set od najmanje 6 samonarezujućih zakljucavajucih zavrtnja
| 1 | LCP za radius, anatomska, 6-8 otvora, za kortikalne zavrtnje 4.0mm u proksimalnom delu i kortikalne zavrtnje 3.0mm u distalnom delu, set od najmanje 6 samonarezujućih zakljucavajucih zavrtnja uz mogućnost zamene veličine ploče prema broju otvora i veličine-dužine zavrtnja iz dobijenog seta | kom | 9
5 |  | Partija 5 - Zakljucavajuca semitubularna ploca, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5.0 mm, set od najmanje 4 zavrtnja
| 1 | Zakljucavajuca semitubularna ploca, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5.0 mm, set od 4 zavrtnja uz mogućnost zamene veličine ploče prema broju otvora i veličine-dužine zavrtnja iz dobijenog seta | kom | 20
6 |  | Partija 6 - Philos ploča za proksimalni humerus - LCP ploča za proksimalni humerus, 6-12 otvora, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 4.0mm u distalnom delu i spongiozne zaključavajuće zavrtnje 4.0mm u proksimalnom delu, set od najmanje 6 zavrtnja
| 1 | PHILOS-LCP ploča za proksimalni humerus, 6-12 otvora, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 4.0mm u distalnom delu i spongiozne zaključavajuće zavrtnje 4.0mm u proksimalnom delu, set od 6 zavrtnja uz mogućnost zamene veličine ploče prema broju otvora i veličine-dužine zavrtnja iz dobijenog seta | kom | 10
7 |  | Partija 7 - LCP za distalnu tibiju, anatomska, 3-12 otvora, za kortikalne zavrtnje 5.0mm u proksimalnom delu i spongiozne zavrtnje 4.0 mm u distalnom delu, set od najmanje 6 zavrtnja
| 1 | LCP za distalnu tibiju, anatomska, 3-12 otvora, za kortikalne zavrtnje 5.0mm u proksimalnom delu i spongiozne zavrtnje 4.0mm u distalnom delu, set od najmanje 6 zavrtnja uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 5
8 |  | Partija 8 -CLOVERLEAF-LCP ploča za distalnu medijalnu tibiju sa 8,10,12 otvora za zaključavajuće zavrtnje Ø 4,0mm i 4,5mm , sa setom od najmanje 6 samonarezujućih zaključavajućih zavrtnja dužine 30-44 mm
| 1 | CLOVERLEAF-LCP ploča za distalnu medijalnu tibiju sa 8,10,12 otvora za zaključavajuće zavrtnje Ø 4,0mm i 4,5mm , sa setom od najmanje 6 samonarezujućih zaključavajućih zavrtnja dužine 30-44 mm uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 10
9 |  | Partija 9 - LCP za proksimalnu medijalnu tibiju, 4-12 otvora anatomska, za spongiozne zaključavajuće zavrtnje 4,0mm i kortikalne zaključavajuće zavrtnje 4,0mm sa setom od 6 samonarezujućih zavrtnja
| 1 | LCP za proksimalnu medijalnu tibiju, 4-12 otvora anatomska, za spongiozne zaključavajuće zavrtnje 4,0mm i kortikalne zaključavajuće zavrtnje 4,0mm sa setom od 6 samonarezujućih zavrtnja uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 5
10 |  | Partija 10 -Organska zamena za kost-granule ø2mm-4mm /15cm3
| 1 | Zamena za kost-koštasni grefon | kom | 9
11 |  | Partija 11 -LCP ploča za distalni radijus, za volarnu ugradnju, anatomska, 5+4 otvora, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 2.4mm, set od 6 zavrtnja
| 1 | LCP ploča za distalni radijus,za volarnu ugradnju anatomska, za kortikalne zaključavajuće zavrtnja 2.4mm, set od najmanje 6 zavrtnja uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 10
12 |  | Partija 12 -LCP T- ploca za proksimalnu lateralnu tibiju, anatomska ,4-12 otvora, za spongiozne zaključavajuće zavrtnje 6,5mm i kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5 mm(low profile proximal lateral tibial plate)
| 1 | LCP T- ploca za proksimalnu lateralnu tibiju, anatomska ,4-12 otvora, za spongiozne zaključavajuće zavrtnje 6,5mm i kortikalne zaključavajuće zavrtnje 5 mm (low profile proximal lateral tibial plate) uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 10
13 |  | Partija 13-LCP ploča za kalkaneus, -mala,srednja,velika, različitih oblika za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 3.0mm, set od najmanje 6 zavrtnja
| 1 | LCP ploča za kalkaneus, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 3.0mm, set od najmanje 6 zavrtnja , uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 5
14 |  | Partija 14 -Zakljucavajuca 1/3 tubularna ploca, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 3.0 mm, set od 4 zavrtnja
| 1 | Zakljucavajuca 1/3 tubularna ploca, za kortikalne zaključavajuće zavrtnje 3.0 mm, set od najmanje 4 zavrtnja uz mogućnost zamene ploče po dužini (broju otvora) | kom | 20
15 |  | Partija 15 - Kiršnerove igle zaoštrene sa oba kraja
| 1 | Kirschner igle Ø 1.5mm x 300mm | kom | 50
| 2 | Kirschner igle Ø 1.8mm x 300mm | kom | 50
| 3 | Kirschner igle Ø 2.0mm x 300mm | kom | 50
16 |  | Partija 16 - Medicinska žica
| 1 | Medicinska žica 1,0 mm | metara | 10
| 2 | Medicinska žica 1,2 mm | metara | 10
Partija 17 - Koštani šav za reparaciju acetabularnog labruma kuka-sutture anchor for HIP acetabular labrum repaire (širine 2,8-3,5mm, dužine 10-15mm)
17 | 1 | Koštani šav za reparaciju acetabularnog labruma kuka-sutture anchor for HIP acetabular labrum repaire (širine 2,8-3,5mm, dužine 10-15mm) | kom | 6
Obaveza dobavljača da ustupi na korišćenje kompletan instrumentarijum za ugradnju anker sistema
18 |  | Partija 18 - Samonarezuj.kanulir. zavrtnji Ø6,5 mm, sa narezima do 30mm
| 1 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 120mm | kom | 3
| 2 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 115mm | kom | 3
| 3 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 110mm | kom | 3
| 4 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 105mm | kom | 3
| 5 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 100mm | kom | 3
| 6 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 95 mm | kom | 3
| 7 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 65 mm | kom | 3
| 8 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 60mm | kom | 3
| 9 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 55mm | kom | 3
| 10 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 50mm | kom | 3
| 11 | Samonarezuj.kanulir.zavrtanj Ø6,5mm x 45mm | kom | 3
Obaveza dobavljača da ustupi na korišćenje kompletan instrumentarijum za ugradnju kanuliranih zavrtnja
M.P. ____________________________________
(potpis ovlašćenog lica)