## obrazac strukture cene
12. OBRAZAC STRUKTURE CENE
REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA APARATE U SLUŽBI ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU JN 09/19-O
Datum i broj ponude: | [5 empty] | XII Obrazac strukture cene
Naziv pronuđača: | [5 empty] | Маtični broј:
Аdresa: | [5 empty] | Rеgistar.broj za PDV.
Sedište: | [5 empty] | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: | [5 empty] | PIB:
Еlektronska posta: | [5 empty] | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: | [5 empty] | Vrsta pravnog lica(malo, srednje veliko):
Osoba za kontakt i funkcija: | [5 empty] | Nоsilac plat.prometa:
Broj partije | Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Komercijalni naziv proizvoda | Cena po jedinici mere bez PDV/a | Vrednost |  |  | Rokovi (u danima)
[7 empty] | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om | Plaćanja | Isporuke
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol. (4 x 6) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11
1 | Partija 1- Reagensi i potrošni materijal za aparat Advia Centaur CP, proizvođača''Siemens''
| 1 | total beta HCG | kom | 1000
| 2 | AFP | kom | 1000
| 3 | CEA | kom | 1100
| 4 | CA 125 II | kom | 700
| 5 | CA 15 3 | kom | 1100
| 6 | CA 19 9 | kom | 1000
| 7 | tPSA | kom | 4000
| 8 | Anti TG | kom | 1000
| 9 | Anti TPO | kom | 1000
| 10 | FT3 | kom | 100
| 11 | FT4 | kom | 10000
| 12 | Calibrator 1 (aTG) | kom | 2
| 13 | Calibrator 15 (CA 125 II) | kom | 1
| 14 | Calibrator 43 (CA15 3) | kom | 1
| 15 | Calibrator D (AFP, CEA) | kom | 1
| 16 | Calibrator O (aTPO) | kom | 1
| 17 | Calibrator Q (PSA) | kom | 1
| 18 | Cuvettes | kom | 13
| 19 | Kit, Sample Tips | kom | 5
| 20 | ADVIA Centaur Reagent A and B | kom | 14
| 21 | ADVIA Centaur Wash 1 | kom | 33
| 22 | ADVIA Centaur APW1 | kom | 3
| 23 | MAS T-Marker L1 | kom | 1
| 24 | MAS T-Marker L3 | kom | 1
VREDNOST PARTIJE 1 (zbir red.br. 1 - 24 )
2 | Partija 2- Reagensi i potrošni materijal za aparat Immulite 2000 XPI, proizvođača ''Siemens''
| 1 | Immulite 2000 PROBE CLEANING | pak | 8
| 2 | Immulite 2000 PROBE WASH | pak | 10
| 3 | Immulite 2000 AFP | pak | 1
| 4 | Immulite 2000 BR-MA(CA 15.3) 200 TEST | pak | 1
| 5 | Immulite 2000 CEA 200 TESTS | pak | 1
| 6 | Immulite 2000 FREE T4 200 TEST | pak | 40
| 7 | Immulite 2000 FREE T3 200 TEST | pak | 2
| 8 | Immulite 2000 GI-MA (CA 19.9) 200 TESTS | pak | 1
| 9 | Immulite 2000 OM-MA (CA 125) 200 TEST | pak | 1
| 10 | Immulite 2000 FREE PSA | pak | 1
| 11 | Immulite 2000 PTH (M/P) KIT 200T | pak | 1
| 12 | Immulite 2000 PSA | pak | 17
| 13 | Immulite 2000 ANTI-TG | pak | 3
| 14 | Immulite 2000 ANTI-TPO | pak | 4
| 15 | Immulite 2000 3RD GEN.TSH | pak | 60
| 16 | Immulite 2000 SUBSTRATE | pak | 30
| 17 | Immulite 2000 REACTION TUBES | pak | 15
| 18 | Lyphocheck Immunoassay PLUS LEVEL 1 | pak | 1
| 19 | Lyphocheck Immunoassay PLUS LEVEL 2 | pak | 1
| 20 | Liquicheck TUMOR MARKER LEVEL 1,2,3 | pak | 1
| 21 | Immulite THYROID AUTOAB CONTROL MO | pak | 1
| 22 | Immulite PTH CONTROL MODULE | pak | 1
| 23 | Immulite 2000 HCG | pak | 2
| 24 | Immulite 2000 Free beta-HCG | pak | 3
| 25 | Immulite 2000 PAPP-A | pak | 3
| 26 | Immulite HCG Sampe Diluent, 50 ml | pak | 1
VREDNOST PARTIJE 2 (zbir red.br. 1 - 26 )
[5 empty] | M.P. |  |  |  | Potpis ovlašćenog lica

## tehnicka specifikacija
Opšta bolnica Leskovac
Raegensi i potrošni materijal za aparate u Službi za laboratorijsku dijagnostiku JN 09/19-O
13. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA JN 09/19-O ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara )
Broj partije | Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Broj rešenja ALIMS-a | Proizvođač | Rok važenja ponude | Posebne napomene
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Partija 1- Reagensi i potrošni materijal za aparat Advia Centaur CP, proizvođača''Siemens''
| 1 | total beta HCG | kom | 1000
| 2 | AFP | kom | 1000
| 3 | CEA | kom | 1100
| 4 | CA 125 II | kom | 700
| 5 | CA 15 3 | kom | 1100
| 6 | CA 19 9 | kom | 1000
| 7 | tPSA | kom | 4000
| 8 | Anti TG | kom | 1000
| 9 | Anti TPO | kom | 1000
| 10 | FT3 | kom | 100
| 11 | FT4 | kom | 10000
| 12 | Calibrator 1 (aTG) | kom | 2
| 13 | Calibrator 15 (CA 125 II) | kom | 1
| 14 | Calibrator 43 (CA15 3) | kom | 1
| 15 | Calibrator D (AFP, CEA) | kom | 1
| 16 | Calibrator O (aTPO) | kom | 1
| 17 | Calibrator Q (PSA) | kom | 1
| 18 | Cuvettes | kom | 13
| 19 | Kit, Sample Tips | kom | 5
| 20 | ADVIA Centaur Reagent A and B | kom | 14
| 21 | ADVIA Centaur Wash 1 | kom | 33
| 22 | ADVIA Centaur APW1 | kom | 3
| 23 | MAS T-Marker L1 | kom | 1
| 24 | MAS T-Marker L3 | kom | 1
2 | Partija 2 - Reagensi i potrošni materijal za aparat Immulite 2000 XPI, proizvođača ''Siemens''
| 1 | Immulite 2000 PROBE CLEANING | pak | 8
| 2 | Immulite 2000 PROBE WASH | pak | 10
| 3 | Immulite 2000 AFP | pak | 1
| 4 | Immulite 2000 BR-MA(CA 15.3) 200 TEST | pak | 1
| 5 | Immulite 2000 CEA 200 TESTS | pak | 1
| 6 | Immulite 2000 FREE T4 200 TEST | pak | 40
| 7 | Immulite 2000 FREE T3 200 TEST | pak | 2
| 8 | Immulite 2000 GI-MA (CA 19.9) 200 TESTS | pak | 1
| 9 | Immulite 2000 OM-MA (CA 125) 200 TEST | pak | 1
| 10 | Immulite 2000 FREE PSA | pak | 1
| 11 | Immulite 2000 PTH (M/P) KIT 200T | pak | 1
| 12 | Immulite 2000 PSA | pak | 17
| 13 | Immulite 2000 ANTI-TG | pak | 3
| 14 | Immulite 2000 ANTI-TPO | pak | 4
| 15 | Immulite 2000 3RD GEN.TSH | pak | 60
| 16 | Immulite 2000 SUBSTRATE | pak | 30
| 17 | Immulite 2000 REACTION TUBES | pak | 15
| 18 | Lyphocheck Immunoassay PLUS LEVEL 1 | pak | 1
| 19 | Lyphocheck Immunoassay PLUS LEVEL 2 | pak | 1
| 20 | Liquicheck TUMOR MARKER LEVEL 1,2,3 | pak | 1
| 21 | Immulite THYROID AUTOAB CONTROL MO | pak | 1
| 22 | Immulite PTH CONTROL MODULE | pak | 1
| 23 | Immulite 2000 HCG | pak | 2
| 24 | Immulite 2000 Free beta-HCG | pak | 3
| 25 | Immulite 2000 PAPP-A | pak | 3
| 26 | Immulite HCG Sampe Diluent, 50 ml | pak | 1
M.P.
Pečat i potpis