**23.04.2019. године**

**(4)**

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке санитетског и медицинског потрошног материјала за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 10/19-О, даје се:

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА

ПИТАЊЕ:

У партији бр.55 –Траке ѕа доказивање дрога и алкохола у урину, траже се Мулти траке са 3, 5 и 10 параметара. Да ли можете прецизније да дефинишете које конкретне параметре захтевате?

**Одговор је:**

Траке за доказивање дрога и алкохола у урину треба да обухватају следеће параметре:

Multi 3 test Abugnost ili odgovarajuće : MOP, MTD, BUP

Multi 5 test Abugnost ili odgovarajuće : AMP, COC, MOP, THC, MDMA

Multi 10 test Abugnost ili odgovarajuće : AMP, MET, MDMA, COC, THC, BAR, BZO, MOP, OPI, MTD

У Лесковцу, 23.4.2019.г. Комисија за јавну набавку