30.04.2019. године

(6)

На  основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке санитетског и медицинског потрошног материјала за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 10/19-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА

ПИТАЊЕ:

Molimo Vas za pojašnjenje za JN br. 10/19-O za partiju 15.

Partijom 15 tražena su sledeća dobra:

Pen igle 0,25 x 31G/8 mm; 0,33 x 29G/12mm sa univerzalnom klik tehnologijom nametanja na insulinski pen ili odgovarajuće

Da li pod “ Igle za pen spric clikcfine sa univerzalnim klik sistemom za nametanje  ”  podrazumevate univerzalni klik sistem - patent švajcarske firme proizvođača Ypsomed AG?

Naručilac je partiju 15 definsao tako da traži patent jednog proizvođača, koji je zaštićen, iz čega proizilazi da se može ponuditi samo dobro jednog jedinog proizvođača YPSOMED, navedeni podatak je javno dostupan na sajtu proizvođača YPSOMED http://www.mylife-diabetescare.com/mylife-clickfine-overview.html  gde je jasno navedeno da univerzalna klik tehnologija predstavlja patent proizvođača. Takođe se isti dokaz može naći putem pretrage na sajtu  www.wipo.int tj. on-lajn bazi svetske organizacije za zaštitu patenata, gde se takođe vidi da je „universal klik“ patentiran proizvod i tehnologija od švajcarskog proizvođača. Dalju detaljniju pretragu možete nastaviti na sajtuhttp://www.wipo.int/romarin/mark-detail.xhtml gde dobijate podatak :762696 - UNIVERSAL CLICK 151 Date of the registration 25.07.2001.

Naručilac tehničkim specifikacijama ne sme  zahtevati patent ili tip, posebnog porekla ili proizvodnje, obzirom da je predmet nabavke igle za pen špric koji je moguće precizno odrediti,  i time ograničavati konkurenciju i jednakost ponuđača.

U vezi sa navedenim molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije za partiju 15 i zahtevate samo Igle za pen špric 00,25 x 31G/8 mm; 0,33 x 29G/12mm ili odgovarajuće  .

ОДГОВОР:

С  обзиром  да је заинтересовано лице поставило питање последњег радног дана пре ускршњих празника, после радног времена наручиоца, наручилац објављује одговор првог радног дана након празника.

Наручилац у партији 15 – пен игле, под „или одговарајуће“ подразумева да се осим пен игала са универзалном „клик“ технологијом могу понудити пен игле са навојем (као одговарајуће).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ