Општа болница Лесковац

Светозара Марковића 110

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 i 68/2015), на захтев за појашњење конкурсне документације од стране заинтересованог лица у поступку јавне набавке услуге сервисирања медицинских апарата и опреме 14/19-О, даје се

POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJE:

Dodatna pojašnjenja zahtevanih karakteristika za partiju 8-servisiranje defibrilatora inostrane proizvodnje                                                                                                                                                    U partiji br. 8 stoji servis defibrilatora i u istoj stavci ste naveli defibrilatore različitih proizvođača. Obzirom da je u pitanju roba različite kategorije, molimo Vas da uradite razdvajanje partije 8 i da razdvojite defibrilatore po proizvođačima.                                                  Naime, pošto navedeni aparati nisu istorodni, za njihov servis je potrebno obezbediti adekvatan servis i obezbediti ovlašćenog servisera koji će stručno obaviti servis defibrilatora. Pored stručnosti potrebna je i adekvatna oprema koja sa sigurnošću može da obezbedi kvalitetno obavljen posao, a ovo može da pruži samo ovlašćeni servis i serviser sa sertifikatom proizvođača.                                                                                                                                                                  Na osnovu gore navedenog, povređena su osnovna načela Zakona o javnim nabavkama: načelo obezbeđivanja konkurencije (član 10.ZJN) i načelo jednakosti ponuđača (član 12.ZJN) Favorizovanjem servisa koji nije ovlašćen i nije sertifikovan za određeni tip defibrilatora isključujete mogućnost adekvatnog i stručnog obavljanja servisa.                                                       Molimo Vas da se rukovodite prema gore navedenim članovima zakona i u skladu sa članom 63. Stav 3 Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije (Sl.glasnik 124/12) odgovorite na postavijena pitanja.

ОДГОВОР:

- Наручилац сматра да су апарати наведени у Партији 8 сродни тј. технички/технолошки компатибилни тако да неће уважити сугестију заинтересованог лица и неће изменити конкурсну документацију.

У Лесковцу, 16.05.2019.године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ