## Obrazac strukture cene
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC
SET ZA UKLJUČENJE I ISKLJUČENJE DIJALIZE JN 26/19-O
Datum i broj ponude: | [6 empty] | 11. Obrazac strukture cene
Poslovno ime pronuđača: | [6 empty] | Матični broј:
Аdresa: | [6 empty] | Rеgistar.broj za PDV.
Sedište: | [6 empty] | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: | [6 empty] | PIB:
Еlektronska posta: | [6 empty] | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: | [6 empty] | Vrsta pravnog lica:
Osoba za kontakt i funkcija: | [6 empty] | Nоsilac platnog prometa:
Redni broj Partija | Stavka | NAZIV | Naziv proizvoda kao u fakturi | Јеdinica меrе | Količina | Ponuđena cena bez PDV-a | Ukupna vrednost ponude |  |  | Rokovi (u danima)
[7 empty] | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om | Plaćanja | Isporuke | Rok vazenja ponude
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol. (5 x 6 ) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11 | 12
1 | SET ZA UKLJUČENJE I SET ZA ISKLJUČENJE DIJALIZE
| 1 | Set za uključenje dijalize i set za isključenje dijalize mora da sadrži: - Najmanje 1 komad sterilne nepropusne podloge dimenzija 50 x 50 cm; - Najmanje 4 rukavice; - Najmanje 6 flaster traka samolepljivih širine od najmanje 1 cm do najviše 2,5 cm i dužine raspona 10 do 20 cm; - Najmanje 6 višeslojnih gaza dimenzija najmanje 7 cm x 7 cm; - Najmanje 2 samolepljiva kompresivna hemostatska flastera u originalnom pakovanju; Obavezno dostavjanje uzoraka kako bi se utvrdila ispunjenost obaveznih uslova navedenih u specifikaciji. |  | set | 14500
U K U P N O:
NAPOMENA: Ukoliko ponuđači nude posebno upakovan set za uključenje i posebno upakovan set za isključenje dijalize, potrebno je da daju ponudu za 14500 setova za uključenje dijalize i 14500 setova za isključenje dijalize. Takođe su u obavezi, da izračunaju ukupnu cenu za oba seta i izraze je u obrascu strukture cene. U koloni 8 tehničke specifikacije (''posebne napomene'') ponuđači treba da naglase da se nude odvojeni setovi.
M.P. _________________________________
potpis ovlašćenog lica
str. 29

## Tehnicka specifikacija
Opšta bolnica Leskovac
SET ZA UKLJUČENJE I SET ZA ISKLJUČENJE DIJALIZE JN 26/19-O
12. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara )
Red. Broj Partija | Stavka | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Komercijalni naziv proizvoda | Broj resenja ALIMS-a | Proizvođač | Posebne napomene
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | 2: SET ZA UKLJUČENJE I SET ZA ISKLJUČENJE DIJALIZE
|  | Set za uključenje dijalize i set za isključenje dijalize mora da sadrži: - Najmanje 1 komad sterilne nepropusne podloge dimenzija 50 x 50 cm; - Najmanje 4 rukavice; - Najmanje 6 flaster traka samolepljivih širine od najmanje 1 cm do najviše 2,5 cm i dužine raspona 10 do 20 cm; - Najmanje 6 višeslojnih gaza dimenzija najmanje 7 cm x 7 cm; - Najmanje 2 samolepljiva kompresivna hemostatska flastera u originalnom pakovanju; Obavezno dostavjanje uzoraka kako bi se utvrdila ispunjenost obaveznih uslova navedenih u specifikaciji. | set | 14500
NAPOMENA: Ukoliko ponuđači nude posebno upakovan set za uključenje i posebno upakovan set za isključenje dijalize, potrebno je da daju ponudu za 14500 setova za uključenje dijalize i 14500 setova za isključenje dijalize. Takođe su u obavezi da izračunaju ukupnu cenu za oba seta i izraze je u obrascu strukture cene. U koloni 8 tehničke specifikacije '' posebne napomene'' ponuđači treba da naglase da se nude odvojeni setovi.
str. 30