## Tehnicka specifikacija
Opšta bolnica Leskovac
Laboratorijski i transfuzioni materijal, JN 20/20-O
12. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA JN 20/20-O ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara )
Broj partije | Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Proizvođač | Broj rešenja ALIMS-a | Rok važnosti ponude u danima | Posebne napomene
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Partija 1 - Vakuum epruvete i igle za uzimanje uzoraka
| 1 | Vakuum epruvete 3,8% ( 3,2%) Na citricum zapremine 4,5 ml (odnos citrat krv 1:9), dimenzije 13x75, sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 24000
| 2 | Vakuum epruvete 3,8% ( 3,2%) Na citricum zapremine 1,8 ml (odnos citrat krv 1:9), dimenzije 13x75, sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 500
| 3 | Vakuum epruvete sa EDTA K2, zapremine 4,5 ml dimenzije epruvete 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 18000
| 4 | Vakuum epruvete klot bez aditiva i gela, zapremine 10ml, dimenzije epruvete 13X75, sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 500
| 5 | Vakuum epruvete klot bez aditiva i gela, zapremine 4,5ml, dimenzije epruvete 13X75, sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 500
| 6 | Igle za vakuum epruvete 0,8 i 0,9 | kom | 3000
2 |  | Partija 2 - Sistem za davanje transfuzije sa filterom i iglom
| 1 | Sistem za davanje transfuzije sa filterom i iglom | kom | 4500
3 |  | Partija 3 - Laboratorijska plastika - nastavci
| 1 | Plastični nastavci 0,1-0,2 ml za automatsku pipetu, žuti | kom | 90000
| 2 | Plastični nastavci 0,5- 1 ml za automatsku pipetu, plavi | kom | 25000
4 | Partija 4 - Ostalo laboratorijsko staklo
| 1 | Pasterova pipeta staklena 230 mm | kom | 200
| 2 | Predmetno staklo 76x26 | kom | 1500
| 3 | Staklena epruveta bacto10x80 | kom | 4000
| 4 | Centrifuška epruveta A 12 | kom | 5000
| 5 | Staklena epruveta bacto12x75 | kom | 2000
| 6 | Menzura a 1000 ml | kom | 1
| 7 | Normalni sud a 1000 ml | kom | 1
,
5 | Partija 5 - Hemikalije
| 1 | Hrom sumporna kiselina | l | 1
| 2 | Acidum sulfosalicilicum p.a | g | 2000
| 3 | Dietil etar | l | 2
| 4 | Malahit zeleno | g | 100
| 5 | Gimza -Merck | ml | 500
| 6 | May grunwald - Merck | ml | 2000
| 7 | Zeihl neelzen | ml | 2000
| 8 | 4-Dimetil amino benzaldehid p.a | g | 100
| 9 | NaOH p.a | g | 3000
| 10 | EDTA K p.a | g | 2000
| 11 | K3-EDTA 10% | ml | 1000
| 12 | CH3COOH Glacijalna sirćetna kiselina p.a | ml | 1000
| 13 | Medicinski benzin | l | 400
| 14 | Formaldehid sol. | l | 100
| 15 | Rivanol pulvis | g | 200
| 16 | Acidi borici pulvis | g | 20000
| 17 | Talcum pulvis | kg | 30
| 18 | Kalijum - jodid | ml | 500
| 19 | Primarni Na fosfat | gr | 500
| 20 | Sekundarni Na fosfat | gr | 500
| 21 | Glicerin | l | 180
| 22 | Parafinsko ulje | l | 100
| 23 | Čvrst parafin | kg | 100
| 24 | Sumporna kiselina p.a | lit | 2
| 25 | Hlorovodonična kiselina p.a | lit | 2
| 26 | Kalijum - aluminijum sulfat | gr | 3000
| 27 | KH2PO4 (kalijum dihidrofosfat) | gr | 1000
| 28 | Na - citricum p.a | gr | 100
| 29 | Kedrovo ulje | ml | 200
| 30 | Asparagin | g | 200
| 31 | Glukoza pulvis ph Jug III | g | 2000
| 32 | Mg sulfat pulvis | g | 200
| 33 | Lugolov rastvor | ml | 2000
6 | Partija 6 - Laboratorijska plastika
| 1 | Plastične epruvete 30/115ml | kom | 1000
| 2 | Plastične epruvete 12/75 | kom | 50000
| 3 | Plastični zatvarači FI 12 | kom | 30000
| 4 | Plastične epruvete 13 x 75 | kom | 15000
| 5 | Posude za urin sa navojnim čepom | kom | 20000
| 6 | Posude za urin sa bavojnim čepom-sterilne | kom | 10000
| 7 | Posude za feces | kom | 1500
| 8 | Posuda za sputum | kom | 1000
| 9 | Pločica za analizu sedimenta urina sa deset polja | kom | 100
7 | Partija 7 - Materijal za uzimanje kapilarne krvi
| 1 | EDTA kapilarne tube | kom | 20000
8 | Partija 8 - Pribor za uzorkovanje
| 1 | Bebi epruveta za uzorkovanje 21G sa zastitnim mehanizmom i luer adapterom | kom | 600
| 2 | Holder | kom | 600
| 3 | Vakuum epruveta sa Li heparinom i mehanickim separatorom 4,5-5,513x100mm | kom | 6000
| 4 | Heparinizirani spric za arterijsko uzorkovanje | kom | 1500
9 | Partija 9 - Vakuum epruvete, igle i držač za iglu i epruvetu
| 1 | Vakuum epruvete sa gel separacijom a 3.5ml | kom | 52000
| 2 | Luer adapter | kom | 100
| 3 | Vakuum epruvete sa EDTA zapremine 3 ml | kom | 40000
| 4 | Multi igla -0.8,0.9 | kom | 52000
| 5 | Mikrotajner K3EDTA | kom | 100
| 6 | Vakutajner sa trombinom +gel 5ml/brzina koagulacije do 5 min/ | kom | 300
| 7 | Igla sa holderom i zastitnom kapicom | kom | 100
| 8 | Holder za iglu sa navojem | kom | 2000
| 9 | Mikrotajner KF Na2EDTA | kom | 100
10 | Partija 10 - Lancete
| 1 | Kontakt aktivirajuća lanceta 21G, dubine od 2,0 mm do 2,4mm za uzimanje uzorka | kom | 15000
11 | Partija 11 - Transfer kese
| 1 | Transfer kese a 300ml | kom | 150
[5 empty] | M.P. | ____________________________________
(potpis ovlašćenog lica)

## Obrazac strukure cena
Opšta bolnica Leskovac
Laboratorijski i transfuzioni materijal, JN 20/20-O
| Datum i broj PONUDE: | [5 empty] | Obrazac strukture cena
| Poslovno ime pronuđača: | [5 empty] | Матični broј:
| Аdresa: | [5 empty] | Rеgistarski broj za PDV:
| SEDISTE: | [5 empty] | Šifra delatnosti:
| Теlefon/Fax: | [5 empty] | PIB:
| Еlektronska posta: | [5 empty] | Теkuci-racun:
| Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: | [5 empty] | Vrsta pravnog lica (malo, srednje, veliko):
| Osoba za kontakt i funkcija: | [5 empty] | Nоsilac plat.prometa:
Laboratorijski i transfuzioni materijal
| Broj partije | Red. Broj | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Komercijalni (fakturni) naziv proizvoda | Cena po jedinici mere bez PDV/a | Vrednost bez pdv-a | Stopa PDV/a u % | Vrednost sa pdv-om | Rokovi (u danima)
[11 empty] | Plaćanja | Isporuke
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol. (4 x 6) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11
| 1 | 2: Partija 1 - Vakuum epruvete i igle za uzimanje uzoraka
|  | 1 | Vakuum epruvete 3,8% ( 3,2%) Na citricum zapremine 4,5 ml (odnos citrat krv 1:9), dimenzije 13x75, sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 24000
|  | 2 | Vakuum epruvete 3,8% ( 3,2%) Na citricum zapremine 1,8 ml (odnos citrat krv 1:9), dimenzije 13x75, sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 500
|  | 3 | Vakuum epruvete sa EDTA K2, zapremine 4,5 ml dimenzije epruvete 13x75 sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 18000
|  | 4 | Vakuum epruvete klot bez aditiva i gela, zapremine 10ml, dimenzije epruvete 13X75, sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 500
|  | 5 | Vakuum epruvete klot bez aditiva i gela, zapremine 4,5ml, dimenzije epruvete 13X75, sa jasno naznačenom oznakom na etiketi do kog nivoa se uzima uzorak | kom | 500
|  | 6 | Igle za vakuum epruvete 0,8 i 0,9 | kom | 3000
VREDNOST PARTIJE 1 (zbir red. br. 1-6)
| 2 | 1: Partija 2 - Sistem za davanje transfuzije sa filterom i iglom
|  | 1 | Sistem za davanje transfuzije sa filterom i iglom | kom | 4500
VREDNOST PARTIJE 2
| 3 | 2: Partija 3 - Laboratorijska plastika - nastavci
|  | 1 | Plastični nastavci 0,1-0,2 ml za automatsku pipetu, žuti | kom | 90000
|  | 2 | Plastični nastavci 0,5 - 1 ml za automatsku pipetu, plavi | kom | 25000
VREDNOST PARTIJE 3 (zbir red. Br. 1-2)
| 4 | 2: Partija 4 - Ostalo laboratorijsko staklo
|  | 1 | Pasterova pipeta staklena 230 mm | kom | 200
|  | 2 | Predmetno staklo 76x26 | kom | 1500
|  | 3 | Staklena epruveta bacto10x80 | kom | 4000
|  | 4 | Centrifuška epruveta A 12 | kom | 5000
|  | 5 | Staklena epruveta bacto12x75 | kom | 2000
|  | 6 | Menzura a 1000 ml | kom | 1
|  | 7 | Normalni sud a 1000 ml | kom | 1
VREDNOST PARTIJE 4 (zbir red. Br. 1-7)
| 5 | 2: Partija 5 - Hemikalije
|  | 1 | Hrom sumporna kiselina | l | 1
|  | 2 | Acidum sulfosalicilicum p.a | g | 2000
|  | 3 | Dietil etar | l | 2
|  | 4 | Malahit zeleno | g | 100
|  | 5 | Gimza -Merck | ml | 500
|  | 6 | May grunwald - Merck | ml | 2000
|  | 7 | Zeihl neelzen | ml | 2000
|  | 8 | 4-Dimetil amino benzaldehid p.a | g | 100
|  | 9 | NaOH p.a | g | 3000
|  | 10 | EDTA K p.a | g | 2000
|  | 11 | K3-EDTA 10% | ml | 1000
|  | 12 | CH3COOH Glacijalna sirćetna kiselina p.a | ml | 1000
|  | 13 | Medicinski benzin | l | 400
|  | 14 | Formaldehid sol. | l | 100
|  | 15 | Rivanol pulvis | g | 200
|  | 16 | Acidi borici pulvis | g | 20000
|  | 17 | Talcum pulvis | kg | 30
|  | 18 | Kalijum - jodid | ml | 500
|  | 19 | Primarni Na fosfat | gr | 500
|  | 20 | Sekundarni Na fosfat | gr | 500
|  | 21 | Glicerin | l | 180
|  | 22 | Parafinsko ulje | l | 100
|  | 23 | Čvrst parafin | kg | 100
|  | 24 | Sumporna kiselina p.a | lit | 2
|  | 25 | Hlorovodonična kiselina p.a | lit | 2
|  | 26 | Kalijum - aluminijum sulfat | gr | 3000
|  | 27 | KH2PO4 (kalijum dihidrofosfat) | gr | 1000
|  | 28 | Na - citricum p.a | gr | 100
|  | 29 | Kedrovo ulje | ml | 200
|  | 30 | Asparagin | g | 200
|  | 31 | Glukoza pulvis ph Jug III | g | 2000
|  | 32 | Mg sulfat pulvis | g | 200
|  | 33 | Lugolov rastvor | ml | 2000
VREDNOST PARTIJE 5 (zbir red. Br. 1 - 33)
| 6 | 2: Partija 6 - Laboratorijska plastika
|  | 1 | Plastične epruvete 30/115ml | kom | 1000
|  | 2 | Plastične epruvete 12/75 | kom | 50000
|  | 3 | Plastični zatvarači FI 12 | kom | 30000
|  | 4 | Plastične epruvete 13 x 75 | kom | 15000
|  | 5 | Posude za urin sa navojnim čepom | kom | 20000
|  | 6 | Posude za urin sa bavojnim čepom-sterilne | kom | 10000
|  | 7 | Posude za feces | kom | 1500
|  | 8 | Posuda za sputum | kom | 1000
|  | 9 | Pločica za analizu sedimenta urina sa deset polja | kom | 100
VREDNOST PARTIJE 6(zbir red. Br. 1-9)
| 7 | 2: Partija 7 - Materijal za uzimanje kapilarne krvi
|  | 1 | EDTA kapilarne tube | kom | 20000
VREDNOST PARTIJE 7
| 8 | 2: Partija 8 - Pribor za uzorkovanje
|  | 1 | Bebi epruveta za uzorkovanje 21G sa zastitnim mehanizmom i luer adapterom | kom | 600
|  | 2 | Holder | kom | 600
|  | 3 | Vakuum epruveta sa Li heparinom i mehanickim separatorom 4,5-5,513x100mm | kom | 6000
|  | 4 | Heparinizirani spric za arterijsko uzorkovanje | kom | 1500
VREDNOST PARTIJE 8 (zbir red. Br. 1-4)
| 9 | 2: Partija 9 - Vakuum epruvete, igle i držač za iglu i epruvetu
|  | 1 | Vakuum epruvete sa gel separacijom a 3.5ml | kom | 52000
|  | 2 | Luer adapter | kom | 100
|  | 3 | Vakum epruvete sa EDTA zapremine 3 ml | kom | 40000
|  | 4 | Multi igla -0.8,0.9 | kom | 52000
|  | 5 | Mikrotajner K3EDTA | kom | 100
|  | 6 | Vakutajner sa trombinom +gel 5ml/brzina koagulacije do 5 min/ | kom | 300
|  | 7 | Igla sa holderom i zastitnom kapicom | kom | 100
|  | 8 | Holder za iglu sa navojem | kom | 2000
|  | 9 | Mikrotajner KF Na2EDTA | kom | 100
VREDNOST PARTIJE 9 (zbir red. br. 1-9)
| 10 | 2: Partija 10 - Lancete
|  | 1 | Kontakt aktivirajuća lanceta 21G, dubine od 2,0 mm do 2,4mm za uzimanje uzorka | kom | 15000
VREDNOST PARTIJE 10
| 11 | 1: Partija 11 - Transfer kese
|  | 1 | Transfer kese a 300ml | kom | 150
VREDNOST PARTIJE 11
[5 empty] | М.P. | UKUPNO:
|  | 5: materijalni troškovi | (potpis ovlašćenog lica)
|  | 5: sanitetski mat. | 0